На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/127/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

- У Р Е Д Б У

- О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА „ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

#### Члан 1.

У Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 98/13 и 58/18), у члану 2. после речи: „Врбаса” додаје се запета и речи: „Бечеја, Аде, Сенте, Кањиже”.

Члан 2.

У Просторном плану подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, у одељку „1. Полазне основе”, пододељак „1.1. Обухват и опис граница подручја Просторног плана” мења се и гласи:

„1.1. Обухват и опис граница подручја Просторног плана
(Реферална карта број 1.)

Подручје Просторног плана обухвата простор површине од око 295,5 km2 на подручју (Табела 1.1)

– градова:

- Зајечара (КО: Прлита, Грљан, Грлиште, Лесковац, Горња Бела Река, Вратарница и Леновац);

- Јагодине (КО: Дражимировац, Глоговац и Добра Вода);

- Смедерева (КО: Сараоци, Лугавчина, Осипаоница, Скобаљ, Мала Крсна, Враново, Липе I, Шалинац и Смедерево);

- Панчева (КО: Панчево, Војловица, Старчево, Качарево, Јабука и Глогоњ);

- Београда (градска општина Палилула, КО: Бесни фок);

- Зрењанина (КО: Чента и Книћанин);

- Новог Сада (КО: Ковиљ);

- Сремске Митровице (КО: Јарак и Шашинци);

- Шапца (КО: Дреновац, Мачвански Причиновићи, Табановићи, Штитар, Змињак, Рибари, Прњавор и Шеварице); и

- Лознице (КО: Ново Село);

  - општина:

- Бољевац (КО: Врбовац, Бачевица, Добро Поље, Добрујевац, Илино, Мали Извор, Мирово, Јабланица, Луково и Криви Вир);

- Параћин (КО: Параћин (ван града), Стубица, Главица, Клачевица, Извор, Доња Мутница, Давидовац и Бошњане);

- Ћуприја (КО: Иванковац, Сење, Батинац, Ћуприја - ван града, Супска, Исаково, Влашка и Крушар);

- Деспотовац (КО: Богава, Брестово и Јасеново);

- Свилајнац (КО: Тропоње, Врлане, Грабовац, Дубље, Црквенац, Свилајнац и Кушиљево);

- Жабари (КО: Породин, Жабари, Симићево и Ореовица);

- Велика Плана (КО: Доња Ливадица, Трновце, Милошевац, Лозовик и Марковац);

- Ковин (КО: Ковин, Скореновац, Плочица и Баваниште);

- Ковачица (КО Црепаја);

- Опово (КО: Сефкерин, Опово и Баранда);

- Тител (КО: Тител, Лок, Вилово, Гардиновци и Шајкаш);

- Жабаљ (КО: Ђурђево, Жабаљ и Госпођинци);

- Бечеј (КО: Бачко Градиште, Бечеј и Бачко Петрово Село);

- Ада (КО: Мол и Ада);

- Сента (КО: Сента);

- Кањижа (КО: Трешњевац, Велебит, Кањижа, Мартонош и Хоргош);

- Стара Пазова (КО: Сурдук, Белегиш, Стара Пазова и Голубинци);

- Инђија (КО: Нови Карловци и Љуково);

- Рума (КО: Путинци, Добринци, Доњи Петровци, Краљевци, Рума и Хртковци);

- Богатић (КО: Белотић, Дубље, Клење, Очаге и Бадовинци).

Обухват Просторног плана представља коридор система магистралног гасовода укупне ширине 600,0 m, одвојка ка Републици Српској и прикључака на транспортну мрежу ЈП „Србијагас” Нови Сад (у даљем тексту: ЈП „Србијагас”), код Параћина, Панчева и Госпођинаца, укупне ширине 400,0 m који се, по потреби, проширује обухватом припадајућих надземних објеката гасовода са приступним путевима и електроенергетским водовима. У оквиру појаса од 600,0 m, односно 400,0 m, дефинисани су појаси заштите гасовода.

Граница Просторног плана утврђена је графички на рефералним картама Просторног плана.

Биланс обухваћених површина за посебну намену дат је у Табели 1.1.

Табела 1.1: Обухват Просторног плана

| Територија општине/града | Укупна површина планског обухвата (ha) | Деоница гасовода (Стационажа km-km) |
| --- | --- | --- |
| магистрални гасовод “граница Бугарске – граница Мађарске” |  |  |
| Зајечар | 1554,98 | km 0+000 - km 25+319 |
| Бољевац | 2313,21 | km 25+319 - km 63+749 |
| Параћин | 1585,59 | km 63+749 - km 84+801 |
| Ћуприја | 1165,97 | km 84+801 - km 103+847 |
| Јагодина | 376,64 | km 103+847 - km 109+759 km 112+367 - km 112+432 |
| Деспотовац | 441,83 | km 109+759 - km 112+367 km 112+432 - km 117+127 |
| Свилајнац | 1243,41 | km 117+127 - km 131+294 km 136+705 - km 143+221 |
| Велика Плана | 1047,00 | km 131+294 - km 136+705 km 150+982 - km 152+835 km 153+188 - km 153+403 km 159+004 - km 168+613 |
| Жабари | 767,80 | km 143+221 - km 150+982 km 152+835 - km 153+188 km 153+403 - km 159+004 |
| Смедерево | 1634,91 | km 168+613 - km 195+469 |
| Београд, градска општина Палилула | 289,40 | km 258+807 - km 263+662 |
| Централна Србија - укупно | 12420,74 | од km 0+000 до km195+469 и km 258+807 – km263 + 662 |
| Ковин | 1274,15 | km 195+469 – km 216+347 |
| Панчево | 1889,58 | km 216+347 – km 238+275 km 238+514 – km 245+303 |
| Ковачица | 20,10 | km238+275 – km 238+514 |
| Опово | 894,18 | km 245+303 – km 258+807 |
| Зрењанин | 711,55 | km 263+662 – km 275+608 |
| Тител | 1468,00 | km 275+608 – km 293+975 km 294+083 – km 300+027 |
| Нови Сад - град | 35,56 | km 293+975 – km 294+083 |
| Жабаљ | 1450,99 | km 300+027 – km 323+715 |
| Бечеј | 1729,68 | km 323+715 – km 352+530 |
| Ада | 642,73 | km 352+530 – km 363+235 |
| Сента | 738,79 | km 363+235 – km 375+550 |
| Кањижа | 1598,16 | km 375+550 – km 402+069 |
| АП Војводина - укупно | 12453,47 | km 195+469 – km 402+069 |
| Одвојак - Република Српска | 4485,50 | km 0+000 - km 107+809 |
| Прикључак на транспортни систем ЈП „Србијагас” код Панчева | 560,65 | km 0+000 - km 9+558 |
| УКУПНО ПРОСТОРНИ ПЛАН | 29920,36 | km 0+000 – km 402+069 и km 0+000 – km 107+809.” |

У пододељку „1.1. Обухват и опис граница подручја Просторног плана” тачка „1.1.1. Опис измена и допуна Просторног плана” мења се и гласи:

„1.1.1. Опис измена и допуна Просторног плана

Измене Просторног плана обухватају делове коридора магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” и надземних објеката гасовода, и то:

- укида се блок станица 2 (БС2) и пријемно чистачко место (ПЧМ), у КО Грлиште, град Зајечар;

- проширује се обухват за потребе објекта мерне станице 2 (МС2), у КО Бошњане, општина Параћин;

- мења се оса коридора магистралног гасовода и обухват Просторног плана на територији општине Ћуприја (КО Батинац, Иванковац, Исаково, Сење, Супска и Ћуприја - ван град) и општини Параћин (КО Стубица) у укупној дужини од око 9km. Ова деоница магистралног гасовода ће се прецизније утврдити урбанистички пројектом;

- мењају се одређене техничко-технолошке карактеристике магистралног гасовода;

- укида се одвојак гасовода ка Републици Хрватској.

Допуна Просторног плана односи се на:

- дефинисање координата тачке повезивања магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” са гасоводним системом Републике Бугарске;

- обезбеђење локације бунара за водоснабдевање компресорске станице 1 (КС1), КО Породин општина Жабари;

- дефинисање коридора прикључног гасовода на транспортну мрежу ЈП „Србијагас” са надземним објектима и пратећом инфраструктуром са елементима детаљне разраде у граду Панчеву (КО Панчево, КО Војловица и КО Старчево);

- дефинисање оквирног коридора прикључних гасовода на транспортну мрежу ЈП „Србијагас” са надземним објектима и пратећом инфраструктуром, који ће се прецизније утврдити урбанистичким пројектима у КО Госпођинци, општина Жабаљ и у КО Параћин (ван града), Бошњане и Главица, општина Параћин;

- дефинисање нове деонице магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” од Госпођинаца до границе са Мађарском, у општинaма Жабаљ (КО: Ђурђево, Жабаљ и Госпођинци), Бечеј (КО: Бачко Градиште, Бечеј и Бачко Петрово Село), Ада (КО: Мол и Ада), Сента (КО: Сента) и Кањижа (КО: Трешњевац, Велебит, Кањижа, Мартонош и Хоргош).”

У пододељку „1.2. Обавезе, услови и смернице из планских докумената”, у делу „1.2.15. Остали плански документи”, после дела Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор - Нови Сад - Панчево - Београд - Смедерево - Јагодина - Ниш) - („Службени гласник РС”, број 19/11), додају се следећи делови:

„Уредба о Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда бр. 24 (Суботица-Зрењанин-Ковин) -  („Службени лист АПВ”, број 19/17).

Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин се преклапа са овим просторним планом у општини Кањижа: КО Велебит и КО Трешњевац, у општини Жабаљ: КО Госпођинци и КО Жабаљ. Планска решења из Плана инфраструктурног коридора примењују се и као таква не уграђују се у овај Просторни план.

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) - („Службени гласник РС”, бр.69/03, 36/10, 143/14 и 81/15).

Подручје Просторног плана инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Хоргош - Батајница (у даљем тексту: ППППН ИК Е-75), обухвата простор укупне површине од 211048 ha. ППППН ИК Е-75 и Просторни план се преклапају на територији општине Кањижа. На делу територије општина Кањижа обухвата катастарску општину Хоргош. Планска решења из ППППН Е-75 примењују се и као таква не уграђују се у Просторни план.

Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног

еколошког коридора „Тисе” („Службени лист АПВ”, брoj 14/15)

Еколошки коридор Тисе представља коридор од међународног значаја и укључује реку Тису са обалским појасом, заштићена подручја ПП „Камараш”, ПП „Стара Тиса код Бисерног острва”, као и подручја предвиђена/резервисана за заштиту: „Горња Тиса” и „Доња Тиса”. Еколошки коридор Тисе, поред водног тела, обухвата и катастарске парцеле небрањеног дела плавног подручја и одбрамбених насипа. Еколошки коридор се већим делом налази на простору водног земљишта. На одређеним локацијама еколошки коридор Тисе обухвата и делове брањеног дела плавног подручја која су значајна за функционисање коридора, као што су ливаде, трстици и сл, који не припадају водном земљишту (ове просторне целине су такође дефинисане катастарским парцелама).

Посебна намена Просторног плана дефинисана је у следећим целинама: Еколошки коридор Тисе са заштитним зонама и станишта ван еколошког коридора Тисе. У оквиру целине еколошког коридора са заштитним зонама дефинишу се следеће подцелине: Еколошки коридор Тисе и Заштитне зоне еколошког коридора до 50 m, 200 m и 500 m.

У случају кад се еколошки коридор Тисе и његова заштитна зона преклапају са посебном наменом другог просторног плана чија посебна намене није заштита природе, већ развој инфраструктурних система, важиће правила и мере заштите који се односе на предметну посебну намену. У циљу заштите еколошког коридора, у плановима чија је израда у току, морају се уважити мере заштите еколошког коридора дефинисане овим просторним планом.

Уредба о Просторном плану подручја посебне намене суботичке пешчаре и језера („Службени лист АПВ”, број 10/16)

У заштићеним подручјима на простору обухвата Просторног плана (Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара”, Специјални резерват природе „Лудашко језеро” и Специјални резерват природе „Селевењске пустаре”), установљена је просторна заштита и заштитна зона око заштићених подручја. На основу важећих уредби, потребно је придржавати се прописаних мера и активности којима су забрањене оне активности које нарушавају обележја природних добра, а обезбеђују се оне које доприносе његовом очувању, унапређењу и презентацији.”

Одељак „2. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА”, мења се и гласи:

„2. Принципи, циљеви и концепција реализације магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”

„2.1. Принципи и циљеви планирања магистралног гасовода

Планирање и функционисање система магистралног гасовода засниваће се на следећим принципима:

- Принцип одрживог просторног развоја енергетске инфраструктуре који промовише коришћење еколошки прихватљивих извора енергије, посебно ресурса природног гаса који представљају део европске енергетске мреже;

- Принцип смањивања штетног утицаја на животну средину који подразумева очување безбедности и унапређења квалитета животне средине, односно примену мера заштите и превенције од негативних утицаја и ризика за животну средину у зони коридора гасовода; приоритет у спровођењу овог принципа јесте спречавање и ублажавање штетних утицаја функционисања система и објеката гасовода на животну средину;

- Принцип заштите природних ресурса, природног и културног наслеђа који подразумева адекватну заштиту и очување постојећих екосистема и атрактивности подручја ширег коридора, спречавање нарушавања естетске и туристичко-рекреационе вредности, као и презентацију и јачање регионалног и локалног идентитета и др.

Основни принципи изградње магистралног гасовода обухватају:

- Поштовање европских стандарда и добре праксе планирања, изградње и коришћења гасовода;

- Стабилност система, који омогућава дугорочно функционисање и задовољавање основних циљева његове реализације;

- Еколошка поузданост, којом се обезбеђује заштита од негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне вредности у коридору гасовода и контактном појасу;

- Безбедност, којом се са високим степеном поузданости гарантује сигурност људских живота и материјалних добара од евентуалне хаварије на систему;

- Економска исплативост, која доказује да ће власници и корисници система магистралног гасовода бити у ситуацији која је у складу са проценама дефинисаним у студији оправданости.

За потребе имплементације планских решења од посебног значаја је примена принципа хоризонталне интеграције, који подразумева конзистентност и координацију субјеката имплементације у коришћењу политичких, финансијских и других средстава у имплементацији планских одлука и принципа вертикалне интеграције који се односи на потребну сарадњу различитих институционалних нивоа у процесу имплементације.

2.2. Општи и оперативни циљеви

Општи циљ јесте изградња и функционисање магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” кроз Републику Србију, који ће допринети просторној и енергетској интеграцији Републике Србије у европско окружење редовном, стабилном и еколошки оправданом снабдевању гасом потрошача у Републици Србији, као и транзиту гаса ка државама средње и западне Европе.

Просторни развој подручја коридора магистралног гасовода засниваће се на остваривању следећих оперативних циљева:

- резервисању простора за реализацију објеката система магистралног гасовода;

- установљавању зона заштите и спровођењу режима зона заштите гасовода, а у циљу спречавања негативних утицаја на окружење и могућих последица хазарда на систему;

- одржавању функционалности и омогућавању планског развоја свих инфраструктурних система који су у непосредном контакту са објектима система гасовода;

- измештању мањег броја објеката из уже зоне заштите гасовода, уз просторни развој система којим се расељавања своде на најмању могућу меру;

- максималном очувању и мониторингу утицаја на биодиверзитет, природне ресурсе и заштићена природна и непокретна културна добра у коридору гасовода и његовој контактној зони;

- минимизирању негативних утицаја и ризика у насељима на подручју коридора и његове контактне зоне и унапређењу квалитета животне средине у насељима са повећањем коришћења гаса као основног енергента;

- јачању привредне конкурентности и територијалне кохезије са реализацијом магистралног гасовода и развојем остале планиране гасоводне инфраструктуре.”

У Одељку „3. ПЛАНСКА РЕШЕЊА”, пододељци 3.1., 3.2, 3.3. и 3.4. мењају се и гласе:

„3.1. ОПИС КОРИДОРА И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ СИСТЕМА ГАСОВОДА

3.1.1.Опис коридора магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”

Коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” на територији Републике Србије одређен је графички (Реферална карта број 1) и описно:

Почетна тачка описа коридора гасовода налази се на државној граници Републике Србије и Републике Бугарске, око 1070 m јужно од граничног прелаза Вршка чука.

Координате тачке прикључења магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” на гасоводни систем Републике Бугарске на границу јесу (географске координате система WGS84):

Lat 43°50`25,91595``N, Lon 22°22’30,44055’’E

Координате темене тачке гасовода на територији Републике Бугарске за повезивање магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” на гасоводни систем Бугарске јесу (географске координате система WGS84):

Lat 43°50`10,48474``N, Lon 22°24’22,72756’’E

На територији града Зајечара, од државне границе, коридор гасовода пружа се у правцу северозапада до источног обода локалитета „Тимочко поље” (КО Грљан) одакле скреће ка југозападу, дуж десне долинске стране реке Велики Тимок у правцу ушћа Грлишке реке. Западно од локалитета „Јонов чукар” траса скреће ка југозападу, пресеца реку Бели Тимок, око 450 м узводно од ушћа Грлишке реке, а затим и ДП IБ реда број 14. Коридор наставља ка југозападу у правцу локалитета „Љиљачишће” (КО Грлиште) одакле скреће ка западу, заобилази са јужне стране, на удаљености од око 1 km, постојеће грађевинско подручје насеља Грлиште, а затим, такође са јужне стране, на удаљености од око 1,3 km и постојећу акумулацију „Грлиште”. Задржавајући основни правац ка северозападу, коридор наставља дуж локалног побрђа и узвишења, око 1,3 km јужно од насеља Лесковац и око 870 m од насеља Леновац, до Бачевичке реке, где прелази на територију општине Бољевац.

На територији општине Бољевац, коридор гасовода наставља у правцу запада, пролази око 210 m северно од грађевинског подручја насеља Бачевица, затим северно од локалног узвишења „Стрњак” кота 551 (КО Бачевица) скреће у правцу југозапада, пресеца реку Арнауту, око 200 m низводно од ушћа Прекостенске реке, а потом и ДП II реда број 173, (деоница Бољевац-Књажевац), одакле скреће ка северозападу, пролази између грађевинског подручја насеља Добрујевац и Илино и задржавајући основни правац ка локалитету „Рујак” (КО Мирово) пресеца ДП IБ реда број 24, око 250 m источно од прикључка општинског пута из насеља Мирово, затим скреће ка западу на удаљености од око 260-280 m од државног пута. Након укрштања са Мировском реком, коридор се удаљава од државног пута, настављајући до локалитета „Шашки део” (КО Јабланица), где скреће ка југозападу заобилази Луковско врело и даље наставља ка западу, пролази око 1 km северно од насеља Луково, у правцу локалитета „Големо брдо” (КО Луково) и даље ка насељу Криви Вир. Источно од насеља Криви Вир коридор пресеца реку Црни Тимок и пролази јужно, а потом и југозападно од насеља, на минималној удаљености од око 300 m од грађевинског подручја насеља Криви Вир, скреће ка западу и поново пресеца ДП IБ реда број 24. Након 650 m од преласка државног пута, коридор гасовода скреће ка северозападу, затим прелази преко локалитета „Самањац” одакле мења правац ка југозападу, након 600 m поново се враћа на генерални правац и на удаљености од око 650 m јужно од локалитета „Столице” и прелази на територију општине Параћин (Варијантним решењем преласка преко Честобродице коридор гасовода се пружа преко локалитета „Самањац” и наставља у генералном правцу северозапада, где на удаљености од око 480 m јужно од локалитета „Столице” прелази на територију општине Параћин).

На територији општине Параћин, коридор гасовода наставља ка северозападу, пролази северно од локалитета „Врлетница” (КО Клачевица), затим скреће ка југозападу заобилазећи са јужне стране насеље Извор, пролази северно од узвишења „Крајњи рид” (кота 514) одакле скреће ка северозападу, поново пресеца ДП IБ реда број 24 у делу између грађевинског подручја насеља Извор и Д. Мутница, око 26 m од прикључка општинског пута из правца Д. Мутнице. Након 480 m од преласка државног пута, коридор гасовода скреће ка западу између државног пута и реке Грзе, затим северно од насеља Д. Мутница скреће ка северозападу, пресеца реку Грзу и након 900 m од преласка реке скреће ка западу, пресеца општински пут Лешје - Мутница, скреће ка северозападу преко локалитета „Крушар” (КО Д. Мутница) пролази око 77 m јужно од грађевинског подручја насеља Бошњане и наставља ка северозападу, где прелази на територију општине Ћуприја.

На делу општине Ђуприја, задржавајући генерални правац ка северозападу, коридор гасовода прелази преко локалитета „Везирово брдо” (КО Батинац) око 670 m јужно од грађевинског подручја насеља Батинац, затим скреће ка североистоку, укршта се са Батиначком реком, а након 2,9 km и са државним путем IIa реда број 160 између насеља Добричево и Сење, одакле скреће ка северу у дужини од око 1,3 km. Потом скреће ка североистоку у дужини од око 2 km, укршта се са државним путем IIa реда број 186, затим скреће ка истоку, заобилазећи са севера комасационо уређено поље, иде до локалног пута Супска – Исаково. одакле скреће ка северозападу, пролази између грађевинског подручја насеља Крушар и Исаково и даље наставља ка територији града Јагодина.

На територији града Јагодина, задржавајући основни правац ка северозападу, коридор пролази око 650 m источно од грађевинског подручја насеља Глоговац и наставља ка локалитету „Господарско брдо” (КО Глоговац), где скреће ка северу на територију општине Деспотовац.

У делу општине Деспотовац, коридор прати са источне стране границу града Јагодине и општине Деспотовца, односно границу КО Добра Вода и КО Богава до границе КО Брестово, где скреће ка северозападу, северно од тромеђе КО Добра Вода, Брестово и Јасеново ка локалном узвишењу „Грнчарица”, на граници општина Деспотовац и Свилајнац.

На територији општине Свилајнац, коридор гасовода у правцу северозапада, пролази на око 700 m западно од грађевинског подручја насеља Трпоње, затим наставља око 320 m источно од грађевинског подручја насеља Врлане, пролази око 370 m југозападно од грађевинског подручја насеља Грабовац, одакле скреће ка западу, а потом и ка северозападу заобилазећи на минималној удаљености од око 280 m грађевинско подручје насеља Дубље и Црквенац, затим пре пресецања локалног пута Црквенац - Свилајнац скреће ка западу ка реци Велика Морава, где у делу приобаља оштро скреће ка северозападу и пресеца корито Велике Мораве, око 1 km југоисточно од ТЕ „Морава” и прелази на територију општине Велика Плана.

На делу територије општине Велика Плана, коридор пресеца колосек индустријске пруге, око 700 m западно од моста на Морави, наставља ка северозападу где непосредно пре пресецања ДП II реда број 150 (деоница Марковац - Свилајнац) скреће ка североистоку у правцу тромеђе КО Свилајнац, Марковац и Кушиљево, поново пресеца реку Велику Мораву, пролази са западне стране насеља Кушиљево на око 1,8 km од грађевинског подручја, наставља ка каналу Булинак, где прелази на територију општине Жабари.

На територији општине Жабари, коридор благо скреће ка северу, пролази око 2,6 km западно од грађевинског подручја насеља Породин, код локалитета „Породински салаши” (КО Породин) скреће ка северозападу, пресеца ДП II реда број 129 (деоница В. Плана - Жабари) и наставља ка тромеђи КО Жабари, Породин и Д. Ливадица, где прелази поново на територију општине Велика Плана.

Улазећи поново на територију општине Велика Плана, у западном делу КО Д. Ливадица коридор гасовода прати са западне стране међуопштинску границу Велике Плане и Жабара, затим се код локалитета „Бучје” (КО Симићево) поново враћа на територији општине Жабари.

Улазећи поново на територију општине Жабари, коридор од локалитета „Бучје” (КО Симићево) наставља ка тромеђи КО Трновче, Ореовица и Милошевац, где пресеца реку Велику Мораву и враћа се на територију општине Велика Плана.

Улазећи поново на територију општине Велика Плана коридор пролази око 530 m источно од грађевинског подручја насеља Милошевац и око 1 km од насеља Лозовик, одакле благо скреће ка северозападу ка територији града Смедерева.

На територији града Смедерева, коридор гасовода постављен је између корита реке Велика Морава, односно одбрамбеног насипа и ДП II реда број 132. Коридор се даље пружа источно од грађевинских подручја насеља Сараоци на око 2,2 km, Лугавчине на око 2,0 km, Осипаоница на око 2,3 km и Скобаљ на око 2,8 km. У делу КО Скобаљ коридор се укршта са пругом (деоница М. Крсна - Пожаревац) око 6,5 km од железничке станице М. Крсна. Од укрштања са пругом коридор скреће ка северозападу, где након 4 km пресеца ДП IБ реда број 22 и наставља ка северу у правцу локалитета „Деоница” (КО Липе), пресеца локални канал, затим наставља ка северозападу, пролази са источне стране, око 0,7-0,8 km од грађевинског подручја насеља Липе, наставља ка северозападу, преко локалитета „Козјак” (КО Липе) и „Жупанац” (КО Смедерево), око 1,1 km западно од насеља Шалинац, ка реци Дунав после које прелази на територију АП Војводине, односно општине Ковин.

На територији општине Ковин коридор магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске преласком реке Дунав обилази насељено место Ковин, где се укршта са ДП IБ реда бр. 22, даље настављајући у генералном правцу северозапада, пролази између грађевинског подручја насељеног места Скореновац и Плочица укрштајући се са локалним путем Плочица-Ковин одакле даље иде кроз локалитете „Ливаде” (КО Плочица) и „Војловска долина” (КО Баваниште I), затим пролази на око 1,2 km западно од грађевинског подручја насељеног места Баваниште где прелази преко локалног пута Омољица-Баваниште. На око 3,3 km северозападно од грађевинског подручја насеља Баваниште коридор кратко мења правац ка истоку у дужини од око 750 m, где се укршта са ДП IБ реда бр. 22, након чега поново мења правац и наставља у генералном правцу северозапада ка територији града Панчева. На km 196,7 деонице, паралелно са основном цеви гасовода на удаљености од 18 m може се планирати лупинг. Лупинг (паралелна цев) прати основну цев гасовода кроз територију града Панчево и општине Опово све до територије града Београда (КО Бесни Фок). На почетку и на крају евентуалног лупинга планиране су дупле блок станице.

На територији града Панчева коридор гасовода, задржавајући генерални правац, пролази преко поља „Велики Веровац”, где је веза са прикључним транспортним системом код ГРЧ Панчева, укршта се са реком Бегеј на око 2,2 km и локалним путем Панчево – Долово на око 4 km од границе града Панчева, затим прелази преко локалитета „Српске ливаде” и „Борчанско поље” (КО Панчево) одакле благо мења правац ка западу укрштајући се са ДП IА реда бр. 3, даље прелази преко локалитета „Аеродром” (КО Качарево) након чега се на око 1,3 km југозападно од грађевинског подручја насеља Качарево укршта са локалним путем Панчево-Качарево, затим на око 4 km од грађевинског подручја насеља Јабука коридор мења правац ка југозападу где се укршта са ДП IБ реда бр. 22, након 600 m коридор поново мења правац ка северозападу и прелазећи преко локалитета „Црепајски виногради” (КО Јабука) улази на територију општине Ковачица.

На територији града Панчева се врши и повезивање магистралног гасовода на транспортни систем ЈП „Србијагас”, од ОЧМ уз МС3 до ПЧМ уз ГРЧ „Панчево” на стационажи km 217+737 коридора магистралног гасовода. Прикључни гасовод се пружа у генералном правцу исток – запад, пролазећи кроз КО Старчево и Панчево, пресеца ДП IБ реда број 14, као и канал Недал и завршава се код ГРЧ Панчево, у грађевинском подручју града Панчева.

На територији општине Ковачица коридор гасовода пролази само крајњим југозападним делом општине, преко КО Ковачица, у дужини од око 400 m одакле се поново враћа на територију града Панчева.

На територији општине Опово коридор гасовода, задржавајући генерални правац, пролази преко локалитета „Краћине” (КО Сефкерин) и локалног пута Сефкерин - Црепаја, затим локалитета „Полутине” (КО Сефкерин) 3,5 km источно од грађевинског подручја насеља Сефкерин и локалитета „Доњи угар” (КО Опово) на око 715 m источно од грађевинског подручја насеља Опово где прелази преко локалног пута Опово - Дебељача, мења правац ка северу у дужини од око 615 m после чега се поново враћа на генерални правац према северозападу где се укршта са општинским путем, затим са реком Тамиш прелазећи преко локалитета „Трновачка греда” (КО Баранда) на око 1,1 km од грађевинског подручја насеља Баранда, где опет мења правац ка југозападу и наставља у том правцу ка територији града Београда.

На територији града Београда коридор гасовода пролази кроз атар КО Бесни Фок у градској општини Палилула. Од границе катастарске општине коридор гасовода се пружа у правцу југозапада око 1 km прелазећи преко канала Караш, затим мења правац ка северозападу, где се налази одвајање гасовода ка Републици Српској, а даље коридор наставља ка северозападу и укршта се са ДП IБ реда бр. 11 после чега поново прелази канал Караш и улази на територију АП Војводине, односно града Зрењанина.

На територији града Зрењанина коридор гасовода пролази преко локалитета „Орловатске ледине” (КО Чента) и западно на око 700 m од локалитета „Мали Кулпин” (КО Чента), затим пролази између локалитета „Репиште” и „Житно поље” (КО Книћанин), даље прелази реку Тису и наставља ка територији општине Тител.

На територији општине Тител коридор гасовода пружа се у правцу северозапада, прелази преко Канала бр. 1, мења правац ка западу и прелази преко Канала бр. 2 и Великог Канала након чега поново мења правац ка северозападу пратећи Велики Канал у дужини од око 5 km, потом поново прелази преко Великог Канала на око 300 m од грађевинског подручја насеља Лок, затим прелази преко локалитета „Сигет” (КО Вилово), укршта се са локалним путем Гардиновци - Вилово, прелази преко локалитета ”Леје” (КО Гардиновци) и „Просине” (КО Шајкаш) и улази на територију града Новог Сада.

На територији града Нови Сад коридор гасовода пролази само крајњим источним делом КО Ковиљ у дужини од око 130 m.

Улазећи поново на територију општине Тител коридор гасовода прелази преко локалитета „Џанак” (КО Шајкаш), затим мења правац ка северу где се укршта са железничком пругом Нови Сад- Орловат и ДП II реда бр. 110 на око 1,5 km западно од грађевинског подручја насеља Шајкаш и даље пружајући се у правцу севера улази на подручје општине Жабаљ.

На територији општине Жабаљ коридор гасовода, пружајући се у правцу севера, обилази грађевинско подручје насеља Ђурђево, затим се укршта са и ДП IБ реда бр. 20, даље у правцу севера пролази на око 1,7 km западно од грађевинског подручја насеља Жабаљ, где мења правац ка северозападу пролазећи на око 850 m јужно од грађевинског подручја насеља Госпођинци, даље опет мења правац ка северу, укршта се са међуопштинским путем Жабаљ – Госпођинци, наставља у правцу севера у коридору постојећег гасовода МГ-04, укршта се са рeком Јегричка где прелази у КО Чуруг и даље наставља у правцу севера ка општини Бечеј тангирајући насеље Чуруг са западне стране на удаљености од око 2,5 km. На подручју општине Жабаљ које обухвата Просторни план подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, налази се експлоатационо подручје гасног поља „Госпођинци” и експлоатационо поље опекарских сировина „Шевар Јужно поље”.

На територији општине Бечеј коридор гасовода пружа се у правцу севера тангирајући насеље Бачко Градиште са западне стране на удаљености од око 2 km и укршта са каналом ДТД, затим се траса гасовода у КО Бечeј ломи у правцу североистока ка општини Ада све време остајући у коридору постојећих гасовода МГ-04 и МГ-07, укршта се са ДП II А реда бр. 102, где је предвиђена и блок станица БС-16. Траса гасовода тангира са западне стране насеље Бечеј на удаљености од око 1,7 km и насеље Бачко Петрово Село на удаљености од око 2,8 km код којег се укршта са каналом Чик и прелази у општину Ада. На подручју општине Бечеј које обухвата Просторни план подручја посебне намене, налази се експлоатационо поље CO2 на лежишту CO2 „Бечеј-С02”.

На територији општине Ада коридор гасовода пружа се у правцу севера и прати постојећи коридор гасовода МГ-07, тангирајући са западне стране насеље Стеријино на удаљености око 600 m, затим се благо ломи у правцу северозапада и прелази у општину Сента. На удаљености од око 1 km налази се и локација планиране блок станице БС-17. На подручју општине Бечеј које обухвата Просторни план подручја посебне намене, налази се експлоатационо поље природног гаса „Ада”.

На територији општине Сента коридор гасовода и даље прати постојећи коридор гасовода МГ-07 и пружа се у правцу северозапада, пролази са западне стране насеља Горњи брег на удаљености око 2,1 km, и наставља у истом правцу ка општини Кањижа. На подручју општине Сента које обухвата Просторни план подручја посебне намене, налази се експлоатационо поље опекарских сировина на лежишту „Чарда” и експлоатациона поља природног гаса „Чантавир”, „Горњи Брег” и „Ада”.

На територији општине Кањижа коридор гасовода наставља да се пружа се у правцу североистока пратећи постојеће коридоре гасовода МГ-07 и МГ-06 и пролази са западне стране насеља Трешњевац на удаљености од око 1,2 km. Код насеља Трешњевац планирана је изградња блок станице БС-18 код које се траса гасовода ломи у правцу североистока и даље пратећи коридоре постојећих гасовода МГ-07 и МГ-06, пролази са западне стране насеља Зимонић на удаљености од 1 km и Кањижа на удаљености од 2,3 km, траса даље наставља у правцу насеља Мартонош и Хорш. У близини насеља Хорош траса гасовода пролази са његове јужне стране на удаљености од 1,8 km и насеља Мартош са северозападне стране на удаљености од 300 m где се и укршта са ДП IБ реда бр.31 и локалном железничком пругом број 3, након укрштања траса гасовода се ломи у правцу севера пролази са западне стране насеља Хоргош и завршава у планираном пријемно/отпремном чистачком месту (ПОЧМ) у непосредној близини границе са Мађарском. На подручју општине Кањижа које обухвата Просторни план подручја посебне намене, налази се експлоатационо поље природног гаса „Мартонош”.

3.2. Линијски део и објекти магистралног гасовода

Линијски део магистралног гасовода је подељен на следеће деонице, укључујући и компресорске станице:

- Деоница 1. граница Републике Бугарске и Републике Србије – КС 1 (укључује МС1 и МС 2);

- Деоница 2. КС 1 – Ковин;

- Деоница 3. Ковин – Госпођинци (укључује евентуални лупинг, МС3, МС 4 и ОЧМ за Републику Српску);

- Деоница 4. Госпођинци – граница Републике Србије и Мађарске;

- Компресорска станица 1;

- Гасовод – одвојак за Републику Српску;

- Прикључни гасовод на транспортни систем „ЈП Србијагас” до ГРЧ „Параћин”, „ГРЧ Панчево” и ГРЧ „Госпођинци”.

Линијски део система магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” има следеће карактеристике:

  - гасовод представља једноцевни систем пречника већег од 1000 DN и радног притиска већег од 55 bar;

  - гасовод улази из Републике Бугарске код Вршке Чуке (град Зајечар) и излази у Мађарску код Хоргоша (општина Кањижа);

  - улазни капацитет у Републику Србију је око 12,4 млрд. m3, а излазни капацитет из Републике Србије је око 8,5 млрд. m3;

  - гасовод има одвојак од главне трасе који је у функцији снабдевања Босне и Херцеговне (Републике Српске) одвајањем код насеља Бесни Фок (град Београд);

  - предвиђена је веза са транспортним системом ЈП „Србијагас” преко мерно-регулационих станица и одговарајућих гасовода на три места: код Параћина, Панчева и Госпођинаца;

  - предвиђена је директна веза са ПСГ „Банатски Двор” код Госпођинаца;

  - повећањем капацитета и повезивањем са постојећим подземним складиштем гаса (у даљем тексту: ПСГ) ,,Банатски Двор” и планираним ПСГ ,,Итебеј”, те транспортовањем у суседне државе, Републике Србија постаје енергетски лидер у окружењу.

Основни објекти на линијском систему магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске су:

- компресорска станица (у даљем тексту: КС) у којој се подиже радни притисак и омогућава пројектовани транспорт природног гаса;

- мерна станица (у даљем тексту: МС) где се мери проток природног гаса на истом радном притиску на примопредајним местима, на граничним прелазима и на одвајању одвојка гасовода од основне трасе кроз Републику Србију;

- мерно регулациона станица (у даљем тексту: МРС) где се редукује притисак и мери проток гаса на местима повезивања основне трасе гасовода (притиска већег од 55 bar) са постојећим гасним системом ЈП „Србијагас” високог радног притиска (45-55 bar);

- блок станица (у даљем тексту: БС) којима се на укрштањима са значајнијим објектима инфраструктуре и по секцијама гасовода обезбеђује контролисано и аутоматско затварање протока гаса на делу трасе/секције у случају хаварије;

- пријемне, отпремне и пријемно отпремне чистачке станице (у даљем тексту: ПЧМ, ОЧМ и ПОЧМ) уграђују се ради унутрашњег чишћења и испитивања стања гасовода;

- уређаји катодне заштите (у даљем тексту: УКЗ) линијског дела гасовода, у циљу оптимизације количине неопходне опреме, постављају се заједно са блок станицама и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите и обезбеђења зоне заштите током целог пројектованог периода експлоатације;

- анодна лежишта су саставни део система катодне заштите и налазе се на оријентационој стационажи компресорске станице, мерних и блок станица, на око 100 m удаљености од пројектованог гасовода.

Објекти на линијском систему магистралног гасовода имају следеће карактеристике:

- БС се предвиђају дуж трасе гасовода на сваких 30 km и имају подземне славине са електро-хидрауличким погоном на радном притиску до 100 bar. На овим местима, где су делови обилазног гасовода и арматура са инструментима постављени надземно, простор је ограђен ради спречавања неконтролисаног приступа;

- КС се лоцира према хидрауличком прорачуну и капацитетима који се транспортују према Мађарској и даље према Европи; планирана је једна КС, и то у централној Србији – КС 1 ,,Велика Плана” на оријентационој стационажи km 144+435 (КО Породин, општина Жабари km; на КС су поред компресорских група, уграђени техничко-сервисни објекти, објекти за смештај особља, помоћни објекти за пречишћавање отпадних вода, саобраћајне површине и др; објекти се ограђују и повезују системом веза и оптичким каблом са пословном филијалом/командним центром у Новом Саду, међусобно и са другим гасним објектима како би се обезбедио технолошки режим рада целог система у потпуно безбедним условима. За локације ових објеката мора се утврдити трајно коришћење земљишта;

- Примопредајне МС су гасни објекти на граничним прелазима, и то: улазна станица на граници са Републиком Бугарском (Вршка Чука, град Зајечар) код оријентационе стационаже km 0+250 капацитета 12,5 млрд. m3 годишње на радном притиску већем од 55 bar; у комплексу МС се, поред мерних линија, налазе филтерски уређаји и уређаји за издвајање кондензата, објекат контроле блока, енергетски блок са ТС и др; објекти се ограђују и повезују системом веза и оптичким каблом са пословним филијалама;

- МРС су гасни објекти на местима спајања са транспортним системом ЈП „Србијагас” у којима се врши мерење предатих количина и по потреби редукција притиска гаса. На овим МРС се, поред мерних линија, уграђују и филтерски уређаји и освајачи кондензата, групе за регулацију притиска и протока, загрејачи гаса, котларнице, објекат контроле блока, енергетски блок са ТС. Објекти се ограђују и повезују системом веза и оптичким каблом са командним центром. За потребе управљања радом магистралног гасовода „граница Бугарске-граница Мађарске”, током периода од пуштања у рад гасовода до завршетка Главног диспечерског центра, као и за будућу резервну улогу, предвиђа се изградња Привременог (резервног) диспечерског центра (ПДЦ) на парцели планираној за изградњу МС4. Постављање ПДЦ је предвиђено у посебној огради. Сва опрема ће бити постављена у контејнерима. Напајање електричном енергијом ће бити из ГМС4, предвиђено је и резервно напајање дизел агрегат и УПС). Сва опрема ће бити интегрисана у телекомуникациони систем гасовода. Поред овога предвиђена је изградња и канцеларија, соба за одмор и обедовање. По изградњи Главног диспечерског центра овај објекат ће постати резервни диспечерски Центар.

3.3. Остали објекти у функцији магистралног гасовода

Остали објекти у функцији гасовода су:

- приступни путеви, планирани ка локацијама гасних објеката као колски приступ на јавну саобраћајну мрежу са регулационом ширином до 18 m и коловозном конструкцијом за средње тешки до тешки саобраћај;

- електроенергетско снабдевање, планирано до КС, МС, МРС и БС (УКЗ), а у случају великих снага потребна је изградња и одговарајућих далековода, кабловских водова и припадајућих трафостаница;

- за потребе снабдевања електричном енергијом КС предвиђена је могућност изградње нове средњенапонске мреже далеководима и подземним водовима напонских нивоа 35 kV, 20 kV и 10 kV и нисконапонске подземне и надземне мреже напонског нивоа 0.4 kV. За потребе снабдевања електричном енергијом планиране КС могућа је изградња разводног постројења 35/20,10,0,4 kV и припадајућих трансформаторских станица (ТС) преносног односа 10(20,35)/0.4 kV одговарајуће снаге, у складу са условима од регионалних електродистрибутивних предузећа. Због сигурности у систему снабдевања електричном енергијом КС планирано је снабдевање из два правца. За потребе даљинског управљања и надзора над 35 kV разводним постројењем за прикључење КС на дистрибутивни систем електричне енергије предвиђена је могућност изградње новог оптичког вода од одговарајуће ТС 110/35 до наведеног 35 kV разводног постројења.

- за снабдевање електричном енергијом МС и МРС предвиђена је могућност изградња спољне средњенапонске мреже надземним и подземним водовима напона 10, 20, 35 kV (у централној Србији) односно надземним и подземним водовима 10, 20, 35 kV kV (на територији Војводине) као и изградња трансформаторских станица (ТС) преносног односа 10(20,35)/0,4 kV одговарајуће снаге, у складу са условима од регионалних електродистрибутивних предузећа;

- за снабдевање електричном енергијом БС и уређаја катодне заштите на целом линијском објекту гасовода предвиђена је изградња спољне средњенапонске мреже надземном и подземном средњенапонском мрежом напонског нивоа 10, 20, 35 kV (у централној Србији) или надземном и подземном средњенапонском мрежом напонског нивоа 10, 20, 35 kV (на територији Војводине) и трафостаница ТС 10(20,35)/0,4 kV одговарајуће снаге у складу са условима од регионалних електродистрибутивних предузећа. Ради рационалног снабдевања електроенергијом за потребе катодне заштите извршиће се концентрација напајања заједно са напајањем БС;

- даљински надзор и управљање, за шта су предвиђена два независна оптичка кабла (са 24 влакна, од који се један полаже паралелно гасоводу на растојању до 6m, а други у рову са гасоводом) за пренос података дуж целе трасе и повезивање свих гасних објеката (КС, ППС, МРС, БС и са управљачким центром). За потребе даљинског управљања и надзора над објектима оператора дистрибутивног иситема електричне енергије предвиђена је могућност изградње нових оптичких водова дуж целе трасе гасовода;

- пословна филијала/командни центар је објекат изван граница Просторног плана, а планирано је да се изгради у оквиру КС (главни управљачки центар), у Гопођинцима поред МРС 4 (привремени и резервни управљачки центар) и пословна филијала (централа фирме) у Новом Саду; центри ће бити повезани међусобно и са свим гасним објектима, како би се обезбедио технолошки режим рада целог система у потпуно безбедним условима; у центрима се обавља процес оператора система у управљању транспортом гаса, праћење и контрола свих сигурносних параметара рада и стања система;

- водоснабдевање санитарном и техничком водом потрошача у постројењу КС предвиђено је путем засебног водовода, коришћењем подземних вода из алувијума Велике Мораве. Извориште са водозахватним објектом планирано је ван локације КС у следећим координатама:

| Координате ограде изворишта |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7513710,94 | 4908471,54 |
| 2 | 7513709,69 | 4908447,58 |
| 3 | 7513685,72 | 4908448,82 |
| 4 | 7513686,97 | 4908472,79 |

Цевовод сирове воде од изворишта до КС као и електронергетски вод за напајање водозахватног постројења поставља се по правилу у оквиру регулације приступног пута. Заштита изворишта и водозахватног објекта се обезбеђује ограђивањем, са контролисаним приступом и рестриктивним коришћењем обухваћеног земљишта, у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС, број 92/08).

3.4. Зоне заштите гасовода

Планским решењем утврђује се енергетски коридор магистралног гасовода у укупној ширини од 600,0 m, односно од 400,0 m за одвојак гасовода ка Републици Српској и прикључке на транспортни систем ЈП „Србијагас”, која представља границу обухвата овог просторног плана.

У оквиру овог енергетског коридора утврђују се следећи појасеви – зоне заштите гасовода:

а) за магистрални гасовод:

- појас непосредне заштите (експлоатациони појас) обострано од осе гасовода и границе грађевинских парцела објеката гасовода је ширине 25,0 m;

- појас уже заштите обострано од границе појаса непосредне заштите је ширине 75,0 m, тj.  граница појаса уже заштите је на 100,0 m од осе гасовода;

- појас шире заштите (појас детаљне разраде) обострано од границе појаса уже заштите је ширине 100,0 m, тj. граница појаса шире заштите је на 200,0 m од осе гасовода;

- појас контролисане изградње јесте појас између границе појаса шире заштите и границе коридора, тj. границе Просторног плана.

У току изградње гасовода успоставља се радни појас у ширини од 32,0 m до 45,0 m од осе коридора гасовода.

У границама појаса уже заштите магистралног гасовода утврдиће се тачна траса гасовода у техничкој документацији и може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и инсталација гасовода.

Просторним планом се утврђује и резервише простор за коридор магистралног гасовода укупне ширине од 600,0 m, са претходно наведеним појасевима, тако да је могуће транслаторно померање појасева у односу на трасу гасовода у главном пројекту. Ово померање не може бити веће од 84,0 m, имајући у виду да ће се тачна траса гасовода са припадајућим радним појасом налазити у границама појаса уже заштите, а да минимална ширина радног појаса износи 16,0 m обострано. Изузетно од претходног, а искључиво за потребе повезивања планираног магистралног гасовода на гасоводни систем Мађарске дозвољава се и веће одступање од 84 m од осе коридора планираног гасовода у границама појаса шире заштите, односно унутар појаса детаљне разраде.

Појасеви заштите магистралног гасовода се успостављају по завршетку изградње гасовода.

б) за одвојак гасовода ка Републици Српској и прикључак на транспортни систем ЈП „Србијагас”.

Планским решењем се за енергетски коридор одвојка гасовода у укупној ширини од 400,0 m, утврђују следећи појасеви-зоне заштите гасовода:

- појас непосредне заштите (експлоатациони појас) обострано од осе одвојка гасовода и границе грађевинских парцела објеката гасовода је ширине 7,5 m;

- појас уже заштите је на 50,0 m од осе одвојка гасовода ка Републици Српској и 30 m од осе прикључaка на транспортни систем ЈП „Србијагас”;

- појас шире заштите (појас детаљне разраде) је на 100,0 m од осе коридора;

- појас контролисане изградње (заштитни појас) јесте појас ширине 200,0 m од осе коридора.

Појасеви заштите одвојка се успостављају по завршетку изградње гасовода.

Смернице за резервацију простора за коридор одвојка и успостављање заштитних појасева одвојка дати су у одељку 6. Просторног плана.

Режими коришћења и уређења простора зона заштите магистралног гасовода, одвојка ка Републици Српској и прикључакa на транспортни систем ЈП „Србијагас” у енергетском коридору су:

- у непосредном појасу заштите дозвољена је изградња објеката у функцији гасовода и задржавање постојећих и планираних укрштања саобраћајне и друге инфраструктуре са гасоводом, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре, док се остали постојећи објекти уклањају. Изградња осталих објеката је забрањена. Забрањена је и садња вишегодишње вегетације са дубоким корењем (преко 100 cm), док је могуће обрађивање земљишта техником плитког орања (до 50 cm) и гајење једногодишњих биљака (житарице, крмно биље и сл.);

- у појасу уже заштите забрањена је изградња објеката за боравак људи, док ће се постојећи објекти уклонити. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност усаглашава/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода;

- у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. У овој зони се не планира нова изградња, односно није могуће планом вршити промену класе локације, која се за потребе израде Просторног плана и идејног пројекта дефинише као постојеће стање;

- у појасу контролисане изградње забрањује се изградња објеката и површина јавне намене, а спратност осталих објеката се ограничава на максимум приземље са 4 спрата. Изградња надземних објеката инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему осталом спроводе се урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе.

Појас уже заштите одређен је графички (Реферална карта број 2) и пописом обухваћених катастарских парцела (део 5.1.2. Просторног плана), док је појас шире заштите одређен графички (Реферална карта број 2) пописом координата темена преломних тачака (део 5.1.1. Просторног плана).

Смернице за одређивање и приказ појасева заштите одвојка ка Републици Српској дати су у одељку 6. Просторног плана.

За прикључке гасовода на транспортну мрежу ЈП „Србијагаса” код Параћина и Госпођинаца појаси и режими заштите утврдиће се урбанистичким пројектима у складу с општим правилима уређења и изградње датих овим просторним планом.

У Табели 3.1. дат је приказ биланса површина јединица локалне самоуправе према појасевима заштите гасовода.

Табела 3.1: Биланс обухвата јединица локалне самоуправе према појасевима заштите гасовода

| Територија општине/града | Планиране намене и режими коришћења |  |  |  |  | Деоница гасовода (Оријентационе стационажа km-km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупна површина планског обухвата (ha) | Грађевинске парцеле за изградњу надземних објеката (ha 0,00) | Површине са посебним режими коришћења гасовода (ha) |  |  |  |
|  |  |  | Појас уже заштите | Појас шире заштите | Остале површине: појас контролисане изградње и приступни путеви |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Зајечар | 1554,98 | 6,34 | 497,73 | 504,67 | 543,84 | km 0+000 – km 25+319 |
| Бољевац | 2313,21 | 1,11 | 765,83 | 768,40 | 777,87 | km 25+319 – km 63+749 |
| Параћин | 1272,58 | 1,93 | 419,83 | 419,79 | 431,88 | km 63+749 – km 84+801 |
| Ћуприја | 1139,13 | 0,00 | 380,75 | 379,73 | 378,65 | km 84+801 – km 103+847 |
| Јагодина | 376,64 | 0,00 | 120,15 | 122,16 | 134,33 | km 103+847 – km 109+759 km 112+367 – km 112+432 |
| Деспотовац | 441,83 | 0,50 | 144,96 | 144,31 | 152,06 | km 109+759 – km 112+367 km 112+432 – km 117+127 |
| Свилајнац | 1243,41 | 0,30 | 409,48 | 406,46 | 427,17 | km 117+127 – km 131+294 km 136+705 – km 143+221 |
| Велика Плана | 1047,00 | 0,00 | 345,70 | 348,57 | 352,73 | km 131+294 – km 136+705 km 150+982 – km 152+835 km 153+188 – km 153+403 km 159+004 – km 168+613 |
| Жабари | 759,50 | 21,83 | 199,05 | 214,57 | 324,05 | km 143+221 – km 150+982 km 152+835 – km 153+188 km 153+403 – km 159+004 |
| Смедерево | 1634,91 | 0,39 | 536,33 | 536,56 | 561,64 | km 168+613 – km 195+469 |
| Београд, градска општина Палилула | 289,40 | 1,96 | 96,54 | 96,29 | 94,61 | km 258+807 – km 263+662 |
| Централна Србија Укупно | 12072,59 | 34,36 | 3916,35 | 3941,51 | 4178,83 | km 0+000 – km 195+469 km 258+807 – km 263+662 |
| Ковин | 1274,15 | 1,08 | 446,55 | 413,09 | 413,43 | km 195+465 – km 216+347 |
| Панчево | 1889,58 | 2,71 | 624,99 | 572,09 | 691,51 | km 216+347 – km 238+275 km 238+514 – km 245+303 |
| Ковачица | 20,10 | 0,00 | 5,38 | 7,11 | 7,61 | km 238+275 – km 238+514 |
| Опово | 894,18 | 1,27 | 292,61 | 269,22 | 331,08 | km 245+303 – km 258+807 |
| Зрењанин | 711,55 | 0,43 | 230,50 | 230,92 | 249,70 | km 263+662 – km 275+608 |
| Тител | 1468,00 | 0,41 | 493,01 | 486,27 | 488,31 | km 275+608 – km 293+975 km 294+083 – km 300+027 |
| Нови Сад – град | 35,56 | 0,00 | 2,74 | 9,51 | 23,31 | km 293+975 – km 294+083 |
| Жабаљ | 1450,99 | 3,15 | 481,31 | 482,12 | 457,78 | km 300+027 – km 323+715 |
| Бечеј | 1729,68 | 0,66 | 576,55 | 576,18 | 575,69 | км 323+715 – km 352+530 |
| Ада | 642,73 | 037 | 214,25 | 214,62 | 213,49 | km 352+530 – km 363+235 |
| Сента | 738,79 | 0,00 | 246,26 | 246,48 | 246,05 | km 363+235 – km 375+550 |
| Кањижа | 1598,16 | 2,92 | 532,19 | 535,59 | 527,46 | km 375+550 – km 402+069 |
| АП Војводина Укупно | 12423,76 | 49,63 | 4146,34 | 4040,12 | 4225,42 | km 195+465 – km 402+069 |
| Одвојак – Република Српска | 4485,50 | 4,46 | 1072,96 | 1074,73 | 2333,35 | km 0+000 – km 107+809 |
| Прикључак магистралног гасовода на транспортну мрежу ЈП „Србијагас” Панчево | 560,65 | 1,38 | 56,52 | 318,72 | 185,40 | km 0+000 – km 9+558 |
| УКУПНО ПЛАН | 29542,5 | 89,83 | 9192,17 | 9375,08 | 10923 | km 0+000 – km 402+069 +km 0,000 – km 107+809. |

”

У пододељку „3.5. Утицај гасовода на функционисање насеља” у ставу 3. речи: „Мали Стапар (општини Кула),” бришу се.

Пододељак „3.6. Прикључак магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” на националну мрежу мења се и гласи:

„3.6. Прикључак магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”

са транспортним системом ЈП „Србијагас”

За потребе повезивања магистралног гасовода са транспортним системом ЈП „Србијагас” потребно је изградити гасоводе од мерне и регулационе станице МС2 код Параћина (КО Бошњане) до ГРЧ „Параћин”, мерне и регулационе станице МС3 код Панчева до постојеће ГРЧ „Панчево”, као и мерне и регулационе станице МС4 код Жабља (КО Жабаљ) до ГРЧ „Госпођинци”. Мерне и регулационе станице су гасни објекти у којима се обавља мерење, пречишћавање, загревање и редукција притиска у гасоводу са притиска већег од 50 bar на 45-50 bar и мери проток гаса у деоници или код корисника.

У одељку 7. ових измена и допуна Просторног плана обрађен је прикључак гасовода на транспортну мрежу ЈП „Србијагас” код Панчева. За остале прикључке дају се следеће смернице које ће се разрадити урбанистичким пројектима:

- почетак јужног прикључног гасовода је на излазу из МС2, након чега се гасовод пружа у правцу југозапада до локације ГРЧ „Параћин”, у дужини од око 3,0 km;

- почетак северног прикључног гасовода је на изласку из МС4, након чега се гасовод пружа у правцу североистока до локације ГРЧ „Госпођинци” у дужини од око 640,0 m;

- радни притисак прикључака на транспортну мрежу ЈП „Србијагас” је 45-50 bar, пречник износи ДН 400, дубина укопавања је 1,0 m дуж целе трасе (осим код укрштања са другим објектима);

- за прикључке се предвиђа изградња оптичког кабла;

- на ГРЧ „Параћин” и ГРЧ „Госпођинци” потребно је извршити проширење постојећих објеката за потребе смештаја опреме. Локације поменутих чворишта су инфраструктурно опремљене, док се на њиховим уласцима предвиђају против пожарне славине са запорним органом ДН 400 одговарајуће класе притиска;

- посебним одвојком се обезбеђује и веза са постојећим ПСГ ,,Банатски Двор”.

Табела 5.2: Планиране намене и попис катастарских парцела за прикључке (мерних регулационих станица) на гасоводну мрежу ЈП „Србијагас”

| Планирана намена | Настала грађевинска површина | Обухваћене катастарске парцеле |
| --- | --- | --- |
| МС2 – јужни прикључни гасовод на стационажи km 83+884 | 1,51hа | Општина Параћин, КО Бошњане: – 1729, 1730/1, 1730/2, 1731, 1733/1, 1733/2, 1734, 1758, 1762/1, 1762/2., |
| МС 3 на стационажи km 217+737 | 1,72 hа | Град Панчево, КО Панчево:17816, 17817, 17818, 17819, 17820, 17821 |
| МС4 – северни прикључни гасовод за Србију на km 309+603 | 2,92 ha | Општина Жабаљ, КО Жабаљ: – 7551/2, 7553/3 и 7552. |

Локације мерних и регулационих станица су издвојене од трасе основног гасовода и прелиминарних су димензија, објекти се ограђују и повезују системом веза и оптичким каблом са командним центрима.

У случају неслагања пописа обухваћених катастарских парцела са стварним стањем, меродавна је ситуација у графичком приказу Плана (Реферална карта број 2.) са аналитичким елементима за геодетско обележавање карактеристичних темена границе обухваћених површина.”

Одељак „4. АСПЕКТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОКРУЖЕЊА”, пододељак 4.1. Заштита природних добара мења се и гласи:

„4.1. Заштита природних добара

4.1.1. Концепт и пропозиције заштите природних вредности

На основу националних прописа из области заштите природе, међународних конвенција и програма и других докумената, природне вредности у непосредном окружењу (целе КО на чијој територији се пружа коридор гасовода) и ширем окружењу Просторног плана стекле су статус заштићених природних добара, као заштићена подручја и заштићене врсте дивље флоре и фауне, и/или статус подручја и врста од међународног значаја за заштиту природе.

У непосредном и ширем окружењу Просторног плана налазе се у целости или делом своје површине 21 заштићена подручја, од којих је 11 подручја са површином мањом од једног хектара (1 ha) и представљају појединачна стабла или групе стабала заштићене као споменици природе. Проглашење и управљање 12 заштићених подручја (Стара планина, Ртањ, Мала Јасенова глава, Царска Бара, Тителски брег, Ковиљско-петроварадински рит, Карађорђево и Горње Подунавље, Јегричка, Стара Тиса код Бисерног острва, Камараш и Селевењске пустаре) је у надлежности Владе, а остала подручја су у надлежности јединица локалне самоуправе. Укупна површина заштићених подручја је око 148.200 ha, док површина тих заштићених подручја у границама КО дуж којих се пружа коридор гасовода износи око 12.500 ha (Табела 4.1).

Табела 4.1: Заштићена подручја у обухвату и непосредном окружењу Просторног плана

|  | Назив и врста заштићеног подручја | Општина/ град (на подручју Просторног плана) | Катастарска општина | Надлежност проглашења и управљања | Еколошки статус) | Положај |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парк природе Стара планина | Зајечар | Вратарница | Влада | ИБА, ИПА, ПБА, Емералд, Цп ЕМС | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 2. | Строги резерват природе Ртањ | Бољевац | Луково | Влада | Емералд | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 3. | Строги резерват природе Мала Јасенова глава | Бољевац | Криви Вир | Влада | Емералд | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 4. | Споменик природе Породински запис | Жабари | Породин | Локална самоуправа |  | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 5. | Споменик природе Радојковића раст | Велика Плана | Доња Ливадица | Локална самоуправа |  | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 6. | Споменик природе Група стабала Лозовик | Велика Плана | Лозовик | Локална самоуправа |  | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 7. | Споменик природе Стабло храста лужњака Липе | Смедерево | Липе | Локална самоуправа |  | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 8. | Споменик природе Шалиначки луг | Смедерево | Шалинац | Локална самоуправа | Емералд | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 9. | Споменик природе Стабло храста лужњака Платнара | Смедерево | Смедерево | Локална самоуправа |  | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 10. | Споменик природе Карађорђев дуд | Смедерево | Смедерево | Локална самоуправа |  | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” централна Србија |
| 11. | Споменик природе Стабло липе Мира | Богатић | Бадовинци | Локална самоуправа |  | одвојак ка Републици Српској, централна Србија |
| 12. | Споменик природе Три стабла белог јасена | Панчево | Долово | Локална самоуправа |  | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 13. | Специјални резерват природе Царска Бара | Зрењанин | Книћанин | Влада | ИБА, ИПА, Рамсар Емералд, Цп ЕМС | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 14. | Специјални резерват природе Тителски брег | Тител | Тител, Лок, Вилово | Влада | ИБА, ИПА, Цп ЕМС | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 15. | Специјални резерват природе Ковиљско-петроварадински рит | Нови Сад Тител | Ковиљ, Гардиновци | Влада | ИБА, ИПА, Рамсар Емералд, Цп ЕМС | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 16. | Споменик природе Бели дуд | Тител | Гардиновци | Локална самоуправа |  | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 17. | Споменик природе Јуришина хумка | Жабаљ | Жабаљ | Локална самоуправа | ИПА, | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 18. | Парк природе Јегричка | Жабаљ | Жабаљ, Госпођинци | Локална самоуправа | ИБА, ИПА, Цп ЕМС | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 19 | Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва | Жабаљ Бечеј | Чуруг Бечеј Бачко Градиште | Локална самоуправа | Део еколошког коридора реке Тисе од међународног значаја | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 20 | Парк природе Камараш | Кањижа | Хоргош | Локална самоуправа | Део еколошког коридора реке Тисе од међународног значаја | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| 21 | Специјални резерват природе Селевењске пустаре | Кањижа | Хоргош | Влада | ИБА ИПА, Емералд Цп ЕМС | коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” Војводина |
| Укупно: 21 |  |  |  |  |  |  |

У непосредном и ширем окружењу Просторног плана налазе се следећа заштићена подручја у поступку проглашења и истраживања, или подручја чије је установљење планирано одговарајућим стратешким документима, првенствено просторним плановима: 1) Тупижница (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, централна Србија), 2) Марков камен – Буково (коридор магистралног гасовода “граница Бугарске – граница Мађарске”, централна Србија), 3) Ртањ (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, Централна Србија), 4) Кучај (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, централна Србија), 5) Горње Поморавље (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, Централна Србија), 6) Цер (одвојак ка Републици Српској, централна Србија), 7) Станиште мале чигре (одвојак ка Републици Српској, централна Србија), 8) Подриње (одвојак ка Републици Српској, централна Србија), 9) Потамишје (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, Војводина), 10) Дунавски лесни одсек (одвојак ка Републици Српској, АП Војводина), 11. Кањишки јараши (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, Војводина) и 12. Мртваје горњег потисја (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, АП Војводина). У поступку, истраживања/валоризације или проглашења су подручје Ртња, Кучаја и установљење њиховог заштитног статуса одговарајућим актима Владе или Покрајинске владе или локалне самоуправе је извесно и временски блиско, као и ново проглашење и проширење заштићених подручја СРП Мала Јасенова глава (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, централна Србија.

Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), оквирно се утврђују еколошки значајна односно централна подручја те мреже и еколошки коридори. Централна подручја (ЦпЕМС) меродавна за подручје овог просторног плана у његовом непосредном и ширем окружењу су: Стара планина, Ртањ, Кучај, Мала Јасенова глава, Горње Поморавље, Шалиначки луг, Цер, Доње Подриње, Потамишје, Дунавски лесни одсек, Ковиљско-петроварадински рит, Царска бара, Тителски брег, Јегричка. Осим тих подручја, националној еколошкој мрежи припадају и подручје Панчевачких ада и еколошки коридори међународног значаја, као и еколошки коридори регионалног и локалног значаја идентификовани на територији АП Војводине регионалним просторним планом.

Еколошки коридори међународног значаја су водотоци Велике Мораве, Дрине, Дунава, Саве, Тамиша, Тисе, Кереша и Бегеја са обалским појасом, а регионални еколошки коридори су водоток Чик, канал ДТД Бачка, Велики бачки канал.

На основу идентификације и картирања станишта, прецизно и детаљно ће се одређивати границе еколошки значајних подручја и коридора у саставу националне еколошке мреже.

Подручја са међународним заштитним статусом од значаја за овај Просторни план су:

- Међународно значајна подручја за птице, ИБА подручја (Important Bird Areas), установљена по програму BirdLife International – Стара планина, Горње Поморавље, Цер, Доње Подриње, Потамишје, Царска бара, Тителски брег, Дунавски лесни одсек, Ковиљски рит, Јегричка и Селевењске пустаре;

- Међународно значајна биљна подручја, ИПА подручја (Important Plant Areas), установљена по програму Plantlife International – Plant Europa – Стара планина, Ртањ, Царска бара, Тителски брег, Дунавски лесни одсек, Ковиљско-петроварадински рит, Јуришина хумка, Јегричка, Слатинска подручја око Дорослова, Слатине северне Бачке и Селевенске пустаре;

- Одабрана подручја за дневне лептире, ПБА подручја (Prime Butterfly Areas) по програму Butterfly Conservation Europe – Стара планина, Ртањ;

- ЕМЕРАЛД подручја, идентификована/установљена као део мреже подручја (Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest – AsCI) значајних са становишта примене Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција) у Републици Србији – Стара планина, Ртањ, Кучај, Мала Јасенова глава, Шалиначки луг, Царска бара, Ковиљско-петроварадински рит и Селевењске пустаре;

- Рамсарска подручја која су уписана у листу Рамсарских подручја (List of Wetlands of International Importance of the Convention on Wetlands) на основу Конвенције о мочварама које су од међународног значаја нарочито као станишта птица мочварица (Рамсарска конвенција) – Царска бара, Ковиљско-петроварадински рит;

- Резервати биосфере, подручја планирана за установљење резервата биосфере по програму УНЕСKО „Човек и биосфера” (МаB – Стара планина);

- Подручја европске еколошке мреже НАТУРА 2000, подручја примене Директиве о стаништима (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), на основу које се идентификују и штите тзв. Special Areas of Conservation (SACs) и Директиве о птицама (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds), на основу које се идентификују и штите тзв. Special Protection Areas (SPAs). Подлогу за ову мрежу, коју на основу посебних критеријума треба засновати до приступања Републике Србије ЕУ, чине подручја националне еколошке мреже (ЕМС).

На подручју Просторног плана и његовог непосредног и ширег окружења живи велики број врста дивље флоре и фауне утврђене Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16). Строго заштићене дивље врсте су биљке, животиње и гљиве које су ишчезле са територије Републике Србије или њених делова, па враћене програмима реинтродукције, крајње угрожене, угрожене, реликтне, локално ендемичне, стеноендемичне, међународно значајне и заштићене дивље врсте од посебног значаја за очување биолошке разноврсности Републике Србије. На подручју Просторног плана и његовог непосредног и ширег окружења налази се укупно око 30 врста биљака (укључујући и гљиве, лишајеве и маховине) и око 150 врста животиња, а највише птица. Заштита ових врста спроводи се забраном предузимања активности којима се могу угрозити оне и њихова станишта. Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива су дивље врсте које у природи тренутно нису угрожене у мери да им прети опасност да нестану или постану критично угрожене, а то су рањиве, ендемичне, индикаторске, кључне и кишобран врсте, реликтне, међународно значајне и заштићене дивље врсте, као и врсте које нису угрожене али се због њиховог изгледа могу лако заменити са строго заштићеним врстама. На подручју Просторног плана и његовог непосредног и ширег окружења налази се око 70 заштићених врста биљака и преко 90 заштићених врста животиња, највише птица, инсеката и сисара. Врсте са међународним статусом заштите од значаја за овај Просторни план су: 1) ЦИТЕС врсте – представници дивље флоре и фауне обухваћени Међународном конвенцијом о трговини угроженим биљним и животињским врстама, којих има око 30 и 2) миграторне врсте дивљих животиња и европска дивља флора и фауна – врсте биљака и животиња обухваћене Конвенцијом о очувању миграторних врста дивљих животиња (Бонска конвенција) и Конвенцијом о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција), којих има преко 150, највише птица, али и велики број сисара (међу њима и све врсте слепих мишева).

Планска концепција је коришћење заштићених подручја и других природних вредности на начин који истовремено обезбеђује еколошки јавни интерес и одрживи привредни и демографски развој, на првом месту изградњу и експлоатацију магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”.

За потребе даљег пројектовања и дефинисања мера заштите у пројектној документацији магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, користиће се налази студија заштите природног наслеђа, које ће бити урађене од стране надлежних завода за заштиту природе.

4.1.2. Утицај гасовода на природне вредности

Коридор гасовода минимално се просторно преклапа са зонама посебних природних вредности, односно заштићеним подручјима и подручјима националне еколошке мреже.

Коридор гасовода пролази на удаљености већој од 1000 m од спољних граница проглашених заштићених подручја. Изузетак представљају Парк природе „Јегричка” (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”), који коридор гасовода пресеца на дужини 145,0 m; Споменик природе „Чарнок” (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”) чија је граница заштите удаљена око 150,0 m од осе коридора гасовода; споменици природе „Радојковића раст” у Доњој Ливадици код Велике Плане и стабло храста у селу Липе код Смедерева, који су на удаљености 500-1000 m од осе коридора гасовода (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”) и подручје у поступку заштите ПИО „Кањишки јараши” на територији општине Кањижа (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”), које коридор гасовода пресеца на дужини око 13 km.

Коридор гасовода пролази на кратким деоницама кроз подручја Подриња (одвојак ка Републици Српској), Потамишја (коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”) и Дунавског лесног одсека (одвојак ка Републици Српској) која су планирана за заштиту.

Коридор гасовода пролази и кроз подручја националне еколошке мреже односно еколошки значајна подручја (првенствено ИБА подручја), чије су границе на неким местима шире од граница заштићених подручја (Стара планина, Ртањ, Кучај, Јегричка, Селевењске пустаре) и на више места пресеца еколошке коридоре (Дунав, Сава, Тамиш, Тиса, Кереш, Чик, Канал ДТД и др).

Пре почетка активности на изградњи магистралног гасовода у заштићенoм подручју Парк природе „Јегричка” неопходно је обратити се управљачу ЈПВ „Воде Војводине” који је према члану 68. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 6/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16 и 95/18 - др. закон), дужан да спроводи прописане режиме и мере заштите и обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе. Управљач ће извођаче прецизније упознати са просторним распоредом подручја под режимима заштите и обезбедити пратњу чуварске службе.

У пределу изузетних одлика „Кањишки јараши” кретање механизације и радове на постављању гасовода планирати и изводити са посебним освртом на потребу очувања структуре и пејзажних одлика слатинских пустара.

Наведени просторни/физички однос коридора гасовода (линијског цевног система и објеката на њему као и других објеката у функцији гасовода) и зона посебних природних вредности прихватљив је формално, односно са становишта Закона о заштити природе и прописа (подзаконских аката), којима се уређују режими заштите у заштићеним подручјима или утврђују мере очувања подручја еколошке мреже, као и у односу на конкретне режиме заштите установљене појединачним актима о проглашењу заштићених подручја или предложене студије заштите. Такође, на нивоу меродавне документације која је коришћена за израду овог просторног плана, нису идентификовани ни стварни/реални ризици односно значајни неповољни утицаји по природне вредности на траси гасовода и непосредном просторном окружењу.

Усмеравање, усклађивање и контролу планерских и пројектних активности са циљевима и потребама очувања природних вредности спровешће се кроз поступак издавања услова заштите природе и прибављање мишљења на техничку документацију, што је у надлежности завода за заштиту природе као законом овлашћених стручних установа.

Мере за избегавање или ублажавање неповољних ефеката на природне вредности који се могу јавити у току изградње и експлоатације гасовода биће утврђене кроз техничку документацију (генерални/идејни пројекат) и студију утицаја на животну средину, засноване на условима заштите природе. Основни захтеви заштите природе у вези тих мера су:

- избегавати станишта строго заштићених врста;

- обезбедити пролазе/прелазе за кретање животиња;

- избегавати или на минималну меру свести прављење просека кроз шуму;

- објектима гасовода што мање заузимати обале водотока и осетљива влажна, степска и слатинска станишта;

- очувати појасеве природне и полуприродне вегетације на међама парцела, групе стабала или шумарке у оквиру пољопривредних површина;

- избегавати или умањити утицаје на режим, квалитет и живи свет вода;

- очувати палеонтолошке налазе и друге објекте геонаслеђа који евентуално буду откривени приликом радова.

Коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” пролази у мањој мери кроз подручје које припада шумама и шумском земљишту на којима је носилац права коришћења ЈП „Србијашуме”. У обухвату измена и допуна Просторног плана налазе се следеће газдинске јединице: „Тамиш”, „Дунав” и „Рит” (Шумско газдинство – ШГ „Београд”, Београд, на територији градске општине Палилула), „Гари – Велики врх”, „Беле воде”, „Марков камен – Мечји врх” и „Вршка чука – Баба Јона – Трећи врх” (ШГ „Тимочке шуме”, Бољевац, на територији града Зајечара и општине Бољевац), „Дринско – Савске аде” (ШГ „Борања”, Лозница, на територији града Лозница) и „Честобродица” (ШГ „Јужни Кучај”, Деспотовац, на територији општина Параћин и Ћуприја). Широм зоном заштите гасовода обухваћено је око 193,23 hа шума, које по основној намени припадају: производњи техничког дрвета, заштити вода, заштити земљишта од ерозије и стално заштитне шуме (изван газдинског третмана). Степен угрожености шума од пожара је од I до VI степена.

За пролазак гасовода кроз састојине које према основној намени припадају шумама високе заштитне вредности треба предвидети поштовање свих стандарда заштите, а извођењем радова очувати стабилност терена и одговарајуће биоинжењерске мере.”

Пододељак „4.5. Минералне сировине”, мења се и гласи:

„4.5. МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Концепт коришћења минералних сировина заснива се на принципу њихове контролисане експлоатације и коришћења савремених технолошких поступака у експлоатацији. Експлоатација минералних сировина обављаће се на просторима за која су одобрени експлоатациони радови.

На подручју Просторног плана и у његовом непосредном окружењу налази се више геолошко-истражних поља и локалитета на којима се врши експлоатација и истраживање минералних сировина.

Табела 4.2: Преглед локалитета и активности на експлоатацији минералних сировина

| Локална самоуправа | Детаљи о активности | Ознака тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| град Зајечар | „ЈП ПЕУ Ресавица” Назив експоатационог поља: „Вршка Чука” Минерална сировина: угаљ | 1 | 7606680 | 4855550 |
|  |  | 2 | 7607826 | 4856815 |
|  |  | 3 | 7608660 | 4856625 |
|  |  | 4 | 7608704 | 4855935 |
|  |  | 5 | 7608540 | 4855240 |
|  |  | 6 | 7608310 | 4854840 |
|  |  | 7 | 7607900 | 4854590 |
|  |  | 8 | 7607660 | 4854575 |
|  |  | 9 | 7607400 | 4854856 |
| општина Богатић | „Еол” Назив експлоатационог поља: „ИЕБЦЗ-1” Минерална сировина: термална вода | 1 | 7381860 | 4959365 |
|  |  | 2 | 7381500 | 4961500 |
|  |  | 3 | 7383885 | 4961280 |
|  |  | 4 | 7383740 | 4959390 |
| општина Жабаљ | Назив експоатационог поља: „Госпођинци” Минерална сировина: гас | 1 | 7422880 | 5028130 |
|  |  | 2 | 7425130 | 5027810 |
|  |  | 3 | 7425110 | 5026530 |
|  |  | 4 | 7424000 | 5026540 |
|  |  | 5 | 7422780 | 5026950 |
|  | „ПАНОН ОПЕКА” д.о.о. – Жабаљ Назив експоатационог поља: „Шевар – Јужно поље” Минерална сировина: опекарска сировина | 1 | 7427300 | 5024400 |
|  |  | 2 | 7427540 | 5024400 |
|  |  | 3 | 7427540 | 5024140 |
|  |  | 4 | 7427300 | 5024140 |
|  | „Панон опека” д.о.о. Жабаљ Назив експоатационог поља: Шевар јужно поље (површински коп) Минерална сировина: опекарска сировина | 1 | 7423720 | 5025420 |
|  |  | 2 | 7424522 | 5026230 |
|  |  | 3 | 7424850 | 5025900 |
|  |  | 4 | 7424080 | 5025140 |
| општина Бечеј | „Линде гас Србија” а.д, Бечеј Назив експоатационог поља: Бечеј-С02 (Бечеј) Минерална сировина: гас | 1 | 7423000 | 5052000 |
| општина Ада | „НИС“ а.д. Нови Сад, Нови Сад Назив експоатационог поља: „Ада“ Минерална сировина: гас | 1 | 7422625 | 5073165 |
|  |  | 2 | 7421730 | 5073200 |
|  |  | 3 | 7420400 | 5079850 |
|  |  | 4 | 7421640 | 5079930 |
|  |  | 5 | 7423120 | 5076185 |
| општина Сента | СЗР „Сигурност” Горњи Брег Назив експоатационог поља: „Чарда” Минерална сировина: опекарска сировина | 1 | 7423900 | 5088500 |
|  |  | 2 | 7424200 | 5088500 |
|  |  | 3 | 7424200 | 5088200 |
|  |  | 4 | 7423900 | 5088200 |
|  | „НИС” а.д. Нови Сад, Нови Сад Назив експоатационог поља: „Чантавир” Минерална сировина: гас | 1 | 7410900 | 5084700 |
|  |  | 2 | 7412450 | 5088200 |
|  |  | 3 | 7414200 | 5088200 |
|  |  | 4 | 7414700 | 5084350 |
|  | „НИС” а.д. Нови Сад, Нови Сад Назив експоатационог поља: „Горњи Брег” Минерална сировина: гас | 1 | 7415100 | 5081600 |
|  |  | 2 | 7416450 | 5084150 |
|  |  | 3 | 7418700 | 5084300 |
|  |  | 4 | 7418500 | 5080050 |
|  | „НИС“ а.д. Нови Сад, Нови Сад Назив експоатационог поља: „Ада” Минерална сировина: гас | 1 | 7422625 | 5073165 |
|  |  | 2 | 7421730 | 5073200 |
|  |  | 3 | 7420400 | 5079850 |
|  |  | 4 | 7421640 | 5079930 |
|  |  | 5 | 7423120 | 5076185 |
| Општина Кањижа | Назив експлоатационог поља: Мартонош Минерална сировина: гас | 1 | 7425860 | 5108000 |
|  |  | 2 | 7427320 | 5108000 |
|  |  | 3 | 7427320 | 5106550 |
|  |  | 4 | 7425860 | 5106000.” |

У одељку „5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА”, пододељак „5.1. Обухват детаљне разраде”, тачка „5.1.1. Списак координата преломних тачака”, мења се и гласи:

„5.1.1. Списак координата преломних тачака

Обухват детаљне разраде Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” дефинисан је координатама преломних тачака границе појаса од 400,0 m (тј. 200,0 m обострано од осовине коридор гасовода) и коридора приступних путева.

Граница детаљне разраде Просторног плана одређена је следећим координатама карактеристичних тачака са елементима за геодетско обележавање, са тачношћу која одговара класи размере картографско-топографске подлоге (редни број тачке, Х координата, Y координата) и на рефералним картама Просторног плана: 1. 7610922,95, 4855839,29; 1-1. 7610896,50, 4855843,86; 1-2. 7610837,79, 4855892,77; 2. 7608908,79, 4856509,92; 3. 7608746,97, 4856820,91; 4. 7608239,32, 4856710,60; 5. 7607497,09, 4857187,86; 6. 7606844,82, 4856851,02; 7. 7606445,99, 4856978,62; 7-1. 7606284,22, 4856943,47; 8. 7606204,58, 4856918,62; 9. 7605993,45, 4856515,96; 10. 7605871,04, 4856241,24; 11. 7606133,14, 4855909,43; 12. 7605599,65, 4855179,48; 13. 7604987,17, 4853909,02; 14. 7604961,45, 4853758,16; 15. 7604777,48, 4852915,58; 16. 7603970,21, 4852028,93; 17. 7602328,44, 4851270,38; 18. 7601301,82, 4850676,90; 19. 7599124,26, 4850675,69; 20. 7598071,79, 4850878,90; 21. 7596996,53, 4850690,54; 22. 7595294,05, 4850243,84; 23. 7591531,52, 4850731,48; 24. 7591356,26, 4850747,87; 25. 7590700,91, 4850619,27; 26. 7589675,25, 4850973,08; 27. 7588753,71, 4850794,48; 27-1. 7587922,23, 4850583,82; 27-2. 7587905,38, 4850564,63; 27-3. 7587892,89, 4850542,00; 27-4. 7587876,74, 4850471,58; 27-5. 7587877,24, 4850435,90; 27-6. 7587872,91, 4850420,75; 27-7. 7587864,62, 4850410,01; 27-8. 7587776,62, 4850333,01; 27-9. 7587766,50, 4850270,34; 27-10. 7587754,39, 4850246,95; 27-11. 7587741,38, 4850235,52; 27-12. 7587715,09, 4850221,58; 27-13. 7587647,27, 4850213,79; 27-14. 7587575,52, 4850176,51; 27-15. 7587572,30, 4850171,27; 27-16. 7587579,89, 4850167,60; 27-17. 7587572,40, 4850152,14; 27-18. 7587533,68, 4850161,24; 27-19. 7587536,43, 4850179,03; 27-20. 7587554,92, 4850175,95; 27-21. 7587565,62, 4850191,55; 27-22. 7587641,27, 4850230,78; 27-23. 7587708,92, 4850238,52; 27-24. 7587731,58, 4850250,62; 27-25. 7587741,32, 4850259,39; 27-26. 7587749,21, 4850275,39; 27-27. 7587755,62, 4850328,27; 27-28. 7587761,73, 4850343,12; 27-29. 7587849,58, 4850421,61; 27-30. 7587855,64, 4850429,47; 27-31. 7587858,21, 4850438,44; 27-32. 7587858,78, 4850473,26; 27-33. 7587874,50, 4850543,99; 27-34. 7587889,28, 4850573,12; 27-35. 7587891,95, 4850576,15; 28. 7586944,59, 4850336,13; 29. 7585547,15, 4850592,59; 30. 7585015,26, 4851045,24; 31. 7583151,00, 4850381,38; 32. 7581587,57, 4849739,56; 33. 7580802,11, 4849844,09; 34. 7579766,73, 4850640,87; 35. 7574697,44, 4852534,97; 36. 7574316,36, 4852836,43; 37. 7572968,79, 4852679,23; 38. 7571720,94, 4852986,38; 39. 7569823,13, 4852939,35; 40. 7568921,45, 4852388,54; 41. 7568108,54, 4852143,99; 42. 7567560,07, 4852139,62; 43. 7566325,06, 4852047,28; 44. 7564924,53, 4851931,54; 45. 7564394,84, 4851869,13; 46. 7564281,15, 4851725,83; 47. 7563841,74, 4851790,92; 48. 7562335,79, 4852219,30; 49. 7560182,06, 4852041,32; 50. 7559596,42, 4852886,32; 51. 7559151,22, 4853096,59; 52. 7558936,01, 4853331,32; 53. 7558006,79, 4853125,05; 54-1. 7555697,32, 4854018,56; 54-2. 7555506,33, 4854183,58; 54-3. 7555186,68, 4854431,78; 54-4. 7554894,73, 4854712,03; 54-5. 7553896,18, 4855574,82; 54-6. 7553828,31, 4855613,07; 54. 7556283,39, 4854222,32; 55. 7553528,35, 4855609,96; 56. 7553234,73, 4855436,35; 57. 7551746,27, 4855575,22; 58. 7549484,63, 4856153,58; 59. 7548259,84, 4855427,64; 60. 7547475,59, 4855868,55; 61. 7546794,06, 4857018,41; 62. 7545863,92, 4857007,77; 63. 7545525,61, 4857035,39; 64. 7544250,24, 4857903,85; 65. 7543909,70, 4857739,62; 66. 7542897,13, 4857814,92; 67-1. 7542084,36, 4858133,83; 67-2. 7541684,25, 4858242,70; 67. 7542814,62, 4857821,05; 68. 7540587,48, 4858650,38; 69. 7538426,82, 4859036,49; 69-1. 7537990,29, 4860244,48; 69-2. 7537759,16, 4860488,50; 69-3. 7537732,93, 4860505,48; 69-4. 7537603,34, 4860569,67; 69-5. 7537284,47, 4860706,02; 69-6. 7537291,49, 4860722,60; 69-7. 7537302,58, 4860722,66; 69-8. 7537400,51, 4860846,09; 69-9. 7537414,11, 4860835,37; 69-10. 7537320,90, 4860716,84; 69-11. 7537323,40, 4860708,75; 69-12. 7537610,53, 4860586,17; 69-13. 7537740,98, 4860521,58; 69-14. 7537770,56, 4860502,43; 69-15. 7537974,91, 4860286,85; 70. 7537936,03, 4860394,63; 70-1. 7537493,78, 4860767,46; 70-2. 7537482,51, 4860751,69; 70-3. 7537480,60, 4860749,28; 77. 7534002,51, 4863710,69; 7 85. 7531291,42, 4871809,87; 86. 7530440,42, 4872991,04; 87. 7530365,27, 4873386,09; 88. 7529920,16, 4873714,97; 89. 7529596,63, 4874457,64; 90. 7526607,84, 4877720,52; 91. 7526415,38, 4878296,62; 92. 7525870,67, 4879367,81; 93. 7524774,19, 4880631,49; 94. 7525018,15, 4884075,04; 95. 7525160,62, 4885008,56; 96. 7524685,63, 4886245,21; 97. 7523906,63, 4887304,59; 98. 7523500,04, 4887484,27; 99. 7523106,82, 4888491,37; 100. 7522982,58, 4888677,90; 101. 7522722,12, 4888891,85; 102. 7522571,15, 4889295,63; 103. 7522317,56, 4889676,39; 104. 7522280,17, 4889881,79; 105. 7521976,93, 4890091,64; 106. 7521814,22, 4890435,62; 107. 7521022,71, 4891636,32; 108. 7520674,28, 4892040,66; 109. 7520590,03, 4892364,91; 110. 7520389,30, 4892482,84; 111. 7520014,44, 4892933,49; 112. 7519459,57, 4893600,52; 113. 7518440,28, 4894290,50; 114. 7517196,80, 4894381,60; 115. 7516693,35, 4894723,61; 116. 7516025,12, 4895330,25; 117. 7515775,51, 4896009,35; 118. 7514041,42, 4896309,45; 119. 7513027,46, 4896199,52; 120. 7512431,13, 4897014,67; 121. 7512377,84, 4897038,19; 122. 7512018,44, 4897142,82; 123. 7511206,04, 4898636,41; 124. 7511511,25, 4899143,43; 125. 7512069,20, 4900450,21; 126. 7513164,06, 4902875,47; 127. 7513201,38, 4903719,12; 128. 7513908,00, 4905205,24; 129. 7514363,33, 4906878,67; 130. 7514391,51, 4908164,91; 131. 7514079,86, 4908164,07; 132. 7514188,59, 4908348,94; 133. 7514098,72, 4908456,24; 134. 7514047,04, 4908629,44; 134-1. 7514055,05, 4908648,37; 134-2. 7513984,89, 4908662,91; 134-3. 7513872,17, 4908667,02; 134-4. 7513802,64, 4908688,07; 134-5. 7513722,19, 4908703,35; 134-6. 7513712,39, 4908521,62; ИЗ-1. 7513821,17, 4908463,43; ИЗ-2. 7513769,29, 4908366,44; ИЗ-3. 7513584,12, 4908465,49; ИЗ-4. 7513636,00, 4908562,48; 134-7. 7513694,87, 4908530,99; 134-8. 7513704,37, 4908707,05; 134-9. 7513664,67, 4908723,60; 134-10. 7513672,37, 4908739,87; 134-11. 7513708,55, 4908724,56; 134-12. 7513807,75, 4908705,36; 134-13. 7513875,21, 4908684,76; 134-14. 7513985,85, 4908680,93; 134-15. 7514062,06, 4908664,95; 135. 7514088,71, 4908727,96; 136. 7514234,57, 4908858,66; 137. 7514407,95, 4908915,19; 137-1. 7514439,61, 4910360,29; 137-2. 7514227,11, 4910628,88; 137-3. 7514124,84, 4910753,09; 137-4. 7513615,34, 4911427,77; 137-5. 7513592,65, 4911436,75; 137-6. 7513588,13, 4911450,76; 137-7. 7513645,42, 4911469,44; 137-8. 7513649,94, 4911455,43; 137-9. 7513631,21, 4911436,63; 137-10. 7514138,98, 4910764,24; 137-11. 7514241,15, 4910640,15; 137-12. 7514440,23, 4910388,50; 138. 7514457,44, 4911174,02; 139. 7513441,60, 4913749,03; 140. 7510637,11, 4920858,03; 141. 7510130,56, 4923499,00; 141-1. 7510066,58, 4927422,87; 142. 7510611,35, 4925730,06; 142-2. 7510014,20, 4927504,03; 143. 7508779,46, 4931340,88; 143-1. 7508598,93, 4931793,82; 143-2. 7508192,10, 4931557,47; 143-3. 7508185,26, 4931552,08; 143-4. 7508180,11, 4931544,85; 143-5. 7508177,25, 4931536,63; 143-6. 7508061,32, 4930946,03; 143-7. 7508074,45, 4930934,99; 143-8. 7508073,06, 4930916,39; 143-9. 7508046,34, 4930916,47; 143-10. 7508022,39, 4930921,77; 143-11. 7508026,13, 4930939,66; 143-12. 7508043,60, 4930950,30; 143-13. 7508159,59, 4931540,10; 143-14. 7508164,11, 4931553,09; 143-15. 7508172,25, 4931564,52; 143-16. 7508183,06, 4931573,03; 143-17. 7508592,19, 4931810,73; 144. 7506768,87, 4936385,42; 144-1. 7507382,77, 4934845,16; 144-2. 7507375,45, 4934998,56; 144-3. 7507293,33, 4935204,60; 144-4. 7507193,12, 4935320,98; 145. 7506794,31, 4936704,49; 146. 7505076,07, 4937887,97; 147. 7504890,49, 4937918,76; 148. 7504064,63, 4938601,64; 149. 7503833,22, 4938737,34; 152. 7502623,00, 4943379,80; 153. 7502118,20, 4944359,55; 154. 7501347,04, 4944855,40; 155. 7500742,00, 4945198,08; 156. 7500742,00, 4947166,68; 156-1. 7501012,00, 4946585,48; 157. 7499696,66, 4949352,14; 157-1. 7497248,00, 4952404,21; 157-2. 7497233,96, 4952392,94; 157-3. 7497155,97, 4952490,15; 157-4. 7495203,45, 4953549,48; 157-5. 7491547,93, 4956365,71; 157-6. 7491133,33, 4956905,32; 157-7. 7489720,22, 4960537,80; 157-8. 7487795,98, 4962704,88; 157-9. 7487434,68, 4962825,05; 157-10. 7487411,12, 4962832,89; 157-11. 7487329,54, 4963230,19; 157-12. 7485922,33, 4964814,99; 157-13. 7485464,17, 4965413,82; 157-14. 7485751,47, 4966104,67; 157-15. 7485656,66, 4966228,59; 157-16. 7483305,51, 4969167,23; 157-17. 7483105,98, 4969416,62; 157-18. 7482280,49, 4970448,38; 157-19. 7481611,08, 4971864,66; 157-20. 7481215,43, 4972701,75; 157-21. 7481258,50, 4972487,37; 157-22. 7481259,99, 4972479,72; 157-23. 7481296,99, 4972295,19; 157-24. 7481333,95, 4972110,87; 157-25. 7481339,64, 4972111,91; 157-26. 7481342,95, 4972093,78; 157-27. 7480998,50, 4972023,60; 157-28. 7481111,13, 4971730,98; 157-29. 7481117,04, 4971716,79; 157-30. 7481119,57, 4971682,81; 157-31. 7481123,05, 4971674,48; 157-32. 7481105,58, 4971667,71; 157-33. 7481099,61, 4971686,68; 157-34. 7481098,76, 4971703,44; 157-35. 7480978,75, 4972014,41; 157-36. 7480963,93, 4972013,66; 157-37. 7480959,63, 4972034,74; 157-38. 7481158,47, 4972075,99; 157-39. 7481315,70, 4972107,09; 157-40. 7481264,01, 4972364,96; 157-41. 7481241,72, 4972476,17; 157-42. 7481240,13, 4972483,74; 157-43. 7481181,56, 4972773,42; 157-44. 7479590,33, 4976140,03; 157-45. 7477684,29, 4977395,47; 157-46. 7477252,42, 4977417,07; 157-47. 7474789,59, 4978648,84; 157-48. 7473943,73, 4979449,53; 157-49. 7473392,78, 4979864,72; 157-50. 7472821,68, 4979622,32; 157-51. 7471470,21, 4980640,77; 157-52. 7470814,56, 4980721,29; 157-53. 7469998,63, 4981765,69; 157-54. 7467181,80, 4983891,45; 157-55. 7459211,15, 4989289,73; 157-56. 7458562,23, 4989915,34; 157-57. 7458424,81, 4989908,92; 157-58. 7458344,36, 4989905,17; 157-59. 7458314,25, 4989902,61; 157-60. 7458276,02, 4989897,07; 157-61. 7458262,60, 4989898,80; 157-62. 7458251,57, 4989911,18; 157-63. 7458259,42, 4989911,65; 157-64. 7458271,14, 4989912,65; 157-65. 7458293,47, 4989913,68; 157-66. 7458315,12, 4989917,07; 157-67. 7458411,75, 4989921,52; 157-68. 7457695,02, 4989935,03; 157-69. 7457725,62, 4989933,76; 157-70. 7457741,15, 4989933,11; 157-71. 7457758,63, 4989932,38; 157-72. 7457781,06, 4989931,45; 157-73. 7457785,05, 4989931,45; 157-74. 7457792,17, 4989931,48; 157-75. 7457797,14, 4989931,50; 157-76. 7457810,40, 4989931,56; 157-77. 7457825,23, 4989931,62; 157-78. 7457839,03, 4989931,68; 157-79. 7457853,71, 4989931,74; 157-80. 7457867,78, 4989931,81; 157-81. 7457896,61, 4989931,92; 157-82. 7457984,43, 4989932,29; 157-83. 7458015,80, 4989932,42; 157-84. 7458043,61, 4989932,54; 157-85. 7458082,63, 4989932,71; 157-86. 7458114,12, 4989932,84; 157-87. 7458141,20, 4989932,96; 157-88. 7458149,17, 4989932,99; 157-89. 7458167,31, 4989933,06; 157-90. 7458197,60, 4989940,05; 157-91. 7458247,04, 4989942,36; 157-92. 7458257,48, 4989938,40; 157-93. 7458257,48, 4989933,44; 157-94. 7458249,31, 4989933,41; 157-94. 7458246,47, 4989927,41; 157-95. 7458205,05, 4989927,24; 157-96. 7458152,16, 4989918,91; 157-97. 7458122,04, 4989915,75; 157-98. 7457805,52, 4989913,86; 157-99. 7457298,54, 4989934,86; 157-100. 7457294,08, 4989932,46; 157-101. 7457307,50, 4989146,98; 157-102. 7457374,53, 4988794,91; 157-103. 7457381,28, 4988794,90; 157-104. 7457381,10, 4988780,50; 157-105. 7457381,79, 4988776,24; 157-106. 7457368,34, 4988776,46; 157-106. 7457128,74, 4988725,22; 157-107. 7457125,59, 4988724,54; 157-108. 7457121,59, 4988723,70; 157-109. 7457005,78, 4988749,68; 157-110. 7457009,64, 4988753,46; 157-111. 7457010,02, 4988753,83; 157-112. 7457010,38, 4988754,18; 157-113. 7457010,54, 4988754,66; 157-114. 7457014,16, 4988765,66; 157-115. 7457014,20, 4988765,78; 157-116. 7457014,36, 4988766,25; 157-117. 7457014,85, 4988766,14; 157-118. 7457014,97, 4988766,12; 157-119. 7457049,99, 4988758,52; 157-120. 7457128,81, 4988741,47; 157-121. 7457128,91, 4988741,40; 157-122. 7457129,30, 4988741,31; 157-123. 7457125,10, 4988744,93; 157-124. 7457124,95, 4988745,06; 157-125. 7457159,20, 4988752,42; 157-126. 7457199,72, 4988761,15; 157-127. 7457215,61, 4988764,58; 157-128. 7457225,60, 4988766,78; 157-129. 7457247,20, 4988771,53; 157-130. 7457280,31, 4988780,07; 157-131. 7457305,96, 4988782,69; 157-132. 7457305,98, 4988782,72; 157-133. 7457355,81, 4988793,14; 157-134. 7457289,74, 4989142,97; 157-135. 7457284,54, 4989414,94; 157-136. 7457283,99, 4989432,35; 157-137. 7457283,38, 4989452,55; 157-138. 7457283,25, 4989455,56; 157-139. 7457282,12, 4989489,39; 157-140. 7457281,81, 4989498,52; 157-141. 7457281,50, 4989507,61; 157-142. 7457281,05, 4989520,63; 157-143. 7457280,61, 4989533,58; 157-144. 7457279,92, 4989553,75; 157-145. 7457281,82, 4989555,33; 157-146. 7457275,36, 4989933,33; 157-147. 7457243,87, 4989948,18; 157-148. 7457244,18, 4989954,17; 157-149. 7458549,26, 4989927,84; 157-150. 7458290,83, 4990176,99; 157-151. 7456513,68, 4991160,39; 157-152. 7456506,82, 4991537,86; 157-153. 7456471,03, 4991739,91; 157-154. 7455837,64, 4991969,90; 157-155. 7455258,99, 4992658,45; 192. 7453736,22, 4992407,04; 193. 7453186,10, 4992606,80; 194. 7451992,96, 4993537,53; 195. 7451862,39, 4993615,09; 196. 7450983,29, 4993622,82; 197. 7449717,41, 4994903,16; 198. 7448921,18, 4996505,59; 199. 7448260,42, 4997417,06; 199-1. 7448259,50, 4997418,34; 199-2. 7448204,37, 4997948,18; 200. 7448203,65, 4997949,62; 200-1. 7447037,39, 5000296,75; 200-2. 7446911,14, 5000289,31; 200-2. 7446652,13, 5000274,05; 200-3. 7446654,53, 5000197,17; 200-4. 7446655,00, 5000180,56; 200-5. 7446622,92, 5000210,51; 200-6. 7446611,11, 5000456,90; 200-8. 7446642,85, 5000543,14; 200-9. 7446651,30, 5000292,04; 200-10. 7446895,69, 5000306,43; 200-11. 7447023,59, 5000313,96; 202. 7446754,61, 5000612,07; 202-1. 7446639,27, 5000649,41; 202-2. 7446604,63, 5000660,62; 203. 7446278,92, 5000766,08; 204. 7445125,05, 5002044,90; 205. 7443680,45, 5005087,84; 206. 7441804,25, 5005238,94; 207. 7440632,41, 5006047,46; 208. 7439530,27, 5006286,15; 209. 7433633,94, 5009146,22; 210. 7433137,53, 5009276,07; 211. 7429786,55, 5011473,61; 212. 7427694,94, 5012792,66; 213. 7427395,24, 5013183,82; 214. 7426647,60, 5013585,59; 215. 7426581,63, 5015421,30; 216. 7425735,96, 5018431,56; 217. 7425480,71, 5018765,15; 218. 7424976,37, 5018974,85; 219. 7424505,67, 5022588,00; 220. 7424336,69, 5023059,02; 221. 7423957,76, 5026062,76; 222. 7423413,51, 5026797,07; 371. 7423674,76, 5027116,34; 371-1. 7423920,67, 5026784,56; 371-2. 7423938,75, 5026803,04; 371-3. 7423938,56, 5026810,78; 371-4. 7423922,40, 5026826,83; 371-5. 7423933,82, 5026838,39; 371-6. 7424108,85, 5026665,66; 371-7. 7424384,80, 5026945,71; 371-8. 7424219,96, 5027105,44; 371-9. 7424058,75, 5027262,08; 371-10. 7424016,63, 5027287,53; 371-11. 7424005,98, 5027308,84; 371-12. 7424025,32, 5027326,82; 371-13. 7424056,36, 5027313,94; 371-14. 7424380,51, 5026995,38; 371-15. 7424532,95, 5026844,73; 371-16. 7424476,92, 5026852,70; 371-17. 7424340,00, 5026930,12; 371-18. 7424124,55, 5026650,62; 371-19. 7424142,79, 5026615,67; 371-20. 7424139,43, 5026612,36; 371-21. 7424056,39, 5026693,97; 371-22. 7424036,40, 5026714,49; 371-23. 7424000,19, 5026677,27; 372. 7424341,50, 5026216,77; 373. 7424728,04, 5023152,70; 374. 7424896,74, 5022682,46; 375. 7425343,19, 5019255,53; 376. 7425733,25, 5019093,35; 377. 7426100,29, 5018613,66; 378. 7426979,65, 5015483,45; 379. 7427039,10, 5013829,30; 380. 7427660,40, 5013495,42; 381. 7427968,89, 5013092,79; 382. 7430002,93, 5011810,05; 382-1. 7430116,26, 5011735,74; 382-2. 7430105,50, 5011823,31; 382-3. 7430129,82, 5011826,28; 382-4. 7430132,20, 5011806,88; 382-5. 7430424,09, 5011842,67; 382-6. 7430762,84, 5011884,21; 382-7. 7430940,43, 5011905,98; 382-8. 7430982,96, 5011915,59; 382-9. 7430854,20, 5012026,95; 382-10. 7430605,84, 5012243,87; 382-11. 7430378,63, 5012444,18; 382-12. 7430452,98, 5012428,50; 382-13. 7430632,67, 5012274,84; 382-14. 7430884,43, 5012050,54; 382-15. 7431016,29, 5011933,55; 382-16. 7431175,75, 5011795,67; 382-17. 7431154,40, 5011766,24; 382-18. 7430999,81, 5011900,92; 382-19. 7430967,82, 5011893,04; 382-20. 7430129,68, 5011790,26; 382-21. 7430138,14, 5011721,39; 383. 7433302,12, 5009646,47; 384. 7433773,16, 5009523,26; 385. 7439661,75, 5006666,95; 386. 7440794,43, 5006421,65; 387. 7441943,19, 5005629,04; 388. 7443942,75, 5005468,01; 389. 7445461,28, 5002269,37; 390. 7446504,10, 5001113,62; 390-1. 7446590,18, 5001085,75; 390-2. 7446581,01, 5001389,13; 390-3. 7446573,03, 5001685,25; 390-4. 7446563,54, 5001991,07; 390-5. 7446591,46, 5001992,60; 390-6. 7446602,05, 5001705,22; 390-7. 7446602,50, 5001700,71; 390-8. 7446613,21, 5001401,24; 390-9. 7446614,27, 5001395,95; 390-10. 7446624,07, 5001074,77; 391. 7446979,79, 5000959,60; 392. 7447369,04, 5000528,20; 393. 7448593,80, 4998063,37; 393-1. 7448594,74, 4998061,46; 393-2. 7448646,26, 4997566,33; 394. 7448646,87, 4997565,49; 395. 7449264,58, 4996713,41; 396. 7450047,03, 4995138,70; 397. 7451151,8, 4994021,4; 398. 7451973,9, 4994014,1; 399. 7452219, 4993868,5; 400. 7453382,2, 4992961,2; 401. 7453772, 4992819,6; 403. 7456085,59, 4992324,57; 404. 7456840,54, 4992050,44; 405. 7456924,15, 4991578,39; 406. 7456927,23, 4991409,28; 407. 7458541,35, 4990516,10; 408. 7459475,35, 4989615,64; 409. 7467425,06, 4984231,55; 410. 7470294,23, 4982066,28; 411. 7471037,66, 4981114,70; 411-1. 7471632,33, 4981042,00; 411-2. 7472880,51, 4980101,39; 411-3. 7473451,61, 4980343,79; 411-4. 7474214,04, 4979769,23; 415. 7474230,09, 4979754,04; 416. 7475031,96, 4978994,98; 416-1. 7477360,93, 4977830,16; 416-2. 7477817,03, 4977807,35; 416-3. 7479304,11, 4976846,67; 416-4. 7479920,39, 4976419,91; 419. 7479328,81, 4976830,72; 420. 7479921,31, 4976417,95; 421. 7482014,31, 4971989,73; 421-1. 7482637,48, 4970671,27; 423. 7483603,08, 4969464,39; 424. 7485985,88, 4966486,19; 425. 7486230,09, 4966167,00; 426. 7485942,79, 4965476,14; 427. 7486245,03, 4965081,11; 428. 7487716,47, 4963423,97; 429. 7487772,04, 4963153,36; 430. 7488034,18, 4963066,17; 431. 7490082,59, 4960759,25; 432. 7491501,22, 4957112,58; 433. 7491846,19, 4956663,59; 434. 7495432,11, 4953900,98; 435. 7497429,31, 4952817,41; 435-1. 7497530,67, 4952691,08; 435-2. 7497555,35, 4952700,76; 435-3. 7497553,34, 4952686,35; 435-4. 7497552,51, 4952664,92; 435-5. 7497552,51, 4952663,86; 436. 7500037,57, 4949566,42; 436-1. 7501380,84, 4946758,08; 436. 7500037,57, 4949566,42; 437. 7501142,00, 4947257,42; 438. 7501142,00, 4945429,02; 439. 7501757,62, 4945066,95; 440. 7502424,69, 4944638,03; 441. 7502998,89, 4943523,60; 444. 7504178,49, 4938998,57; 445. 7504292,13, 4938931,93; 446. 7505062,26, 4938295,73; 447. 7505229,52, 4938267,98; 448. 7507211,40, 4936902,91; 449. 7507175,03, 4936446,75; 449-1. 7507539,91, 4935531,26; 449-2. 7507640,12, 4935414,88; 449-3. 7507771,81, 4935084,48; 449-4. 7507779,13, 4934931,07; 450. 7509156,06, 4931476,35; 450-1. 7510378,84, 4927676,70; 450-2. 7510431,22, 4927595,54; 451. 7511024,95, 4925750,57; 452. 7510538,74, 4923494,35; 453. 7511022,91, 4920970,06; 454. 7513813,69, 4913895,82; 455. 7514859,11, 4911245,84; 455-1. 7514828,33, 4909840,91; 455-2. 7514990,57, 4909597,59; 455-3. 7515014,18, 4909543,57; 455-4. 7515022,64, 4909537,33; 455-5. 7515054,26, 4909529,51; 455-6. 7515069,26, 4909514,49; 455-7. 7515077,20, 4909482,86; 455-8. 7515083,52, 4909470,53; 455-9. 7515467,33, 4908914,71; 455-10. 7515478,81, 4908891,31; 455-11. 7515495,05, 4908836,89; 455-12. 7515523,24, 4908792,55; 455-13. 7515508,55, 4908782,15; 455-14. 7515493,31, 4908788,74; 455-15. 7515073,27, 4908788,05; 455-16. 7515060,97, 4908785,23; 455-17. 7515022,79, 4908753,68; 455-18. 7514996,15, 4908739,12; 455-19. 7514936,39, 4908721,35; 455-20. 7514891,69, 4908715,06; 455-21. 7514803,69, 4908716,31; 455-22. 7514804,10, 4908735,07; 455-23. 7514911,69, 4908734,82; 455-24. 7514989,82, 4908755,97; 455-25. 7515012,02, 4908768,10; 455-26. 7515049,69, 4908799,46; 455-27. 7515068,64, 4908805,79; 455-28. 7515477,88, 4908806,71; 455-29. 7515484,96, 4908816,65; 455-30. 7515475,58, 4908837,67; 455-31. 7515461,06, 4908887,43; 455-32. 7515449,48, 4908909,17; 455-33. 7515068,51, 4909460,60; 455-34. 7515060,10, 4909477,26; 455-35. 7515053,16, 4909506,44; 455-36. 7515044,29, 4909514,26; 455-37. 7515011,99, 4909522,32; 455-38. 7514999,38, 4909533,33; 455-39. 7514977,47, 4909584,62; 455-40. 7514864,73, 4909754,44; 455-41. 7514841,37, 4909765,34; 455-42. 7514826,67, 4909765,33; 455-43. 7514827,07, 4909783,33; 455-44. 7514836,64, 4909783,33; 455-45. 7514840,83, 4909790,40; 455-46. 7514827,65, 4909810,13; 456. 7514798,98, 4908501,42; 457. 7514792,20, 4908191,90; 457-1. 7514770,23, 4907188,88; 457-2. 7514794,95, 4907174,34; 457-3. 7514794,85, 4907194,32; 457-4. 7514812,85, 4907194,41; 457-5. 7514814,06, 4907127,52; 457-6. 7514892,96, 4906167,28; 457-7. 7515069,41, 4906058,38; 457-8. 7515138,96, 4906024,38; 457-9. 7515213,00, 4906001,73; 457-10. 7515460,32, 4905951,79; 457-11. 7515612,84, 4905911,89; 457-12. 7515671,69, 4905885,61; 457-13. 7515735,70, 4905841,56; 457-14. 7515753,52, 4905834,03; 457-15. 7515787,05, 4905829,63; 457-16. 7515870,07, 4905846,98; 457-17. 7516022,90, 4905888,33; 457-18. 7516027,47, 4905870,92; 457-19. 7515874,74, 4905829,59; 457-20. 7515790,69, 4905812,01; 457-21. 7515750,63, 4905816,26; 457-22. 7515724,97, 4905827,11; 457-23. 7515663,44, 4905869,61; 457-24. 7515606,78, 4905894,94; 457-25. 7515456,34, 4905934,24; 457-26. 7515209,11, 4905984,16; 457-27. 7515132,35, 4906007,63; 457-28. 7515060,24, 4906042,89; 457-29. 7514843,71, 4906176,56; 457-30. 7514853,17, 4906191,88; 457-31. 7514873,93, 4906179,04; 457-32. 7514795,06, 4907153,39; 457-33. 7514769,77, 4907168,26; 458. 7514762,16, 4906820,92; 459. 7514284,59, 4905065,74; 460. 7513597,41, 4903620,51; 461. 7513560,27, 4902780,97; 462. 7512435,46, 4900289,37; 463. 7511868,24, 4898960,87; 464. 7511666,86, 4898626,34; 465. 7512290,22, 4897480,31; 466. 7512515,09, 4897414,84; 467. 7512690,68, 4897337,35; 468. 7513213,94, 4896622,08; 469. 7514054,22, 4896713,18; 470. 7516071,28, 4896364,11; 471. 7516366,69, 4895560,41; 472. 7516941,39, 4895038,68; 473. 7517332,92, 4894772,70; 474. 7518576,04, 4894681,63; 475. 7519730,80, 4893899,95; 476. 7520321,95, 4893189,29; 477. 7520652,15, 4892792,34; 478. 7520935,51, 4892625,87; 479. 7521038,03, 4892231,30; 480. 7521342,51, 4891877,95; 481. 7522163,73, 4890632,19; 482. 7522292,69, 4890359,57; 483. 7522644,04, 4890116,43; 484. 7522696,29, 4889829,34; 485. 7522929,66, 4889478,95; 486. 7523059,12, 4889132,67; 487. 7523282,49, 4888949,20; 488. 7523463,70, 4888677,12; 489. 7523812,38, 4887784,10; 490. 7524166,43, 4887626,49; 491. 7525039,75, 4886438,84; 491-1. 7525271,52, 4885835,42; 491-2. 7525340,75, 4885794,33; 491-3. 7525409,67, 4885759,93; 491-4. 7525435,48, 4885743,57; 491-5. 7525466,62, 4885715,18; 491-6. 7525544,74, 4885622,22; 491-7. 7525556,19, 4885620,58; 491-8. 7525633,23, 4885687,37; 491-9. 7525645,44, 4885693,28; 491-10. 7525657,59, 4885693,32; 491-11. 7525668,70, 4885688,38; 491-12. 7525721,52, 4885630,18; 491-13. 7525731,38, 4885624,24; 491-14. 7525742,74, 4885622,31; 491-15. 7525755,60, 4885625,38; 491-16. 7525865,06, 4885681,20; 491-17. 7525905,64, 4885695,52; 491-18. 7525932,55, 4885698,65; 491-19. 7525953,15, 4885696,03; 491-20. 7525972,75, 4885689,17; 491-21. 7526013,73, 4885660,26; 491-22. 7526024,65, 4885647,51; 491-23. 7526064,24, 4885580,65; 491-24. 7526080,02, 4885569,33; 491-25. 7526136,62, 4885566,75; 491-26. 7526151,57, 4885568,18; 491-27. 7526152,48, 4885549,81; 491-28. 7526083,11, 4885550,30; 491-29. 7526065,81, 4885555,90; 491-30. 7526051,75, 4885567,42; 491-31. 7526003,49, 4885645,22; 491-32. 7525974,03, 4885667,93; 491-33. 7525953,05, 4885677,45; 491-34. 7525928,35, 4885680,65; 491-35. 7525903,85, 4885676,19; 491-36. 7525849,28, 4885654,62; 491-37. 7525762,09, 4885608,55; 491-38. 7525742,40, 4885604,31; 491-39. 7525726,26, 4885606,96; 491-40. 7525711,89, 4885614,77; 491-41. 7525659,42, 4885672,69; 491-42. 7525651,20, 4885675,94; 491-43. 7525644,54, 4885673,37; 491-44. 7525564,83, 4885603,35; 491-45. 7525537,34, 4885587,35; 491-46. 7525527,52, 4885603,14; 491-47. 7525528,71, 4885613,15; 491-48. 7525450,48, 4885706,16; 491-49. 7525410,81, 4885738,53; 491-50. 7525333,74, 4885777,60; 491-51. 7525281,89, 4885808,42; 492. 7525572,04, 4885053,02; 493. 7525416,00, 4884030,66; 494. 7525184,90, 4880768,50; 495. 7526204,97, 4879592,88; 496. 7526785,37, 4878451,49; 497. 7526960,27, 4877927,96; 498. 7529936,68, 4874678,60; 499. 7530244,07, 4873972,99; 500. 7530728,95, 4873614,72; 501. 7530816,80, 4873152,92; 502. 7531633,68, 4872019,10; 503. 7531785,31, 4871773,53; 510. 7534181,88, 4864082,66;; 517. 7538275,80, 4860631,37; 517-1. 7538448,53, 4860153,36; 517-2. 7538652,69, 4860293,28; 517-3. 7538752,02, 4860371,62; 517-4. 7538789,64, 4860393,61; 517-5. 7538805,55, 4860382,53; 517-6. 7538762,20, 4860356,77; 517-7. 7538663,25, 4860278,71; 517-8. 7538454,82, 4860135,97; 518. 7538724,53, 4859389,62; 519. 7540693,19, 4859037,82; 519-2. 7542216,25, 4858512,49; 519-1. 7541806,70, 4858623,93; 520. 7542910,80, 4858215,01; 521. 7542926,80, 4858213,82; 522. 7543832,48, 4858146,47; 523. 7544284,49, 4858364,46; 524. 7545663,44, 4857425,47; 525. 7545877,94, 4857407,95; 526. 7547020,41, 4857421,02; 527. 7547765,04, 4856164,70; 528. 7548254,56, 4855889,49; 529. 7549423,21, 4856582,15; 530. 7551810,10, 4855971,76; 531. 7553142,82, 4855846,70; 532. 7553417,02, 4856008,83; 532-1. 7553931,33, 4856014,16; 532-2. 7554127,43, 4855903,64; 532-3. 7555164,17, 4855007,85; 532-4. 7555448,56, 4854734,86; 532-5. 7555759,93, 4854493,09; 532-6. 7555784,09, 4854472,21; 533. 7556334,90, 4854663,72; 534. 7558081,86, 4853551,45; 535. 7559074,78, 4853771,86; 536. 7559393,18, 4853424,58; 537. 7559864,13, 4853202,26; 538. 7560379,27, 4852458,98; 539. 7562375,30, 4852623,93; 540. 7563926,13, 4852182,78; 541. 7564111,32, 4852155,35; 542. 7564184,08, 4852247,07; 543. 7564884,65, 4852329,60; 544. 7566293,67, 4852446,05; 545. 7567543,54, 4852539,50; 546. 7568048,12, 4852543,52; 547. 7568756,89, 4852756,74; 548. 7569706,07, 4853336,57; 549. 7571764,56, 4853387,59; 550. 7572994,22, 4853084,91; 551. 7574434,59, 4853252,93; 552. 7574896,31, 4852887,67; 553. 7579963,04, 4850994,53; 554. 7580961,12, 4850226,46; 555. 7581534,09, 4850150,21; 556. 7583008,23, 4850755,14; 557. 7585098,63, 4851499,54; 558. 7585724,77, 4850966,67; 559. 7586930,95, 4850745,31; 560. 7588666,47, 4851185,02; 561. 7589704,37, 4851386,16; 562. 7590729,55, 4851032,52; 563. 7591335,95, 4851151,51; 564. 7591575,86, 4851129,08; 565. 7595268,05, 4850650,56; 566. 7596911,11, 4851081,67; 567. 7598075,31, 4851285,61; 568. 7599162,41, 4851075,71; 569. 7601194,42, 4851076,84; 570. 7602144,07, 4851625,83; 569-1. 7601967,99, 4851524,04; 569-2. 7601959,90, 4851536,08; 569-3. 7601934,59, 4851543,20; 569-4. 7601903,59, 4851556,58; 569-5. 7601824,77, 4851616,14; 569-6. 7601800,95, 4851625,84; 569-7. 7601753,21, 4851630,56; 569-8. 7601691,90, 4851702,76; 569-9. 7601706,73, 4851824,16; 569-10. 7601682,85, 4851853,38; 569-11. 7601659,81, 4851865,34; 569-12. 7601649,18, 4851867,73; 569-13. 7601651,44, 4851881,67; 569-14. 7601670,75, 4851877,34; 569-15. 7601696,97, 4851875,96; 569-16. 7601697,14, 4851864,47; 569-17. 7601725,52, 4851829,60; 569-18. 7601710,72, 4851708,40; 569-19. 7601762,22, 4851647,76; 569-20. 7601805,32, 4851643,50; 569-21. 7601833,74, 4851631,92; 569-22. 7601912,72, 4851572,25; 569-23. 7601940,62, 4851560,20; 569-24. 7601971,14, 4851551,62; 569-25. 7601983,61, 4851533,07; 571. 7603728,94, 4852358,08; 572. 7604409,55, 4853105,62; 573. 7604568,69, 4853834,47; 574. 7604602,35, 4854031,88; 575. 7605255,18, 4855386,05; 576. 7605629,09, 4855897,65; 577. 7605411,67, 4856193,10; 578. 7605633,27, 4856690,42; 579. 7605927,27, 4857251,11; 579-1. 7606181,98, 4857330,59; 580. 7606465,79, 4857392,26; 581. 7606808,90, 4857282,49; 582. 7607520,51, 4857648,36; 583. 7608316,30, 4857136,66; 584. 7608960,73, 4857276,69; 585. 7609187,59, 4856840,69; 585-1. 7610749,70, 4856340,92; 585-2. 7610960,74, 4856751,72; 585-3. 7610952,89, 4856764,94; 585-4. 7611046,18, 4856822,80; 585-5. 7611116,53, 4856891,47; 585-6. 7611133,03, 4856914,04; 585-7. 7611143,19, 4856941,64; 585-8. 7611159,15, 4857005,59; 585-9. 7611169,63, 4857056,43; 585-10. 7611184,69, 4857088,19; 585-11. 7611200,29, 4857113,64; 585-12. 7611208,67, 4857137,80; 585-13. 7611203,74, 4857150,52; 585-14. 7611215,44, 4857156,53; 585-15. 7611230,57, 4857130,21; 585-16. 7611223,68, 4857121,20; 585-17. 7611187,97, 4857052,22; 585-18. 7611158,33, 4856919,79; 585-19. 7611158,33, 4856900,05; 585-20. 7611151,62, 4856889,51; 585-21. 7611138,01, 4856883,95; 585-22. 7611058,13, 4856809,34; 585-23. 7611001,18, 4856773,18; 585-24. 7610980,69, 4856751,33; 585-25. 7610767,61, 4856335,30; 585-26. 7611033,91, 4856250,00; 585-27. 7611063,85, 4856225,05; 586. 7611091,60, 4856219,76; Д4-1. 7423221,78, 5027055,76; Д4-2. 7423281,08, 5027454,68; Д4-3. 7423381,47, 5027723,23; Д4-4. 7423476,65, 5027858,71; Д4-5. 7423705,44, 5029448,71; Д4-6. 7423753,35, 5030060,55; Д4-7. 7423607,97, 5031033,70; Д4-8. 7423582,08, 5031759,55; Д4-9. 7423556,20, 5032485,39; Д4-10. 7422975,40, 5035050,84; Д4-11. 7422735,07, 5035540,97; Д4-12. 7422546,45, 5035667,62; Д4-13. 7422471,66, 5036059,18; Д4-14. 7421118,99, 5041335,55; Д4-15. 7420331,42, 5044407,63; Д4-16. 7420245,27, 5044508,36; Д4-17. 7420043,04, 5045531,49; Д4-18. 7419242,72, 5048145,40; Д4-19. 7419248,15, 5049011,91; Д4-20. 7419978,39, 5050116,99; Д4-21. 7419883,21, 5050327,24; Д4-22. 7419876,60, 5050583,81; Д4-23. 7420877,51, 5053489,72; Д4-24. 7421070,77, 5053730,02; Д4-25. 7421578,13, 5055360,29; Д4-26. 7422318,02, 5056379,06; Д4-27. 7423198,59, 5058398,74; Д4-28. 7423849,55, 5061750,06; Д4-29. 7423915,65, 5063728,32; Д4-30. 7423536,96, 5068113,23; Д4-31. 7423340,24, 5069050,21; Д4-32. 7422630,35, 5071441,52; Д4-33. 7423052,30, 5075268,83; Д4-34. 7423154,15, 5075334,40; Д4-35. 7423145,59, 5075511,02; Д4-36. 7422948,26, 5078914,44; Д4-37. 7422860,10, 5078959,71; Д4-38. 7422779,45, 5079712,81; Д4-39. 7422401,29, 5082282,74; Д4-40. 7422187,80, 5083138,21; Д4-41. 7421964,40, 5084033,31; Д4-42. 7420670,02, 5087753,95; Д4-43. 7420644,34, 5088229,15; Д4-44. 7419821,21, 5090969,26; Д4-45. 7419658,39, 5092027,64; Д4-46. 7419484,72, 5092554,09; Д4-47. 7419322,93, 5093430,56; Д4-48. 7419805,67, 5094658,07; Д4-49. 7420113,68, 5095029,27; Д4-50. 7420112,93, 5095101,27; Д4-51. 7420874,05, 5097082,18; Д4-52. 7420873,59, 5097528,52; Д4-53. 7421024,88, 5098053,55; Д4-54. 7421012,61, 5098118,88; Д4-55. 7421274,52, 5099046,09; Д4-56. 7421689,66, 5100165,24; Д4-57. 7422330,62, 5102585,05; Д4-58. 7422346,38, 5102801,10; Д4-59. 7423139,70, 5105481,04; Д4-60. 7423187,21, 5105567,26; Д4-61. 7423379,33, 5107143,78; Д4-62. 7423493,76, 5108099,93; Д4-63. 7424037,27, 5108338,66; Д4-64. 7424372,32, 5108857,82; Д4-65. 7424034,25, 5110355,49; Д4-66. 7424057,58, 5111821,40; Д4-67. 7423927,49, 5113494,78; Д4-67-1. 7423850,06, 5114438,59;  Д4-67-2. 7422394,05, 5114526,54; Д4-67-3. 7422380,85, 5114525,06; Д4-67-4. 7422372,46, 5114522,63; Д4-67-5. 7422360,52, 5114516,82; Д4-67-6. 7422108,86, 5114335,49; Д4-67-8. 7422095,80, 5114284,48; Д4-67-7. 7422098,88, 5114298,50; Д4-67-9. 7422076,98, 5114288,62; Д4-67-10. 7422045,79, 5114298,64; Д4-67-11. 7422041,00, 5114301,22; Д4-67-12. 7422049,32, 5114309,68; Д4-67-13. 7422060,30, 5114307,23; Д4-67-14. 7422074,52, 5114317,76; Д4-67-15. 7422082,33, 5114331,76; Д4-67-17. 7422098,25, 5114347,57; Д4-67-18. 7422351,16, 5114529,80; Д4-67-19. 7422364,08, 5114536,74; Д4-67-20. 7422369,19, 5114538,86; Д4-67-21. 7422380,13, 5114541,55; Д4-67-22. 7422395,01, 5114542,51; Д4-67-23. 7423848,74, 5114454,70; Д4-68. 7423828,13, 5114705,80; Д4-69. 7423820,76, 5114705,20; Д4-70. 7423817,14, 5114749,33; Д4-71. 7423799,60, 5114747,88; Д4-72. 7423797,10, 5114778,31; Д4-73. 7423781,65, 5114777,04; Д4-74. 7423750,71, 5115154,13; Д4-75. 7424192,17, 5115160,39; Д4-76. 7424194,08, 5115137,17; Д4-77. 7424204,10, 5115138,00; Д4-78. 7424240,50, 5114692,55; Д4-79. 7424230,63, 5114691,74; Д4-80. 7424326,22, 5113526,64; Д4-81. 7424457,83, 5111833,75; Д4-82. 7424434,96, 5110396,93; Д4-83. 7424799,49, 5108782,05; Д4-84. 7424308,18, 5108020,77; Д4-85. 7423863,78, 5107825,57; Д4-86. 7423776,44, 5107095,82; Д4-87. 7423574,90, 5105442,04; Д4-88. 7423510,95, 5105325,97; Д4-89. 7422742,18, 5102728,95; Д4-90. 7422726,85, 5102518,72; Д4-91. 7422071,39, 5100044,19; Д4-92. 7421655,11, 5098921,97; Д4-93. 7421423,07, 5098100,49; Д4-94. 7421435,55, 5098034,06; Д4-95. 7421273,65, 5097472,24; Д4-96. 7421274,13, 5097008,18; Д4-97. 7420513,70, 5095029,06; Д4-98. 7420515,17, 5094886,72; Д4-99. 7420154,45, 5094451,99; Д4-100. 7419737,06, 5093390,65; Д4-101. 7419873,13, 5092653,51; Д4-102. 7420048,68, 5092121,35; Д4-103. 7420212,32, 5091057,64; Д4-104. 7421041,17, 5088298,46; Д4-105. 7421066,39, 5087831,99; Д4-106. 7422348,12, 5084147,68; Д4-107. 7422575,89, 5083235,07; Д4-108. 7422794,16, 5082360,47; Д4-109. 7423176,34, 5079763,24; Д4-110. 7423234,84, 5079216,94; Д4-111. 7423334,35, 5079165,84; Д4-112. 7423545,03, 5075532,27; Д4-113. 7423564,85, 5075123,08; Д4-114. 7423429,01, 5075035,63; Д4-115. 7423036,79, 5071477,94; Д4-116. 7423728,35, 5069148,38; Д4-117. 7423933,39, 5068171,75; Д4-118. 7424316,24, 5063739,43; Д4-119. 7424248,27, 5061704,96; Д4-120. 7423582,85, 5058279,24; Д4-121. 7422667,27, 5056179,26; Д4-122. 7421940,49, 5055178,53; Д4-123. 7421430,11, 5053538,57; Д4-124. 7421232,96, 5053293,44; Д4-125. 7420278,33, 5050521,87; Д4-126. 7420280,99, 5050418,46; Д4-127. 7420433,88, 5050080,74; Д4-128. 7419647,40, 5048890,55; Д4-129. 7419643,10, 5048204,04; Д4-130. 7420431,49, 5045629,07; Д4-131. 7420617,36, 5044688,72; Д4-132. 7420695,81, 5044596,99; Д4-133. 7421506,46, 5041434,88; Д4-134. 7422862,23, 5036146,45; Д4-135. 7422908,03, 5035906,64; Д4-136. 7423047,03, 5035813,30; Д4-137. 7423355,18, 5035184,86; Д4-138. 7423954,61, 5032537,13; Д4-139. 7423981,83, 5031773,80; Д4-140. 7424006,91, 5031070,50; Д4-141. 7424155,67, 5030074,67; Д4-142. 7424103,21, 5029404,56; Д4-143. 7423858,95, 5027707,05; Д4-144. 7423738,22, 5027535,19; Д4-145. 7423670,53, 5027354,13; Д4-146. 7423641,79, 5027160,83.“

У тачки „5.1.2. Списак парцела детаљне разраде Просторног плана” брише се део који се односи на град Сомбор и општине Темерин, Србобран, Врбас и Кула.

Списак парцела детаљне разраде Просторног плана допуњује се списком за КО Стубица, општина Параћин, а замењује се у делу који се односи на општинe – Ћуприја (КО: Иванковац, Сење, Батинац, Ћуприја - ван града, Супска, Исаково, Влашка и Крушар), Жабари (КО Породин) и Жабаљ (КО: Госпођинци, Чуруг) и допуњује се списком за општине: Бечеј (КО: Бачко Градиште, Бечеј и Бачко Петрово Село), Ада (КО: Ада и Мол), Сента (КО: Сента) и Кањижа (КО: Трешњевац, Велебит, Кањижа, Мартонош и Хоргош) и том делу гласи:

„ОПШТИНА ПАРАЋИН

КО Стубица

4751/1, 4751/2, 4752, 4753/1, 4753/2, 4754, 4755, 4756/1, 4756/2, 4756/3, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761/1, 4761/2, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4769, 4781, 4782, 4786, 4787/1, 4787/2, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805/1, 4805/2, 4806, 4807/1, 4807/2, 4808, 4809, 4810/1, 4810/2, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824/1, 4824/2, 4824/3, 4825/1, 4825/2, 4826, 4827/1, 4827/2, 4828, 4829, 4830, 4831/1, 4831/2, 4832, 4833, 4834, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880/1, 4881, 4882/1, 4882/2, 4882/3, 4882/4, 4883/1, 4883/2, 4884, 4885/1, 4885/2, 4885/3, 4885/4, 4886, 4887/1, 4887/2, 4888/1, 4888/2, 4888/3, 4889/1, 4889/2, 4889/3, 4889/4, 4889/5, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896/1, 4896/2, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4929, 4930, 4934, 4935, 4936, 4937/1, 4937/2, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946/1, 4946/2, 4946/3, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958/1, 4958/2, 4958/3, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968/1, 4968/2, 4969, 4970, 4971, 4973, 6469, 6473, 6474, 6525, 6549, 6559.

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

КО Батинац

43/1, 43/2, 43/3, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 144, 145, 157, 158, 159, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 293/3, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 300, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 310, 313, 315, 316, 317/1, 317/2, 317/3, 318/1, 318/2, 319/1, 319/2, 3194, 3195, 3196, 3198, 3199, 320, 3202, 3203, 321, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 335/5, 335/6, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 362, 363, 2346/1, 2375/1, 2399, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407/1, 2407/2, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414, 2415, 2416/1, 2416/10, 2416/2, 2416/3, 2416/4, 2416/5, 2416/6, 2416/9, 2417/1, 2448, 2449, 2450/1, 2450/2, 2456, 2458, 2459/1, 2459/2, 2462, 2463, 2466, 2467, 2468/1, 2468/2, 2476, 2478, 2479/1, 2479/2, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499/1, 2499/2, 2500/1, 2500/2, 2501/1, 2501/2, 2501/3, 2501/4, 2502, 2503, 2504/1, 2505, 2509/1, 2509/2, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 3201/1, 3225, 3226.

КО Иванковац

1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 9/1, 9/7, 10, 17, 18, 27, 30/1, 385, 386/1, 386/2, 387/3, 387/4, 389, 394/3, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 438, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 705/1, 705/2, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713/1, 713/2, 735, 737, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 739/4, 739/5, 740, 741, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 744, 745, 746, 747, 748/1, 748/2, 748/3, 748/4, 749, 750/1, 750/2, 751/1, 751/2, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 761/1, 761/10, 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9, 766, 827/1, 828/10, 828/11, 828/12, 828/17, 828/18, 828/3, 828/4, 828/5, 828/6, 828/7, 828/8, 829, 830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 831/3, 832, 833, 834/1, 834/2, 834/3, 837/1, 841, 842/1, 842/2, 843, 844/1, 844/2, 844/3, 845, 846, 847, 848/1, 848/2, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 853/1, 853/2, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864/1, 864/2, 865/1, 865/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 868/6, 868/7, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881/1, 881/2, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 887/1, 887/2, 888, 889, 890, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 909/1, 909/2, 909/3, 909/4, 910, 911, 912/1, 912/2, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 950, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965.

КО Исаково

3862/1, 3862/2, 3862/3, 3867/1, 3867/2, 3867/3, 3868, 3869, 3870/1, 3870/2, 3871/2, 4254, 4256, 4468, 4469, 4470/1, 4470/2, 4471, 4472/1, 4472/2, 4472/3, 4472/4, 4472/5, 4473, 4474, 4475, 4476, 4479/1, 4479/2, 4488/1, 4488/3, 4488/4, 4489, 4490, 4491/1, 4491/2, 4492/1, 4492/2, 4495, 4496, 4497, 4498/1, 4498/2, 4498/3, 4499/1, 4499/2, 4500, 4501, 4502, 4503, 4541, 4550, 4559, 4560. 1777/10, 1777/9, 1778/1, 1778/2, 3334, 3335, 3336, 3337/1, 3337/2, 3339, 3340, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3354, 3356/1, 3356/2, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361/1, 3365/4, 3365/5, 3410, 3412, 3413, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3424/1, 3424/2, 3425, 3426/1, 3451/5, 3454/4, 3455, 3456/1, 3456/2, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3458/1, 3458/2, 3458/3, 3458/4, 3458/5, 3459, 3460/1, 3460/3, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470/1, 3470/2, 3471/1, 3471/2, 3472/1, 3472/2, 3472/3, 3473/1, 3473/2, 3473/3, 3474/1, 3474/2, 3475, 3476/1, 3476/10, 3476/11, 3476/12, 3476/13, 3476/14, 3476/2, 3476/3, 3476/4, 3476/5, 3476/6, 3476/7, 3476/8, 3476/9, 3477/1, 3477/2, 3478, 3479, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3494, 3495/1, 3546/1, 3546/10, 3546/12, 3546/13, 3546/14, 3546/15, 3546/16, 3546/17, 3546/3, 3546/4, 3546/5, 3546/6, 3546/7, 3546/8, 3546/9, 3563/1, 3563/2, 3565/1, 3565/2, 3565/3, 3566/1, 3566/3, 3571/1, 3571/2, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/1, 3576/2, 3577/1, 3577/2, 3577/3, 3578, 3579, 3580/1, 3580/2, 3580/3, 3581/1, 3581/2, 3581/3, 3582, 3583, 3584/1, 3584/2, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3596, 3597, 3598/1, 3601, 3603, 3604/2, 3633/1, 3633/4, 3640/1, 3640/2, 3640/3, 3640/4, 3640/5, 3640/6, 3643/11, 3643/3, 3643/8, 3643/9, 3644/1, 3644/2, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650/2, 3651/1, 3651/3, 3652/2, 3657, 3658/1, 3658/2, 3659, 3660, 3661/1, 3661/2, 3661/3, 3661/4, 3661/5, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666/1, 3666/2, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672/1, 3672/2, 3673/1, 3674/1, 3674/2, 3675, 3676, 3677/1, 3677/2, 3678/1, 3678/2, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706/1, 3706/2, 3706/3, 3707, 3708/1, 3708/2, 3709/6, 3709/7, 3712/1, 3712/2, 3714/1, 3715/1, 3715/2, 3716, 3717, 3718/2, 3722/2, 3722/3, 3722/4, 3722/5, 3722/6, 3723/1, 3723/2, 3723/3, 3724, 3725/1, 3725/2, 3725/3, 3725/4, 3725/5, 3725/6, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730/1, 3730/2, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782/1, 3782/2, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790/1, 3790/2, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796/1, 3796/2, 3796/3, 3796/4, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807/1, 3807/2, 3807/3, 3808, 3809, 3810, 3811, 3819, 3820, 3821/1, 3821/2, 3828/3, 3847, 3848, 3850, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857/1, 3857/2, 3857/3, 3858, 3859, 3860/1, 3860/2, 3861, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867/1, 3867/2, 3867/3, 3868, 3869, 3870/1, 3870/2, 3871/1, 3871/2, 3872, 3873, 3874, 3875/1, 3875/2, 3876, 3877, 3878, 3879/1, 3879/2, 3880/1, 3880/3, 3880/4, 3881, 3882/1, 3882/2, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888/1, 3888/2, 3889/1, 3889/2, 3889/3, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248/1, 4248/2, 4249, 4472/4, 4477/2, 4477/3, 4478, 4479/1, 4480/1, 4480/2, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488/1, 4488/2, 4488/3, 4488/4, 4489, 4490, 4491/1, 4491/2, 4492/1, 4493, 4494, 4495, 4496, 4498/1, 4498/2, 4516/1, 4520, 4533, 4534, 4535, 4536, 4538/1, 4539, 4541, 4549, 4550, 4556, 4560, 4562.

КО Сење

3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752/1, 3752/2, 3753, 3754/1, 3754/2, 3754/3, 3754/4, 3754/5, 3754/6, 3754/7, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763/1, 3763/2, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773/1, 3773/2, 3774/1, 3774/2, 3775/1, 3775/2, 3775/3, 3775/4, 3776, 3777, 3778/1, 3778/2, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781, 3782, 3783/1, 3783/2, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795/1, 3795/2, 3796/1, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879/1, 3879/2, 3880/1, 3880/2, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896/1, 3896/2, 3896/3, 3896/4, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903/1, 3903/2, 3903/3, 3904/1, 3904/2, 3904/3, 3904/4, 3904/5, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917/1, 3917/2, 3917/3, 3917/4, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925/1, 3925/2, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931/1, 3931/2, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938/1, 3938/4, 3939, 3940, 3941, 3942/1, 3942/2, 3943, 3950, 3952/1, 3952/2, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968/1, 3968/2, 3969, 3970, 3971, 3973, 3974, 3975, 7747, 7748, 7762/1, 7762/2, 7763, 7764, 7765, 7766/1, 7766/2, 7767, 7768, 7769/1, 7769/2, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781/1, 7781/2, 7781/3, 7782, 7783/1, 7783/2, 7784, 7785/1, 7785/2, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798/3, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7878, 7879, 7880, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894/1, 7894/2, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901/1, 7901/2, 7902, 7903, 7904, 7905/1, 7905/2, 7905/3, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911/1, 7911/2, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924/1, 7924/2, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943/1, 7943/2, 7943/3, 7946/1, 7946/2, 7946/3, 8045, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8054, 8066, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100/1, 8100/2, 8100/3, 8100/4, 8101/1, 8101/2, 8101/3, 8101/4, 8101/5, 8102, 8103/1, 8103/2, 8103/3, 8104, 8105, 8106/1, 8106/2, 8107, 8108/1, 8108/2, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123/1, 8123/2, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137/1, 8137/2, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155/1, 8155/2, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168/1, 8168/2, 8168/3, 8173, 8174, 8175, 8176, 8230, 8259, 8259/1, 8268, 8324, 8325, 8326, 8329, 8337, 8350, 8351, 8366, 8373, 8375.

КО Супска

2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/13, 2/14, 3/23, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 12/1, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 21/21, 21/22, 21/23, 21/24, 22, 30/1, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40/2, 48, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73/1, 73/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105, 106, 110, 112, 184/2, 186/1, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 482/1, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 3862/1, 3865, 3866, 3887, 3894.

КО Ћуприја (ван града)

2617/13, 2617/15, 2617/16, 2617/17, 2617/18, 2617/19, 2617/20, 2617/21, 2617/23, 2617/24, 2617/25, 2617/26, 2619, 2622/10, 2622/11, 2622/13, 2622/14, 2622/15, 2625/1, 2644/13, 2644/2, 2644/6, 2645, 2648/1, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656/1, 3818/1, 3818/2, 3818/4, 3823/1, 3823/2, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831/1, 3831/2, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837/1, 3837/10, 3837/11, 3837/12, 3837/13, 3837/14, 3837/2, 3837/3, 3837/4, 3837/5, 3837/6, 3837/7, 3837/8, 3837/9, 3838, 3839, 3840/1, 3840/2, 3841, 3842, 3843, 3844/1, 3844/2, 3845/1, 3845/2, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858/1, 3858/2, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868/1, 3868/2, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882/1, 3882/2, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892/1, 3892/2, 3893, 3894, 3895, 3896/1, 3896/2, 3897/1, 3897/2, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900/1, 3900/2, 3900/3, 3901, 3902/2, 3902/3, 3902/4, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3923, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 4034, 4038, 4039, 4040, 4042/2, 4042/3, 4042/4, 4042/5, 4043, 4044/1, 4044/2, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056/1, 4056/2, 4056/3, 4056/4, 4056/5, 4057/1, 4057/2, 4057/3, 4057/4, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4068, 4069, 4070, 4431/1, 4432, 4433/1, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 4448/2, 4448/3, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459/1, 4459/2, 4460, 4461, 4462, 4463/1, 4464/1, 4464/2, 4464/3, 4466/1, 4466/2, 4466/3, 4466/4, 4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 4470, 4471/1, 4471/2, 4472, 4479, 7272/3, 7289, 7292, 7293, 7295, 7296, 7297, 7365, 7372, 7443, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892/1, 3892/2, 3893, 3894, 3895, 3896/2, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924/1, 3924/2, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003/1, 4003/2, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029/1, 4029/2, 4030/1, 4030/2, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4038, 4040, 4041, 4044/2, 4134, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148/1, 4148/2, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154/1, 4154/2, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169/1, 4169/2, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183/1, 4183/2, 4183/3, 4184, 4185, 4186, 4187/1, 4187/2, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193/1, 4193/2, 4193/3, 4194, 4195, 4196, 4197/1, 4197/2, 4197/3, 4197/4, 4198, 4199, 4200, 4201/1, 4201/2, 4201/3, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219/1, 4219/2, 4220, 4221, 4222, 4224/1, 4224/2, 4225, 4226, 4227, 4228, 4241, 6316/1, 6316/10, 6316/14, 6316/15, 6316/16, 6316/17, 6316/18, 6316/19, 6316/23, 6316/24, 6316/33, 6316/34, 6316/35, 6316/36, 6316/5, 6316/6, 6316/7, 6316/8, 6316/9, 6364/4, 6373, 6374, 6375, 6376/1, 6376/2, 6376/3, 6377, 6378, 6379, 6381, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389/1, 6389/2, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395/1, 6395/2, 6395/3, 6396/1, 6396/2, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402/1, 6402/2, 6402/3, 6403/1, 6403/2, 6403/3, 6404, 6405/1, 6405/2, 6406, 6407, 6408/1, 6408/2, 6408/3, 6409/1, 6409/2, 6409/3, 6410/2, 6410/3, 6411, 6412/1, 6412/2, 6413, 6414, 6415/1, 6415/2, 6416, 6417, 6418/1, 6418/2, 6419/1, 6419/2, 6419/3, 6419/4, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6433/1, 6433/2, 6434, 6435, 6436/1, 6436/2, 6437, 6440/1, 6440/2, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453/1, 6453/2, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463/1, 6463/2, 6464, 6468/1, 6468/2, 6468/3, 6468/4, 6468/5, 6468/6, 6468/7, 6481, 6482, 6483/1, 6483/2, 6483/3, 6483/4, 6483/5, 6483/6, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489/1, 6489/2, 6490, 6495, 6496/1, 6496/2, 6497, 6498, 6499/1, 6499/2, 6500, 6501/1, 6501/2, 6501/3, 6501/4, 6502, 6531, 7293, 7294, 7295, 7298/1, 7299, 7302, 7331, 7332, 7333, 7378.

ОПШТИНА ЖАБАРИ

КО Породин: 11603, 11637, 11645, 11646, 11647, 11648/1, 11648/2, 11649, 11650, 11651, 11721, 11730, 11731/1, 11731/2, 11732, 11739, 11740, 11741, 11742, 11743, 11744, 11745, 11746, 11747, 11748, 11749, 11898, 11899, 11900, 11901, 11902, 11903, 11904, 11905, 11906, 12066, 12067/1, 12067/2, 12068, 12069, 12070, 12071, 12072, 12073, 12074, 12075/1, 12075/2, 12076/1, 12076/2, 12230, 12231, 12232, 12289, 12290, 12291/1, 12291/2, 12291/3, 12292, 12293, 12294, 12295, 12296, 12297, 12298, 12299, 12300, 12301, 12304, 12305, 12306, 12308, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12314, 12315, 12317, 12433, 12434/1, 12435, 12436, 12437/1, 12437/2, 12438, 12439/1, 12439/2, 12439/3, 12440, 12441, 12442, 12443/1, 12443/2, 12443/3, 12443/4, 12444, 12445, 12446, 12448, 12449, 12450/1, 12450/2, 12451, 12452, 12453, 12454, 12455, 12456, 12457, 12458, 12575, 12586, 12587, 12588, 12589/1, 12589/2, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12601, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611, 12612, 12614, 12615, 12616, 12617, 12618, 12712, 12713, 12714, 12715, 12716, 12717, 12718, 12719, 12720, 12721, 12722, 12723, 12724, 12725, 12726, 12727, 12728, 12729, 12730, 12731, 12732, 12733, 12734, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 12759, 12760, 12761, 12762, 12763, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12778/1, 12778/3, 12779, 12780/1, 12780/2, 12780/3, 12781, 12782, 12783, 12784, 12785, 12786, 12787, 12788/1, 12788/2, 12789, 12790, 12791, 12906, 12907, 12908, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12917, 12918, 12919, 12920, 12921, 12922, 12923, 12924, 12925, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 12936, 12937, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13151, 13152, 13153, 13158, 13159, 13160, 13161, 13162, 13163, 13164, 13165, 13310, 13311, 13312, 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13320, 13380, 13381, 13382, 13383, 13384, 13385, 13386, 13496, 13497, 13498, 13505, 13506, 13507, 13510, 13511, 13512, 13513, 13515, 13519, 13520, 13537, 13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13545, 13546, 13547/2, 13560, 13580, 13581, 13582, 13583, 13584, 13586, 13587, 13588/1, 13588/2, 13591, 13609, 13612, 13613, 13614, 13615, 13617, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13625, 13626, 13630, 13632, 13633, 13634, 13635, 13636, 13637, 13639, 13642, 13644, 13674, 13676, 13677, 13678, 13679, 13680, 13684, 13685, 13686, 13687, 13688, 13695.

ОПШТИНА ЖАБАЉ

КО Госпођинци

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

5767, 5765, 4260, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4254, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106/1, 4106/2, 4107/1, 4107/2, 4263, 4240, 4241, 4242, 4246, 4245, 4248, 4249, 4283, 4284, 4499, 4303, 4304, 4305, 4302/3, 4302/2, 4302/1, 4301, 4300, 4299, 4504, 4326, 4325, 4324, 4323, 4322, 4321, 4320/2, 4320/1, 4319/2, 4507, 4390, 4510, 4496, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399/4, 4399/3, 4399/1, 4399/2, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405/1, 4405/2, 4405/3, 4406, 4407, 4408, 4409/1, 4409/2, 4409/3, 4409/4, 4511, 4495, 4412, 4413/1, 4413/2, 4414, 4498, 4418, 4419, 4420, 4421/3, 4422, 5768/3, 5164/1, 5164/2, 5164/7, 5164/8, 5164/3, 5164/4, 5164/5, 5165/1, 5165/2, 5495, 5166/1, 5166/2, 5167, 5168/1, 5168/2, 5168/3.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

5767, 5765, 4260, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4254, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106/1, 4106/2, 4107/1, 4107/2, 4263, 4240, 4241, 4242, 4246, 4245, 4248, 4249, 4283, 4284, 4499, 4303, 4304, 4305, 4302/3, 4302/2, 4302/1, 4301, 4300, 4299, 4504, 4326, 4325, 4324, 4323, 4322, 4321, 4320/2, 4320/1, 4319/2, 4507, 4390, 4510, 4496, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399/4, 4399/3, 4399/1, 4399/2, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405/1, 4405/2, 4405/3, 4406, 4407, 4408, 4409/1, 4409/2, 4409/3, 4409/4, 4511, 4495, 4412, 4413/1, 4413/2, 4414, 4498, 4418, 4419, 4420, 4421/3, 4422, 5768/3, 5164/1, 5164/2, 5164/7, 5164/8, 5164/3, 5164/4, 5164/5, 5165/1, 5165/2, 5495, 5166/1, 5166/2, 5167, 5168/1, 5168/2, 5168/3, 4053, 4054, 4055, 4065, 4066, 4067, 4108, 4109, 4110, 4096, 4097, 4098, 4099, 4307, 4306/1, 4298, 4297/2, 4328, 4327, 4319/1, 4318, 4389, 4388, 4387, 4386, 4385/3, 4385/4, 4385/2, 4385/1, 4384, 4383, 4382, 4381, 4503, 4415, 4410, 4411, 4423/2, 4426/5, 4426/7, 5162, 5163, 4417/1, 4417/2, 4417/3, 4417/4, 4417/5, 4417/6, 4417/7, 4417/8, 5169, 5498, 5177.

КО Чуруг

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

14156/1, 14156/2, 14155, 13393, 13394, 13395, 13396, 13397, 13398, 13427, 13388/2, 13389, 13390, 13391, 13392, 13899, 13903, 13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13460, 13461/1, 13461/2, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466/1, 13466/2, 13467/1, 13467/2, 13468/1, 13468/2, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 12378, 12347/2, 12347/1, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 12287, 12288, 12289, 12290, 13453, 13458, 13459, 13454, 13455, 13456, 13457, 13526, 13527, 13528, 13529, 13880/2, 13880/1, 13879/2, 13879/1, 14149, 13902, 12379, 12380, 12381, 12382, 12383, 12266, 12267, 12268, 12269/1, 12269/2, 12269/3, 12269/4, 12273, 12274, 15124, 14150, 14151, 14152, 13793, 13794, 13795/1, 13795/2, 13795/3, 13796, 13797, 13798, 12128, 12129, 12130, 12131/1, 12131/2, 12131/3, 12132/1, 12132/2, 12133, 12283, 13913, 13914, 13915, 15256, 12775, 13643/3, 13645/2, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13009, 13010, 13416, 13417, 13418, 13419, 13420, 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 13426/1, 13426/2, 13426/3, 13428, 13449/2, 13449/1, 13447/1, 13447/2, 13448, 13520/2, 13521, 13522, 13523/1, 13523/2, 13524, 13525, 13450, 13451, 13452, 13626, 13629, 13630/1, 13630/2, 13601/1, 13601/2, 13602, 13603, 13604, 13605, 13606, 13607, 13608, 13609, 13610, 13611, 13612, 13613, 13648, 14156/3, 14157/1, 14157/2, 14157/3, 14158, 14159, 14160, 14153, 14154, 13649, 13863, 13864, 13865, 13866/1, 13866/2, 13867/1, 13867/2, 13868, 13869, 13870, 13871, 13872, 13873/1, 13873/2, 13875, 13876, 13877, 13878, 13912/2, 13912/1, 13941, 13942, 13944, 13945, 13946/1, 13946/3, 13946/2, 13947, 13948, 12284, 12285, 12286, 12275, 12276, 15123, 15126, 15156, 13404, 13405, 13406, 13619/1, 13619/2, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13625, 13530, 13531, 15235, 13909, 13910, 13911, 12348/2, 12349, 12350, 12351, 12352, 12353, 12354/1, 12354/2, 12355, 12356, 12357, 12358, 12359, 12360, 12361, 12363, 12364/1, 12364/2, 14830, 13937, 13938, 13939, 13940, 13954/1, 13954/2, 15258, 15259, 13041, 13043, 13044, 12774, 14833, 15154, 15155, 13407, 13408, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 15191, 13399, 13400, 13401, 13402/1, 13402/2, 13403/1, 13403/2, 13403/3, 13403/4, 13403/5, 13403/6, 15190, 15192, 15199, 14863/2, 14828, 15254, 15255, 15257, 15245, 15265, 15234, 13645/1, 13644, 13614, 13615, 13616, 13617, 13618, 14836/2, 15232, 15233, 15201, 14744, 14851, 15158, 15162, 15180, 13029, 13030, 13031, 13032, 13033, 13034, 13035, 13036, 13037, 13039, 13943, 13042, 13647, 13646.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

14156/1, 14156/2, 14155, 13619/3, 13874, 13653, 13597/1, 13597/2, 13598, 13393, 13394, 13395, 13396, 13397, 13398, 13427, 12376, 12272, 13387, 13388/1, 13388/2, 13389, 13390, 13391, 13392, 13860, 13899, 13903, 13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13516/2, 13517, 13518, 13519, 13520/1, 13460, 13461/1, 13461/2, 13462, 13463, 13464, 13465, 13466/1, 13466/2, 13467/1, 13467/2, 13468/1, 13468/2, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474, 12385, 12374, 12378, 12347/2, 12347/1, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 13643/1, 13901, 12386, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 13453, 13458, 13459, 13454, 13455, 13456, 13457, 13526, 13527, 13528, 13529, 13803, 13880/2, 13880/1, 13879/2, 13879/1, 14149, 13897, 13898, 13902, 12379, 12380, 12381, 12382, 12383, 12377/2, 12375, 12377/1, 12266, 12267, 12268, 12269/1, 12269/2, 12269/3, 12269/4, 12273, 12274, 15124, 14150, 14151, 14152, 13793, 13794, 13795/1, 13795/2, 13795/3, 13796, 13797, 13798, 13799, 13800, 13801, 13802, 14143, 14144/2, 12292, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130, 12131/1, 12131/2, 12131/3, 12132/1, 12132/2, 12133, 12134, 15109, 12296, 12339, 12340/1, 12340/2, 12341, 12283, 13913, 13914, 13915, 13916, 13917, 13918/1, 13918/2, 15256, 12775, 13643/3, 13645/2, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13009, 13010, 13011, 13012, 13013, 13416, 13417, 13418, 13419, 13420, 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 13426/1, 13426/2, 13426/3, 13428, 13429, 13430, 13449/2, 13449/1, 13445, 13446, 13447/1, 13447/2, 13448, 13359, 13520/2, 13521, 13522, 13523/1, 13523/2, 13524, 13525, 13450, 13451, 13452, 13626, 13629, 13630/1, 13630/2, 13630/3, 13631, 13632, 13633/1, 13599, 13600, 13601/1, 13601/2, 13602, 13603, 13604, 13605, 13606, 13607, 13608, 13609, 13610, 13611, 13612, 13613, 13648, 14156/3, 14157/1, 14157/2, 14157/3, 14158, 14159, 14160, 14161, 14162, 14163, 14164, 14165, 14153, 14154, 13649, 13650, 13651, 13652, 12384, 13861, 13862, 13863, 13864, 13865, 13866/1, 13866/2, 13867/1, 13867/2, 13868, 13869, 13870, 13871, 13872, 13873/1, 13873/2, 13875, 13876, 13877, 13878, 13900, 13912/2, 13912/1, 13953/3, 13941, 13942, 13944, 13945, 13946/1, 13946/3, 13946/2, 13947, 13948, 13949, 13950/1, 13950/2, 13951/1, 13951/2, 12284, 12285, 12286, 12275, 12276, 12277, 12278, 12279, 15123, 15125, 15126, 15156, 13404, 13405, 13406, 13382, 13383, 13384, 13385/1, 13385/2, 13386, 13360, 13619/1, 13619/2, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13625, 13530, 13531, 15231, 14145, 14146, 14147, 14148, 15235, 13909, 13910, 13911, 12348/1, 12348/2, 12349, 12350, 12351, 12352, 12353, 12354/1, 12354/2, 12355, 12356, 12357, 12358, 12359, 12360, 12361, 12363, 12364/1, 12364/2, 12365/1, 12365/2, 12366, 12367, 14830, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13954/1, 13954/2, 13954/3, 15258, 15259, 13041, 13043, 13044, 12774, 14833, 15154, 15155, 13475, 13476, 13477, 13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13407, 13408, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13431, 13432, 15191, 13399, 13400, 13401, 13402/1, 13402/2, 13403/1, 13403/2, 13403/3, 13403/4, 13403/5, 13403/6, 15190, 15192, 15199, 14863/2, 14828, 15254, 15255, 15257, 15245, 15265, 15234, 13645/1, 13644, 13641, 13642, 13643/2, 13614, 13615, 13616, 13617, 13618, 14836/2, 15232, 15233, 15201, 14744, 14851, 15158, 15162, 15180, 13025, 13026, 13027, 13028, 13029, 13030, 13031, 13032, 13033, 13034, 13035, 13036, 13037, 13039, 13943, 13042, 13647, 13646.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

КО Бачко Градиште

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

14614, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10335, 14628, 14629, 10362, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368, 10308, 10563, 10562, 10561, 10560, 10559, 10558, 10557, 10556/2, 10556/1, 10555, 10554, 10553, 10552/2, 10552/1, 10551, 14627, 10618/3, 10615, 10616, 10617/1, 10617/2, 10617/3, 10619/5, 10619/6, 10620/1, 10620/2, 10621/1, 10621/2, 14624, 10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606/1, 10606/2, 106060/3, 106060/4, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611/1, 14623, 10649/1, 14561/1, 14662, 14661, 14028/1, 14071, 14072, 14571/1, 14044, 14045, 14046, 14048/4, 14048/3, 14664, 14178, 14667, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, 14187/1, 14669, 14231, 14232, 14233, 14234/2, 14234/1, 14670, 14336/1, 14336/2, 14337, 14777, 14673, 14333/2, 14334, 14335, 14236/1, 14236/2, 14239/1, 14239/2, 14238/1, 14238/2, 14240, 14241, 14242/1, 14242/2, 14243/1, 14243/2, 14244, 14245, 14250, 14676, 14275, 14276, 14277, 14278, 14279, 14280, 14281, 14282, 14283, 14572, 14274/1, 14683, 13867, 13868, 13869, 13870, 13871, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877/1, 13877/2, 13878, 13879, 13880, 13881, 13882, 13883, 13884, 13885, 13886/1, 13886/2, 13887, 13888/3, 13888/1, 13888/2, 14750, 13669, 13670, 13671, 13672, 13673, 13674, 13675, 13676, 14756, 13695, 13696/1, 13696/2, 13697, 13698, 14761, 13715, 13716, 13717, 13718, 13719, 13720, 13721, 13722, 13723, 14764, 13744/3, 13744/2, 13745, 13746, 13747/1, 13747/2, 13748/1, 13748/2, 13748/3, 13749, 13750/1, 13750/2, 14781.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

14614, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10335, 14628, 14629, 10362, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368, 10308, 10563, 10562, 10561, 10560, 10559, 10558, 10557, 10556/2, 10556/1, 10555, 10554, 10553, 10552/2, 10552/1, 10551, 14627, 10618/3, 10615, 10616, 10617/1, 10617/2, 10617/3, 10619/5, 10619/6, 10620/1, 10620/2, 10621/1, 10621/2, 14624, 10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606/1, 10606/2, 106060/3, 106060/4, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611/1, 14623, 10649/1, 14561/1, 14662, 14661, 14028/1, 14071, 14072, 14571/1, 14044, 14045, 14046, 14048/4, 14048/3, 14664, 14178, 14667, 14179, 14180, 14181, 14182, 14183, 14184, 14185, 14186, 14187/1, 14669, 14231, 14232, 14233, 14234/2, 14234/1, 14670, 14336/1, 14336/2, 14337, 14777, 14673, 14333/2, 14334, 14335, 14236/1, 14236/2, 14239/1, 14239/2, 14238/1, 14238/2, 14240, 14241, 14242/1, 14242/2, 14243/1, 14243/2, 14244, 14245, 14250, 14676, 14275, 14276, 14277, 14278, 14279, 14280, 14281, 14282, 14283, 14572, 14274/1, 14683, 13867, 13868, 13869, 13870, 13871, 13872, 13873, 13874, 13875, 13876, 13877/1, 13877/2, 13878, 13879, 13880, 13881, 13882, 13883, 13884, 13885, 13886/1, 13886/2, 13887, 13888/3, 13888/1, 13888/2, 14750, 13669, 13670, 13671, 13672, 13673, 13674, 13675, 13676, 14756, 13695, 13696/1, 13696/2, 13697, 13698, 14761, 13715, 13716, 13717, 13718, 13719, 13720, 13721, 13722, 13723, 14764, 13744/3, 13744/2, 13745, 13746, 13747/1, 13747/2, 13748/1, 13748/2, 13748/3, 13749, 13750/1, 13750/2, 14781, 10353/1, 10353/2, 10354, 10373, 10372, 10371, 10370, 10369, 10546, 10547, 10548, 10549, 10550, 10312, 10310, 10309, 10567, 10568, 10614, 14626, 10581/1, 10581/2, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10621/3, 10622/1, 10622/2, 10623, 10611/2, 10611/5, 10611/3, 10611/4, 10612/1, 10612/2, 10612/3, 10613, 10652, 10651/2, 10651/1, 10650, 10649/2, 10597/3, 10597/4, 10598, 10599, 14069, 14070, 14571/3, 14660, 14029, 14041, 14042, 14043, 14659, 14050, 14049, 14048/2, 14187/2, 14188, 14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177, 14341/2, 14341/1, 14340, 14339, 14338, 14227, 14228, 14229, 14230, 14329, 14330, 14331, 14332/1, 14332/2, 14333/1, 14251, 14289, 14288, 14287, 14286, 14285, 14284, 14273/3, 14684, 14274/2, 13866, 13865/4, 13865/3, 13680, 13679, 13678, 13677, 13667, 13668, 13699, 13700, 13690, 13691, 13692, 13693, 13694, 13727, 13726, 13725/2, 13725/1, 13724, 13711, 13712, 13713, 13714/1, 13714/2, 13752, 13751, 13739, 13740, 13741, 13742, 13743, 13744/1.

КО Бечеј

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

19165, 19166, 19167, 19170, 19171, 19172/1, 19172/2, 19173, 19174, 19175, 19176, 19177, 26251, 19178, 26249, 18683, 18686, 18687, 18692, 18693, 18698, 18699, 18703, 18706, 18707, 18711, 26095, 18677, 18678, 18679, 18680, 18684, 18685, 18688, 18689, 18690, 18691, 18694, 18695, 18696, 18697, 18700, 18701, 26250, 18737/2, 18738/1, 18738/2, 18738/3, 18739, 18740, 18741, 18742, 18743, 18744, 18745, 18746, 18747, 18748, 18749, 18750, 18751, 18752, 18753, 18754, 18755, 18756, 18575, 18758, 18759, 18760, 18761, 18762, 18763, 18764, 18765, 18766, 26257, 18845, 18844, 18843, 18842, 18841, 18840/2, 18840/1, 18839, 18838, 18837, 18836, 18835, 18834, 18833, 18832, 18831, 18830, 18829, 18828, 18827, 18826, 18825, 18824, 18823, 18822, 18821, 18820/2, 18820/1, 18819, 18818, 18817, 18816, 18815/2, 18815/1, 18814, 26258, 18924, 18925, 18926, 18927, 18928, 18929, 18930, 18931, 18932, 18933/2, 18933/3, 18935, 18936, 18937, 18938, 18939, 18940/1, 18940/2, 18941, 18942, 18943/1, 18943/2, 18944, 18945, 18946, 18947, 18948, 18949/1, 18949/2, 26246, 18290, 26238, 26260, 18960, 18959, 18958, 18957, 18956, 18955, 18954, 18953, 18952, 18951, 18950, 18274, 18275, 18276, 18277, 18278, 18279, 18280, 18281, 18282, 18283, 18284, 18285, 18286, 18287, 18288, 18289/1, 18289/2, 26315, 26317, 18191, 18192/1, 18192/2, 18193, 18194, 18195, 18196, 18197, 18198, 18199, 18200, 18201, 18202, 18203, 18204, 18205, 18206, 18207, 18208, 26316, 18159, 18160, 18161/1, 18161/2, 18161/3, 18162, 18163, 18164, 18165, 18166, 18167, 18168, 18169, 18170, 18171, 18172, 18173, 18174, 18175, 26317, 18129/1, 18130/1, 18130/2, 18131/1, 18131/2, 18132, 18133, 18134/1, 18134/2, 18135, 18136, 18137, 18138, 18139, 18140, 18141, 18142, 18143, 18144, 18145, 18146/1, 18146/2, 18147, 18148, 18149, 18150, 26337, 17603, 17604, 17605, 26333, 26318, 18070/2, 18070/1, 18069, 18068, 18067, 18066, 17663/1, 17663/2, 17664, 17665, 17666, 17667, 17668, 17669, 17670, 17671, 17672, 17673, 17674, 17675, 17676, 17677, 17678, 17679, 17680, 17681, 17682, 17683, 17684, 26332, 17688, 17689, 17690, 17691/1, 17691/2, 17692, 17693/10, 17693/9, 17693/2, 17693/3, 17693/4, 17694, 17696, 17695, 17697, 17698, 17699/1, 17699/2, 17700/1, 17700/2, 17701/1, 17701/3, 17701/4, 17702/1, 17702/2, 17702/3, 17702/4, 17705, 17706/1, 17706/2, 17707, 17708, 17709, 26631, 20585/3, 26339, 17714, 17715, 17716, 17717, 17719, 17720, 17721, 17722, 17723/1, 17723/2, 17724, 17725/1, 17725/2, 26330, 17786, 26355, 26361, 20758, 20759, 20760, 20761, 20762/1, 20762/2, 20762/3, 20762/4, 20763, 20764, 20765, 20766, 20767, 20768, 20769, 20770/1, 20770/2, 20774, 20775, 20776, 20777, 20778, 20779, 20780, 20781, 20782, 20755/1, 20755/2, 20752, 20751, 20750, 20749, 20748, 20747, 20746, 20745, 20744, 20742/1, 20741, 20739, 20740, 20738, 20737, 20736/2, 20736/1, 20735, 20734, 20733, 20732, 20731, 20730, 20729, 20728, 20727, 20726, 20725, 20724, 20723, 20722, 20721, 20720, 26376/1, 22606, 22608, 22607, 22609, 22610, 22611, 22612, 22616, 26474, 22593, 22594, 22595, 22596, 22597, 22598, 26473, 22582, 22583, 22584, 22585, 22586, 22587, 26472, 22663/2, 22663/3, 22663/16, 22663/7, 26085/2, 22271, 22270, 22269, 22268, 22267, 22266, 22265, 22264, 22263, 26471, 22194, 22195, 22196, 22197, 22198, 22199, 22200, 22201, 22203, 22204, 22205, 22206, 22207, 22208, 22209, 22210, 22211, 26469, 22212, 22213, 22214, 22215, 22216/1, 22216/2, 22217, 22218/1, 22218/2, 22219, 22220, 22221, 22222/5, 22222/6, 22222/7, 22222/2, 22222/3, 22222/4, 22223, 22224, 2225, 22226, 22228, 26479, 22176, 22175, 22174, 22173, 22172, 22171/2, 22171/1, 22170, 22169/2, 22169/1, 22168, 22167, 22166, 22165, 22164, 22163, 22162, 22161, 22160, 22159, 22158/2, 22158/1, 22157, 26456, 26484, 22155/1, 22155/2, 22155/3, 22156, 22119, 22118, 22117, 22116/2, 22116/1, 22115, 22114/3, 22114/2, 26485, 22121, 22122, 22123, 22124, 22125, 22126, 22127, 22128, 22129, 22130, 22131, 22132, 22133, 22134, 22135, 22136, 22137, 22138, 22139/1, 22139/2, 22140, 22141, 22142, 22143, 26487, 26179, 26539, 23012, 23013, 23014, 23015, 23016/1, 23016/2, 23017, 23018, 23027, 26537, 23020/2, 23020/3, 23022/1, 23023, 23024, 23025, 23026, 26538, 23054, 23055, 23056, 23057, 23058, 26543, 23283/3, 23283/2, 23283/1, 23282, 23281, 23280, 23279, 23278, 23277, 23276, 23275, 23274, 23273, 23272, 23270, 23271, 23268, 23269, 23247, 23246, 23245, 23244, 23242/2, 23242/1, 23240, 23239, 23237, 23236, 23238, 23234/2, 23234/1, 23235/2, 23235/1, 23232, 23233, 23231, 23230, 23228, 26549, 23216/2, 23200, 23199, 23196, 26547, 23217, 23218, 23219, 23220, 23221, 23222, 23223, 23224, 23225, 23226, 23223, 23227, 26550, 23313, 23390, 23389/2, 23389/1, 23386, 23385, 23391, 23388/2, 23388/1, 23387, 23382, 23381, 23378, 23377, 23374, 23384, 23383, 23380, 23379, 23378, 23376, 23375, 23373, 23372, 23370, 23371, 23369, 23368, 23367, 26484, 23033/1, 26337, 26361.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

18706, 23155, 23274, 23247, 23246, 23245, 19180, 19179, 19178, 19177, 19176, 19175, 19174, 19173, 19172/2, 19172/1, 19171, 23379, 23373, 23370, 23364, 23363, 26544, 23283/3, 23283/2, 23283/1, 23282, 23281, 23280, 23279, 23278, 23277, 23016/1, 23015, 23014, 18285, 26315, 18284, 18283, 18282, 18281, 18280, 18279, 18278, 18277, 18276, 18843, 18842, 17781, 17780, 17779, 19164, 19163, 19162, 23251/2, 23236, 23235/1, 23232, 23389/2, 23390, 20781, 20780, 20779, 20778, 20777, 20776, 20775, 20774, 20770/2, 20770/1, 20769, 20768, 17727, 23273, 23272, 23271, 23270, 18671, 18668, 18705, 18704, 18697, 18696, 18695, 18694, 18691, 18690, 18689, 18688, 18685, 18684, 18680, 18679, 23276, 23202, 20741, 20739, 22137, 23242/2, 23269, 22111, 22109, 22108, 22107/2, 22107/1, 22106, 23005/3, 23005/2, 23020/3, 23020/2, 26487, 26539, 26538, 23026, 23025, 23024, 23023, 23022/1, 23018, 23017, 23016/2, 22143, 22144, 22145, 18167, 18166, 18178, 18177, 18176, 17680, 17679, 17678, 17677, 18073, 18072, 18071, 18070/2, 22201, 22260, 22126, 22125, 22124, 22123, 22122, 23266, 23265, 23262, 23259, 23258, 23244, 23255/1, 23254, 23239, 23251/1, 23227, 23385, 23382, 23386, 23389/1, 23374, 23317, 23369, 19169, 18715, 18712, 18711, 18707, 18702, 18701, 18700, 17714, 20757/2, 20757/1, 20742/1, 20710/2, 23242/1, 23268, 23267, 23264, 23263, 23261, 23260, 23257, 23256/3, 23256/2, 23256/1, 23255/2, 23253, 23252/2, 23240, 26483, 18127/3, 22231, 22230/4, 22171/1, 22170, 22169/2, 22169/1, 22168, 22167, 22166, 22165, 22164, 22163, 22162, 22161, 22160, 22159, 22158/2, 22157, 22050, 22155/1, 22127, 22121, 23013, 23012, 23275, 26251, 19194/1, 26253, 18716, 19183, 19182, 19181, 18966, 18965, 18142, 18141, 18140, 18139, 18138, 18137, 18136, 18135, 18134/2, 18134/1, 18133, 18132, 18131/2, 18131/1, 18130/2, 18130/1, 18195, 18194, 18193, 18192/2, 18192/1, 18175, 18174, 18173, 18172, 18171, 18170, 18169, 18168, 17696, 17694, 17692, 17691/2, 17691/1, 17690, 17689, 17688, 17693/10, 17693/9, 17693/4, 17693/3, 17693/2, 17715, 20585/1, 20585/2, 20585/3, 17717, 17716, 17723/2, 17723/1, 17726, 17725/2, 17725/1, 17724, 17722, 22155/3, 22155/2, 22154, 22153, 22152, 23027, 18681, 18676, 20742/3, 20752, 20751, 20750, 20749, 20748, 20747, 20746, 20745, 20744, 22597, 22600, 22599, 22598, 19170, 19167, 19166, 19165, 19168, 26250, 20794, 20793/3, 20793/2, 20793/1, 20792, 22606, 22605, 20722, 20721, 20720, 20719, 20718, 20717, 22663/19, 22271, 22270, 22269, 22268, 22191, 22190, 22206, 22205, 22202, 22230/3, 22230/2, 22182, 22181, 22180, 22158/1, 22156, 23005/1, 23009, 23008, 23007, 23006, 22136, 22135, 22134, 22133, 22132, 22131, 22130, 22129, 22128, 23187, 23184, 23039/1, 23213/1, 23212, 23248, 23312, 23377, 23376, 23375, 23372, 23371, 23368, 23366, 23367, 18703, 18699, 18698, 18693, 18692, 18687, 18686, 18713, 18710, 18709, 18708, 18954, 18953, 18952, 18951, 18950, 18289/2, 18289/1, 18288, 18287, 18286, 23216/2, 23216/1, 23213/2, 23219, 23218, 23217, 23215, 23214, 23237, 23234/223234/1, 23233, 23231, 23230, 23228, 23200, 23199, 23196, 23195, 23192, 23191, 23188, 23156/2, 23156/1, 23154/2, 23164/3, 23164/2, 23164/1, 23163, 26249, 26257, 26258, 26238, 18815/2, 18815/1, 18818, 18817, 18816, 18819, 18825, 18824, 18823, 18822, 18821, 18820/2, 18820/1, 18814, 18813, 18812, 18811, 18810/2, 18810/1, 18809, 18808, 18807, 18841, 18840/2, 18840/1, 18839, 18838, 18850, 18849, 18848, 18846, 18845, 18844, 18161/3, 18161/2, 18161/1, 18160, 18159, 18158, 18157, 18156/2, 18165, 18164, 18163, 18162, 18145, 18144, 18143, 18129/3, 18129/2, 18129/1, 18128, 18847/1, 18847/2, 18275, 18274, 18273, 18272, 18271, 18270, 18269, 18268, 17687/3, 17687/2, 17664, 17663/2, 17663/1, 17684, 17683, 17682, 17681, 17676, 17675, 17674, 17673, 17672, 17671, 17670, 17669, 17668, 17667, 17666, 17665, 18070/1, 18069, 18068, 18067, 18066, 20767, 20766, 20765, 20764, 20763, 20762/4, 20762/3, 20762/2, 20762/1, 20761, 20760, 20759, 20758, 20755/2, 20755/1, 23162, 23161, 23160, 26330, 26332, 22616, 20730, 20729, 20728, 20727, 20726, 20725, 20724, 20723, 22608, 22612, 22611, 22610, 22609, 26474, 22596, 22595, 22594, 22593, 22592, 22591, 22590, 22262, 22261, 22259, 22258, 22204, 22203, 22200, 22199, 22198, 22197, 22196, 22195, 22194, 22193, 22192, 26551, 23311/2, 23311/1, 23310/2, 26550, 23226, 23225, 23224, 23223, 23222, 23221, 23220, 23381, 23378, 23384, 23383, 23380, 23387, 23388/2, 23388/1, 23391, 23360/1, 23322, 23321, 23320, 23319, 23318, 23316, 23315, 23314, 23313, 22142, 22141, 22140, 22139/2, 22139/1, 22138, 18826, 18837, 18836, 18835, 18834, 18833, 18832, 18831, 18830, 18829, 18828, 18827, 23004, 26485, 17784, 17783, 17782, 26333, 17695, 18775, 18774, 18773, 18772, 18771, 18770, 18769, 18768, 18767, 18766, 18765, 18764, 18763, 18762, 18761, 18760, 18759, 18758, 18757, 18756, 18755, 18754, 18753, 18752, 18751, 18750, 18749, 18748, 18747, 18746, 18745, 18744, 18743, 18742, 18741, 18740, 18739, 18738/3, 18738/2, 18738/1, 18737/2, 18737/1, 18735, 18734, 18733, 18732, 18736, 18683, 18682, 18678, 18677, 18964, 18963, 18962, 18961, 18960, 18959, 18958, 18957, 18956, 18955, 18198, 18197, 18196, 18191, 18190, 18189, 18188, 26317, 26316, 18213, 18212, 18211, 18210, 18209, 18208, 18207, 18206, 18205, 18204, 18199, 18200, 18202, 18201, 18203, 22119, 22118, 22117, 22116/2, 22116/1, 22115, 17662/2, 17662/1, 17661, 17660, 17701/1, 17702/4, 17702/3, 17702/2, 17702/1, 17705, 17721, 17720, 17719, 17786, 17785, 17712, 17711, 17710, 17709, 17708, 17707, 17706/2, 17706/1, 17713/1, 17697, 17698, 17699/2, 17699/1, 17700/2, 17700/1, 26473, 26471, 26470, 22663/2, 26472, 22663/16, 22663/7, 22663/5, 22663/4, 22663/3, 22272, 22273/1, 22267, 22266, 22265, 22264, 22263, 22216/1, 22215, 22214, 22213, 22212, 22211, 22210, 22209, 22208, 22207, 22587, 22586, 22585, 22584, 22583, 22582, 22581, 22580, 22579, 26543, 26549, 26547, 22114/3, 22114/2, 23410, 26484, 22179, 22178, 22177, 22176, 22175, 22174, 22173, 22172, 22171/2, 23250, 23252/1, 23249, 23238, 23235/2, 26095, 26339, 26318, 17603, 18150, 18149, 18148, 18147, 18146/2, 18146/1, 17609, 17608, 17607, 17606/2, 17606/1, 17605, 17604, 18077, 18076, 18075, 18074, 26456, 26479, 26468, 26469, 22228, 22226, 22225, 22224, 22223, 22222/7, 22222/6, 22222/5, 22222/4, 22222/3, 22222/2, 22221, 22220, 22219, 22218/2, 22218/1, 22217, 22216/2, 23159, 23158, 23157, 23033/2, 23033/1, 23060, 23059, 23058, 23057, 23056, 23055, 23054, 18933/3, 18933/2, 26260, 18947, 18946, 18945, 18944, 18943/2, 18943/1, 18942, 18941, 18940/2, 18940/1, 18939, 18938, 18937, 18936, 18935, 18932, 18931, 18930, 18929, 18928, 18927, 18926, 18925, 18924, 18923, 18922, 18921, 18920, 18919, 18918/2, 18918/1, 18917, 26246, 18948, 18949/2, 18949/1, 18293, 18290, 23745/1, 26179, 23053, 26537, 26085/2, 17701/4, 17701/3, 26376/1, 26355, 26337, 26331, 20740, 20791, 20790, 20789, 20788/3, 20788/2, 20788/1, 20787, 20786, 20785/2, 20785/1, 20784, 20783, 20782, 26361, 20742/2, 20738, 20737, 20736/2, 20736/1, 20735, 20734, 20733, 20732, 20731, 17718, 22607, 20743.

КО Бачко Петрово Село

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

14450, 8417, 8415, 8413, 8411, 8409, 8406, 8408, 14467/2, 8419, 8420, 8421, 14457, 14759, 8402, 8405, 8401, 8398, 14467/1, 8392, 8393/1, 8393/2, 8391, 8390, 8389, 8388, 8387, 14468, 8308/4, 8308/3, 8308/2, 8308/1, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 14469, 14384, 8315, 8316, 8225, 8226, 8227, 14466, 14470, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 14519, 10813, 10814, 10815, 10816, 10817, 10818, 10819, 10820, 10821, 10822, 10824/1, 10824/2, 14535, 10772, 10773, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 14534/2, 10745/2, 10746, 10747, 10748, 10749/1, 10749/2, 10750, 10751, 10752, 10753, 10754/1, 10754/2, 10754/3, 10754/4, 10755, 10717/2, 10717/1, 10716, 10715, 10714, 10713, 10712, 14533, 10711, 10710, 10709, 10708, 10707, 10706, 10705, 10704, 10703, 10702, 10701/3, 10701/2, 10701/1, 10700, 10699, 10698, 10697, 10696, 14607, 14383, 12657, 12658, 12659, 12660, 12661, 12662, 12663, 12664/1, 12664/2, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 14624, 14630, 12591, 12590, 12589, 12587, 12586, 12585, 12584, 12583, 12582, 12581, 12580, 12579, 12578, 12577, 12576, 12708, 12709/1, 12709/2, 14626, 12521, 12522, 12523, 12524, 12525/1, 12525/2, 12526, 12527, 12528, 12529, 12530, 12531, 12532, 12533, 14379, 12534, 12535/1, 12535/2, 12536, 12537, 12538, 12539, 12540, 12541.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

14450, 8417, 8415, 8413, 8411, 8409, 8406, 8408, 14467/2, 8419, 8420, 8421, 14457, 14759, 8402, 8405, 8401, 8398, 14467/1, 8392, 8393/1, 8393/2, 8391, 8390, 8389, 8388, 8387, 14468, 8308/4, 8308/3, 8308/2, 8308/1, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 14469, 14384, 8315, 8316, 8225, 8226, 8227, 14466, 14470, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 14519, 10813, 10814, 10815, 10816, 10817, 10818, 10819, 10820, 10821, 10822, 10824/1, 10824/2, 14535, 10772, 10773, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781, 14534/2, 10745/2, 10746, 10747, 10748, 10749/1, 10749/2, 10750, 10751, 10752, 10753, 10754/1, 10754/2, 10754/3, 10754/4, 10755, 10717/2, 10717/1, 10716, 10715, 10714, 10713, 10712, 14533, 10711, 10710, 10709, 10708, 10707, 10706, 10705, 10704, 10703, 10702, 10701/3, 10701/2, 10701/1, 10700, 10699, 10698, 10697, 10696, 14607, 14383, 12657, 12658, 12659, 12660, 12661, 12662, 12663, 12664/1, 12664/2, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 14624, 14630, 14632, 12592, 12591, 12590, 12589, 12587, 12586, 12585, 12584, 12583, 12582, 12581, 12580, 12579, 12578, 12577, 12576, 12708, 12709/1, 12709/2, 14626, 12521, 12522, 12523, 12524, 12525/1, 12525/2, 12526, 12527, 12528, 12529, 12530, 12531, 12532, 12533, 14379, 12534, 12535/1, 12535/2, 12536, 12537, 12538, 12539, 12540, 12541, 8422, 8423, 8385, 8386, 8394, 8395, 8396, 8228, 8229, 8230, 8314, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8277, 8278, 8290, 8291/1, 8291/2, 8294, 10847, 14385, 10811, 10812, 10824/3, 10825, 10788, 10787, 10786, 10785, 10784, 10783, 10782, 10771, 10770/2, 10770/1, 10734/2, 10744/2, 10745/1, 10756, 10757, 10758, 10718, 10695, 10694, 10693, 10692, 12654, 12655, 12656/1, 12565/2, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12596/3, 12596/1, 12595/2, 12595/1, 12594, 12593, 12710, 12711, 12712, 12713, 12515, 12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12542, 12543, 12544, 12545.

ОПШТИНА АДА

КО Мол

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

10004/1, 10004/2, 14705, 10007/2, 14710, 14716, 10026, 10016, 10017/1, 10017/2, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10025, 14664, 10362/3, 10363, 10364, 10365/1, 10365/2, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 14714, 14722, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 10354/1, 10354/2, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10386/2, 10388/1, 10392/1, 10392/2, 10392/3, 14715, 10311, 10312, 10313, 10314/1, 10314/2, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319/1, 10319/2, 10320, 10321, 14794, 10288/3, 10288/4, 10288/5, 14598, 12567, 12566, 12564, 12562, 12560, 12561, 12559, 12563, 12565, 12568, 14792, 12573, 12574, 12575, 12576, 12577, 12578, 12579, 12580.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

10004/1, 10004/2, 14705, 10007/2, 14710, 14716, 10026, 10016, 10017/1, 10017/2, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 14664, 10362/3, 10363, 10364, 10365/1, 10365/2, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 14714, 14722, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 10354/1, 10354/2, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10386/2, 10388/1, 10392/1, 10392/2, 10392/3, 14715, 10311, 10312, 10313, 10314/1, 10314/2, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319/1, 10319/2, 10320, 10321, 14794, 10288/3, 10288/4, 10288/5, 14598, 12567, 12566, 12564, 12562, 12560, 12561, 12559, 12563, 12565, 12568, 14792, 12573, 12574, 12575, 12576, 12577, 12578, 12579, 12580, 14668, 10014, 10015/1, 10015/2, 10360, 10361, 10362/1, 10362/2, 10345, 10346, 10347, 10348, 10379, 10380, 10383/2, 10383/1, 10384/1, 10384/2, 10386/1, 10389, 103216/1, 10325, 10324, 10323, 10322, 10309, 10305, 10304, 10288/8, 10288/7, 10288/6, 12558, 12557, 12556, 12555, 12570, 12571, 12572, 12581, 12582.

КО Ада

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

16079/3, 10033/1, 10033/2, 10035/3, 10036, 10037, 10038, 10040, 15879, 10049, 10048, 10047, 10043/2, 10043/1, 10042, 10041/3, 10041/2, 10041/1, 15887, 10044, 15883, 10155, 10156/1, 10156/2, 10157/1, 10157/2, 10157/3, 15884, 10161, 10160, 10159, 10158, 15886, 15970, 10286/19, 10286/20, 10286/21, 10286/22, 10286/23, 10286/24, 10286/25, 10286/26, 10286/27, 10286/57, 10286/58, 10286/59, 10286/28, 10286/60, 10286/61, 10286/62, 10286/29, 10286/30, 10286/31, 10286/32, 10286/64, 10286/33, 10286/34, 10286/35, 10286/36, 10286/37, 10286/38, 10286/39, 10286/40, 10286/41, 10286/42, 10286/43, 10286/44, 10286/63, 10286/45, 10286/46, 10286/47, 10286/48, 10286/49, 10286/50, 10286/51, 10286/52, 10286/53, 10286/54, 10286/55, 10286/56, 10302/1, 10302/5, 10302/6, 10302/7, 10302/8, 10302/9, 10302/10, 10302/40, 10302/11, 10302/12, 10302/13, 10302/14, 10302/15, 10302/16, 10302/17, 10302/18, 10302/19, 10320/20, 10302/20, 10302/21, 10302/22, 10302/23, 10302/24, 10302/25, 10302/27, 10302/4, 10302/26, 10302/28, 10302/29, 10302/30, 10302/31, 10302/32, 10302/33, 10302/34, 10302/35, 10302/36, 10302/37, 10302/38, 10302/2, 10302/39, 15968, 10466/4, 10466/5, 10466/6, 10466/7, 10466/8, 10466/9, 10466/10, 10466/11, 10466/12, 10466/13, 15969, 10469, 15982, 10481/1, 15834/1, 10480, 15857.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

10303, 10305, 10046/2, 10046/1, 10045, 10466/1, 10044, 10466/2, 10466/3, 10156/1, 10156/2, 10157/1, 10157/2, 10157/3, 10153, 10154, 10155, 10302/2, 10302/40, 15986, 15879, 10040, 10038, 10036, 10035/3, 10033/2, 10033/1, 10035/4, 10035/2, 10035/1, 10032, 15883, 10161, 10160, 10159, 10158, 10465/15, 10480, 15884, 15971, 15972, 15974, 10429, 10428, 10284, 10285, 15968, 15887, 15886, 10286/37, 10286/36, 15834/1, 15987, 10479, 10478, 10302/39, 10302/38, 10302/37, 10302/36, 10302/35, 10302/34, 10302/33, 10302/32, 10302/31, 10302/30, 10302/29, 10302/28, 10302/26, 10302/27, 10302/25, 10302/24, 10302/23, 10302/22, 10302/21, 10302/20, 10302/19, 10302/18, 10302/17, 10302/16, 10302/15, 10302/14, 10302/13, 10302/12, 10302/11, 10302/10, 10302/9, 10302/8, 10302/7, 10302/6, 10302/5, 10302/1, 10466/12, 10466/11, 10466/10, 10466/9, 10466/8, 10466/7, 10466/6, 10466/5, 10466/4, 10051/2, 10051/1, 10052, 10050, 10049, 10048, 10047, 10043/2, 10043/1, 10042, 10041/3, 10041/2, 10041/1, 16079/3, 10286/56, 10286/55, 10286/54, 10286/53, 10286/52, 10286/51, 10286/50, 10286/49, 10286/48, 10286/47, 10286/46, 10286/45, 10286/63, 10286/44, 10286/43, 10286/42, 10286/41, 10286/40, 10286/39, 10286/38, 10286/35, 10286/34, 10286/33, 10286/64, 10286/32, 10286/31, 10286/30, 10286/29, 10286/62, 10286/61, 10286/60, 10286/28, 10286/59, 10286/58, 10286/57, 10286/27, 10286/26, 10286/25, 10286/24, 10286/23, 10286/22, 10286/21, 10286/20, 10286/19, 10286/18, 10286/17, 10286/65, 10286/16, 10286/15, 10286/14, 10286/13, 10286/12, 10286/11, 10286/10, 10286/9, 10286/8, 10286/7, 10286/6, 15982, 10481/1, 15857, 15970, 15969, 10302/4, 10302/3, 10466/13, 10469, 10471, 10037.

ОПШТИНА СЕНТА

КО Сента

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

21110, 10315, 10327, 10324, 10325/1, 10325/2, 10319, 10318/1, 10316, 10317, 10318/2, 10318/3, 10320/1, 10320/2, 20759, 10277/3, 10278, 10282, 10281, 10280, 10279, 10283, 10284, 20756, 10251, 10252/1, 10252/2, 10253/1, 10253/2, 10254, 10255, 10256, 10257/1, 10257/2, 10258, 10259, 10260, 20753, 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 10206, 10207, 10208, 10209, 10210, 10211/1, 10211/2, 10212, 20750, 10185, 10186, 10187, 10188, 10189, 10190, 10191, 10192, 10193, 20604, 20589, 20605, 20770, 10864/4, 10864/3, 10864/2, 10864/45, 20784, 10870/1, 10870/2, 10871, 10872, 10873, 10874, 20627, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 20794, 11734/1, 11729, 20789, 11267, 11264, 11733/3, 11733/4, 11733/5, 11733/6, 11733/7, 11733/8, 20797, 11728/49, 11728/50, 20808, 11312, 11313, 11314, 20811, 11728/32, 11465/1, 11466, 11467, 11728/1, 11728/2, 11728/3, 11728/39, 11728/4, 11728/5, 20806, 20810, 11722, 11723, 11724, 11725, 11726, 11727, 11468, 11469, 20809, 20807, 11610/4, 11610/2, 11610/3, 11602, 11601, 11608, 21098, 20818, 11905, 20817, 11897, 11898, 11899, 11900, 11901/1, 11901/2, 20822, 12035/2, 12035/1, 20641, 12036, 20860, 12340, 12343, 20845, 12344, 20846, 12351, 20847, 12352, 20848, 12353, 21115.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

21110, 10315, 10327, 10324, 10325/1, 10325/2, 10319, 10318/1, 10316, 10317, 10318/2, 10318/3, 10320/1, 10320/2, 20759, 10277/3, 10278, 10282, 10281, 10280, 10279, 10283, 10284, 20756, 10251, 10252/1, 10252/2, 10253/1, 10253/2, 10254, 10255, 10256, 10257/1, 10257/2, 10258, 10259, 10260, 20753, 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 10206, 10207, 10208, 10209, 10210, 10211/1, 10211/2, 10212, 20750, 10185, 10186, 10187, 10188, 10189, 10190, 10191, 10192, 10193, 20604, 20589, 20605, 20770, 10864/4, 10864/3, 10864/2, 10864/45, 20784, 10870/1, 10870/2, 10871, 10872, 10873, 10874, 20627, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 20794, 11734/1, 11729, 20789, 11267, 11264, 11733/3, 11733/4, 11733/5, 11733/6, 11733/7, 11733/8, 20797, 11728/49, 11728/50, 20808, 11312, 11313, 11314, 20811, 11728/32, 11465/1, 11466, 11467, 11728/1, 11728/2, 11728/3, 11728/39, 11728/4, 11728/5, 20806, 20810, 11722, 11723, 11724, 11725, 11726, 11727, 11468, 11469, 20809, 20807, 11610/4, 11610/2, 11610/3, 11602, 11601, 11608, 21098, 20818, 11905, 20817, 11897, 11898, 11899, 11900, 11901/1, 11901/2, 20822, 12035/2, 12035/1, 20641, 12036, 20860, 12340, 12343, 20845, 12344, 20846, 12351, 20847, 12352, 20848, 12353, 21115, 10310, 10311, 10312, 10326/1, 10326/2, 10328, 10329, 10330, 10331, 10320/3, 10288, 10289, 10277/2, 10277/1, 10276, 10275, 10274/210274/1, 10273/2, 10261, 10262, 10263, 10264, 10265, 10266, 10267, 10246, 10247, 10248, 10249, 10250, 10213, 10214, 10215, 10216, 10200, 10199, 10198, 10197/2, 10197/1, 10194, 10184, 10183, 10182, 10181, 10864/5, 10864/6, 10864/7, 10864/8, 10875, 10876/4, 10876/2, 10876/1, 11734/2, 11734/11, 11734/12, 11258, 11257, 11256/3, 11256/2, 11256/1, 11255, 11733/2, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11782/46, 11728/47, 11728/48, 11728/7, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11728/6, 11728/8, 11728/35, 11465/2, 11464, 11463/2, 11463/1, 11462, 11461, 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11610/1, 11598, 11599, 11600, 11607, 11903, 11902, 11904, 11895, 11896, 11906, 11907, 11910, 20821, 20820, 12034/2, 12034/3, 12031/1, 20861, 12339, 12337, 12336.

ОПШТИНА КАЊИЖА

КО Велебит

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

3609/37, 8500/2, 8490/2, 3573/9, 3573/11, 3575/20, 3573/33, 3573/12, 3573/14, 3573/15, 3573/27, 3573/29, 3573/28, 3573/26, 3573/25, 3573/8, 3573/13, 3573/24, 3573/23, 3573/7, 3573/16, 3573/17, 3573/18, 3573/19, 3573/1, 3573/5, 3573/2, 3573/6, 3573/22, 3573/3, 3573/30, 3573/31, 3573/4, 3573/10, 3573/37, 3573/36, 3573/35, 3573/34, 3574/20, 3574/23, 3574/22, 3574/1, 3574/2, 3575/7, 3575/28, 3575/27, 3575/26, 3575/6, 3575/25, 3575/24, 3575/5, 3575/3, 3575/4, 3575/21, 3575/22, 3575/23, 3575/2, 3575/1, 3574/21, 3574/4, 3574/14, 3574/13, 3574/15, 3574/12, 3574/11, 3574/10, 3574/9, 3574/3, 8491/1, 8553/1, 3576/12, 3576/29, 3576/30, 3576/31, 3576/32, 3576/13, 3576/14, 3576/60, 3576/61, 3576/62, 3573/32.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

3575/29, 3609/37, 8500/2, 8490/2, 3573/9, 3573/11, 3575/20, 3573/33, 3573/12, 3573/14, 3573/15, 3573/27, 3573/29, 3573/28, 3573/26, 3573/25, 3573/8, 3573/13, 3573/24, 3573/23, 3573/7, 3573/16, 3573/17, 3573/18, 3573/19, 3573/1, 3573/5, 3573/2, 3573/6, 3573/22, 3573/3, 3573/30, 3573/31, 3573/4, 3573/10, 3573/37, 3573/36, 3573/35, 3573/34, 3574/20, 3574/23, 3574/22, 3574/1, 3574/2, 3575/7, 3575/28, 3575/27, 3575/26, 3575/6, 3575/25, 3575/24, 3575/5, 3575/3, 3575/4, 3575/21, 3575/22, 3575/23, 3575/2, 3575/1, 3574/21, 3574/4, 3574/14, 3574/13, 3574/15, 3574/12, 3574/11, 3574/10, 3574/9, 3574/3, 8491/1, 8553/1, 3576/12, 3576/29, 3576/30, 3576/31, 3576/32, 3576/13, 3576/14, 3576/60, 3576/61, 3576/62, 3573/32, 3572/27, 3572/28, 3572/15, 3572/7, 8490/1, 3574/17, 3574/18, 3574/19, 3574/16, 3574/8, 3574/7, 3574/6, 3575/10, 3575/9, 3575/8, 3576/35, 3576/37, 3576/33, 3576/34, 3576/21, 3576/11, 3576/25, 3576/26, 3576/27, 3576/22, 3576/23, 3576/24, 3576/28, 3572/28.

КО Трешњевац

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

1505, 1512/2, 1512/1, 1519, 1513, 1517, 1518, 3125, 3260, 3259, 3257, 3252, 3251, 3246, 3245, 3243, 3242, 3241/2, 3241/1, 3240, 3239, 3238, 3237, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3230, 3231, 5013, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 5046, 3215/4, 3215/9, 3215/14, 3215/7, 3215/10, 3215/8, 3215/1, 3215/21, 3215/5, 3215/26, 5036, 3799/36, 3790, 3789, 3788, 3775, 3791, 3787, 3799/25, 3799/40, 3799/41, 3799/42, 3799/43, 3799/35, 3799/34, 3777, 3780, 3799/32, 3799/29, 3799/14, 3799/15, 3799/30, 3799/31, 3799/33, 3799/27, 3799/24, 3799/44, 3799/46, 5037, 4779/28, 4779/44, 4779/36, 4779/37, 4779/29, 4779/22, 4779/35, 4779/26, 4779/12, 5038, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868/1, 4868/2, 4869/1, 4869/2, 4870, 4871, 4872, 4873, 5077, 3776, 5012.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

1505, 1512/2, 1512/1, 1519, 1513, 1517, 1518, 3125, 3260, 3259, 3257, 3252, 3251, 3246, 3245, 3243, 3242, 3241/2, 3241/1, 3240, 3239, 3238, 3237, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3230, 3231, 5013, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 5046, 3215/4, 3215/9, 3215/14, 3215/7, 3215/10, 3215/8, 3215/1, 3215/21, 3215/5, 3215/26, 5036, 3799/36, 3789, 3791, 3787, 3799/25, 3799/40, 3799/41, 3799/42, 3799/43, 3779, 3778, 3799/37, 3776, 3799/46, 3799/35, 3799/34, 3777, 3780, 3799/32, 3799/29, 3799/14, 3799/15, 3799/30, 3799/31, 3799/33, 3799/27, 3799/24, 3799/44, 5037, 4779/28, 4779/44, 4779/36, 4779/37, 4779/29, 4779/22, 4779/35, 4779/26, 4779/12, 5038, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868/1, 4868/2, 4869/1, 4869/2, 4870, 4871, 4872, 4873, 5077, 1516, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3244, 3247, 3250, 3253, 3256, 3258, 3146/1, 3144, 3143, 3142, 3141, 3140/2, 3140/1, 3139, 3215/3, 3215/11, 3215/20, 3215/22, 3215/23, 3788, 3790, 3799/16, 3799/28, 3799/22, 3799/23, 4776, 4779/14, 4799/13, 4779/27, 4779/42, 4779/39, 4779/33, 4859, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 5012, 3255, 3254, 3249, 3248, 3215/20.

КО Кањижа

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

6059, 6060, 10304, 6029, 6030, 6031, 6033, 10328, 6243, 10305, 6241, 6242, 6238, 6239, 6235/3, 6235/4, 6233, 6232, 6230, 6231, 6221/1, 6220, 6219, 6217, 6216, 6211, 6209, 6210, 6208, 6207, 10342, 6158, 6157, 9879/1, 9880/1, 9880/2, 9879/2, 9888, 9889, 9891, 9893, 9892, 10310, 6229, 6179.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

6059, 6060, 10304, 6029, 6030, 6031, 6033, 10328, 6243, 10305, 6241, 6242, 6238, 6239, 6235/3, 6235/4, 6233, 6232, 6230, 6231, 6221/1, 6220, 6219, 6217, 6216, 6211, 6209, 6210, 6208, 6207, 10342, 6158, 6157, 9879/1, 9880/1, 9880/2, 9879/2, 9888, 9889, 9891, 9893, 9892, 10310, 6032, 6240, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6254, 6253, 6350, 10333, 9871/2, 9871/1, 9868, 9865, 6235/2, 6149/1, 6229, 6179.

КО Мартонош

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

2324, 6811, 6912, 2683, 2684, 2685, 2689, 2690, 2691, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 6910, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2726, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 6914, 3255, 6836, 6810, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 6837, 6998/1, 4200, 6998/2, 4232/3, 4232/2, 4231/3, 4231/2, 4230/2, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230/1, 4231/1, 4232/1, 7027, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4796, 4577, 4578, 7026, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 7039, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4803, 7029, 4823, 4822, 4821, 4820, 4819, 4818, 4817, 4816, 4834, 4837, 4835, 7034, 4836, 7032, 4918, 7038/1, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 7061, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 7047, 4917, 4942, 4943/1, 4943/2, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 7054, 7053, 4993/4, 5013, 5014, 5015, 7056, 7059, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5006, 5005, 7055, 7141, 6823, 5004, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 7139/1, 5965, 7143, 5937, 7138, 5889, 7130, 6845, 5884/2, 5885, 5886, 5887, 5888/1, 5888/2, 6472, 6473, 6474, 7181, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 7182, 7186, 6613, 6612, 6611, 6610, 6609, 6608, 6607, 6641, 7183, 6614, 7184, 6634, 6635, 7190, 6636, 7179, 6621, 6620, 6619, 6618, 6622, 6633, 6632, 6631, 6630, 6627, 6629, 6628, 6626, 6625, 7185, 6624, 7194, 6726, 7177, 6830

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

2682, 4235/3, 4235/2, 4234/3, 4234/2, 4233/3, 4233/2, 3256, 3255, 3254, 4231/3, 4231/2, 6475, 6474, 7190, 4938, 4937, 4936, 4935, 4934, 4933, 7143, 7130, 5966, 5889, 6641, 7176, 4955, 4954, 5017, 5016, 5015, 5014, 5013, 5937, 7185, 6633, 6632, 6631, 6630, 6629, 6628, 6627, 6626, 6625, 6621, 6624, 6622, 4230/2, 7033, 5005, 6582, 4231/1, 4230/1, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 7034, 4835, 6605, 6604, 6603, 6580, 4241/1, 4240/1, 4239/1, 7013/2, 4235/1, 4234/1, 4233/1, 4232/3, 4232/2, 4232/1, 6998/2, 5890, 3253, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 2692, 2688, 2687, 2686, 4224, 4223, 4222, 4221, 4220, 4785, 5019, 5018, 7056, 5006, 5957, 5956, 5955, 5954, 7131, 5887, 5886, 5885, 5884/2, 5884/1, 5883, 5882, 5881, 5880, 5879, 5891, 6473, 6472, 6471, 6470, 6469, 6468, 6467, 6578/2, 6578/1, 6618, 6623, 2324, 6836, 4238, 3257, 2702, 3266, 3265, 3264, 3263, 3262, 3261, 3260, 4801, 4800, 4799, 4798, 4797, 4916, 7031, 4833, 4832, 4831, 7048, 4993/3, 7182, 7181, 6602, 6601, 6600, 6599, 6598, 6597, 6596, 6595, 6594, 6593, 6592, 6591, 6590, 6589, 6588, 6587, 6586, 6585, 6584, 6583, 6477, 6476, 5888/2, 5888/1, 6634, 7184, 7183, 6620, 6619, 6617, 6616, 6615, 6614, 6635, 6914, 6830, 2751, 2735, 3259, 3258, 2737, 2736, 2734, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729, 2728, 2727, 2726, 2725, 2724, 2701, 2700, 2699, 2698, 2697, 2696, 2695, 2694, 2693, 2691, 2690, 2689, 2685, 2684, 2683, 2681, 2680, 2679, 2678, 2677, 2674, 2673, 7038/1, 7036, 4815, 4814, 4813, 7035, 4824, 7059, 7058, 7057, 7138, 4571, 4570, 4569, 4568, 4567, 4566, 4565, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557, 4556, 4555, 4554, 4219, 4218, 4217, 4216, 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209, 4208, 4207, 4582, 6998/1, 7027, 6912, 6910, 6811, 4200, 4796, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4573, 4572, 7140, 5026, 5953, 5952, 5951, 5938, 5001, 4999, 4998, 4997, 7194, 6726, 6636, 7179, 7186, 6579, 6613, 6612, 6611, 6610, 6609, 6608, 6607, 7013/1, 4943/2, 4943/1, 7141, 7055, 7054, 7047, 6837, 7026, 6990, 7053, 7142, 7144, 6845, 6916, 7165, 6999, 7039, 7029, 7032, 7061, 7139/1, 7177, 6829, 6810, 6823, 5965, 5958, 4834, 4917, 4942, 4918, 4993/4, 4948, 4803, 5959, 5012, 5011, 5010, 5009, 5008, 5007, 5004, 5003, 5002, 4956, 4947, 4946, 4945, 4944, 4924, 4923, 4922, 4921, 4920, 4919, 4837, 4836, 4823, 4822, 4821, 4820, 4819, 4818, 4817, 4816, 4795, 4794, 4793, 4792, 4791, 4790, 4789, 4788, 4787, 4786, 4581, 4580, 4941, 4940, 4939.

КО Хоргош

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

3828/2, 3792, 3789, 3788, 3787, 3786, 3785, 3784, 3783, 3782, 3781, 3780, 8033, 8031, 8112, 8111, 8209, 8126/2, 8126/1, 3809, 3808, 3779, 8035/2, 8035/1, 8034, 8038, 8037, 8036, 7554, 7552, 7551, 7550, 7546, 8039, 7356, 7355, 7352, 7351, 7371, 7370, 7369, 7366, 7365, 7362, 7361, 7360, 7375, 7560, 7559, 7553/2, 7553/1, 7549, 7555, 7548, 8203, 8200, 8199, 8198, 8197/3, 8197/2, 8197/1, 8192/3, 8192/2, 8192/1, 8191, 8030, 8025, 8113, 8116, 8115/2, 8115/1, 8124, 8123/2, 8123/1, 8122, 8121, 8187/2, 8187/1, 8186, 8185, 8184, 8149, 8148, 8166, 8165/2, 8165/1, 8164, 8163, 8162, 8232, 8229/2, 8229/1, 8228, 8227, 8226, 8222, 8221, 8220, 8216/2, 8216/1, 8215, 8214, 8213, 8210, 7558/2, 7558/1, 7557, 7556, 8104, 8103, 8102, 8101/2, 8101/1, 8100, 8099/2, 7927, 8135, 8134, 8133, 8132, 8131, 8130, 8129, 8128, 8127, 8126/3, 8125, 8208, 8204, 8138, 8151/2, 8151/1, 8150, 8156, 8155, 8154, 8153, 8152, 8157/4, 8157/3, 8157/2, 8157/1, 8158, 3831/2, 3833/3, 3829, 3832/2, 3832/1, 3828/1, 3827/1, 7512, 7519, 7518, 7517, 7516, 7515, 7514, 7513, 8117, 8120, 8119, 8118, 8161, 8160, 8159, 8029, 8028, 8027, 8026/2, 8026/1, 8024, 16790, 3834, 3833/1, 3826/2, 3612/1, 3612/2, 3600/1, 16683, 16795, 16794, 8077, 7203/2, 16801, 3825, 16681, 3827/2, 16789, 16680, 16792, 16791, 3833/2, 7374, 7373, 7372, 7368, 7367, 7364, 7363, 7359, 7358, 7357, 7354, 7353, 7350, 7349, 7348, 7347, 7346, 7312, 7316, 7315, 7314, 7313, 7317/1, 7317/3, 7317/2, 7318/2, 7318/1, 7324, 7342/2, 7342/1, 7321, 7320, 7319/2, 7319/1, 7322, 7323/3, 7323/2, 7323/1, 7325/2, 7325/1, 7330, 7329, 7328, 7327, 7326/2, 7326/1, 7337, 7336, 7335, 7334, 7333, 7332, 7331/2, 7331/1, 7339, 7338, 7340, 7341, 7344, 7343, 7345, 7382, 7381, 7380, 7379, 7378, 7377/2, 7377/1, 3791, 3790, 3826/1, 3824, 3823, 3822, 3821, 3820, 3819, 3818, 3817, 3816, 3815, 3814, 3813, 3812, 3811, 3810, 8114, 8249/4, 8238, 8237, 8234, 8233, 16685, 16797, 8115/3, 16687, 16799, 8249/3, 8137, 8136, 8189, 8188, 8190.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

3828/2, 3792, 3789, 3788, 3787, 3786, 3785, 3784, 3783, 3782, 3781, 3780, 8033, 8031, 8112, 8111, 8217/1, 8212, 8209, 8126/2, 8126/1, 8143/1, 8142, 8146/2, 3809, 3808, 3807, 3764, 3763, 3779, 3778, 3777, 3776, 3775, 3774, 3773, 3772, 3771, 3770, 8035/2, 8035/1, 8034, 8038, 8037, 8036, 7545/2, 7554, 7552, 7551, 7550, 7546, 8040, 8039, 7925, 16798, 7356, 7355, 7352, 7351, 7371, 7370, 7369, 7366, 7365, 7362, 7361, 7360, 7375, 7310/1, 7309/3, 7309/2, 7309/1, 7308/3, 7308/2, 7308/1, 7307, 7306, 7305, 7304/3, 8170, 7542, 7562, 7560, 7559, 7553/2, 7553/1, 7549, 7565, 7561, 7555, 7548, 7547, 8203, 8200, 8199, 8198, 8197/3, 8197/2, 8197/1, 8192/3, 8192/2, 8192/1, 8191, 8022/6, 8022/5, 8022/4, 8022/3, 8030, 8025, 7924/2, 7924/1, 7923, 8110, 8113, 8116, 8115/2, 8115/1, 8124, 8123/2, 8123/1, 8122, 8121, 8187/2, 8187/1, 8186, 8185, 8184, 8149, 8148, 8175/3, 8175/2, 8175/1, 8174, 8173, 8172, 8169, 8168, 8167, 8166, 8165/2, 8165/1, 8164, 8163, 8162, 8146/1, 8232, 8229/2, 8229/1, 8228, 8227, 8226, 8222, 8221, 8220, 8216/2, 8216/1, 8215, 8214, 8213, 8210, 8211, 8207, 8206, 8205, 8202, 8201, 8196, 8195, 8194, 8193, 3794, 3793, 3832/3, 7311, 7564, 7563/2, 7563/1, 7558/2, 7558/1, 7557, 7556, 8098/1, 7928, 8104, 8103, 8102, 8101/2, 8101/1, 8100, 8099/2, 8099/1, 7926, 7929, 7932, 7931, 7930/2, 7930/1, 7927, 8135, 8134, 8133, 8132, 8131, 8130, 8129, 8128, 8127, 8126/3, 8125, 8208, 8204, 8147, 8145, 8144, 8143/2, 8141, 8140, 8139, 8138, 8151/2, 8151/1, 8150, 8156, 8155, 8154, 8153, 8152, 8157/4, 8157/3, 8157/2, 8157/1, 8158, 8171, 3831/2, 3833/3, 3829, 3832/2, 3832/1, 3828/1, 3827/1, 7242, 7241, 7310/2, 7512, 7521, 7520, 7519, 7518, 7517, 7516, 7515, 7514, 7513, 7511, 7510, 7509, 7898/1, 8117, 8120, 8119, 8118, 8161, 8160, 8159, 8029, 8028, 8027, 8026/2, 8026/1, 8024, 16790, 3834, 3833/1, 3826/2, 3612/1, 3612/2, 3600/1, 16683, 16795, 16794, 8077, 7203/2, 8032, 7543, 7545/1, 7540, 7544, 7243, 16801, 8042, 8041, 3825, 16681, 3827/2, 16789, 16680, 16793, 16792, 16791, 3833/2, 8044, 8043, 8098/3, 8098/2, 7523, 7522, 7374, 7373, 7372, 7368, 7367, 7364, 7363, 7359, 7358, 7357, 7354, 7353, 7350, 7349, 7348, 7347, 7346, 7312, 7316, 7315, 7314, 7313, 7317/1, 7317/3, 7317/2, 7318/2, 7318/1, 7324, 7342/2, 7342/1, 7321, 7320, 7319/2, 7319/1, 7322, 7323/3, 7323/2, 7323/1, 7325/2, 7325/1, 7330, 7329, 7328, 7327, 7326/2, 7326/1, 7337, 7336, 7335, 7334, 7333, 7332, 7331/2, 7331/1, 7339, 7338, 7340, 7341, 7344, 7343, 7345, 7382, 7381, 7380, 7379, 7378, 7377/2, 7377/1, 3791, 3790, 3826/1, 3824, 3823, 3822, 3821, 3820, 3819, 3818, 3817, 3816, 3815, 3814, 3813, 3812, 3811, 3810, 8114, 8249/4, 8107/3, 8107/2, 8107/1, 8108, 8109, 8238, 8237, 8234, 8233, 8181, 8180, 8176, 16685, 16797, 8115/3, 16687, 16799, 8249/3, 8137, 8136, 8189, 8188, 8190, 8183/3, 8183/2, 8183/1, 8182, 3620/1, 3620/2, 3859, 3843, 3842, 3888/1, 3891, 3892/1, 3892/2, 3893/1, 3893/2, 3893/3, 3894/5, 3894/4, 3894/3, 3894/2, 3845, 3847, 3848, 16693, 2849/2, 3835.”

НАПОМЕНА:

У случају неслагања пописа катастарских парцела и графичког приказа, због евентуалне грешке у очитавању или накнадних промена на терену због одржавања катастарског операта, меродавна је ситуација у Рефералној карти број 2.

Тачка „5.1.3. Списак парцела за потпуну експропријацију, мењa се и гласи:

„5.1.3.Списак парцела за потпуну експропријацију

Списак катастарских парцела планираних за потпуну експропријацију је дефинисан у складу са пројектним, техничко технолошким, решењем основних и пратећих објеката гасовода.

Потпуна експропријација се спроводи за потребе формирања грађевинских парцела мерно регулационих, компресорских станица, отпремно/пријемних станица, блок станица и приступних путева.

Катастарске парцеле за потпуну експропријацију у функцији изградње објеката гасовода налазе се на следећим територијама локалних самоуправа, односно у катастарским општинама:

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ОЧМ1 и МС1, КО Прлита: 5313, 5257, 5258, 5259, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245; 5213, 5306, 5220/1, 5217, 5307, 5221/1, 5218, 5308, 5222/1, 5219, 5311, 5223/1, 5225, 5309, 5224/1, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5287.

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

БС3, КО Бачевица: 1868/1, 1868/2, 1414, 2171/1, 3011, 4230, 1415, 2171/1, 3012/3, 4233, 1416, 2172/1, 3012/4, 4235, 1817, 2172/2, 3014, 4237, 1868/1, 2900, 3020, 7301, 1875, 2901, 3024, 7303, 1876/1, 2902/1, 3027, 7315, 1878/1, 2903, 3642, 7322, 1888, 2922, 3643, 7323, 1891, 2946, 3644, 7329, 1893, 2947, 3647, 7329, 1894, 2949, 3648, 7344, 1914, 2958, 3649, 2958, 3650, 2959, 3651, 2972/2, 3654, 2972/2, 3690, 2973, 3692, 2974, 2975, 2976, 2977, 2989.

БС4, КО Криви Вир: 5455, 5454, 9755, 5454, 9667, 12903, 5455, 9676/1, 12910, 5457, 9676/2, 5461/1, 9676/3, 5495, 9682, 5496, 9683, 5497/1, 9684, 5498, 9685, 5520/2, 9698, 5521, 9706/2, 5455, 9707, 5454, 9708, 5520/1, 9709, 5521, 9710, 5520/2, 9721, 9733, 9734, 9735, 9737, 9735, 9720.

ОПШТИНА ПАРАЋИН

БС5 и МС2, КО Бошњане: 1688/1, 1688/2, 1693, 1696, 1697/2, 1699/1, 1214, 1406/15, 1714, 2023/24, 3378, 1216/1, 1406/16, 1715, 2023/25, 3393, 1216/2, 1406/21, 1716/2, 2023/29, 3402/1, 1395, 1406/26, 1722/1, 2023/30, 3402/3, 1382/1, 1406/28, 1722/2, 2023/31, 1214, 1406/29, 1722/4, 2023/32, 1218, 1406/30, 1723/2, 2023/34, 1225, 1407, 1724, 2023/35, 1226, 1408, 1725, 2023/36, 1232, 1408/25, 1738/1, 2023/45, 1233/2, 1410, 1738/2, 2023/46, 1233/1, 1411, 1739, 2023/47, 1239/1, 1412, 1740, 2023/48, 1414, 1741/1, 2023/49, 1415, 1741/2, 2023/54, 1416/11, 1742/1, 2023/55, 1416/12, 1742/2, 2023/46, 1416/6, 1743/3, 2023/60, 1464, 1758, 2023/28, 1465/1, 1760/2, 2023/27, 1465/4, 1761/2, 2023/26, 1416/10, 1762/3, 2023/33, 1416/9, 1762/2, 1743/3, 1757, 1756/1, 1756/3, 1755/2, 1755/1, 1732, 1735, 1736, 1737, 1721, 1718, 1717, 1713, 1712, 1729, 1730/1, 1730/2, 1731, 1733/1, 1733/2, 1734, 1758, 1762/1, 1762/2.

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

БС6, КО Брестово: 1976, 1526, 1653, 1780, 1801/1, 1900, 2704, 1527, 1654, 1782, 1802, 1901, 2705, 1549, 1656, 1787, 1803, 1905, 2706, 1530, 1657, 1789, 1804, 1906, 2707, 1531, 1658/1, 1790, 1805, 1907, 2708, 1532/1, 1658/2, 1791, 1819, 1908, 2709, 1532/2, 1659/1, 1821, 1909, 1537, 1659/2, 1822, 1912/1, 1538, 1660/1, 1823, 1912/2, 1543, 1660/2, 1824, 1916/1, 1544/1, 1661, 1825, 1916/2, 1544/2, 1663, 1832/1, 1976, 1545, 1672, 1832/2, 1913/1, 1546, 1674, 1832/3, 1914, 1559, 1675, 1832/4, 1915, 1560, 1677/1, 1834/3, 1976, 1564, 1677/3, 1835/2, 1911, 1558/1, 1678, 1835/3, 1910, 1558/2, 1836/1, 1553, 1836/2, 1551, 1837, 1550, 1838, 1547, 1851/1, 1851/2, 1852/1, 1854, 1855, 1856, 1899, 1820.

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

БС7, КО Кушиљево: 246, 222, 304, 1819, 2703, 13310, 4603, 223, 305, 1821, 2738, 13311, 4607, 224, 306, 1857, 2733, 13312, 225, 1859, 2729, 13313, 226, 1860, 2727, 13314, 227, 1863, 2703, 13315, 228, 1864, 2701, 13316, 229, 2694, 13498, 230, 2739, 13688, 231, 2741/1, 13685, 232, 2741/2, 233, 2737, 234, 2736, 235, 2735, 236, 2734, 237, 2776, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 266, 267, 270, 269.

ОПШТИНА ЖАБАРИ

БС8, КО Породин: 12312, 12313, 12067/1, 13537, 11905, 12067/2, 13538, 11904, 12069, 13540, 11721, 12289, 13582, 11651, 12291/1, 13582, 11650, 12295, 13642, 11649, 12312, 13639/3, 11648/2, 12313, 13624, 11648/1, 12575, 13615, 11647, 12792/1, 13543, 11646, 12458, 13545, 11637, 12457, 13542, 12456, 13541, 12454, 13609, 12453, 13540, 12452, 13612, 12451, 13539, 12450/2, 13644, 12450/1, 13538, 13622, 13642, 12297, 13537, 12296, 13547/2, 12294, 12293, 12290, 12072, 12073, 12286.

К1, КО Породин: 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 13635, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771, 13636, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12791, 13625, 12790, 13510, 12789, 13626, 12788/1, 12726, 12788/2, 13632, 12787, 12725, 12786, 12724, 12785, 12723, 12784, 12722, 12783, 12721, 12782, 12720, 12781, 12719, 12780/3, 12718, 12780/1, 12717, 12780/2, 12716, 12779, 12715, 12778, 12714, 12778/1, 12713, 12778/2, 12712, 12777, 12617, 12776, 12616, 12774, 12615, 12773, 12614, 12772, 12612, 12771, 12611, 12770, 12610, 12769, 12609, 12768, 13634, 12767, 12601, 12766, 12600, 13635, 12599, 12758, 12598, 12757, 12597, 12756, 12598, 12755, 13639, 12759, 12760, 12761, 12762, 12763, 13511, 13637, 13633, 13630.

ГРАД СМЕДЕРЕВО

БС9, КО Лугавчина: 3979, 3978, 2511, 3658, 3861, 4015, 5678, 2513, 3659, 3860, 4016, 5771, 2514, 3661, 3857, 5772/2, 2515, 3692, 3856, 5790, 2516, 3828, 3842, 5792, 2517, 3832, 3643, 5793, 2519, 3833, 3645, 5794, 2520, 3834, 3644, 5795, 2526, 3835, 3655, 949/1, 2527, 3836, 3978, 2531, 3837, 3817, 2532, 3839, 3818, 2553, 3841, 3824, 2554, 3867, 3823, 2555, 3870, 3825, 2556, 3871, 3827, 2565, 3876, 3829, 2569, 3877, 3830, 2570, 3878, 3829, 2879, 3880, 3831, 3883, 3693, 3884, 3690, 3958, 3689, 3959, 3686, 3963, 3685, 3965, 3681, 3966, 3678, 3967, 3677, 3968, 3676, 3969, 3675, 3970, 3674, 3971, 3673, 3972, 3672, 3973, 3670, 3974, 3666, 3975, 3665, 3976, 3660, 3977, 3978, 3866, 3863.

ГРАД БЕОГРАД

ПЧМ2, градска општина Палилула, КО Бесни Фок: 18.

Општина Ковин; КО Ковин: делови 10107/2, 10714/2, 10107/4, 10714/4, 10103/10, 10103/2, 10103/6.

ГРАД ПАНЧЕВО

КО Панчево: делови 13940, 10484, 13941, 10500, 10501, 10502, 13942, 10511, 13979, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 13980, 10613, 10612, 10611, 10610, 10609, 13981, 13982, 10741, 10744, 10745, 13989, 12695, 13990, 12699, 12694, 12693, 12692, 12691, 12690, 12689, 12688, 12687, 12686, 12685, 12684, 12683, 12682, 12681, 12680, 12679, 12697, 12698, 10465, 10466, 10467, 10484.

ОПШТИНА ОПОВО

КО Опово: делови 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 3764, 1460, 1461, 1462, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1440, 1439, 1438, 1437, 1923, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910/1, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 3791, 3762, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 3792, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2682, 2681, 2680, 3828, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2175, 2174, 2141, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2168, 2167, 3810, 2689, 2735, 2734, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729, 2728, 2727, 2726, 2725, 2724, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 5667, 2941/2, 3852, 2907, 5345, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864.

ГРАД ЗРЕЊАНИН

КО Книћанин: делови 2145, 2485, 2144, 2283, 2484, 2146.

ОПШТИНА ТИТЕЛ

КО Шајкаш: делови 3484, 3483, 3482, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3886, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3883, 3413, 3882, 3389, 3388, 3485.

ОПШТИНА ЖАБАЉ

КО Жабаљ: делови 7560, 7561, 7553, 7552, 10968, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7551/1, 7551/2, 7551/3, 7552.

ОПШТИНА БEЧEJ

КО Бечеј: делови 23014,23015,23016/1.

ОПШТИНА АДА

КО Ада: делови 10302838,10302,39.

ОПШТИНА КАЊИЖА

КО Велебит: цела 3575/23, део 3575/2.

ОПШТИНА КАЊИЖА

КО Хоргош: део 3612/1.”

У тачки „5.1.4. Списак парцела на којима се налазе објекти планирани за рушење” брише се део текста који се односи на општину Ћуприја (КО Ћуприја - ван град и КО Супска) и општину Жабаљ (КО Госпођинци).”

У пододељку 5.2. Правила уређења и грађења система магистралног гасовода тачка „5.2.1. Општа правила уређења и организације земљишта” мења се и гласи:

„5.2.1. Општа правила уређења и организације земљишта

Спровођење измена и допуна Просторног плана предвиђено је издавањем локацијских услова у складу са одредбама чл. 53а-57. Закона о планирању и изградњи. У зависности од степена готовости пројектне документације и обима позитивног решења имовинско правних односа, на захтев носиоца инвестиције, локацијски услови се могу издати за део или одређену фазу реализације магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”.

Правила уређења и правила изградње са елементима детаљне разраде обезбеђују директно спровођење измена и допуна Просторног плана и издавање локацијских услова за основну трасу магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” и одвојак ка Републици Српској.

Правила уређења простора су одређена на основу техничких захтева (изградње и експлоатације) магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, услова на конкретним локацијама, заштите непосредног окружења и, посебно, заштите животне средине.

Објекти и инсталација магистралног гасовода предвиђени су ван изграђених простора најближих насеља и привредних објеката, без потребе за претходним уклањањем или трајним измештањем постојећих објеката инфраструктуре и супраструктуре (осим локалног измештања стубова далековода и телекомуникационе мреже), значајнијег крчења шуме и пољопривредних засада или значајнијег ометања активности локалног становништва.

Одговарајућим избором трасе коридора и локација пратећих објеката, обим измештања претежно индивидуалних стамбених и пратећих објеката је сведен на најмању могућу меру, и то првенствено, из безбедносних разлога.

Са гледишта животне средине примарна заштита се обезбеђује: положајем коридора и избором локација објеката гасовода ван простора са заштићеним природним и културним добрима, доследним спровођењем издатих услова, успостављањем заштитних појаса и минимално дозвољених сигурносних удаљености од гасовода; континуалним праћењем стања техничке исправности система гасовода у целини и др.

Утврђене су регионалне вредности очекиваних максималних параметара осциловања тла на површини терена. Услови за параметре сеизмичке анализе јесу: а) да се објекат просечног века експлоатације од 50 година може одупрети сеизмичком дејству са вероватноћом превазилажења од 10%, што одговара повратном периоду догађања од TNCR=457 година; б) да се ограничена оштећења могу јавити само као последица дејства земљотреса за просечан повратни период од 95 година. Према карти сеизмичког хазарда потенцијално највећи интензитет за повратни период од 475 година по параметру максималног хоризонталног убрзања (PGA, Vs=800m/s) уочава се на деоници коридора између Параћина и Велике Плане.

Законом о одбрани од града („Службени гласник РС”, број 54/15), уведена је заштитна зона око лансирних станица (500 m) у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне облаке, тако да је изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од лансирне станице Центра за одбрану од града, могућа само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења Републичког хидрометеоролошког завода. Евентуалне трошкове измештања станица сносиће инвеститор магистралног гасовода.

Према извршеној процени угрожености од мина и других неексплодираних убојитих средстава (НУС) утврђено је да коридор гасовода не пролази кроз простор на којем се од 1990. године налазе мине, односно на којем се налазе НУС од НАТО бомбардовања 1999. године. За потребе припрема за израдњу гасовода покренуте су активности на техничком извиђању и уклањању НУС са места где се у припремној фази радова обављају геолошка и друга испитивања. Техничким извиђањем утврђена је неопходност разминирања односно уклањања НУС, на већем броју деоница коридора гасовода, у складу са одговарајућим међународним стандардима.”

Подтачка „5.2.2.2. Правила за установљавање права службености и издвајање површина јавне намене” мења се и гласи:

„5.2.2.2. Правила за установљавање права службености и издвајање површина јавне намене

Према члану 69. Закона о планирању и изградњи, постављање/изградња подземних објеката није условљена формирањем посебне грађевинске парцеле. Површина за постављање гасовода и пратећих инсталација (оптички каблови, енергетски кабловски и надземни водови, кабловски део катодне заштите и блок станице изван грађевинских парцела) се обезбеђује у обухвату појаса детаљне разраде, без измене постојеће намене површина. Списак катастарских парцела на којима је могућа установљавање права службености за потребе извођења грађевинских радова, одржавање и надзора гасовода наведен је у тачки 5.1. овог пододељка.

Планиране површине јавне намене, представљају површине у обухвату регулације планираних приступних путева и грађевинске парцеле за следеће објекте гасовода: мерне станице, компресорске станице, блок станице и отпремно/пријемне станице евентуалног лупинга (ОЧМ/ПЧМ). Површине јавне намене одређене су графички (Реферална карта број 2.) и координатама карактеристичних темених тачака границе грађевинске парцеле и пописом обухваћених катастарских парцела, датих у Табели 5.2а и Табели 5.2б и тачки 5.1.3. ове тачке.

Табела 5.2а: Попис катастарских парцела у обухвату планираних површина јавне намене магистралног гасовода

|  | Назив објекта | Стационажа | Општина– Град / Кат. општина | Парцеле | Пов. (hа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МС1-БС1-ОЧМ1 (ГИС1) | 0+250 | Зајечар, КО Прлита: | 5313, 5257, 5258, 5259, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245. | 7,53 |
| 3. | БС3 | 27+640 | Бољевац, КО Бачевица: | 1868/1, 1868/2. | 0,48 |
| 4. | БС4 | 54+455 | Бољевац, КО Криви Вир | 5455, 5454, 9755. | 0,63 |
| 5. | МС2 | 83+844 | Параћин, КО Бошњане: | 1758, 1762/1, 1762/2, 1730/1, 1730/2, 1729, 1733/1, 1733/2, 1731, 1734. | 1,51 |
| 6. | БС5 | 83+952 | Параћин, КО Бошњане | 1688/1, 1688/2, 1693, 1696, 1697/2. | 0,42 |
| 7. | БС6 | 113+666 | Деспотовац, КО Брестово | 1976. | 0,5 |
| 8. | БС7 | 143+187 | Свилајнац,КО Кушиљево | 246. | 0,30 |
| 9. | КС1 | 144+435 | Жабари, КО Породин | 12712, 12713, 12714, 12715, 12716, 12717, 12718, 12719, 12720, 12721. 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 13635, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771, 13636, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, | 23,85 |
| 10. | БС8 | 145+667 | Жабари, КО Породин | 12312, 12313. | 0,27 |
| 11. | БС9 | 172+140 | Смедерево, КО Лугавчина | 3979, 3978. | 0,38 |
| 12. | БС10 и ОЧМ2 | 196+958 | Ковин, КО Ковин | 10107/2, 10714/2, 10103/6 | 1,08 |
| 13. | БС11/1 | 226+389 | Панчево, КО Панчево | 10484 | 0,40 |
| 14. | БС11/2 | 226+471 | Панчево, КО Панчево | 10465, 10466, 10467. | 0,59 |
| 15. | МС3 | 217+737 | Панчево, КО Панчево | 17816, 17817, 17818, 17819, 17820, 17821 | 1,72 |
| 15. | БС12/1 | 253+321 | Опово, КО Опово: | 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859 | 0,54 |
| 16. | БС12/2 | 253+461 | Опово, КО Опово: | 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 | 0,73 |
| 17. | БС13 | 270+542 | Зрењанин, КО Книћанин: | 2146 | 0,43 |
| 18. | БС14 | 292+206 | Тител, КО Шајкаш | 3485 | 0,41 |
| 19. | МС4 и ГИС4 | 309+603 | Жабаљ, КО Жабаљ: | 7551/2, 7553/3 и 7552 | 2,92 |
| 20. | БС15 | 309+701 | Жабаљ, КО Жабаљ: | 7561, 7560 | 0,22 |
| 21. | БС16 | 334+500 | Бечеј, КО Бечеј | 23014,23015 | 0,66 |
| 22. | БС17 | 360+500 | Ада, КО Ада | 10302/38,10302/39 | 0,38 |
| 23. | БС18 | 379+500 | Кањижа,КО Велебит | 3575/2,2575/23 | 0,45 |
| 25. | ПОЧМ | 402+000 | Кањижа, КО Хоргош | 3612/1 | 2,23 |

Табела 5.2.б: Планиране површине јавне намене за приступне путеве до објеката магистралног гасовода

| Графичка ознака пута | Површина (hа) | Катастарска општина | Катастарске парцеле |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЧМ1-П, МС1-П | 2,30 | КО Прлита, град Зајечар | 5213, 5306, 5220/1, 5217, 5307, 5221/1, 5218, 5308, 5222/1, 5219, 5311, 5223/1, 5225, 5309, 5224/1, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5287. |
| БС3-П, | 1,63 | КО Бачевица, општина Бољевац | 1414, 2171/1, 3011, 4230, 1415, 2171/1, 3012/3, 4233, 1416, 2172/1, 3012/4, 4235, 1817, 2172/2, 3014, 4237, 1868/1, 2900, 3020, 7301, 1875, 2901, 3024, 7303, 1876/1, 2902/1, 3027, 7315, 1878/1, 2903, 3642, 7322, 1888, 2922, 3643, 7323, 1891, 2946, 3644, 7329, 1893, 2947, 3647, 7329, 1894, 2949, 3648, 7344, 1914, 2958, 3649, 2958, 3650, 2959, 3651, 2972/2, 3654, 2972/2, 3690, 2973, 3692, 2974, 2975, 2976, 2977, 2989. |
| БС4-П, | 2,01 | КО Криви Вир, општина Бољевац | 5454, 9667, 12903, 5455, 9676/1, 12910, 5457, 9676/2, 5461/1, 9676/3, 5495, 9682, 5496, 9683, 5497/1, 9684, 5498, 9685, 5520/2, 9698, 5521, 9706/2, 5455, 9707, 5454, 9708, 5520/1, 9709, 5521, 9710, 5520/2, 9721, 9733, 9734, 9735, 9737, 9735, 9720. |
| БС5/МС2-П | 3,91 | КО Бошњане, општина Параћин | 1214, 1406/15, 1714, 2023/24, 3378, 1216/1, 1406/16, 1715, 2023/25, 3393, 1216/2, 1406/21, 1716/2, 2023/29, 3402/1, 1395, 1406/26, 1722/1, 2023/30, 3402/3, 1382/1, 1406/28, 1722/2, 2023/31, 1214, 1406/29, 1722/4, 2023/32, 1218, 1406/30, 1723/2, 2023/34, 1225, 1407, 1724, 2023/35, 1226, 1408, 1725, 2023/36, 1232, 1408/25, 1738/1, 2023/45, 1233/2, 1410, 1738/2, 2023/46, 1233/1, 1411, 1739, 2023/47, 1239/1, 1412, 1740, 2023/48, 1414, 1741/1, 2023/49, 1415, 1741/2, 2023/54, 1416/11, 1742/1, 2023/55, 1416/12, 1742/2, 2023/46, 1416/6, 1743/3, 2023/60, 1464, 1758, 2023/28, 1465/1, 1760/2, 2023/27, 1465/4, 1761/2, 2023/26, 1416/10, 1762/3, 2023/33, 1416/9, 1762/2, 1696, 1743/3, 1697/2, 1757, 1688/2, 1756/1, 1756/3, 1755/2, 1755/1, 1732, 1733/1, 1733/2, 1734, 1735, 1736, 1737, 1721, 1718, 1717, 1713, 1712, 1759. |
| БС6-П, | 2,45 | КО Брестово, општина Деспотовац | 1526, 1653, 1780, 1801/1, 1900, 2704, 1527, 1654, 1782, 1802, 1901, 2705, 1549, 1656, 1787, 1803, 1905, 2706, 1530, 1657, 1789, 1804, 1906, 2707, 1531, 1658/1, 1790, 1805, 1907, 2708, 1532/1, 1658/2, 1791, 1819, 1908, 2709, 1532/2, 1659/1, 1821, 1909, 1537, 1659/2, 1822, 1912/1, 1538, 1660/1, 1823, 1912/2, 1543, 1660/2, 1824, 1916/1, 1544/1, 1661, 1825, 1916/2, 1544/2, 1663, 1832/1, 1976, 1545, 1672, 1832/2, 1913/1, 1546, 1674, 1832/3, 1914, 1559, 1675, 1832/4, 1915, 1560, 1677/1, 1834/3, 1976, 1564, 1677/3, 1835/2, 1911, 1558/1, 1678, 1835/3, 1910, 1558/2, 1836/1, 1553, 1836/2, 1551, 1837, 1550, 1838, 1547, 1851/1, 1851/2, 1852/1, 1854, 1855, 1856, 1899, 1820. |
| БС7-П | 4,53 | КО Кушиљево, општина Свилајнац | 222, 304, 1819, 2703, 13310, 4603, 223, 305, 1821, 2738, 13311, 4607, 224, 306, 1857, 2733, 13312, 225, 1859, 2729, 13313, 226, 1860, 2727, 13314, 227, 1863, 2703, 13315, 228, 1864, 2701, 13316, 229, 2694, 13498, 230, 2739, 13688, 231, 2741/1, 13685, 232, 2741/2, 233, 2737, 234, 2736, 235, 2735, 236, 2734, 237, 2776, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 266, 267, 270, 269. |
| К1-П, БС8-П | 10,09 | КО Породин, општина Жабари | 12067/1, 13537, 11905, 12067/2, 13538, 11904, 12069, 13540, 11721, 12289, 13582, 11651, 12291/1, 13582, 11650, 12295, 13642, 11649, 12312, 13639/3, 11648/2, 12313, 13624, 11648/1, 12575, 13615, 11647, 12792/1, 13543, 11646, 12458, 13545, 11637, 12457, 13542, 12456, 13541, 12454, 13609, 12453, 13540, 12452, 13612, 12451, 13539, 12450/2, 13644, 12450/1, 13538, 13622, 13642, 12297, 13537, 12296, 13547/2, 12294, 12293, 12290, 12072, 12073, 12286. 12791, 13625, 12790, 13510, 12789, 13626, 12788/1, 12726, 12788/2, 13632, 12787, 12725, 12786, 12724, 12785, 12723, 12784, 12722, 12783, 12721, 12782, 12720, 12781, 12719, 12780/3, 12718, 12780/1, 12717, 12780/2, 12716, 12779, 12715, 12778, 12714, 12778/1, 12713, 12778/2, 12712, 12777, 12617, 12776, 12616, 12774, 12615, 12773, 12614, 12772, 12612, 12771, 12611, 12770, 12610, 12769, 12609, 12768, 13634, 12767, 12601, 12766, 12600, 13635, 12599, 12758, 12598, 12757, 12597, 12756, 12598, 12755, 13639, 12759, 12760, 12761, 12762, 12763, 13511, 13637, 13633, 13630. |
| БС9-П, | 2,50 | КО Лугавчина, општина Смедерево | 2511, 3658, 3861, 4015, 5678, 2513, 3659, 3860, 4016, 5771, 2514, 3661, 3857, 5772/2, 2515, 3692, 3856, 5790, 2516, 3828, 3842, 5792, 2517, 3832, 3643, 5793, 2519, 3833, 3645, 5794, 2520, 3834, 3644, 5795, 2526, 3835, 3655, 949/1, 2527, 3836, 3978, 2531, 3837, 3817, 2532, 3839, 3818, 2553, 3841, 3824, 2554, 3867, 3823, 2555, 3870, 3825, 2556, 3871, 3827, 2565, 3876, 3829, 2569, 3877, 3830, 2570, 3878, 3829, 2879, 3880, 3831, 3883, 3693, 3884, 3690, 3958, 3689, 3959, 3686, 3963, 3685, 3965, 3681, 3966, 3678, 3967, 3677, 3968, 3676, 3969, 3675, 3970, 3674, 3971, 3673, 3972, 3672, 3973, 3670, 3974, 3666, 3975, 3665, 3976, 3660, 3977, 3978, 3866, 3863. |
| ОЧМ–2/БС-10 | 0,32 | Ковин | 10107/2, 10714/2, 10103/6. |
| БС–11/1, БС–11/2 | 6,79 |  | 13940, 10484, 13941, 10500, 10501, 10502, 13942, 10511, 13979, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 13980, 10613, 10612, 10611, 10610, 10609, 13981, 13982, 10741, 10744, 10745, 13989, 2695, 13990, 12699, 12694, 12693, 12692, 12691, 12690, 12689, 12688, 2687, 12686, 12685, 12684, 12683, 12682, 12681, 12680, 12679, 12697, 12698 |
| МС3 | 0,71 | Панчево | 17905 |
| БС–12/1, БС–12/2 | 5,60 | Опово | 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 3764, 1460, 1461, 1462, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1440, 1439, 1438, 1437, 1923, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910/1, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 3791, 3762, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 942, 1943, 1944, 1945, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 3792, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2682, 2681, 2680, 3828, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2175, 2174, 2141, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2168, 2167, 3810, 2689, 2735, 2734, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729, 2728, 2727, 2726, 2725, 2724, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 5667, 2941/2, 3852, 2907, 5345. |
| БС-13 | 1,13 | Книћанин | 2145, 2485, 2144, 2283, 2484, 2146. |
| БС-14 | 2,29 | Шајкаш | 3484, 3483, 3482, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3886, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3883, 3413, 3882, 3389, 3388. |
| МС–4 и ГИС-4 | 1,16 | Жабаљ | 7560, 7561, 7553, 7552, 10968, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446. |
| БС-16 | 1,46 | Бечеј | 26539 |
| БС-17 | 1,18 | Ада | 15968 |
| БС-18 | 1,38 | Велебит | 8491/1 |
| ПОЧМ | 4,22 | Хоргош | 3612/1, 3620/1, 3620/2, 3859, 3843, 3842, 3888/1, 3891, 3892/1, 3892/2, 3893/1, 3893/2, 3893/3, 3894/5, 3894/4, 3894/3, 3894/2, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849/1, 3849/2, 16693, 3835, 16790, 3833/3 |

У случају неслагања пописа обухваћених катастарских парцела са стварним стањем на терену, меродавна је ситуација са елементима за геодетско обележавање карактеристичних темена границе обухваћених површина на Рефералној карти 2.

Установљење права службености, без измене постојеће намене и власништва над обухваћеним површинама, може се утврдити за потребе постављање енергетских и телекомуникационих водова, водозахвата и других подземних инсталација у функцији гасовода, подземних и надземних телекомуникационих и енергетских и водова 0,4, 10, 20 и 35 kV који ће се користити за прикључење објеката у функцији гасовода на дистрибутивни систем електричне енергије, као и трансформаторских станица (10, 20, 35)/0,4 kV.

Подтачка „5.2.2.3. Правила за формирање грађевинске парцеле јавне намене” мења се и гласи:

„5.2.2.3. Правила за формирање грађевинске парцеле јавне намене

Граница регулације приступних путева и границе површина грађевинских парцела објеката гасовода одређени су према техничко-технолошким захтевима карактеристичних објеката гасовода, уз минимално ремећење постојеће парцелације.

Грађевинске парцеле се формирају препарцелацијом обухваћених катастарских парцела, које су наведене у Табели 5.2а и Табели 5.2б.

Регулационе линије планираних грађевинских парцела, односно површина јавне намене, су дефинисане аналитичким елементима, као и координатама карактеристичних темених тачака обухваћених површина.

Списак координата темених тачака са аналитичким елементима за њихово геодетско обележавање су приказане и на Рефералној карти 2, са тачношћу која одговара класи размере картографско-топографске подлоге (редни број тачке, Х координата, Y координата):

Локација МС 1/БС 1/ОЧМ 1

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7610539,10 | 4856271,71 | 11 | 7610902,14 | 4856105,55 |
| 2 | 7610490,04 | 4856176,94 | 12 | 7610915,08 | 4856130,64 |
| 3 | 7610509,62 | 4856171,11 | 13 | 7610945,37 | 4856189,38 |
| 4 | 7610543,79 | 4856159,11 | 14 | 7610753,99 | 4856324,29 |
| 5 | 7610609,55 | 4856111,41 | 15 | 7610723,85 | 4856265,41 |
| 6 | 7610631,44 | 4856094,98 | 16 | 7610718,72 | 4856255,42 |
| 7 | 7610634,37 | 4856091,72 | 17 | 7610715,27 | 4856257,19 |
| 8 | 7610840,62 | 4855985,44 | 18 | 7610692,98 | 4856272,87 |
| 9 | 7610875,27 | 4856052,68 | 19 | 7610651,47 | 4856192,54 |
| 10 | 7610887,48 | 4856077,12 |  |  |  |

Локација БС 3

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7587961,68 | 4850858,86 | 5 | 7587973,05 | 4850778,18 |
| 2 | 7587969,49 | 4850829,87 | 6 | 7588037,25 | 4850794,43 |
| 3 | 7587972,46 | 4850816,07 | 7 | 7588017,37 | 4850872,96 |
| 4 | 7587973,22 | 4850812,54 |  |  |  |

Локација БС 4

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7562713,65 | 4852345,74 | 6 | 7562775,48 | 4852247,81 |
| 2 | 7562682,53 | 4852303,94 | 7 | 7562802,06 | 4852320,60 |
| 3 | 7562700,88 | 4852293,00 | 8 | 7562788,46 | 4852324,46 |
| 4 | 7562718,95 | 4852282,23 | 9 | 7562736,67 | 4852339,19 |
| 5 | 7562757,47 | 4852259,62 |  |  |  |

Локација БС 5

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7537465,62 | 4860999,96 | 7 | 7537555,55 | 4860996,62 |
| 2 | 7537499,65 | 4861026,75 | 8 | 7537525,21 | 4860974,02 |
| 3 | 7537508,84 | 4861034,63 | 9 | 7537496,88 | 4860956,04 |
| 4 | 7537519,45 | 4861040,10 | 10 | 7537491,12 | 4860962,24 |
| 5 | 7537552,72 | 4861012,06 | 11 | 7537477,78 | 4860981,40 |
| 6 | 7537563,99 | 4861002,55 |  |  |  |

Локација МС 2

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4860898,20 | 7537554,45 | 7 | 4860919,44 | 7537476,69 |
| 2 | 4860886,13 | 7537573,98 | 8 | 4860945,05 | 7537501,60 |
| 3 | 4860760,13 | 7537467,73 | 9 | 4860942,76 | 7537503,88 |
| 4 | 4860817,29 | 7537399,89 | 10 | 4860939,64 | 7537507,07 |
| 5 | 4860839,43 | 7537417,30 | 11 | 4860919,50 | 7537528,36 |
| 6 | 4860879,27 | 7537444,95 |  |  |  |

Локација БС 6

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7525048,26 | 4885926,34 | 9 | 7525060,85 | 4885867,95 |
| 2 | 7525065,78 | 4885918,48 | 10 | 7525054,69 | 4885861,90 |
| 3 | 7525108,27 | 4885899,53 | 11 | 7525046,21 | 4885854,63 |
| 4 | 7525106,80 | 4885895,25 | 12 | 7525043,56 | 4885849,53 |
| 5 | 7525100,69 | 4885897,53 | 13 | 7525043,43 | 4885847,61 |
| 6 | 7525095,25 | 4885895,31 | 14 | 7525039,54 | 4885847,77 |
| 7 | 7525080,00 | 4885882,93 | 15 | 7525014,32 | 4885850,34 |
| 8 | 7525064,00 | 4885871,04 | 16 | 7524993,25 | 4885905,21 |

Локација БС 7

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7514542,21 | 4907309,13 | 3 | 7514596,14 | 4907232,51 |
| 2 | 7514597,11 | 4907276,69 | 4 | 7514548,59 | 4907233,55 |

Локација БС 8

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7514655,58 | 4909717,04 | 4 | 7514634,44 | 4909772,03 |
| 2 | 7514605,59 | 4909718,12 | 5 | 7514656,77 | 4909771,99 |
| 3 | 7514606,76 | 4909772,16 |  |  |  |

Локација КС 1

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7514709,13 | 4908265,36 | 25 | 7514177,38 | 4908666,15 |
| 2 | 7514254,90 | 4908264,43 | 26 | 7514191,24 | 4908688,06 |
| 3 | 7514293,61 | 4908330,24 | 27 | 7514205,37 | 4908703,12 |
| 4 | 7514297,16 | 4908344,31 | 28 | 7514209,24 | 4908706,05 |
| 5 | 7514304,77 | 4908371,85 | 29 | 7514221,80 | 4908716,96 |
| 6 | 7514304,14 | 4908381,23 | 30 | 7514276,50 | 4908757,69 |
| 7 | 7514303,52 | 4908392,25 | 31 | 7514301,66 | 4908772,17 |
| 8 | 7514300,07 | 4908402,37 | 32 | 7514305,96 | 4908774,88 |
| 9 | 7514276,60 | 4908437,17 | 33 | 7514315,47 | 4908779,79 |
| 10 | 7514249,59 | 4908454,46 | 34 | 7514319,80 | 4908782,82 |
| 11 | 7514239,31 | 4908461,09 | 35 | 7514343,06 | 4908788,02 |
| 12 | 7514212,11 | 4908478,68 | 36 | 7514371,51 | 4908793,50 |
| 13 | 7514208,65 | 4908481,11 | 37 | 7514386,42 | 4908796,56 |
| 14 | 7514200,62 | 4908492,87 | 38 | 7514389,60 | 4908797,57 |
| 15 | 7514193,03 | 4908503,40 | 39 | 7514437,89 | 4908796,70 |
| 16 | 7514172,84 | 4908549,08 | 40 | 7514464,33 | 4908795,26 |
| 17 | 7514171,35 | 4908552,52 | 41 | 7514488,45 | 4908788,76 |
| 18 | 7514164,08 | 4908578,82 | 42 | 7514516,50 | 4908773,67 |
| 19 | 7514161,42 | 4908588,37 | 43 | 7514552,47 | 4908754,04 |
| 20 | 7514161,42 | 4908594,78 | 44 | 7514568,50 | 4908749,71 |
| 21 | 7514160,44 | 4908613,62 | 45 | 7514602,02 | 4908740,67 |
| 22 | 7514159,77 | 4908638,20 | 46 | 7514624,98 | 4908735,64 |
| 23 | 7514167,91 | 4908651,40 | 47 | 7514653,19 | 4908695,19 |
| 24 | 7514172,10 | 4908659,11 | 48 | 7514645,76 | 4908355,97 |

Локација БС 9

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7508828,53 | 4931878,29 | 4 | 7508752,25 | 4931795,99 |
| 2 | 7508824,59 | 4931848,86 | 5 | 7508765,04 | 4931860,67 |
| 3 | 7508832,86 | 4931828,12 |  |  |  |

Регулационе линије планираних грађевинских парцела објеката гасовода су дефинисане аналитичким елементима, као и координатама постојећих и новоодређених међних тачака.

Локација ОЧМ 2/ БС 10

Парцела објекта је дефинисана аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака.

Локација БС 11/1 и БС 11/2

Парцела објекта је дефинисана аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака као и постојећим и новоодређеним међним тачкама.

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7480347,05 | 4974964,92 | 6 | 7480406,05 | 4974968,87 |
| 2 | 7480314,85 | 4975033,07 | 7 | 7480438,12 | 4974900,94 |
| 3 | 7480386,77 | 4975067,04 | 8 | 7480393,59 | 4974879,92 |
| 4 | 7480398,08 | 4975011,41 | 9 | 7480356,09 | 4974959,26 |
| 5 | 7480413,98 | 4974977,76 |  |  |  |

Локација МС3

Парцела објекта је дефинисана аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака као и постојећим и новоодређеним међним тачкама.

| Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7484853,92 | 4967608,87 |
| 2 | 7484916,39 | 4967530,79 |
| 3 | 7484783,65 | 4967424,58 |
| 4 | 7484719,75 | 4967504,45 |

Локација БС 12/1 и БС 12/2

Парцела објекта је дефинисана аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака као и постојећим и новоодређеним међним тачкама.

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7458776,73 | 4989936,84 | 6 | 7458891,96 | 4989936,84 |
| 2 | 7458778,63 | 4989959,52 | 7 | 7458946,99 | 4989875,83 |
| 3 | 7458760,71 | 4989976,8 | 8 | 7458914,65 | 4989842,31 |
| 4 | 7458806,52 | 4990024,32 | 9 | 7458837,41 | 4989916,81 |
| 5 | 7458892,36 | 4989941,56 | 6 | 7458891,96 | 4989936,84 |

Локација БС 13

Парцела објекта је дефинисана аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака као и постојећим и новоодређеним међним тачкама.

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7447216,40 | 5000307,29 | 4 | 7447302,17 | 5000269,51 |
| 2 | 7447238,79 | 5000318,42 | 5 | 7447248,44 | 5000242,81 |
| 3 | 7447270,13 | 5000333,99 |  |  |  |

Локација БС 14

Парцела објекта је дефинисана аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака као и постојећим и новоодређеним међним тачкама.

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7429965,53 | 5011557,74 | 4 | 7429996,10 | 5011624,45 |
| 2 | 7429938,54 | 5011554,43 | 5 | 7430002,83 | 5011569,60 |
| 3 | 7429930,94 | 5011616,46 |  |  |  |

Локација БС 15 и ГИС 4

Парцела објекта је дефинисана аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака као и постојећим и новоодређеним међним тачкама.

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7423770,46 | 5026693,33 | 3 | 7423777,15 | 5026613,70 |
| 2 | 7423794,28 | 5026661,20 |  |  |  |

Локација БС-16

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7420198,37 | 5050228,22 | 2 | 7420174,86 | 5050159,66 |

Локација БС-17

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7423330,36 | 5075365,27 | 3 | 7423376,99 | 5075435,98 |
| 2 | 7423326,64 | 5075442,05 | 4 | 7423380,71 | 5075359,20 |

Локација БС-18

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7419647,85 | 5093837,41 | 2 | 7419688,36 | 5093788,16 |

Локација ПОЧМ

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7423948,31 | 5114887,64 | Д4-67-5 | 7422360,52 | 5114516,82 |
| 2 | 7423947,60 | 5114897,62 | Д4-67-6 | 7422108,86 | 5114335,49 |
| 3 | 7423938,60 | 5115007,25 | Д4-67-7 | 7422098,88 | 5114298,50 |
| 6 | 7424046,92 | 5115083,92 | Д4-67-8 | 7422095,80 | 5114284,48 |
| 4 | 7423922,49 | 5115005,94 | Д4-67-9 | 7422076,98 | 5114288,62 |
| 5 | 7423920,54 | 5115004,26 | Д4-67-10 | 7422045,79 | 5114298,64 |
| 7 | 7423962,50 | 5114686,93 | Д4-67-11 | 7422041,00 | 5114301,22 |
| 8 | 7423962,65 | 5114672,96 | Д4-67-12 | 7422049,32 | 5114309,68 |
| 9 | 7423946,38 | 5114687,73 | Д4-67-13 | 7422060,30 | 5114307,23 |
| 10 | 7423946,56 | 5114671,67 | Д4-67-14 | 7422074,52 | 5114317,76 |
| 11 | 7423949,33 | 5114450,13 | Д4-67-15 | 7422082,33 | 5114331,76 |
| 12 | 7423950,74 | 5114448,54 | Д4-67-16 | 7422089,52 | 5114340,26 |
| 13 | 7423972,18 | 5114447,25 | Д4-67-17 | 7422098,25 | 5114347,57 |
| 14 | 7423971,23 | 5114431,27 | Д4-67-18 | 7422351,16 | 5114529,80 |
| 15 | 7423933,42 | 5114452,09 | Д4-67-19 | 7422364,08 | 5114536,74 |
| 16 | 7423930,78 | 5114449,75 | Д4-67-20 | 7422369,19 | 5114538,86 |
| Д4-67-1 | 7423850,06 | 5114438,59 | Д4-67-21 | 7422380,13 | 5114541,55 |
| Д4-67-2 | 7422394,05 | 5114526,54 | Д4-67-22 | 7422395,01 | 5114542,51 |
| Д4-67-3 | 7422380,85 | 5114525,06 | Д4-67-23 | 7423848,74 | 5114454,70 |
| Д4-67-4 | 7422372,46 | 5114522,63 |  |  |  |

Подтачка „5.2.2.5. Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката гасовода” мења се и гласи:

„5.2.2.5. Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења

грађевинских парцела објеката гасовода

Комунално и инфраструктурно опремање грађевинских парцела решаваће се у склопу израде пројектне документације за појединачне објекте гасовода, а у складу са техничким правилима, интерним стандардима и препорукама испоручиоца опреме. Код израде пројектне документације, потребно је обезбедити следећа правила:

- Простор за мирујући саобраћај се обезбеђује у оквиру парцеле објеката гасовода.

- Прикупљање незагађених атмосферских вода са објекта компресорске станице и водонепропусних површина се обезбеђује интерном атмосферском канализацијом, са гравитационим одвођењем изван локације.

- Прикупљање, пречишћавање и одвођење отпадних санитарних вода компресорске станице до најближих реципијената се обезбеђује интерним постројењима. Уколико постоји техничка могућност наведену инфраструктуру обезбедити прикључком на комунални канализациони систем.

- За одвођење техничких отпадних вода, посебно уколико постоји могућност загађења опасним и штетним материјама, предвидети сепаратни систем прикупљања и пречишћавања пре упуштања у природне реципијенте или комунални систем.

- На свим површинама и објектима где се користе, депонују или транспортују опасне и штетне материје (резервоари са нафтним дериватима, трансформатори, резервоари за прикупљање талога код чишћења цевовода и постројења и др.) мора се обезбедити водонепропусност подлоге са санитарно-безбедним уређајима за прикупљање и привремено депоновање опасних и штетних материја, до њиховог коначног неутралисања односно одлагања на одговарајућу депонију.

- Потребе за већим количинама техничке и санитарне воде могу се обезбедити засебним водозахватом, уз услов обезбеђења потреба за друге кориснике изворишта/водозахвата.

- Напајање електричном енергијом обезбедиће се из јавне електроенергетске мреже, изградњом прикључних средњенапонских 10-35 kV надземних или подземних кабловских водова и трансформаторских станица 10-35/0,4 kV. Од трансформаторских станица, чији се положај утврђује посебним пројектом, вршиће се нисконапонски развод за напајање свих потрошача у оквиру објеката гасовода.

- Резервно напајање електричном енергијом обезбедиће се агрегатним уређајима.

- Оптичким каблом обезбедиће се прикључак на електронску комуникациону мрежу, а посебним пројектом може се сагледати и могућност обезбеђења алтернативне везе преко антенских уређаја монтираних на антенском стубу у оквиру грађевинске парцеле.

- Партерно уређење терена обухвата нивелисање и затрављивање слободних површина, као и биолошке и техничке радове на стабилизовању косина у делу насипа и засека.

- Чврсти отпад се прикупља у сарадњи са надлежним комуналним предузећем.

- Грађевинске парцеле се обезбеђују транспарентном оградом минималне висине 2,0 m. Постављање ограде је могуће и у оквиру грађевинске парцеле, у случају да техничко технолошка решења условљавају физичко раздвајање/обезбеђење посебних функционалних целина.

- Уземљење ограде у близини електро-енергетских постројења је обавезно.

- Улаз у постројење се обезбеђује најмање једном колском и пешачком капијом.

- Технички елементи постројења који се односе на: осветљење постројења, интернe и прилазнe путевe, систем надзора и узбуњивања, систем заштите од пожара и других акцидената, решаваће се у складу са техничким правилима, интерним стандардима и прописима.

- Приступни пут до грађевинске парцеле објеката гасовода обезбедити према очекиваном меродавном возилу и очекиваном интензитету саобраћаја током експлоатације. Минимални ниво техничког решења приступних и интерних колских путева на локацији објеката мора обезбедити противпожарне услове, односно минималну ширину коловоза од 3,5 m и минимални радијус унутрашњих кривина од 7,0 m. Пројектним решењем приступних и интерних путева треба посебно обрадити окретнице за противпожарна возила.

У свим етапама извођења радова, експлоатације и управљања системом гасовода потребно је обезбедити спровођење мера предвиђених прописима заштите на раду, интерним правилницима извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опреме и надзорног органа. Такође, све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама, организацијама који су условиле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини извођења радова.”

У тачки „5.2.3. Правила грађења”, подтач. „5.2.3.1. Правила грађења објеката гасовода”, „5.2.3.2. Правила изградње линијског дела гасовода”, „5.2.3.3. Правила изградње грађевинских објеката на линијском делу гасовода, врста и намена објеката”, „5.2.3.4. Правила за постављање телекомуникационих и енергетских инсталација”, мењају се и гласе:

„5.2.3.1. Правила грађења објеката гасовода

Линијском делу система магистралног гасовода на територији Републике Србије припада деоница основног коридора гасовода дужине око 402 km, са номиналним пречником цеви гасовода већег од 1000 mm и радним притиском већим од 55 bar.

Основни објекти и објекти у функцији линијског дела система гасовода су: а) компресорска станица (КС) – објекат/постројење где се подиже радни притисак и омогућава транспорт природног гаса на даљину; б) мерна станица (МС) – објекат/постројење где се мери проток природног гаса на истом радном притиску на примопредајним местима, на граничним прелазима и на одвајањима гасовода од основног гасовода; в) мерно регулациона станица (МРС) – објекат/постројење где се редукује притисак и мери проток гаса на местима повезивања основног гасовода (притиска већег од 55 bar) са гасним системом ЈП „Србијагаса“ високог радног притиска 45-55 bar; г) блок станице (БС) – објекат где се секционише гасовод ради затварања протока гаса у случају хаварије; д) уређаји катодне заштите (УКЗ) линијског дела гасовода, у циљу оптимизације опреме, постављају се заједно са блок станицама и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите и обезбеђења зоне заштите током целог пројектованог периода експлоатације; ђ) почетно/крајњи прикључци евентуалног лупинга (ПЧЛ/КПЛ) – објекат са вентилски контролисаном рачвом; е) пријемне и отпремне чистачке станице – постављају се ради вршења дијагностике унутрашњости цеви; ж) оптички каблови целом дужином гасног коридора за контролу и управљање транспорта гаса.

Пратећи објекти и инсталације су електро електроенергетски и телекомуникациони електронски комуникациони водови са опремом за прикључење на локалну мрежу, приступни и градилишни путеви, водозахвати и инсталације за припрему санитарне и техничке воде, постројења за третман отпадних вода и др.

Командни центар предвиђен у Новом Саду не представља предмет овог просторног плана.

5.2.3.2. Правила изградње линијског дела гасовода

1) Правила оквирног техничког решења инсталације гасовода

Основни конструктивни елементи линијског дела гасовода, који обезбеђују пројектовани капацитет и високу поузданост преноса гаса, одређени су на следећи начин:

- За изградњу основне деонице гасовода предвиђена је примена челичне цеви унутрашњег пречника већег од 1000 mm, материјала Х70.

- Челичне цеви су са унутрашњим глатким слојем. Спољни део цеви је са фабричком спољашњом трослојном антикорозивном полиетиленском заштитом дебљине најмање 2,5 mm за гасоводе 300– 500 mm и 3,0 mm за гасовод унутрашњег пречника већег од 1000 mm.

Саставни део магистралног гасовода су блок станице, које се постављају на међусобном растојању у складу са Правилником о условима за несметани и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15). У случају постављања лупинга, на делу трасе са лупингом (на почетку и на крају лупинга) постављају се дупле блок станице.

2) Правила за постављање гасовода

Гасовод се по правилу поставља подземно, тако да у зависности од класе локације гасовода и врсте терена горња ивица цеви буде на минималној дубини до 1,0 m. Код укрштања и приближавања са другом инфраструктуром начин постављања и посебне мере техничког обезбеђења утврђују се у складу са издатим условима за потребе израде овог просторног плана, односно услова и сагласности које се прибављају у фази израде техничке документације. У случају постављања лупинга, гасоводне цеви се постављају на растојању од 18-20 m у брдском и до 36 m у равничарском делу трасе.

Извођење радова је плански ограничено на појас уже заштите (100 m обострано од осе коридора гасовода).

За потребе извођења радова на ископу рова, монтаже и полагања гасовода потребно је обезбедити радни коридор ширине око 45 m, осим у делу трасе са лупингом цевовода, у случају постављања лупинга, где је ширина радног коридора до 60 m. Коначна ширина и положај радног коридора се утврђује пројектом градилишта, а у складу са изабраном технологијом извођења радова и посебно условима на конкретној локацији. Пројектом градилишта треба посебно обрадити локације за привремено депоновање опреме, грађевинског материјала, сервис машина и боравак радника. Извођење радова предвидети сукцесивно по деоницама, како би се минимизовало ометање локалних активности.

У делу трасе са обраслим шумским земљиштем, просецање шуме треба максимално редуковати на обим који је неопходан за извођење радова.

По завршетку радова потребно је спровести радове на рекултивацији обрадивог и ревитализацији осталог земљишта. У брдском делу трасе биолошким и техничким радовима обавезно спречити појаву ерозије и нестабилности терена.

Пре затрпавања рова потребно је извршити геодетско снимање положаја гасовода и испитивање квалитета изведених радова.

Испитивање гасовода на чврстоћу и херметичност предвиђа се хидраулички, у складу са Правилником о условима за несметани и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar.

5.2.3.3. Правила изградње грађевинских објеката на линијском делу гасовода

Врста и намена објеката

а) Компресорскa станицa

Планирана је једна локација за компресорску станицу у централној Србији КС 1 ,,Велика Плана” у КО Породин, општина Жабари. Локација и капацитети компресорске станице оптимизовани су у складу са планираним капацитетом испорука гаса ка Републици Српској.

Технолошка шема постројења компресорске станице обухвата:

- преузимање гаса за компримовање и одвод компримованог гаса;

- пречишћавање гаса од механичких примеса и течности;

- компримовање гаса;

- хлађење гаса након компримовања.

На станици је поред компресорских група, предвиђен управљачки центар техничко-сервисни објекти, објекти за смештај особља, помоћни објекти за пречишћавање отпадних вода, саобраћајне површине и др.

Објекат КС су повезани системом веза и оптичким каблом са командним центром у Новом Саду, међусобно и са другим гасним објектима како би се обезбедио технолошки контролисан режим рада целог система.

Опрема и инсталације у компресорским станицама морају бити савремене конструкције, високог степена поузданости и према важећим међународним стандардима из ове области.

Опрема је по правилу модуларна. Блок боксови за уређаје и управљачки пулт испоручују се, такође, модуларно заједно са системима противпожарне заштите – инсталацијом аутоматске пожарне сигнализације, системом за контролу присуства гаса у ваздуху, системом за обавештавање о пожару (о присутности гаса у ваздуху) и управљања евакуације.

За потребе снабдевања електричном енергијом предвиђена је изградња спољне мреже са двостраним извором напајања, подземним и надземним водовима напона 0,4,10,20,35 kV са дистрибутивне мреже, изградњом разводних постројења 10,20,35kV и припадајућих трафостаница ТС 10,20,35/0,4 kV одговарајуће снаге. За потребе даљинског управљања и надзора над 35,20,10 kV разводним постројењем за прикључење КС на дистрибутивни систем електричне енергије предвиђена је могућност изградње новог оптичког вода од одговарајуће ТС 110/35 до наведеног 35 kV разводног постројења, као и постављање оптичких водова дуж трасе гасовода.

Загревање објеката са радним и боравишним делом посаде предвиђено је из сопствених котларница са погоном на природни гас (сопствена потрошња из дела која се користи и за компресоре).

Водоводна инфраструктура обухвата два система водоснабдевања: систем за техничку воду, и заједнички систем воде за пиће и противпожарни водоводни систем.

Објекти и инсталације у компресорским станицама, поред техничко-технолошких захтева, морају да испуне и плански одређена Општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода.

б) Мерне и мерно регулационе станице

Мерне станице (МС) су планиране на граничним прелазима, и то: улазна станица на граници са Бугарском (Вршка Чука, град Зајечар) са модулом за прикључење капацитета 12,5 млрд. m3 годишње на радном притиску већим од 55 bar.

У комплексу станице се поред мерних линија постављају се филтерски уређаји и уређаји за издвајање кондензата, објекат контроле блока, енергетски блок са ТС и др. Објекти су ограђени и повезани системом веза и оптичким каблом са командним центром.

Мерно-регулационе станице (МРС) су гасни објекти у којима се обавља мерење, пречишћавање, догревање гаса и редукција притиска у гасоводу (притиска већег од 50 bar на 45-50 bar) и мери проток гаса у деоници или код корисника. Постављају се на местима повезивања гасовода са транспортним системом ЈП „Србијагас”.

Објекти МС и МРС су повезани системом веза и оптичким каблом са командним центрима. Поред технолошког дела, станице имају објекат контролне собе, ТС и котларницу за загревање гаса.

Опрема и инсталације у мерним и меро-регулационим станицама морају бити савремене конструкције, високог степена поузданости и према важећим међународним стандардима из ове области.

Блок боксови за уређаје и управљачки пулт испоручују се модуларно заједно са системима противпожарне заштите – инсталацијом аутоматске пожарне сигнализације, системом за контролу присуства гаса у ваздуху, системом за обавештавање о пожару (о присутности гаса у ваздуху) и управљања евакуације.

За снабдевање електричном енергијом МС и МРС предвиђена је изградња спољне средњенапонске мреже подземним и надземним водовима напона 10,20,35 kV (у централној Србији) и подземним и надземним водовима 10,20,35 kV (на територији AП Војводине) и изградњом трансформаторских станица ТС 10,20,35/0,4 kV одговарајуће снаге по условима од регионалних електродистрибутивних предузећа, изградњом трафостаница ТС 10,20,35/0,4 kV за електромоторни погон и технички блок.

Мерне станице морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда мерне станице минималне висине 2 m мора да обухвати зоне опасности.

Објекти и инсталације у мерним и мерно-регулационим станицама, поред техничко технолошких захтева, морају да испуне и плански одређена општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода.

в) Блок станице

Блок станица је објекат где се секционише гасовод ради затварања протока гаса у случају редовног одржавања или хаварије. Предвиђају се дуж трасе гасовода у складу са Правилником и распоредом класа локације, а у случају изградње лупинга, а на почетку и на крају лупинга предвиђају се дупле блок станице. Блок станице имају подземне славине са електро-хидрауличким погоном на радном притиску до 100 bar. Објекти БС су повезани системом веза и оптичким каблом са командним центрима. Блок станица мора бити заштићена од приступа неовлашћених лица оградом висине минимално 2m. Објекти и инсталације у блок станицама, поред техничко технолошких захтева, морају да испуне и плански одређена општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода. За снабдевање електричном енергијом блок станица предвиђена је изградња спољне средњенапонске мреже надземним и подземним водовима напона 0,4,10,20,35 kV (у централној Србији) и надземним и подземним водовима напона 0,4,10,20,35 kV (на територији АП Војводине) и трафостаница ТС 10,20,35/0,4 kV одговарајуће снаге.

г) Пријемне и отпремне чистачке станице

За унутрашње чишћење и испитивање стања гасовода уграђују се пријемне и отпремне чистачке станице. Чистачке цеви и затварачи морају бити грађени за максимални радни притисак гасовода и морају бити испитане на чврстоћу и непропусност. Чистачке станице морају бити заштићене од приступа неовлашћених лица оградом висине минимално 2 m.

Код извођења, објекти и инсталације у пријемним и отпремним чистачким станицама, поред техничко технолошких захтева, морају да испуне и плански одређена општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода. Објекти су ограђени и повезани системом веза и оптичким каблом са командним центрима.

За снабдевање електричном енергијом пријемних и отпремних чистачких станица предвиђена је изградња спољне средњенапонске мреже надземним и подземним водовима напона 0,4,10,20,35 kV (у централној Србији) и надземним и подземним водовима напона 0,4,10,20,35 kV (на територији АП Војводине) и трафостаница ТС 10,20,35/0,4 kV одговарајуће снаге.

д) Уређаји катодне заштите

Као активна заштита од корозије магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” и подземних инсталација у оквиру компресорских, мерних и блок станица, користиће се систем катодне заштите са наметнутом струјом. Уређаји катодне заштите постављају се заједно са блок станицама и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите и обезбеђења зоне заштите током целог пројектованог периода експлоатације.

ђ) Анодна лежишта

Саставни део система катодне заштите су и анодна лежишта која су на оријентационој стационажи компресорских, мерних и блок станица, на минималној 100 m удаљености од пројектованог гасовода и повезана су са уређајем катодне заштите анодним кабловима. Потребна површина за извођење анодног лежишта је 50 m x 30 m. Предвиђена су анодна лежишта са феросилицијумским анодама чији се број одређује на основу специфичне отпорности тла добијене истражним радовима. Анодна лежишта ће се са станицом катодне заштите повезати преко контролно-мерних стубића, кабловима типа РР00 положеним подземно, на дубини 0,8 m. Анодни каблови ће се водити од анодних лежишта до објекта блок станица најкраћим путем, по правилу дуж приступних и некатегорисаних путева, до објеката.

5.2.3.4. Правила за постављање телекомуникационих и енергетских инсталација

За постављање телекомуникационих (ЕК) и електроенергетских инсталација, у функцији гасовода, изван регулације јавних и планираних приступних путева, потребна површина се обезбеђује искључиво у форми закупа земљишта, односно путем успостављања службености пролаза за извођење радова и постављање инсталације.

Постављање оптичког и енергетског 10-35 kV кабла дуж гасовода и увођење у објекте гасовода је подземно, постављањем у ров или кабловску канализацију. Кабловска инсталација се, по правилу поставља са обе стране гасовода, на удаљености од око 8,0 m. Дубина укопавања инсталација је 0,7-1,1 m. Изнад кабловске инсталације поставља се трака за обележавање.

Оптички и енергетски кабл могу се постављати у засебни или заједнички ров/кабловску канализацију. Код укрштања или приближавања јавним путевима и другој инфраструктури, постављање инсталације се спроводи у складу са техничким прописима и издатим условима управљач/власника предметне инфраструктуре.

Техничко решење повезивања оптичког кабла са објектима гасовода и командним центром утврђује се посебном техничком документацијом. Оквирна правила за постављање оптичких каблова обухватају:

- ЕК мрежу у функцији система веза за потребе објеката у функцији гасовода градити подземно (оптички кабл) у коридорима саобраћајница свих нивоа, приступних путева, некатегорисаних путева, у заштитном коридору гасовода уз трасу гасовода или као бежична ради-релејна веза;

- дубина полагања ЕК каблова треба да је 0,7-1,1 m;

- ако постоје постојеће трасе, нове ЕК каблове полагати у исте;

- при паралелном вођењу ЕК и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање мора бити 0,5m и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5, m а угао укрштања око 90°, али не мањи од 45°;

- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл је условљено једино сигурносним размаком због обављања радова;

- при паралелном вођењу ЕК и гасних инсталација, најмање растојање оптичког кабла од гасовода високог притиска мора бити најмање 0,5 m;

- при укрштању оптичког кабла са гасоводом најмање растојање мора бити 0,5 m;

- при укрштању и паралелном вођењу ЕК кабла са цевоводом водовода, хоризонтално растојање износи 0,6 m (изузетно 0,3 m), а вертикално 0,5 m, од цевовода одводне канализације, хоризонтално растојање износи 0,5 m (изузетно 0,3 m), као и вертикално растојање;

- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области електронских комуникација, потребно је обезбедити просторију за смештај електронске комуникационе опреме – ТК концентрације унутар парцеле корисника;

- уређаје антенских система РР веза поставити као слободностојеће стубове у оквиру грађевинских парцела објеката у функцији гасовода;

- оптички кабл у функцији гасовода за даљински надзор и управљање градити у зони уже заштите гасовода.

Напајање потрошача и објеката у саставу гасовода (мерне станице, блок станице, компресорске станице, пријемне и отпремне чистачке станице,  станице катодне заштите и др.), обезбедиће се са дистрибутивне средњенапонске и нисконапонске мреже изградњом подземних и надземних водова напонског нивоа 0,4,10,20,35 kV, разводних постројења 10,20,35 kV, трансформаторских станица 10,20,35/0,4 kV одговарајуће снаге и слободностојећих и других ормана мерних места у складу са условима за пројектовање и прикључење надлежних електродистрибуција и по посебним пројектима. При грађењу гасовода у близини и испод електроенергетских високонапонских водова потребна је сагласност надлежног предузећа, као и израда Елабората утицаја предметног далековода на гасовод.

Изградња електроенергетских објеката којима ће објекти у функцији гасовода бити повезани са постојећим дистрибутивним стемом електричне енергије вршиће се у складу са важећом законском и техничком регулативом и биће дефинисана условима за пројектовање и прикључење и одобрењем које издаје надлежна електродистрибуција.

Планским решењем за део електроенергетских водова дате су оријентационе трасе и описи места прикључака на електродистрибутивну мрежу и објекте. У зависности од издатих услова, планским решењем нису обухваћени електроенергетски водови за које се не може поуздано утврдити траса или се прикључна места налазе на већој удаљености од планираних потрошача (нпр. далековод између КС и ТС 110/35 kV Велика Плана). У овом случају ближе решење траса и места прикључака решаваће се посебним пројектом, у складу са Законом о планирању и изградњи.

У овом плану су оквирно описани начини прикључења објеката у функцији гасовода на дистрибутивни систем електричне енергије, међутим наведени подаци нису довољни за издавање услова за пројектовање и прикључење и одобрења за прикључење наведених објеката на ДСЕЕ. Ради дефинисања услова прикључења предметних објеката на ДСЕЕ, потребно је да се заинтересована страна (странка) обрати надлежном огранку ОДС „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, ради издавања услова за пројектовање и прикључење за сваки појединачни објекат. Издавање услова за пројектовање и прикључење се врши у складу са законом и подзаконским актима.

Табела 5.3: Попис катастарских парцела у обухвату планираних за постављање енергетских водова

| Објекат | Катастарска општина | Катастарске парцеле |
| --- | --- | --- |
| ОЧМ2/БС10-ЕЕ | Ковин | У траси приступног пута, 10713/2, 10453/2, 10105/2, 10451/2, 9313/2, 9312/2, 10738, 10743, 9312/4, 10687/6, 9309/19. |
| БС11/1, БС11/2-ЕЕ | Панчево | У траси приступног пута. |
| МС3 | Панчево | Из нове СТС 20/0.4kV и ОMM, 17905 |
| БС12/1, БС12/2-ЕЕ | КО Опово | У траси приступног пута, 5666/3. |
| БС13 | Книћанин | 2146, 2184, 2283, 2144, 2450. |
| БС14-ЕЕ | Шајкаш | 1774, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3482, 3483, 3484, 3485, 3679, 3687, 3837, 3838, 3839, 3877, 3883, 3884, 3886, 3887, 3896. |
| БС15/ГИС4-ЕЕ | Жабаљ | 7445,10745,10968,7553,7552. |
| БС 16 | Бечеј | 26539, 26179, 26487, 22143. |
| БС 17 | Ада | 10302/39. |
| БС 18 | Велебит | 3576/32,8491/1,8553/1. |
| ПОЧМ | Хоргош | 3612/1, 3612/2.” |

Подтачка „5.2.3.6. Правила за извођење приступних и градилишних путева” мења се и гласи:

„5.2.3.6. Правила за извођење приступних и градилишних путева”

Ради обезбеђења транспортне везе пројектованих локација технолошких објеката гасовода са мрежом постојећих путева, предвиђена је изградња приступних путева са прикључком на најближи јавни пут, у складу са саобраћајно-техничким условима управљача пута. На одређену локацију приступа се са приступног пута (Табела 5.4).

Табела 5.4: Приступни путеви надземним објектима гасовода

| Ознака пута | Врста коловозног застора | Ширина коловоза (m) | Оријентац. дужина ~(m) | Прикључак на: | Катастарска општина | Приближна стационажа ~(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС1-П | макадам | 4,5 | 1036 | некатегорисани пут | КО Прлита, град Зајечар | 0+250 |
| ОЧМ1-П | макадам | 4,5 | 196 | некатегорисани пут | КО Прлита, град Зајечар | 0+500 |
| БС3-П | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 10m) | 4,5 | 895 | насељска саобраћајница | КО Бачевица, општина Бољевац | 27+640 |
| БС4-П | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 10m) | 4,5 | 1110 | општински | КО Криви Вир, општина Бољевац | 54+455 |
| МС2-П | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 10m) | 4,5 | 1861 | општински | КО Бошњане, општина Параћин | 83+884 |
| БС5 | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 10m) | 4,5 | 313 | општински | КО Бошњане, општина Параћин | 83+952 |
| БС6-П | макадам | 4,5 | 1382 | некатегорисани пут | КО Брестово, општина Деспотовац | 113+666 |
| БС7-П | макадам | 4,5 | 2594 | некатегорисани пут | КО Кушиљево, општина Свилајнац | 143+187 |
| БС8-П | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 10m) | 4,5 | 2340 | општински | КО Породин, општина Жабари | 144+435 |
| К1-П | асфалт | 6,0 | 2619 | некатегорисани пут | КО Породин, општина Жабари | 145+667 |
| БС9-П | макадам | 4,5 | 1397 | некатегорисани пут | КО Лугавчина, град Смедерево | 172+140 |
| ОЧМ2-П/ БС10-П | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 40m) | 4,5 | 190 | ДП I реда бр. 14 | Ковин | 197+000 |
| БС11/1-П БС11/2-П | макадам | 4,5 | 3770 | некатегорисани | Панчево | 226+450 |
| МС3 | Пољски пут | 4,5 | 1500 | ДП IБ реда бр. 14 | Панчево | 10+395 |
| БС12/1-П БС12/2-П | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 10m) | 4,5 | 1600 | насељска саобраћајница | Опово | 253+375 |
| БС13-П | макадам | 4,5 | 650 | некатегорисани пут | Книћанин | 270+560 |
| БС14-П | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 20m) | 4,5 | 1340 | ДП II реда бр. 129 | Шајкаш | 292+170 |
| БС15-П/ МС4-П | макадам (прикључак на јавни пут је са асфалтним застором ширине мин. 5m и дужине 10m) | 4,5 | 915 | општински1 | Жабаљ | 309+700 |
| БС16 | асфалт | 4,5 | 10 | ДП I реда бр.15 | Бечеј | 334+500 |
| БС17 | асфалт | 4,5 | 8 | некатегорисани пут | Ада | 360+500 |
| БС18 | асфалт | 4,5 | 6 | ДП IIб реда бр. 300 | Велебит | 379+500 |
| ПОЧМ | асфалт | 4,5 | 2700 | некатегорисани пут | Хоргош | 402+000 |

Трајни колски приступ објектима гасовода обезбеђује се прикључком на најближи јавни пут, у складу са саобраћајно-техничким условима управљача пута и у складу са чланом 43. Закона о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18 - др. закон). Приступни путеви дати у табели 5.4. прикључују се на јавни пут тако да се морају изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут на који се прикључују, у ширини од најмање 5 m и у дужини од најмање 40 m за ДП I реда, 20 m за ДП II реда и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. Технички елементи прикључка и приступних путева решавају се посебним пројектом у складу са противпожарним условима и очекиваним саобраћајним оптерећењем. Код избора места прикључка на јавни пут препоручује се коришћење постојећих прикључака.

Ширине приступних путева до компресорске станице је 6,0 m са обостраним банкинама од 1,0 m и једностраним попречним нагибом од 2,5%. За одводњу са коловозних површина планирани су обострани канали ширине дна од 0,5 m. Коловозна конструкција је са флексибилним коловозним застором и са следећом структуром коловозне конструкције: слој од асфалтбетона (д = 4 cm), битуминизирани носећи слој (д = 6 cm), дробљени камени агрегат 0/31.5 (д = 15 cm, д = 30 cm), дробљени камени агрегат 0/63 (шљунак) (д = 30 cm, д = 15 cm), подтло.

За одводњу са коловозних површина планирани су обострани канали ширине дна од 0,5 m. Унутар локације, тамо где је то неопходно предвиђа се израда путева ширине 4,5 m. Испред или унутар ограде предвиђа се израда окретница неопходних за окретање возила. Путеви унутар локација, као и окретнице, израђују се са флексибилном коловозном конструкцијом.

Ширина приступних путева до мерних станица, блок станица, отпремних и пријемних чистачких места су 4,5 m са обостраним банкинама од 1,0 m и обостраним попречним нагибом од 4%. Коловозна конструкција је са асфалтним коловозним застором и са следећом структуром коловозне конструкције: подтло, дробљени камени агрегат 0/63 – шљунак (д = 30 cm), дробљени камени агрегат 0/31.5 (д = 15 cm), битуменизирани носећи слој (д = 6 cm), слој од асфалт бетона (д = 4 cm). За одводњу са коловозних површина планирани су обострани канали ширине дна од 0,5 m.

Унутар грађевинских парцела гасних објеката предвиђени су путеви минималне ширине 4,5 m. Испред или унутар ограде предвиђа се окретница која обезбеђује техничко технолошке потребе и противпожарне услове. Основни колски путеви унутар локација као и окретнице израђују се са асфалтним застором.

Траса и положај трајних колских приступа објектима гасовода одређени су границом појаса регулације планираних приступних путева. Граница регулације је одређена графички (на Рефералној карти 2) и елементима за геодетско обележавање карактеристичних тачака регулационе линије. Након ближег пројектног дефинисања трасе и техничких елемената пута, слободне површине у појасу регулације могу се користити за постављање телекомуникационих и енергетских инсталација.

За колски превоз опреме линијског дела гасовода предвиђена је могућност привременог коришћења најкраћих прилаза са јавних путева, атарских путева и стаза, а изузетно и прелази непосредно преко поседа. На самом градилишту, простор потребан за пренос опреме и монтажу гасовода се обезбеђује у оквиру извођачког појаса, на постојећој подлози. Грађевинска интервенција на терену подразумева „набијање” постојеће подлоге у циљу повећања носивости.

Интервенције на атарским путевима у смислу техничког усаглашавања са извођачким захтевима могу се спровести у форми рехабилитације или на основу посебног пројекта у форми појачаног одржавања. Под техничким усаглашавањем подразумева се обезбеђење ширине коловоза од око 5,5 m са две банкине мин. ширине 0,5 m, једностраним попречним нагибом коловоза до 2% и подужним нагибом до 3 %.

Током извођења грађевинских интервенција на атарским путевима посебну пажњу треба посветити очувању њихове основне функције. У овом случају морају бити обезбеђени алтернативни путеви или постављање привремених прелаза/рампи за пролаз пољопривредне механизације.

На пољопривредном земљишту и делу привремених градилишних прикључака на јавне путеве, повећање носивости земљишта насипањем каменог или шљунчаног гранулата може се вршити само на претходно постављеној геотекстилној подлози. По завршетку радова, наведени материјал се мора уклонити са локације.

При извођењу радова на подручју ГЈ „Честобродица” у одељењима 25 и 32, где долази до укрштања гасовода са тврдим камионским путем који је од виталног значаја за активности газдинства и у функцији је пожарног пута. Приликом извођења радова обезбедити услове за несметано кретање возила, а након завршетка радова санацију камионског пута.

У случају да је неопходно формирати градилишне путеве, ван регулације атарских путева, пут се може изводити по посебном пројекту, као привремено решење (у складу са чланом 147. Закона о планирању и изградњи).

Раскрснице-прикључци на укрштајима приступних путева са мрежом вишег нивоа су са најнижим нивоом каналисања, дефинисане само као прикључци са минимално потребним елементима.

Саобраћајна сигнализација је планирана за услове одвијања саобраћаја ван насеља, у складу са  Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС”, број 85/17).”

У подтачки „5.3.2.1. Правила у односу на транспортну инфраструктуру” табела 5.7. мења се и гласи:

„Табела 5.7: Стационаже државних путева на укрштајима са границама обухвата измена и допуна Просторног плана

| Назив пута | Стационажа гасовода (km) | Катастарска општина | Стационажа ДП~(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| ДП IIА реда бр.112 | 310+948 | Госпођинци | 84+167 |
| ДП IIА реда бр.115 | 321+757 | Чуруг | 18+891 |
| ДП IIА реда бр.102 | 325+474 | Б.Градиште | 76+618 |
| ДП IБ реда бр.15 | 334+404 | Бечеј | 68+674 |
| ДП IIА реда бр.109 | 340+288 | Бечеј | 34+094 |
| ДП IIА реда бр.105 | 372+868 | Сента | 66+872 |
| ДП IIБ реда бр. 300 | 379+351 | Велебит | 25+366 |
| ДП IIБ реда бр. 301 | 384+159 | Кањижа | 2+080 |

”

У подтачки „5.3.2.1. Правила у односу на транспортну инфраструктуру” став 2. мења се гласи:

„За све предвиђене интервенције (саобраћајне прикључке и инсталације) које се воде кроз путни појас државних путева (парцелу пута) потребно је затражити услове и сагласност од стране ЈП „Путеви Србије” за израду планске и  пројектне докуменетације, у складу са Законом о путевима.”

После става 7. додаје се став 8, који гласи:

„Паралелно вођење трасе гасовода са трасама железничких пруга је могуће али на растојању већем од 50 m, рачунајући управно на осу најближег колосека, у складу са Правилнком о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar. У случају да гасовод пролази близу других објеката или је паралелан с тим објектима, одстојање не сме бити мања од вредности датих у Табели 5.5.”

Тачка „5.3.3. Електроенергетска мрежа и енергетска инфраструктура” мења се и гласи:

„5.3.3. Електроенергетска мрежа и енергетска инфраструктура

Коридор гасовода се укршта са надземним и подземним водовима високонапонске (400kV, 220 kV и 110 kV), средњенапонске (35 kV, 20 kV, 10 kV) и нисконапонске (0,4 kV) електроенергетске мреже, гасоводима, нафтоводима и продуктоводима. Списак укрштања постојећих и планираних енергетских инфраструктурних система са гасоводом дати су у Табели 5.8.

Правила укрштања и паралелног вођења са електроенергетском мрежом и енергетском инфраструктуром спроводе се у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводног притиска већег од 16 bar и условима надлежног предузећа/управљача.

Правила укрштања и паралелног вођења са електроенергетском инфраструктуром одређена су и техничким нормативима и правним актима који уређују област управљања електроенергетиком.

На местима укрштања и паралелног вођења са постојећим електроенергетским објектима високог напона обавеза инвеститора гасовода је да изради елаборат о утицају високонапонског вода на гасовод.

Удаљеност водова од подземих гасовода мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92), Правилником о техничким нормативима за уземљењa електроенергетског постројења напона преко 1000V („Службени лист СРЈ”, број 61/95), као и СРПС Н.ЦО.105-Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ”, број 68/86).

Заштита постојећих подземних водова мора бити изведена у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад V („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/74, 13/78 - др. пропис и 61/95 и „Службени лист СРЈ”, број 61/95 - др. пропис).

При укрштању гасовода са електроенергетским дистрибутивним надземним и кабловским водовима морају се поштовати следећи услови:

- Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетских каблова.

- Размак између спољне ивице гасовода и енергетског кабла при укрштању и паралелном вођењу износи најмање 0,5 m, а при паралелном вођењу најмање 1,2 m. Размаци могу да се смање до 0,3 m, ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране укрштања или целом дужином паралелног вођења.

- Угао укрштања треба да буде од 60-90°.

- Цевовод гасовода треба да буде удаљен мин. 25,0 m од темеља стуба далековода, односно 25,0 m од уземљивача стуба.

- Остале гасоводне цеви треба да буду удаљене најмање 10,0 m од темеља стуба далековода, односно 10,0 m од уземљивача стуба. Уколико се ово растојање не може постићи, дозвољен је минимални размак од 1,0 m, уз услов да статичка стабилност стубова и механичка сигурност цевовода не сме бити угрожена. Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30,0 m од најистуренијих делова под напоном. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетског објекта вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

Инвеститор je дужан да пројектује измештање и заштиту постојећих електроенергетских објеката тако да предвиди да се измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката изведе пре радова на изградњи гасовода. Пројектом je потребно предвидети заштиту свих електроенергетских објеката у зони радова. На свим местима укрштања будућег гасовода са постојећом електродистрибутивном мрежом напонског нивоа 10, 20 и 35 kV на подручју АП Војводине, предвидети уградњу нових стубова далековода на растојању од 25 m управно на осу гасовода.

Да би се постигли прописани услови укрштања гасовода са постојећим надземним водовима потребно је изместити/уклонити постојеће стубове далековода (10 kV, 20 kV и 35 kV) и на прописану удаљеност изградити нове стубове.

Укрштања са надземним преносним водовима вишег напонског нивоа (110, 220, 400 kV) планирати тако да се испоштују захтеване удаљености важећом техничком регулативом и условима оператора преносног система и предвидети мере на самом цевоводу, како би се захтевани услови испунили.”

У Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 98/13 и 52/18), у делу „Табела 5.8: Списак тачака укрштања коридора гасовода са административним границама, водним објектима и другим инфраструктурним системима” списак укрштаја мења се након редног броја 757, тако што се редови 767-1148 бришу, а додају се следећи редови (Д4-1 до Д4-370):

| Д4-1 | УП1 | Општински пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 310+300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д4-2 | УГ1 | Гасовод РГ-04-15 | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 310+450 |
| Д4-3 | УГ2 | Гасовод ДГ-02-02 | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 310+455 |
| Д4-4 | УЖ1 | Регионална пруга | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пруга | 310+705 |
| Д4-5 | УВТ1 | Канал | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 310+710 |
| Д4-6 | УЕ1 | Далековод 20 kv | Госпођинци | Жабаљ | планирани | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 310+925 |
| Д4-7 | УГ3 | Гасовод ГМРС Госпођинци | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 310+930 |
| Д4-8 | УВТ2 | Канал | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 310+935 |
| Д4-9 | УЕ2 | Далековод 20 kv | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 310+940 |
| Д4-10 | УП2 | ДП 2а реда бр.112 | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 310+945 |
| Д4-11 | УО1 | ЕК кабл | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 310+950 |
| Д4-12 | УВТ3 | Канал | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 311+190 |
| Д4-13 | УП3 | Некатегорисани пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 311+200 |
| Д4-14 | УЕП1 | Експлоатационо поље | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са експлоатационим пољем | 311+250 |
| Д4-15 | УВТ4 | Канал | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 312+065 |
| Д4-16 | УП4 | Некатегорисани пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 312+075 |
| Д4-17 | УП5 | Некатегорисани пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 312+460 |
| Д4-18 | УП6 | Некатегорисани пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 312+830 |
| Д4-19 | УВТ5 | Канал | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 312+860 |
| Д4-20 | УП7 | Некатегорисани пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 312+905 |
| Д4-21 | УП8 | Некатегорисани пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 313+180 |
| Д4-22 | УП9 | Некатегорисани пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 313+430 |
| Д4-23 | УП10 | Некатегорисани пут | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 313+455 |
| Д4-24 | УВТ6 | Канал-Јегрицка | Госпођинци | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 313+460 |
| Д4-25 | УK1 | Граница КО | Госпођинци/Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 313+520 |
| Д4-26 | УВТ7 | Канал-Јегрицка | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 313+570 |
| Д4-27 | УП11 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 313+575 |
| Д4-28 | УП12 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 313+600 |
| Д4-29 | УП13 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 314+105 |
| Д4-30 | УП14 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 314+635 |
| Д4-31 | УП15 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 315+185 |
| Д4-32 | УП16 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 315+310 |
| Д4-33 | УП17 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 315+735 |
| Д4-34 | УП18 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 316+225 |
| Д4-35 | УП19 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 316+690 |
| Д4-36 | УП20 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 317+180 |
| Д4-37 | УП21 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 317+420 |
| Д4-38 | УП22 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 318+065 |
| Д4-39 | УП23 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 318+860 |
| Д4-40 | УВТ8 | Канал | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 319+175 |
| Д4-41 | УП24 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 319+190 |
| Д4-42 | УП25 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 319+400 |
| Д4-43 | УП26 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 319+890 |
| Д4-44 | УВ1 | Водовод | Чуруг | Жабаљ | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 320+365 |
| Д4-45 | УП27 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 320+860 |
| Д4-46 | УП28 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 320+930 |
| Д4-47 | УВ2 | Водовод | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 321+290 |
| Д4-48 | УП29 | ДП 2а реда бр.115 | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 321+770 |
| Д4-49 | УВТ9 | Канал | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 322+075 |
| Д4-50 | УП30 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 322+385 |
| Д4-51 | УП31 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 322+985 |
| Д4-52 | УВТ10 | Канал | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са реком | 323+430 |
| Д4-53 | УП32 | Некатегорисани пут | Чуруг | Жабаљ | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 323+710 |
| Д4-54 | УK2 | Граница КО | Чуруг/Бачко Градиште | Жабаљ/Бечеј | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 323+715 |
| Д4-55 | УП33 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 324+175 |
| Д4-56 | УП34 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 324+600 |
| Д4-57 | УП35 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 325+040 |
| Д4-58 | УП36 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 325+430 |
| Д4-59 | УП37 | ДП 2а реда бр.102 | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 325+460 |
| Д4-60 | УВТ11 | Канал | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 325+465 |
| Д4-61 | УЕ3 | Далековод 20 kv | Бачко Градиште | Бечеј | планирани | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 325+470 |
| Д4-62 | УП38 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 326+320 |
| Д4-63 | УВТ12 | Канал | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 326+390 |
| Д4-64 | УП39 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 326+670 |
| Д4-65 | УП40 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 327+065 |
| Д4-66 | УП41 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 327+180 |
| Д4-67 | УП42 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 327+455 |
| Д4-68 | УП43 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 327+855 |
| Д4-69 | УВТ13 | Канал | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 328+320 |
| Д4-70 | УН1 | Нафтовод Надрљан – Нови Сад | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-нафтовод | 328+425 |
| Д4-71 | УП44 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 328+890 |
| Д4-72 | УО2 | ЕК кабл | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 328+900 |
| Д4-73 | УВТ14 | Канал | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 328+905 |
| Д4-74 | УВТ15 | Канал | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 329+070 |
| Д4-75 | УП45 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 329+075 |
| Д4-76 | УП46 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 329+535 |
| Д4-77 | УП47 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 330+125 |
| Д4-78 | УП48 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 330+660 |
| Д4-79 | УП49 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 330+825 |
| Д4-80 | УП50 | Некатегорисани пут | Бачко Градиште | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 331+300 |
| Д4-81 | УK3 | Граница КО | Бачко Градиште/Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 331+305 |
| Д4-82 | УП51 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 331+780 |
| Д4-83 | УП52 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 332+060 |
| Д4-84 | УВТ16 | Канал | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 332+965 |
| Д4-85 | УП53 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 333+070 |
| Д4-86 | УП54 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 333+410 |
| Д4-87 | УП55 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 333+925 |
| Д4-88 | УЕ4 | Далековод 110 kv | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 334+280 |
| Д4-89 | УП56 | ДП 1Б реда бр.15 | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 334+480 |
| Д4-90 | УВТ17 | Канал | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 334+490 |
| Д4-91 | УО3 | ЕК кабл | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 334+520 |
| Д4-92 | УГ4 | Гасовод Бечеј - Радичевић | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 334+545 |
| Д4-93 | УЕ5 | Далековод 20 kv | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 334+635 |
| Д4-94 | УП57 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 334+975 |
| Д4-95 | УЕ6 | Далековод 20 kv | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 335+350 |
| Д4-96 | УП58 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 335+470 |
| Д4-97 | УП59 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 336+390 |
| Д4-98 | УП60 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 337+010 |
| Д4-99 | УП61 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 337+350 |
| Д4-100 | УВТ18 | Канал | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 337+880 |
| Д4-101 | УП62 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 338+170 |
| Д4-102 | УП63 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 338+325 |
| Д4-103 | УП64 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 338+680 |
| Д4-104 | УЕ7 | Далековод 20 kv | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 338+780 |
| Д4-105 | УЕ8 | Далековод 20 kv | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 338+970 |
| Д4-106 | УВТ19 | Канал | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 339+030 |
| Д4-107 | УП65 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 339+040 |
| Д4-108 | УП66 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 339+420 |
| Д4-109 | УП67 | ДП 2а реда бр.109 | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 340+280 |
| Д4-110 | УЕ9 | Далековод 20 kv | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 340+350 |
| Д4-111 | УП68 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 340+890 |
| Д4-112 | УП69 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 341+645 |
| Д4-113 | УП70 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 342+350 |
| Д4-114 | УП71 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 342+380 |
| Д4-115 | УП72 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 343+105 |
| Д4-116 | УП73 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 343+735 |
| Д4-117 | УП74 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 344+345 |
| Д4-118 | УП75 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 344+805 |
| Д4-119 | УП76 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 344+950 |
| Д4-120 | УП77 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 345+555 |
| Д4-121 | УП78 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 346+165 |
| Д4-122 | УН2 | Продуктовод CO2 | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-нафтовод | 346+565 |
| Д4-123 | УП79 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 346+760 |
| Д4-124 | УП80 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 347+160 |
| Д4-125 | УП81 | Некатегорисани пут | Бечеј | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 347+325 |
| Д4-126 | УK4 | Граница КО | Бечеј/Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 347+530 |
| Д4-127 | УВТ20 | Канал Чик | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 347+550 |
| Д4-128 | УВТ21 | Канал Чик | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 347+640 |
| Д4-129 | УП82 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 347+670 |
| Д4-130 | УП83 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 348+255 |
| Д4-131 | УП84 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 348+330 |
| Д4-132 | УП85 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 348+780 |
| Д4-133 | УВТ22 | Канал | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 349+210 |
| Д4-134 | УП86 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 349+225 |
| Д4-135 | УП87 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 349+680 |
| Д4-136 | УП88 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 350+140 |
| Д4-137 | УП89 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 350+600 |
| Д4-138 | УП90 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 351+005 |
| Д4-139 | УП91 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 351+230 |
| Д4-140 | УВТ23 | Канал | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са реком | 351+250 |
| Д4-141 | УП92 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 351+480 |
| Д4-142 | УП93 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 351+720 |
| Д4-143 | УП94 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 351+730 |
| Д4-144 | УП95 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 351+950 |
| Д4-146 | УП96 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 352+350 |
| Д4-146 | УП97 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 352+460 |
| Д4-147 | УП98 | Некатегорисани пут | Бачко Петрово Село | Бечеј | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 352+525 |
| Д4-148 | УK5 | Граница КО | Бачко Петрово Село/Мол | Бечеј/Ада | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 352+530 |
| Д4-149 | УП99 | Некатегорисани пут | Мол | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 352+760 |
| Д4-150 | УП100 | Некатегорисани пут | Мол | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 353+170 |
| Д4-151 | УП101 | Некатегорисани пут | Мол | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 353+600 |
| Д4-152 | УП102 | Некатегорисани пут | Мол | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 354+020 |
| Д4-153 | УВТ24 | Канал | Мол | Ада | постојеће | Укрштање са реком | 354+465 |
| Д4-154 | УП103 | Некатегорисани пут | Мол | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 354+800 |
| Д4-155 | УП104 | Некатегорисани пут | Мол | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 355+060 |
| Д4-156 | УK6 | Граница КО | Мол/Ада | Ада | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 356+980 |
| Д4-157 | УП105 | Некатегорисани пут | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 356+995 |
| Д4-158 | УЕ10 | Далековод 20 kv | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 358+185 |
| Д4-159 | УП106 | Некатегорисани пут | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 358+770 |
| Д4-160 | УО4 | ЕК кабл | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 358+780 |
| Д4-161 | УП107 | Некатегорисани пут | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 359+635 |
| Д4-162 | УГ5 | Гасовод МГ-07 | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 360+330 |
| Д4-163 | УН3 | Нафтовод Надрљан – Нови Сад | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-нафтовод | 360+350 |
| Д4-164 | УГ6 | Гасовод МГ-04 | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 360+370 |
| Д4-165 | УП108 | Некатегорисани пут | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 360+540 |
| Д4-166 | УО5 | ЕК кабл | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 360+550 |
| Д4-167 | УЕ11 | Далековод 20 kv | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 360+560 |
| Д4-168 | УГ7 | Гасовод DG-04-02 | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 360+910 |
| Д4-169 | УП109 | Некатегорисани пут | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 361+410 |
| Д4-170 | УО6 | ЕК кабл | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 361+420 |
| Д4-171 | УП110 | Некатегорисани пут | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 361+920 |
| Д4-172 | УП111 | Некатегорисани пут | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 362+320 |
| Д4-173 | УП112 | Некатегорисани пут | Ада | Ада | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 362+740 |
| Д4-174 | УK7 | Граница КО | Ада/Сента | Ада/Сента | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 363+235 |
| Д4-175 | УП113 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 363+240 |
| Д4-176 | УП114 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 364+155 |
| Д4-177 | УВ3 | Водовод | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 364+195 |
| Д4-178 | УВ4 | Водовод | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 364+225 |
| Д4-179 | УН4 | Нафтовод Надрљан – Нови Сад | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-нафтовод | 364+245 |
| Д4-180 | УГ8 | Гасовод МГ-07 | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 364+255 |
| Д4-181 | УЕ12 | Далековод 20 kv | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 364+975 |
| Д4-182 | УП115 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 364+985 |
| Д4-183 | УВ5 | Водовод | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 364+995 |
| Д4-184 | УП116 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 365+795 |
| Д4-185 | УП117 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 366+625 |
| Д4-186 | УВ6 | Водовод | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 367+115 |
| Д4-187 | УЕ13 | Далековод 20 kv | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 367+495 |
| Д4-188 | УП118 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 367+510 |
| Д4-189 | УО7 | ЕК кабл | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 367+520 |
| Д4-190 | УЕ14 | Далековод 110 kv | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 368+050 |
| Д4-191 | УЕ15 | Далековод 20 kv | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 369+110 |
| Д4-192 | УП119 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 369+120 |
| Д4-193 | УЕ16 | Далековод 20 kv | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 369+265 |
| Д4-194 | УП120 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 369+765 |
| Д4-195 | УЕ17 | Далековод 20 kv | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 370+210 |
| Д4-196 | УП121 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 370+300 |
| Д4-197 | УВТ25 | Канал | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са реком | 370+310 |
| Д4-198 | УП122 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 370+325 |
| Д4-199 | УП123 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 370+600 |
| Д4-200 | УП124 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 371+000 |
| Д4-201 | УП125 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 371+410 |
| Д4-202 | УП126 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 371+810 |
| Д4-203 | УП127 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 372+265 |
| Д4-204 | УО8 | ЕК кабл | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 372+270 |
| Д4-205 | УЕ18 | Далековод 20 kv | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 372+700 |
| Д4-206 | УЕ19 | Далековод 20 kv | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 372+855 |
| Д4-207 | УП128 | ДП 2а реда бр.105 | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 372+875 |
| Д4-208 | УВТ26 | Канал | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са реком | 372+880 |
| Д4-209 | УП129 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 373+400 |
| Д4-210 | УП130 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 373+545 |
| Д4-211 | УЖ2 | Регионална пруга | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пруга | 373+570 |
| Д4-212 | УП131 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 373+780 |
| Д4-213 | УП132 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 374+190 |
| Д4-214 | УП133 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 374+645 |
| Д4-215 | УП134 | Некатегорисани пут | Сента | Сента | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 375+100 |
| Д4-216 | УK8 | Граница КО | Сента/Трешњевац | Сента/Кањижа | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 375+550 |
| Д4-217 | УП135 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 375+555 |
| Д4-218 | УП136 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 376+100 |
| Д4-219 | УП137 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 376+670 |
| Д4-220 | УП138 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 377+090 |
| Д4-221 | УП139 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 377+500 |
| Д4-222 | УЕ20 | Далековод 20 kv | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 377+510 |
| Д4-223 | УВ7 | Водовод | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 377+515 |
| Д4-224 | УО9 | ЕК кабл | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 377+520 |
| Д4-225 | УЕП2 | Експлоатационо поље | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са експлоатационим пољем | 378+180 |
| Д4-226 | УЕ21 | Далековод 20 kv | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 378+815 |
| Д4-1227 | УО10 | ЕК кабл | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 378+875 |
| Д4-228 | УП140 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 378+880 |
| Д4-229 | УK9 | Граница КО | Трешњевац/Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 379+330 |
| Д4-230 | УВ8 | Водовод | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 379+335 |
| Д4-231 | УП141 | ДП 2b реда бр.300 | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 379+340 |
| Д4-232 | УО11 | ЕК кабл | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 379+345 |
| Д4-233 | УГ9 | Гасовод од МРС Трешњевац | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 379+390 |
| Д4-234 | УЕ22 | Далековод 20 kv | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 379+470 |
| Д4-235 | УП142 | Некатегорисани пут | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 379+520 |
| Д4-236 | УЕП3 | Експлоатационо поље | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са експлоатационим пољем | 379+930 |
| Д4-237 | УЕ23 | Далековод 20 kv | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 380+075 |
| Д4-238 | УП143 | Некатегорисани пут | Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 380+540 |
| Д4-239 | УK10 | Граница КО | Велебит/Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 380+550 |
| Д4-240 | УЕ24 | Далековод 20 kv | Трешњевац | Кањижа | планирани | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 380+735 |
| Д4-241 | УН5 | Нафтовод Велебит - Адорјан | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-нафтовод | 380+905 |
| Д4-242 | УП144 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 380+910 |
| Д4-243 | УГ10 | Гасовод од СС1 Велебит | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 380+920 |
| Д4-244 | УГ11 | Гасовод од СС1 Велебит | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 380+950 |
| Д4-245 | УП145 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 381+330 |
| Д4-246 | УП146 | Некатегорисани пут | Трешњевац | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 381+780 |
| Д4-247 | УK11 | Граница КО | Трешњевац/Велебит | Кањижа | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 381+885 |
| Д4-248 | УK12 | Граница КО | Велебит/Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 382+065 |
| Д4-249 | УВТ27 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 382+075 |
| Д4-250 | УП147 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 382+100 |
| Д4-251 | УВТ28 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 382+120 |
| Д4-252 | УП148 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 382+140 |
| Д4-253 | УГ12 | Гасовод од МОС Палић | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 382+350 |
| Д4-254 | УП149 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 382+465 |
| Д4-255 | УВТ29 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 382+895 |
| Д4-256 | УП150 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 383+280 |
| Д4-257 | УВТ30 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 383+305 |
| Д4-258 | УП151 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 383+325 |
| Д4-259 | УО12 | ЕК кабл | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 384+130 |
| Д4-260 | УП152 | ДП 2b реда бр.301 | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 384+165 |
| Д4-261 | УВТ31 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 384+175 |
| Д4-262 | УВТ32 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 384+535 |
| Д4-263 | УВТ33 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 385+035 |
| Д4-264 | УП153 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 385+125 |
| Д4-265 | УЕ25 | Далековод 20 kv | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 385+255 |
| Д4-266 | УП154 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 385+985 |
| Д4-267 | УП155 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 386+295 |
| Д4-268 | УВТ34 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 386+305 |
| Д4-269 | УП156 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 386+320 |
| Д4-270 | УП157 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 387+335 |
| Д4-271 | УГ13 | Гасовод од ГМРС Кањижа | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 387+715 |
| Д4-272 | УВТ35 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 387+990 |
| Д4-273 | УП158 | Некатегорисани пут | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 388+160 |
| Д4-274 | УЕ26 | Далековод 110 kv | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 388+265 |
| Д4-275 | УЕ27 | Далековод 20 kv | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 388+920 |
| Д4-276 | УВТ36 | Канал | Кањижа | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 388+975 |
| Д4-277 | УK13 | Граница КО | Кањижа/Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 389+390 |
| Д4-278 | УП159 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 389+395 |
| Д4-279 | УП160 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 389+435 |
| Д4-280 | УП161 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 389+890 |
| Д4-281 | УП162 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 390+310 |
| Д4-282 | УП163 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 390+610 |
| Д4-283 | УП164 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 390+626 |
| Д4-284 | УВТ37 | Канал | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 390+965 |
| Д4-285 | УП165 | Општински пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 390+975 |
| Д4-286 | УВТ38 | Канал | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 390+985 |
| Д4-287 | УЕ28 | Далековод 20 kv | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 391+020 |
| Д4-288 | УП166 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 391+360 |
| Д4-289 | УП167 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 391+510 |
| Д4-290 | УЕ29 | Далековод 20 kv | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 391+720 |
| Д4-291 | УП168 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 391+810 |
| Д4-292 | УП169 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 391+835 |
| Д4-293 | УВТ39 | Канал | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 391+860 |
| Д4-294 | УП170 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 392+070 |
| Д4-295 | УП171 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 392+335 |
| Д4-296 | УП172 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 392+400 |
| Д4-297 | УЕП4 | Експлоатационо поље | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са експлоатационим пољем | 392+710 |
| Д4-298 | УП173 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 393+005 |
| Д4-299 | УП174 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 393+320 |
| Д4-300 | УП175 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 393+565 |
| Д4-301 | УП176 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 393+780 |
| Д4-302 | УП177 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 393+950 |
| Д4-303 | УП178 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 394+040 |
| Д4-304 | УП179 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 394+080 |
| Д4-305 | УП180 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 394+395 |
| Д4-306 | УГ14 | Гасовод МГ-07 | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 394+455 |
| Д4-307 | УГ15 | Гасовод МГ-06 | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 394+500 |
| Д4-308 | УГ16 | Гасовод бушотински | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 394+560 |
| Д4-309 | УП181 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | km 394+710 |
| Д4-310 | УП182 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 395+090 |
| Д4-311 | УО13 | ЕК кабл | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 395+095 |
| Д4-312 | УВТ40 | Канал | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 395+100 |
| Д4-313 | УП183 | ДП 1б реда бр.31 | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 395+115 |
| Д4-314 | УО14 | ЕК кабл | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 395+125 |
| Д4-315 | УГ17 | Гасовод РГ-06-02 | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 395+130 |
| Д4-316 | УВТ41 | Канал | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 395+135 |
| Д4-317 | УЕ30 | Далековод 20 kv | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 395+140 |
| Д4-318 | УП184 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 395+145 |
| Д4-319 | УВТ42 | Канал | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 395+265 |
| Д4-320 | УЖ3 | Локална пруга | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пруга | 395+275 |
| Д4-321 | УП185 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 395+485 |
| Д4-322 | УП186 | Некатегорисани пут | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 395+705 |
| Д4-323 | УВТ43 | Канал | Мартонош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 395+710 |
| Д4-324 | УK14 | Граница КО | Мартонош/Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 395+850 |
| Д4-325 | УВТ44 | Канал | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 395+860 |
| Д4-326 | УП188 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 395+870 |
| Д4-327 | УВТ45 | Канал | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 396+460 |
| Д4-328 | УП189 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 396+470 |
| Д4-329 | УВТ46 | Канал | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 397+025 |
| Д4-340 | УП190 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 397+370 |
| Д4-341 | УП191 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 397+705 |
| Д4-342 | УВТ47 | Канал | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 397+715 |
| Д4-343 | УП192 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 397+720 |
| Д4-344 | УП193 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 397+785 |
| Д4-345 | УЕ31 | Далековод 20 kv | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 398+090 |
| Д4-346 | УП194 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 398+100 |
| Д4-347 | УЕП5 | Експлоатационо поље | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са експлоатационим пољем | 398+105 |
| Д4-348 | УП195 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 398+330 |
| Д4-349 | УВТ48 | Канал | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 398+345 |
| Д4-350 | УП196 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 398+355 |
| Д4-351 | УП197 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 398+565 |
| Д4-352 | УП198 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 399+020 |
| Д4-353 | УВТ49 | Канал | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 399+250 |
| Д4-354 | УП199 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 399+265 |
| Д4-355 | УГ18 | Гасовод МГ-06 | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 399+420 |
| Д4-356 | УГ19 | Гасовод МГ-07 | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 399+605 |
| Д4-357 | УП200 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 399+965 |
| Д4-358 | УВТ50 | Канал | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са реком | 400+555 |
| Д4-359 | УП201 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 400+655 |
| Д4-360 | УВ9 | Водовод | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 400+925 |
| Д4-361 | УО15 | ЕК кабл | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфра.-оптички кабл | 400+930 |
| Д4-362 | УП202 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 400+935 |
| Д4-363 | УВ10 | Водовод | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 400+940 |
| Д4-364 | УЕ32 | Далековод 20 kv | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 400+945 |
| Д4-365 | УЕ33 | Далековод 20 kv | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 400+950 |
| Д4-366 | УЕ34 | Далековод 20 kv | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-далековод | 401+150 |
| Д4-367 | УП203 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 401+345 |
| Д4-368 | УП204 | Некатегорисани пут | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 401+365 |
| Д4-369 | УВ11 | Водовод | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром | 401+680 |
| Д4-370 | УГ20 | Гасовод за ГМРС Хоргош | Хоргош | Кањижа | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром-гасовод | 401+720 |

Пододељак „6.2. Планска решења за одвојак гасовода ка Републици Хрватској” брише се.

После одељка 6. додаје се одељак „6а Планско решење за прикључак на транспортни систем ЈП „Србијагас” од ГМС 3 до чвора ГРЧ Панчево”, који гласи:

„6а Планско решење за прикључак на транспортни систем ЈП „Србијагас”

од ГМС 3 до чвора ГРЧ Панчево

6а 1. Опис коридора прикључног гасовода код Панчева

Дужина планираног Прикључка на транспортни систем ЈП „Србијагас” код ГРЧ „Панчевo” је 9,548 km. Почетна тачка одвојка налази се на km 217+737 магистралног гасовода, на око 13 km од града Панчева. Почетну тачку прикључног гасовода на транспортни систем ЈП „Србијагас” представља планирано отпремно чистачко место уз постројење ГМС 3. Крајњу тачку прикључног гасовода представља планирана ПЧМ на локацији која се обезбеђује проширењем постојеће грађевинске парцеле ГРЧ Панчево. Коридор прикључног гасовода планиран је од ОЧМ у правцу југозапада паралелно са некатегорисаним путем до државног пута IБ реда број 14 и пресеца државни пут под углом од око 900. По преласку државног пута, на удаљености од око 125 m, коридор скреће ка западу паралелно са трасом државног пута (на удаљености од око 125 m), након 1,4 km коридор скреће ка југозападу удаљавајући се од државног пута. Kоридор се укршта са планираним аутопутем Е70/Е75, обилазница око Београда и Панчева – сектор Ц (за који је урађен идејни пројекат). Коридор даље наставља ка западу преко претежно обрадивог земљишта, благо скреће ка северозападу, а потом ка северу непосредно пре увођења у планирани ПЧМ.

6а 2. Линијски део и објекти прикључног гасовода

Прикључни гасовод је од челичне цеви пречника DN500 и називног притиска до 50 bar. На линијском делу нису планирани други објекти у функцији прикључног гасовода.

Код укрштања и приближавања другим инфраструктурним објектима и инсталацијама примењиваће се типска решења међусобне техничке заштите и обезбеђења несметаног функционисања, у складу са правилима ЈП „Србијагас” и условима власника/корисника предметне инфраструктуре и инсталације.

Остали објекти у функцији прикључног гасовода су планиране ОЧМ (уз постројење МРС 3) и ПЧМ (у склопу планираног проширења грађевинске парцеле ГРЧ Панчево). Опремање и уређење ОЧМ и ПЧМ обезбеђује се у складу са техничко технолошким и експлоатационим захтевима.

Пратећа инфраструктура (електроснабдевање, систем надзора и управљања и др.) и приступни путеви обезбеђује се у случају ПЧМ прикључењем на постојеће инсталације и интерне путеве у склопу постројења ГРЧ Панчево.

Приступни пут до ОЧМ се обезбеђује посебним колским прикључком као део саобраћајног решења приступног пута ГМС 3. За потребе електроснадевања поставиће се подземни или надземни вод 0,4,10,20,35 kV и нова ТС 35,20,10/0,4kV, која је предвиђена и за потребе ГМС 3.

Табела 6а 1. Стационаже објеката на линијском систему гасовода – прикључак на транспортни систем ЈП „Србијагас”

| km | Стационажа | Назив објекта |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0+173 | ОЧМ |
| 9,5 | 9+548 | ПЧМ и постојећи ГРЧ Панчево |
| 9,6 | 9+558 | Крај гасовода |

Табела 6а 2. Биланс обухвата јединица локалне самоуправе према појасевима заштите гасовода

| Територија општине/града | Планиране намене и режими коришћења |  |  |  |  | Деоница гасовода (Стационажа km-km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупна површина планског обухвата (hа) | Грађевинска површина дела надземних постројења и објеката гасовода (hа) | Површине са посебним режими коришћења |  |  |  |
|  |  |  | Појас уже заштите (hа) | Појас шире заштите (hа) | Појас контролисане изградње (hа) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Панчево | 560,65 | 1,38 | 56,52 | 318,72 | 185,40 | km 0+000 – km 9+558 |

6а 3. Зоне заштите одвојка гасовода

Планoм се утврђује простор за коридор прикључног гасовода у укупној ширини од 400,0 m. У оквиру овог енергетског коридора утврђени су појасеви – зоне заштите гасовода (који се успостављају по завршетку изградње гасовода), а дати су у делу 3.4. овог просторног плана.

Режими коришћења и уређења простора зона заштите гасовода у енергетском коридору утврђени су у делу 3.4. овог просторног плана. Појас уже заштите и појас шире заштите са координатама темена преломних тачака одређен је графички (Реферална карта број 4 лист 1) и пописом обухваћених катастарских парцела. У табели 6а 2. дат је приказ биланса површина према појасевима заштите прикључног гасовода и објеката у функцији гасовода.

6а 4. Утицај гасовода на функционисање насеља

Утицај гасовода на функционисање насеља сагледани су са аспекта потенцијалне угрожености. Класе локације кроз које пролази коридор гасовода, као и правила грађења и уређења по појасевима заштите гасовода, спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана које су дате у пододељку 3.5. „Утицај гасовода на функционисање насеља”.

Овим просторним планом, према критеријуму густине насељености, класа локације кроз које пролази коридор прикључног гасовода је Класа локације I – појас гасовода у којем се на јединици дужине налази до шест стамбених зграда нижих од четири спрата.

6а 5. Аспекти и мере заштите окружења

6а 5.1. Заштита природних добара

Концепција заштите природних добара и природних вредности спроводиће се у складу се одредбама овог просторног плана у пододељку „4.1. Заштита природних добара”.

6а 5.2. Заштита непокретних културних добара

Концепција заштите непокретних културних добара и мере заштите утврђених непокретних културних добара (НКД) спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана  у пододељку „4.2. Заштита непокретних културних добара”.

6а 5.3. Заштита животне средине

Квалитет животне средине на подручју прикључног гасовода је на задовољавајућем нивоу. Одређени степен ризика са становишта негативних утицаја на животну средину присутан је у току изградње гасовода и биће локалног и привременог карактера, док се у току експлоатације гасовода, уз примену прописаних мера, не очекује негативан утицај на квалитет животне средине.

Концепција и мере заштите животне средине спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана у пододељку „4.3. Заштита животне средине”.

6а 5.4. Мере заштите од удеса

Мере заштите од удеса спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана у пододељку „4.4. Мере заштите од удеса”.

6а 6. Правила уређења и правила грађења

6а 6.1. Обухват детаљне разраде

Списак координата преломних тачака

Обухват измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” – Прикључак на транспортни систем ЈП „Србијагас”, дефинисан је координатама преломних тачака одређених осовином основне трасе гасовода и појасем од 200 m обострано од осовине. Списак координата преломних тачака обухвата детаљне разраде: ПП_1. 7484805,70; 4967292,18. ПП_2. 7484075,31; 4966720,97. ПП_3. 7483834,42; 4966223,42. ПП_4. 7482545,32; 4966900,28. ПП_5. 7481909,49; 4966323,37. ПП_6. 7479835,08; 4966757,53. ПП_7. 7479272,67; 4967378,47. ПП_8. 7477796,44; 4968355,91. ПП_9. 7477249,59; 4969072,54. ПП_10. 7477274,16; 4969362,06. ПП_11. 7477373,05; 4969479,88. ПП_12. 7477375,80; 4969514,55. ПП_13. 7477774,57; 4969483,23. ПП_14. 7477761,68; 4969320,71. ПП_15. 7477662,01; 4969201,97. ПП_16. 7477661,21; 4969192,50. ПП_17. 7478073,51; 4968652,19. ПП_18. 7479535,40; 4967684,24. ПП_19. 7480044,28; 4967122,41. ПП_20. 7481791,77; 4966756,68. ПП_21. 7482483,66; 4967384,45. ПП_22. 7483654,48; 4966769,69. ПП_23. 7483755,75; 4966978,85. ПП_24. 7484555,79; 4967604,53.

6а 6.2. Списак парцела детаљне разраде одвојка гасовода

ГРАД ПАНЧЕВО

КО Панчево

Парцеле у појасу уже заштите гасовода: 13181/1, 13181/2, 13181/3, 13182, 13183, 13184, 13185/5, 13530/11, 13530/6, 13531/3, 13532/3, 13706/1, 13707/1, 13708/1, 13709/1, 13710/1, 13711/1, 13712/1, 13713, 13714, 13715, 13716, 13717, 13718, 13720/1, 13720/2, 13720/3, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787/3, 13788/1, 13789, 13794, 13795, 13800, 13801, 13804, 13805, 13806, 13807, 13808, 13809, 13810, 13811, 13812, 13813, 13814, 13815, 13816, 13817, 13818, 13819, 13820, 13821, 13822, 13823, 13824, 13825, 13826, 13827, 13828, 13829, 13884, 13885, 13886, 13887/1, 13887/2, 13888, 13889, 13890, 13891, 13892/1, 13892/2, 13893, 13894, 13895, 13896, 13897, 13898, 13899, 13900/1, 13900/2, 13901, 13902, 13903, 13904, 13905, 13906, 13907/1, 13911/1, 13915/1, 13918/2, 13919, 13920/1, 13920/2, 13921, 13922, 13923, 13995/3, 13996/3, 13998/3, 14011, 17644, 17646, 17717, 17718, 17771, 17818, 17904, 17905.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: 13181/1, 13181/2, 13181/3, 13182, 13183, 13184, 13185/3, 13185/4, 13185/5, 13185/6, 13186/1, 13186/2, 13187/1, 13187/2, 13187/3, 13187/4, 13187/5, 13187/6, 13187/7, 13187/8, 13188, 13190, 13191, 13192, 13194/4, 13194/5, 13194/6, 13194/7, 13194/8, 13524/2, 13524/3, 13525/2, 13525/3, 13526/2, 13526/3, 13527/2, 13527/3, 13528/1, 13528/2, 13528/3, 13528/4, 13529/1, 13529/2, 13529/3, 13529/4, 13529/5, 13529/6, 13530/1, 13530/11, 13530/3, 13530/4, 13530/6, 13530/7, 13530/9, 13531/1, 13531/2, 13531/3, 13531/4, 13532/1, 13532/2, 13532/3, 13532/4, 13692/1, 13692/2, 13692/3, 13692/4, 13693/1, 13693/2, 13693/3, 13693/4, 13694/1, 13694/2, 13694/3, 13694/4, 13695/1, 13695/2, 13695/3, 13695/4, 13696/1, 13696/2, 13696/3, 13696/4, 13697/1, 13697/2, 13697/3, 13698/1, 13698/2, 13698/3, 13699/1, 13699/2, 13700/1, 13700/2, 13701, 13702, 13706/1, 13706/2, 13706/3, 13706/4, 13707/1, 13707/2, 13707/3, 13707/4, 13708/1, 13708/2, 13708/3, 13708/4, 13709/1, 13709/2, 13709/3, 13710/1, 13710/2, 13710/3, 13711/1, 13711/2, 13711/3, 13712/1, 13712/2, 13713, 13714, 13715, 13716, 13717, 13718, 13719, 13720/1, 13720/2, 13720/3, 13721/2, 13721/3, 13722/2, 13722/3, 13722/4, 13722/5, 13722/6, 13722/7, 13722/8, 13723/1, 13723/2, 13723/3, 13723/4, 13723/5, 13723/6, 13723/7, 13723/8, 13724/2, 13724/3, 13724/4, 13724/5, 13725/1, 13725/2, 13725/3, 13725/4, 13725/5, 13725/6, 13725/8, 13725/9, 13726/1, 13726/2, 13726/3, 13726/4, 13727/1, 13727/4, 13727/6, 13727/7, 13727/8, 13727/9, 13770, 13771, 13772, 13773, 13774, 13775, 13776/2, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787/1, 13787/2, 13787/3, 13787/4, 13788/1, 13788/2, 13789, 13790/1, 13790/2, 13791, 13792, 13793/1, 13793/2, 13794, 13795, 13796/1, 13796/2, 13797, 13798, 13799/1, 13799/2, 13800, 13801, 13802/1, 13802/2, 13803/1, 13804, 13805, 13806, 13807, 13808, 13809, 13810, 13811, 13812, 13813, 13814, 13815, 13816, 13817, 13818, 13819, 13820, 13821, 13822, 13823, 13824, 13825, 13826, 13827, 13828, 13829, 13830, 13831/1, 13831/2, 13831/3, 13832, 13833/1, 13833/10, 13833/11, 13833/12, 13833/13, 13833/14, 13833/15, 13833/16, 13833/2, 13833/3, 13833/4, 13833/5, 13833/6, 13833/7, 13833/8, 13833/9, 13844/1, 13847/1, 13848, 13853, 13854, 13859, 13860, 13865, 13866, 13871, 13872, 13875, 13876, 13877, 13878, 13879, 13880, 13881, 13882, 13883, 13884, 13885, 13886, 13887/1, 13887/2, 13888, 13889, 13890, 13891, 13892/1, 13892/2, 13893, 13894, 13895, 13896, 13897, 13898, 13899, 13900/1, 13900/2, 13901, 13902, 13903, 13904, 13905, 13906, 13907/1, 13911/1, 13915/1, 13918/2, 13919, 13920/1, 13920/2, 13921, 13922, 13923, 13994/1, 13995/3, 13996/1, 13996/3, 13998/3, 13999/3, 14011, 14016, 17614, 17617, 17630, 17631, 17632, 17635, 17639/1, 17640/1, 17641/1, 17642, 17643, 17644, 17646, 17709, 17710, 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716, 17717, 17718, 17771, 17812, 17813, 17814, 17815, 17816, 17817, 17818, 17904, 17905.

КО Старчево

Парцеле у појасу уже заштите гасовода: 331/3, 4454/2, 4744, 4747, 4748, 4749, 4773, 4774, 4794, 4799/2, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807/1, 4807/2, 4808, 4809, 4810, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825/1, 4825/2, 4826, 4827, 4828, 4829/1, 4829/2, 4830, 4847, 4848, 4851/1, 4851/2, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661/1, 5722, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: 331/2, 331/3, 4454/2, 4732, 4743, 4744, 4747, 4748, 4749, 4773, 4774, 4794, 4799/1, 4799/2, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807/1, 4807/2, 4808, 4809, 4810, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825/1, 4825/2, 4826, 4827, 4828, 4829/1, 4829/2, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835/1, 4835/2, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843/1, 4843/2, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4851/1, 4851/2, 5454, 5455, 5456, 5458/1, 5458/2, 5458/3, 5458/4, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5543, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661/1, 5661/2, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5722, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745/1, 5745/2, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767/1, 5767/2, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773.

КО Војловица

Нема парцела у појасу уже заштите.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: 3708/1, 3759.

6а 6.3. Списак парцела за потпуну експропријацију

Списак катастарских парцела планираних за потпуну експропријацију дефинисан је у складу са пројектним решењем размештаја основних и пратећих објеката гасовода.

Катастарске парцеле за потпуну експропријацију у функцији изградње објеката гасовода налазе се на следећим територијама локалних самоуправа, односно у катастарским општинама (Табела 6а 3):

Табела 6а 3. Попис парцела за потпуну експропријацију – основни објекти

|  | Назив објекта | Стационажа | Катастарска општина | Парцеле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЧМ | 0+173 | Панчево | 17818. |
| 2 | ПЧМ | 9+548 | Панчево | 13181/1. |
| 3 | ГРЧ Панчево | 9+548 | Панчево | 13181/2, 13720/2, 13721/2, 13722/2, 13723/4, 13723/5. |

Потпуна експропријација се спроводи за потребе формирања грађевинских парцела, отпремно/пријемних станица гасовода и приступних путева (Табела 6а 4).

Табела 6а 4. Попис парцела за потпуну експропријацију – приступни путеви

|  | Назив објекта | Стационажа | Катастарска општина | Парцеле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЧМ | 0+173 | Панчево | 17905. |
| 2 | ПЧМ | 23+318 | Панчево | 13181/3, 13720/3, 13721/3, 13722/3, 13723/6, 13723/7, 13723/8 |
| 3 | ГРЧ Панчево | 49+530 | Панчево | 13181/3, 13720/3, 13721/3, 13722/3, 13723/6, 13723/7, 13723/8 |

6а 7. Правила уређења

Правила уређења површина у обухвату детаљне разраде

Правила уређења површина спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана у подтачки „5.2.2.1. Правила уређења површина у обухвату детаљне разраде”.

Правила за установљавање права службености и издвајање површина јавне намене

Списак катастарских парцела на којима је могуће установљавање права службености за потребе извођења грађевинских радова, одржавање и надзора гасовода, наведен је у тачки „6а 6.2. Списак парцела детаљне разраде одвојка гасовода”.

У случају неслагања пописа обухваћених катастарских парцела са стварним стањем, меродавна је ситуација у графичком приказу измена и допуна Просторног плана (Реферална карта број 4.) са елементима за геодетско обележавање карактеристичних темена границе обухваћених површина.

Право службености у обухвату измена и допуна Просторног плана такође важи за постављање енергетских водова, без измене постојеће намене површина.

Приказ одређивања површина јавне намене према локацијама:

Посебне површине, представљају грађевинске парцеле за следеће објекте гасовода: мерне станице и блок станице. Грађевинске парцеле су одређене графички (Реферална карта број 4.) и координатама карактеристичних темених тачака границе грађевинске парцеле и пописом обухваћених катастарских парцела (Табеле 6а 3, 6а 4. и 6а 5.):

Локација ОЧМ

Парцела надземног објекта гасовода дефинисана је аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака као и постојећим и новоодређеним међним тачкама.

| ОЧМ Панчево |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број тачке | y | x |
| 1 | 7484738,49 | 4967481,03 |
| 2 | 7484660,41 | 4967418,56 |
| 3 | 7484640,81 | 4967443,05 |
| 4 | 7484719,75 | 4967504,45 |

Локација ПЧМ

Парцела надземног објекта гасовода дефинисана је аналитичким елементима за одређивање нових међних тачака као и постојећим и новоодређеним међним тачкама.

| Списак координата парцела објекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПЧМ или Проширење ГРЧ Панчево |  |  |
| Број тачке | y | x |
| 1 | 7477565,52 | 4969499,83 |
| 2 | 7477585,46 | 4969498,25 |
| 3 | 7477578,19 | 4969410,30 |
| 4 | 7477558,26 | 4969411,95 |

Табела 6а 5. Попис катастарских парцела у обухвату планираних за постављање енергетских водова

| Објекат | Катастарска општина | Обухваћене катастарске парцеле |
| --- | --- | --- |
| ОЧМ -ЕЕ | Панчево | 17905 |

Општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела надземних објеката гасовода

Општа правила урбанистичке регулације спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана у потачки „5.2.2.4. Општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела и објеката гасовода”.

Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела надземних објеката гасовода

Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана у подтачки „5.2.2.5. Општа правила комуналног и инфраструктурног уређења грађевинских парцела објеката гасовода.

Правила за формирање грађевинске парцеле надземних објеката гасовода

Општа правила за формирање грађевинске парцеле јавне намене спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана датим у подтачки „5.2.2.3. Правила за формирање грађевинске парцеле јавне намене”.

6а 8. Правила грађења

6а 8.1. Правила грађења надземних објеката гасовода

Општа правила за грађења објеката гасовода спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана датим у подтачки „5.2.3.1. Правила грађења објеката гасовода”.

6а 8.2. Правила изградње линијског дела гасовода

Општа правила за изградње линијског дела гасовода спроводиће се у складу са одредбама овог просторног плана датим у подтачки „5.2.3.2. Правила изградње линијског дела гасовода”.

6а 8.3. Правила изградње грађевинских објеката на линијском делу гасовода

Изградњу грађевинских објеката на линијском делу гасовода извести у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar.

6а 8.4. Врста и намена објеката

Отпремна (ОЧМ) и пријемна чистачка станица (ПЧМ)

Отпремна и пријемна чистачка станица се користи ради унутрашњег чишћења и испитивања стања гасовода. Чистачке цеви и затварачи морају бити грађени за максимални радни притисак гасовода, и морају бити испитане на чврстоћу и непропусност. Чистачке станице морају бити заштићене од приступа неовлашћених лица оградом висине минимално 2 m. Код извођења, објекти и инсталације у пријемним и отпремним чистачким станицама, поред техничко технолошких захтева, морају да испуне и плански одређена oпшта правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода (дата у подтачки 5.2.2.4. овог просторног плана). Објекти су ограђени и повезани системом веза и оптичким каблом са командним центрима.

Уређаји катодне заштите

Као активна заштита од корозије гасовода и подземних инсталација у оквиру ОЧМ и ПЧМ, користиће се систем катодне заштите са наметнутом струјом. Уређаји катодне заштите врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите и обезбеђења зоне заштите током целог пројектованог периода експлоатације.

Анодна лежишта

Саставни део система катодне заштите су и анодна лежишта која су на 100 m удаљености од објеката ОЧМ и ПЧМ. Предвиђена су анодна лежишта са феросилицијумским анодама чији се број одређује на основу специфичне отпорности тла. Анодна лежишта ће се са станицом катодне заштите повезати преко контролно-мерних стубића, кабловима типа РР00 положеним подземно, на дубини 0,8 m. Анодни каблови ће се водити од анодних лежишта до објекта најкраћим путем, по правилу дуж приступних путева и дуж граница парцела.

6а.8.5. Заштита суседних објеката

Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода дата су у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar и дата су у Табели 6.6. овог просторног плана.

За зидане или монтажне објекте, заштитно растојање се мери од зида објекта. За надземне објекте на отвореном простору, растојање се мери од потенцијалног места истицања гаса. Растојање објеката од железничких пруга мери се од спољне ивице пружног појаса, а растојање од јавних путева мери се од спољне ивице земљишног појаса.

6а 8.6. Правила за изградњу електроенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре

Правила за изградњу електроенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре дата су у подтачки „6.1.7.4. Правила грађења”.

6а 8.7. Правила за формирање градилишта

Правила за формирање градилишта дата су у подтачки „5.2.3.5 Правила за формирање градилишта”.

6а 8.8. Правила за извођење приступних и градилишних путева

Правила за извођење приступних и градилишних путева дата су у подтачки 5.2.3.6.

6а.8.9. Правила укрштања коридора гасовода са
другим инфраструктурним системима

Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама

Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама дата су у подтачки „5.2.3.6. Правила за извођење приступних и градилишних путева”.

Положај гасовода у односу на транспортну инфраструктуру

Правила укрштања и паралелног вођења гасовода у односу на транспортну инфраструктуру дата су у подтачки „5.3.2.1. Правила у односу на транспортну инфраструктуру”.

Коридор гасовода се укршта постојећим ДП IБ реда бр. 14 на стационажи коридора прикључка km 1+433, односно на стационажи државног пута km 10+538. Поред овога коридор се укршта и са планираним ДП IA реда обилазница око Београда и Панчева – сектор Ц, датим у ППГ Панчева („Службени лист града Панчева”, бр. 22/12 и 25/12 -исправка).

Списак постојеће и планиране транспортне инфраструктуре са приближном стационажом на којима ће доћи до укрштања са гасоводом дати су у Табели 6а 6. овог просторног плана.

Услови укрштања гасовода са јавним путевима дата су у тачки „6.1.8. Положај гасовода у односу на транспортну инфраструктуру”.

У случају да гасовод пролази близу других објеката или је паралелан с тим објектима, одстојање не сме бити мање од вредности из Табеле 6.8. овог просторног плана.

Електроенергетска мрежа и енергетска инфраструктура

Списак далековода постојеће и планиране преносне високонапонске и дистрибутивне мреже са којима се прикључни гасовод укршта дати су у Табели 7.6. овог просторног плана.

Правила укрштања гасовода са електроенергетским дистрибутивним надземним и кабловским водовима, дата су у тачки „6.1.8. Правила укрштања коридора гасовода са другим инфраструктурним системима”.

Водопривредна инфраструктура

Списак водотока са којима се прикључни гасовод укршта, дат је у Табели „7.6. Правила укрштања са водопривредном инфраструктуром” овог просторног плана.

Електронска комуникациона (ек) инфраструктура

Списак постојећих и планираних подземних електронских комуникационих каблова са којима се прикључни гасовод укршта, дати су у Табели „7.6. Правила укрштања са електронско комуникационом инфраструктуром” овог просторног плана.

Табела 6а 6. Списак тачака укрштања коридора гасовода прикључка на транспортни систем ЈП „Србијагас” до ГРЧ Панчево са административним границама, водним објектима и другим инфраструктурним системима

| Р. б. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/ општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УП1 | Некатегорисани пољски пут | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 0+341 |
| 2. | УН1 | Нафтовод | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром - нафтовод | 0+408 |
| 3. | УП2 | Некатегорисани пољски пут | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 0+722 |
| 4. | УП3 | Планирани општински пут | Панчево | Панчево | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 1+251 |
| 5. | УР1 | Канал суви | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са реком -суви канал | 1+412 |
| 6. | УП4 | Државни пут IБ реда бр.14 | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 1+433 |
| 7. | УО1 | ТТ Кабл | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - тт кабл | 1+442 |
| 8 | УК1 | Граница КО | Панчево-Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 1+456 |
| 9. | УП5 | Планирани општински пут | Старчево | Панчево | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 1+750 |
| 10. | УП6 | Некатегорисани макадамски пут | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 1+793 |
| 11. | УП7 | Некатегорисани пољски пут | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 2+838 |
| 12. | УР2 | Канал суви | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са реком -суви канал | 3+146 |
| 13. | УП8 | Државни пут, ауто-пут, Обилазница за Темишвар | Старчево | Панчево | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 3+251 |
| 14. | УП9 | Некатегорисани пољски пут | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 3+609 |
| 15. | УР3 | Канал суви | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са реком -суви канал | 3+620 |
| 16. | УП10 | Некатегорисани пољски пут | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 3+628 |
| 17. | УП11 | Некатегорисани пољски пут | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 4+104 |
| 18. | УП12 | Некатегорисани пољски пут | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 4+568 |
| 19. | УП13 | Некатегорисани пољски пут | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 5+028 |
| 20. | УГ1 | Транспортни гасовод | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром - гасовод | 5+811 |
| 21. | УП14 | Некатегорисани пољски пут | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 5+918 |
| 22. | УО2 | Оптички кабл | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром - оптички кабл | 6+266 |
| 23. | УП15 | Државни пут, ауто-пут, Обилазница око Београда и панчева – сектор Ц | Старчево | Панчево | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 6+405 |
| 24. | УГ2 | Транспортни гасовод | Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром - гасовод | 6+868 |
| 25. | УК2 | Граница КО | Старчево-Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 7+088 |
| 26. | УР4 | Канал Надел | Панчево-Старчево | Панчево | постојеће | Укрштање са реком - канал Надел | 7+088 |
| 27. | УП16 | Некатегорисани пољски пут | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 7+662 |
| 28. | УПВ1 | Продуктовод | Панчево | Панчево | планирано | Укрштање са енергетском инфраструктуром - продуктовод | 8+194 |
| 29. | УГ3 | Примарни (главни) гасовод | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром - гасовод | 8+298 |
| 30. | УЕ1 | Далековод 110 kV | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод | 8+483 |
| 31. | УП18 | Некатегорисани пољски пут | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 8+632 |
| 32. | УЕ2 | Далековод 400 kV | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод | 8+729 |
| 33. | УП17 | Некатегорисани пољски пут | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 8+961 |
| 34. | УЕ3 | Далековод 20 kV | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром - далековод | 9+127 |
| 35. | УП19 | Некатегорисани пољски пут | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром - пут | 9+154 |
| 36. | УГ4 | Примарни (главни) гасовод | Панчево | Панчево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром - гасовод | 9+302 |

У одељку „7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА” речи: „и Републику Хрватску” у одређеном падежу бришу се.

Назив тачке 7.2.2. мења се и гласи:

„7.2.2. Смернице за спровођење Измена и допуна Просторног плана у другим просторним и урбанистичким плановима”.

После става 3. додају се ст. 4-7, који гласе:

„За измењену деоницу магистралног гасовода код Ћуприје, као и за прикључне гасоводе на транспортну мрежу ЈП „Србијагас” код Параћина и Госпођинаца урадиће се посебни урбанистички пројекти.

За измену коридора магистралног гасовода код Ћуприје успоставља се појас приближне дужине од око 9,6 km, ширине 600 m и површине око 622 ha. Оквирни обухват урбанистичког пројекта је на следећим катастарским парцелама:

ОПШТИНА ПАРАЋИН

КО Стубица, целе и делови парцела: 4751/1, 4751/2, 4752, 4753/1, 4753/2, 4754, 4755, 4756/1, 4756/2, 4756/3, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761/1, 4761/2, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4769, 4781, 4782, 4786, 4787/1, 4787/2, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805/1, 4805/2, 4806, 4807/1, 4807/2, 4808, 4809, 4810/1, 4810/2, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824/1, 4824/2, 4824/3, 4825/1, 4825/2, 4826, 4827/1, 4827/2, 4828, 4829, 4830, 4831/1, 4831/2, 4832, 4833, 4834, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880/1, 4881, 4882/1, 4882/2, 4882/3, 4882/4, 4883/1, 4883/2, 4884, 4885/1, 4885/2, 4885/3, 4885/4, 4886, 4887/1, 4887/2, 4888/1, 4888/2, 4888/3, 4889/1, 4889/2, 4889/3, 4889/4, 4889/5, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896/1, 4896/2, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4929, 4930, 4934, 4935, 4936, 4937/1, 4937/2, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946/1, 4946/2, 4946/3, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958/1, 4958/2, 4958/3, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968/1, 4968/2, 4969, 4970, 4971, 4973, 6469, 6473, 6474, 6525, 6549, 6559.

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

КО Батинац, целе и делови парцела: 43/1, 43/2, 43/3, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 144, 145, 157, 158, 159, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 293/3, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 300, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 310, 313, 315, 316, 317/1, 317/2, 317/3, 318/1, 318/2, 319/1, 319/2, 3194, 3195, 3196, 3198, 3199, 320, 3202, 3203, 321, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 335/5, 335/6, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 362, 363.

КО Иванковац, целе и делови парцела: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 9/1, 9/7, 10, 17, 18, 27, 30/1, 385, 386/1, 386/2, 387/3, 387/4, 389, 394/3, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 438, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 705/1, 705/2, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713/1, 713/2, 735, 737, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 739/4, 739/5, 740, 741, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 744, 745, 746, 747, 748/1, 748/2, 748/3, 748/4, 749, 750/1, 750/2, 751/1, 751/2, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 761/1, 761/10, 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9, 766, 827/1, 828/10, 828/11, 828/12, 828/17, 828/18, 828/3, 828/4, 828/5, 828/6, 828/7, 828/8, 829, 830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 831/3, 832, 833, 834/1, 834/2, 834/3, 837/1, 841, 842/1, 842/2, 843, 844/1, 844/2, 844/3, 845, 846, 847, 848/1, 848/2, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 853/1, 853/2, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864/1, 864/2, 865/1, 865/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 868/6, 868/7, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881/1, 881/2, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 887/1, 887/2, 888, 889, 890, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 909/1, 909/2, 909/3, 909/4, 910, 911, 912/1, 912/2, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 950, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965.

КО Исаково, целе и делови парцела: 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3867/1, 3867/2, 3867/3, 3868, 3869, 3870/1, 3870/2, 3871/2, 4254, 4256, 4468, 4469, 4470/1, 4470/2, 4471, 4472/1, 4472/2, 4472/3, 4472/4, 4472/5, 4473, 4474, 4475, 4476, 4479/1, 4479/2, 4488/1, 4488/3, 4488/4, 4489, 4490, 4491/1, 4491/2, 4492/1, 4492/2, 4495, 4496, 4497, 4498/1, 4498/2, 4498/3, 4499/1, 4499/2, 4500, 4501, 4502, 4503, 4541, 4550, 4559, 4560.

КО Сење, целе и делови парцела: 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752/1, 3752/2, 3753, 3754/1, 3754/2, 3754/3, 3754/4, 3754/5, 3754/6, 3754/7, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763/1, 3763/2, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773/1, 3773/2, 3774/1, 3774/2, 3775/1, 3775/2, 3775/3, 3775/4, 3776, 3777, 3778/1, 3778/2, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781, 3782, 3783/1, 3783/2, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795/1, 3795/2, 3796/1, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879/1, 3879/2, 3880/1, 3880/2, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896/1, 3896/2, 3896/3, 3896/4, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903/1, 3903/2, 3903/3, 3904/1, 3904/2, 3904/3, 3904/4, 3904/5, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917/1, 3917/2, 3917/3, 3917/4, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925/1, 3925/2, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931/1, 3931/2, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938/1, 3938/4, 3939, 3940, 3941, 3942/1, 3942/2, 3943, 3950, 3952/1, 3952/2, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968/1, 3968/2, 3969, 3970, 3971, 3973, 3974, 3975, 7747, 7748, 7762/1, 7762/2, 7763, 7764, 7765, 7766/1, 7766/2, 7767, 7768, 7769/1, 7769/2, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781/1, 7781/2, 7781/3, 7782, 7783/1, 7783/2, 7784, 7785/1, 7785/2, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798/3, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7878, 7879, 7880, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894/1, 7894/2, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901/1, 7901/2, 7902, 7903, 7904, 7905/1, 7905/2, 7905/3, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911/1, 7911/2, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924/1, 7924/2, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943/1, 7943/2, 7943/3, 7946/1, 7946/2, 7946/3, 8045, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8054, 8066, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100/1, 8100/2, 8100/3, 8100/4, 8101/1, 8101/2, 8101/3, 8101/4, 8101/5, 8102, 8103/1, 8103/2, 8103/3, 8104, 8105, 8106/1, 8106/2, 8107, 8108/1, 8108/2, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123/1, 8123/2, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137/1, 8137/2, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155/1, 8155/2, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168/1, 8168/2, 8168/3, 8173, 8174, 8175, 8176, 8230, 8259, 8259/1, 8268, 8324, 8325, 8326, 8329, 8337, 8350, 8351, 8366, 8373, 8375.

КО Супска, целе и делови парцела: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/13, 2/14, 3/23, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 12/1, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 21/21, 21/22, 21/23, 21/24, 22, 30/1, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40/2, 48, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73/1, 73/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105, 106, 110, 112, 184/2, 186/1, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 482/1, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 3862/1, 3865, 3866, 3887, 3894.

КО Ћуприја (ван град), целе и делови парцела :2617/13, 2617/15, 2617/16, 2617/17, 2617/18, 2617/19, 2617/20, 2617/21, 2617/23, 2617/24, 2617/25, 2617/26, 2619, 2622/10, 2622/11, 2622/13, 2622/14, 2622/15, 2625/1, 2644/13, 2644/2, 2644/6, 2645, 2648/1, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656/1, 3818/1, 3818/2, 3818/4, 3823/1, 3823/2, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831/1, 3831/2, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837/1, 3837/10, 3837/11, 3837/12, 3837/13, 3837/14, 3837/2, 3837/3, 3837/4, 3837/5, 3837/6, 3837/7, 3837/8, 3837/9, 3838, 3839, 3840/1, 3840/2, 3841, 3842, 3843, 3844/1, 3844/2, 3845/1, 3845/2, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858/1, 3858/2, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868/1, 3868/2, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882/1, 3882/2, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892/1, 3892/2, 3893, 3894, 3895, 3896/1, 3896/2, 3897/1, 3897/2, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900/1, 3900/2, 3900/3, 3901, 3902/2, 3902/3, 3902/4, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3923, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 4034, 4038, 4039, 4040, 4042/2, 4042/3, 4042/4, 4042/5, 4043, 4044/1, 4044/2, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056/1, 4056/2, 4056/3, 4056/4, 4056/5, 4057/1, 4057/2, 4057/3, 4057/4, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4068, 4069, 4070, 4431/1, 4432, 4433/1, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 4448/2, 4448/3, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459/1, 4459/2, 4460, 4461, 4462, 4463/1, 4464/1, 4464/2, 4464/3, 4466/1, 4466/2, 4466/3, 4466/4, 4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 4470, 4471/1, 4471/2, 4472, 4479, 7272/3, 7289, 7292, 7293, 7295, 7296, 7297, 7365, 7372, 7443.

За прикључни гасовод код Параћина успоставља се појас приближне дужине од око 3,5 km, ширине 600-900 m и површине око 244 ha. Оквирни обухват урбанистичког пројекта је на следећим катастарским парцелама:

ОПШТИНА ПАРАЋИН

Ко Параћин (ван града), целе и делови парцела: 1772/1, 1773, 1774/1, 1774/2, 1774/3, 1774/4, 1774/5, 1774/6, 1774/7, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1775/4, 1776, 1777/1, 1779/1, 1781, 3374, 3430, 3433/1, 3433/12, 3433/14, 3433/6, 3433/7, 3433/8, 3440/1, 3440/3, 3441/1, 3443/3, 3452, 3453, 3454/10, 3454/11, 3454/12, 3454/13, 3454/14, 3454/15, 3454/16, 3454/17, 3454/18, 3454/19, 3454/2, 3454/20, 3454/21, 3454/22, 3454/23, 3454/24, 3454/25, 3454/3, 3454/4, 3454/5, 3454/6, 3454/7, 3454/8, 3454/9, 3455, 3456/1, 3456/2, 3456/3, 3456/4, 3456/5, 3456/6, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3457/4, 3458, 3459/1, 3459/2, 3459/3, 3459/4, 3459/5, 3459/6, 3459/7, 3460/1, 3460/2, 3460/3, 3461, 3462, 3463/1, 3463/10, 3463/11, 3463/13, 3463/14, 3463/16, 3463/17, 3463/18, 3463/3, 3463/4, 3463/5, 3463/6, 3463/7, 3463/8, 3463/9, 3464/2, 3465/7, 3513/19, 3513/32, 3513/33, 3513/34, 3513/46, 3513/47, 3513/48, 3513/58, 3514, 3515/1, 3515/2, 3515/3, 3515/4, 3515/5, 3516/1, 3516/2, 3517/1, 3517/2, 3517/3, 3517/4, 3517/5, 3517/6, 3517/7, 3517/8, 3518/1, 3518/2, 3519/1, 3519/2, 3519/3, 3520, 3521/1, 3521/10, 3521/11, 3521/12, 3521/13, 3521/14, 3521/15, 3521/16, 3521/17, 3521/2, 3521/3, 3521/4, 3521/5, 3521/6, 3521/7, 3521/8, 3521/9, 3522, 3523, 3524/1, 3524/2, 3525, 3526/1, 3526/2, 3526/3, 3527/1, 3527/3, 3527/4, 3527/6, 3528/1, 3528/2, 3528/3, 3529/1, 3529/2, 3530/2, 3540/1, 3543/1, 3544, 3545, 3546/1, 3546/2, 3587, 3591/1, 3591/2, 3591/6, 3592, 3593, 3594, 3599, 3600, 3601/1, 3601/10, 3601/2, 3601/3, 3601/4, 3601/5, 3601/6, 3601/7, 3601/8, 3601/9, 3602/1, 3602/2, 3603, 3604, 3605, 3606/1, 3606/2, 3606/3, 3606/4, 3607, 3608/1, 3608/2, 3609, 3610, 3611, 3612/1, 3612/2, 3612/3, 3612/4, 3613/1, 3613/2, 3613/3, 3614/1, 3614/2, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619/1, 3619/2, 3619/3, 3619/4, 3620, 3621/1, 3621/2, 3622/1, 3622/2, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632/1, 3632/2, 3632/3, 3633, 3634, 3635/1, 3635/2, 3635/3, 3635/4, 3635/5, 3635/6, 3635/8, 3635/9, 3636/1, 3636/2, 3637, 3638/1, 3638/2, 3638/3, 3638/4, 3638/5, 3638/6, 3639/1, 3639/2, 3640, 3641/1, 3642/1, 3642/2, 3643/1, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653/1, 3653/2, 3653/3, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659/1, 3659/2, 3659/3, 3659/4, 3660/1, 3660/2, 3660/3, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670/1, 3670/2, 3671/1, 3671/2, 3671/3, 3671/4, 3671/5, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680/1, 3680/2, 3680/3, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689/1, 3689/2, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696/1, 3696/2, 3696/3, 3697/1, 3697/2, 3697/3, 3698, 3699, 3700/1, 3700/2, 3701/1, 3701/2, 3702, 3703, 3705, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717/1, 3717/2, 3717/3, 3717/4, 3746/1, 3746/3, 6058/3, 6058/4, 6061, 6082/1, 6084, 6085, 6113, 6114, 6115.

КО Бошњане, целе и делови парцела: 1717, 1718, 1721, 1722/1, 1722/2, 1722/3, 1722/4, 1723/1, 1723/2, 1723/3, 1723/4, 1724, 1725, 1726, 1731, 1732, 1733/1, 1733/2, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738/1, 1738/2, 1739, 1740, 1741/1, 1741/2, 1742/1, 1742/2, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1743/4, 1743/5, 1743/6, 1743/7, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1757, 1758, 1759, 1760/1, 1760/2, 1761/1, 1761/2, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1772, 1773, 1774/1, 1774/2, 1775, 1776, 1777, 1780/1, 1781/1, 1781/2, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863/1, 1863/2, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871/1, 1871/2, 1872, 1873, 1874, 1875/1, 1875/2, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907/1, 1907/2, 1907/3, 1908/1, 1908/2, 1909/1, 1921, 1928/1, 1928/2, 1928/3, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937/1, 1937/2, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1951, 1952, 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972/1, 1972/2, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981/1, 1981/2, 1982, 2001/1, 2001/2, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013/1, 2013/2, 2013/3, 2013/4, 2015/1, 2016/1, 2016/2, 2017, 2018/1, 2018/2, 2019, 2020/1, 2020/2, 2021, 2022, 2023/1, 2023/19, 2023/2, 2023/3, 2023/36, 2023/37, 2023/39, 2023/4, 2023/40, 2023/5, 2023/50, 2023/51, 2023/56, 2023/57, 2023/58, 2023/61, 2048, 3386, 3388, 3389, 3390, 3391/1, 3402/1, 3411, 3412, 3413, 3414.

КО Главица, целе и делови парцела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 31/2, 32/1, 32/2, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/4, 52, 2707, 2725, 2726, 2727.

За прикључни гасовод код Госпођинаца успоставља се појас приближне дужине од око 700 m, ширине 600 m и површине око 31 ha. Оквирни обухват урбанистичког пројекта је на следећим катастарским парцелама:

ОПШТИНА ЖАБАЉ

КО Жабаљ целе и делови парцела

7428/2,7430,7431,7432,7433,7434,7435,7436/1,7436/2,7437/1,7437/27438/1,7438/2,7439,7440,7441,7442,7443,7444,7445,7446,7447,10745, 7448,7449,7450/1,10968.”

Члан 3.

Графички приказ Реферална карта број 1. Посебна намена простора, у размери 1:200000, који је саставни део Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 98/13 и 58/18), замењује се новом Рефералном картом број 1. Посебна намена простора у размери 1:200000, који је саставни део ове уредбе.

У графичком приказу Реферална карта број 2. Карта детаљне разраде са елементима спровођења Просторног плана у размери 1:5000, који је саставни део Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 98/13 и 58/18), бришу се постојећи листови бр. 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 и 17.6, делимично замењују листови 3.3. 4.1, 4.2, и 9.1. и додају нови листови са следећом нумерацијом: „3.3а, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2 и 19.3 (у размери 1:5000)”.

Графички приказ Реферална карта број 4. Карта детаљне разраде са елементима спровођења за одвојак ка Републици Хрватској (у размери 1:5000), који је саставни део Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 98/13 и 58/18), замењује се новом Рефералном картом 4. Карта детаљне разраде са елементима спровођења - Прикључак на транспортни систем ЈП „Србијагас” код Панчева (у размери 1:5000), који је саставни део ове уредбе.

Графичке приказе из ст. 1-3. овог члана, израђене у 16 комплета графичких приказа, својим потписом оверава министар надлежан за послове просторног планирања.

Члан 4.

Графички прикази из члана 3. ст. 1-3. ове уредбе, чувају се трајно у: Влади (један комплет), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (два комплета), Министарству рударства и енергетике (један комплет), граду Панчево (један комплет), општини Параћин (један комплет), општини Ћуприја (један комплет), општини Жабари (један комплет), општини Жабаљ (један комплет), општини Бечеј (један комплет), општини Ада (један комплет), општини Сента (један комплет), општини Кањижа (један комплет), „Гастранс” д.о.о. Нови Сад (два комплета) и ЈП „Србијагас” Нови Сад (један комплет).

Документациона основа планског документа израђује се у два примерка и трајно се чува у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Члан 5.

Уређење, коришћење и заштита подручја спроводиће се сагласно решењима из ове уредбе и Просторног плана.

Усклађивање важећих планских докумената, планова и програма развоја и техничке документације са решењима, правилима и смерницама из ове уредбе извршиће се на начин утврђен овом уредбом и Просторним планом.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-5066/2019-1
У Београду, 23. маја 2019. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

Положај у односу на коридор магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске” и одвојак за Републику Српску и у односу на макрорегионалну припадност у Републици Србији (Централна Србија, Војводина)

Еколошки статус: ИБА – Међународно значајна подручја за птице (Important Bird Areas), ИПА – Међународно значајна подручја за биљке (Important Plant Areas), ПБА – Подручја одабрана за дневне лептире (Prime Butterfly Areas), Емералд – Подручја идентификована на основу Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција) као потенцијална подручја тзв. Емералд мреже, Рамсар – Подручја уписана у Рамсарску листу на основу Конвенције о мочварама које су од међународног значаја нарочито као станишта птица мочварица (Рамсарска конвенција), ЦпЕМС – Централна подручја Еколошке мреже Републике Србије која се утврђена Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10).