Прилог 2.

допринос постројења максималним емисијама СУМПОР ДИОКСИДА (Sо₂)

| Назив постројења | SО2 (t/год) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| ЕПС, Термоелектрана Никола Тесла А, А1-А3 | 8.254,32 | 8.254,32 | 8.254,32 | 8.254,32 | 8.254,32 | 8.254,32 | 6.878,60 | 5.502,88 | 4.127,16 | 4.127,16 |
| ЕПС, Термоелектрана Никола Тесла А, А4-А6 | 12.155,96 | 12.155,96 | 12.155,96 | 12.155,96 | 12.155,96 | 12.155,96 | 10.129,96 | 8.103,97 | 6.077,98 | 6.077,98 |
| ЕПС, Термоелектрана Никола Тесла Б, Б1-Б2 | 16.142,84 | 16.142,84 | 16.142,84 | 16.142,84 | 16.142,84 | 16.142,84 | 13.452,37 | 10.761,90 | 8.071,42 | 8.071,42 |
| ЕПС, Термоелектрана Никола Тесла Б – помоћна котларница | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 14,05 | 11,24 | 8,43 | 8,43 |
| ЕПС, Термоелектрана Костолац А, А1 | 3.151,76 | 3.151,76 | 3.151,76 | 3.151,76 | 3.151,76 | 3.151,76 | 2.318,16 | 1.484,57 | 650,97 | 650,97 |
| ЕПС, Термоелектрана Костолац А, А2 | 2.674,08 | 2.674,08 | 2.674,08 | 2.674,08 | 2.674,08 | 2.674,08 | 2.228,40 | 1.782,72 | 1.337,04 | 1.337,04 |
| ЕПС, Термоелектрана Костолац Б, Б1-Б2 | 7.957,03 | 7.957,03 | 7.957,03 | 7.957,03 | 7.957,03 | 7.957,03 | 6.630,86 | 5.304,69 | 3.978,51 | 3.978,51 |
| ЕПС, Термоелектрана-топлана Нови Сад | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 84,08 | 73,15 | 62,22 | 62,22 |
| ЕПС, Топлана Вреоци Колубара Прерада | 1.435,25 | 1.435,25 | 1.435,25 | 1.435.25 | 1.435,25 | 1.435,25 | 1.019,22 | 603,18 | 187,14 | 187,14 |
| НИС а.д, Енергана Нови Сад | 475,42 | 475,42 | 475,42 | 475,42 | 475,42 | 475,42 | 349,98 | 224,55 | 99,12 | 99,12 |
| НИС а.д, Атмосферска дестилација II | 374,90 | 374,90 | 374,90 | 374,90 | 374,90 | 374,90 | 276,91 | 178,92 | 80,93 | 80,93 |
| НИС а.д, Енергана Панчево | 1.841,91 | 1.841,91 | 1.841,91 | 1.841,91 | 1.841,91 | 1.841,91 | 1.354,49 | 867,06 | 379,64 | 379,64 |
| **Укупнo** | **54.575,33** | **54.575,33** | **54.575,33** | **54.575,33** | **54.575,33** | **54.575,33** | **44.737,07** | **34.898,82** | **25.060,56** | **25.060,56** |