| 1. Назив прописа Европске уније : Уредба (ЕУ) 2019/941 Европског парламента и Већа од 5. јуна 2019. године о спремности на ризике у електроенергетском систему и стављању ван снаге Уредбе (ЕУ) бр. 2005/89 (Сл. лист бр. 158, 14.6.2019, стр. 1–21) Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance.) (OJ L 158, 14.6.2019, p. 1–21) | 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 32019R0941 |
| --- | --- |
| 3. Овлашћени предлагач прописа: Влада | 4. Датум израде табеле: |
| Обрађивач: Министарство рударства и енергетике | 24. октобар 2024. |
| 5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: 01. Предлог закона о изменама и допунама Закона о енергетици Draft Law on Amendmets of Law of Energy | 6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе НПАА: 2024-268 |
| 7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП |  |

| a) | a1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одредба прописа ЕУ | Садржина одредбе | Одредбе прописа Р. Србије | Садржина одредбе | Усклађеност | Разлози за делимичну усклађеност, неусклађеност или непреносивост | Напомена о усклађености |
|  | CHAPTER I General Provisions Subject matter |  |  |  |  |  |
| 1. | This Regulation lays down rules for cooperation between Member States with a view to preventing, preparing for and managing electricity crises in a spirit of solidarity and transparency and in full regard for the requirements of a competitive internal market for electricity. | 01. 9.11д.4 | Актом Владе ближе се уређује садржај плана у погледу мера из става 2. овог члана, садржај обрасца за план спремности на ризик који се попуњава на српском и енглеском језику, садржај извештаја о накнадној евалуацији кризе, начин пружања помоћи и одредбе о правичној накнади. | НУ |  | Одредбе Уредбе (ЕУ) 2019/941 Европског парламента и Већа од 5. јуна 2019. године о спремности на ризике у електроенергетском систему и стављању ван снаге Уредбе (ЕУ) бр. 2005/89 прилагођене су Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC од 30. новембра 2021. о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему. Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему. |
|  | Definitions |  |  |  |  |  |
| 2.1.(1) | For the purposes of this Regulation, the following definitions apply: ,,security of electricity supplyˮ means the ability of an electricity system to guarantee the supply of electricity to customers with a clearly established level of performance, as determined by the Member States concerned; | 01. 2.1.140) | Поједини изрази који се користе у овом закону имају следеће значење: сигурност снабдевања је обезбеђивање потребних количина електричне енергије и природног гаса, способност преносних, транспортних и дистрибутивних система да гарантују снабдевање купцима са јасно утврђеним нивоом квалитета; | ПУ |  |  |
| 2.1.(2) | ,,transmission system operatorˮ means transmission system operator as defined in point (35) of Article 2 of Directive (EU) 2019/944; | 01. 2.1.105) | оператор преносног система електричне енергије је енергетски субјект који обавља делатност преноса и управљања преносним системом електричне енергије и одговоран је за рад, одржавање и развој преносног система на подручју Републике Србије, његово повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за преносом електричне енергије на економски оправдан начин; | ПУ |  |  |
| 2.1.(3) | ,,distributionˮ means distribution as defined in point (28) of Article 2 of Directive (EU) 2019/944; | 01. 2.1.26) | дистрибуција електричне енергије је пренос електричне енергије преко дистрибутивног система ради испоруке електричне енергије крајњим купцима, а не обухвата снабдевање електричном енергијом; | ПУ |  | . |
| 2.1.(4) | ,,cross-border flowˮ means cross-border flow as defined in point (3) of Article 2 of Regulation (EU) 2019/943; | 01. 2.1.133) | регион за прорачун капацитета је географска област у којој се примењује координисани прорачун преносног капацитета | ДУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 2.1.(5) | ,,cross zonal capacityˮ means the capability of the interconnected system to accommodate energy transfer between bidding zones; | 01. 2.1.120) | преносни капацитет између зона трговања је способност међусобно повезаних система да омогуће пренос електричне енергије између зона трговања; | ПУ |  |  |
| 2.1.(6) | ,,customerˮ means customer as defined in point (1) of Article 2 of Directive (EU) 2019/944; | 01. 2.1.65) | купац је крајњи купац или купац на велико; | ПУ |  |  |
| 2.1.(7) | ,,distribution system operatorˮ means distribution system operator as defined in point (29) of Article 2 of Directive (EU) 2019/944 ; | 01. 2.1.103) | оператор дистрибутивног система електричне енергије је енергетски субјект који обавља делатност дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом електричне енергије, одговоран је за рад, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за дистрибуцијом електричне енергије на економски оправдан начин; | ПУ |  |  |
| 2.1.(8) | ,,generationˮ means generation as defined in point (37) of Article 2 of Directive (EU) 2019/944; | 01. 2.1.127) | производна јединица је генератор електричне енергије који припада производном објекту; | ДУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему. |
| 2.1.(9) | ,,electricity crisisˮ means a present or imminent situation in which there is a significant electricity shortage, as determined by the Member States and described in their risk-preparedness plans, or in which it is impossible to supply electricity to customers; | 01. 2.1.32) | електроенергетска криза је постојећа или непосредна ситуација у којој постоји значајна несташица електричне енергије, одређена прописима и плановима којим се уређује спремност за ризике у електроенергетском сектору, или немогућност испоруке електричне енергије купцима; | ПУ |  |  |
| 2.1.(10) | ,,simultaneous electricity crisisˮ means an electricity crisis affecting more than one Member State at the same time; | 01. 2.1.50) | истовремена електроенергетска криза је електроенергетска криза која у исто време утиче на више од једне државе; | ПУ |  |  |
| 2.1.(11) | ,,competent authorityˮ means a national governmental authority or a regulatory authority designated by a Member State in accordance with Article 3; | 01. 2.1.84) | надлежни орган је именовано национално владино или регулаторно тело одговорно за управљање ризицима у електроенергетском сектору сагласно обавезама које произлазе из потврђених међународних уговора; | ПУ |  |  |
| 2.l.(12) | ,,regulatory authoritiesˮ means regulatory authorities referred to in Article 57(1) of Directive (EU) 2019/944; | 01. 2.1.136) | регулаторна тела су независна регулаторна тела за енергетику других држава са регулаторним надлежностима; | ПУ |  |  |
| 2.1.(13) | ,,crisis coordinatorˮ means a person, a group of persons, a team composed of the relevant national electricity crisis managers or an institution tasked with acting as a contact point and coordinating the information flow during an electricity crisis; | 01. 2.1.62) | кризни координатор је лице, група, односно тим састављен од стручних лица или институција из области електричне енергије, задужено за прикупљање, обједињавање и координацију протока информација током електроенергетске кризе; | ПУ |  |  |
| 2.1.(14) | ,,non-market-based measureˮ means any supply- or demand-side measure that deviates from market rules or commercial agreements, the purpose of which is to mitigate an electricity crisis; | 01. 2.1.95) | нетржишна мера у области електричне енергије је свака мера на страни понуде или потражње која одступа од тржишних правила или комерцијалних уговора, чија је сврха ублажавање енергетске кризе; | ПУ |  |  |
| 2.1.(15) | ,,producerˮ means producer as defined in point (38) of Article 2 of Directive (EU) 2019/944; | 01. 2.1.129) | произвођач електричне енергије је физичко или правно лице или предузетник које производи електричну енергију; | ПУ |  |  |
| 2.1.(16) | ,,regionˮ means a group of Member States whose transmission system operators share the same regional coordination centre as referred to in Article 36 of Regulation (EU) 2019/943; | 01. 2.1.135) | регионални координациони центар је друштво које допуњује улогу оператора преносних система обављајући послове од регионалног значаја у региону за рад система у коме је успостављен и сарађује са регионалним координационим центрима у циљу унапређења сигурности и координације рада преносних система; | ПУ |  |  |
| 2.1.(17) | ,,subgroupˮ means a group of Member States, within a region, which have the technical ability to provide each other assistance in accordance with Article 15; |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему. |
| 2.1.(18) | ,,early warningˮ means a provision of concrete, serious, reliable information indicating that an event may occur which is likely to result in a significant deterioration of the electricity supply situation and is likely to lead to electricity crisis; | 01. 2.1.131) | рано упозорење је пружање конкретних, озбиљних и поузданих информација које указују на могућност значајног погоршања ситуације у снабдевању електричном енергијом и до енергетске кризе; | ПУ |  |  |
| 2.1.(19) | ,,transmissionˮ means transmission as defined in point (34) of Article 2 of Directive (EU) 2019/; | 01. 2.1.119) | пренос електричне енергије је пренос електричне енергије преко повезаних система високих напона ради испоруке крајњим купцима или дистрибутивним системима, а не обухвата снабдевање; | ПУ |  |  |
| 2.1.(20) | ,,electricity undertakingˮ means electricity undertaking as defined in point (57) of Article 2 of Directive (EU) 2019/944; | 01. 2.1.37) | енергетски субјект је правно лице, односно предузетник, које обавља једну или више енергетских делатности из члана 16. овог закона; | ПУ |  |  |
| 2.1.(21) | ,,capacity allocationˮ means the attribution of cross zonal capacity; | 01. 2.1.132) | расподела капацитета је расподела преносног капацитета између зона трговања; | ПУ |  |  |
| 2.1.(22) | ,,energy from renewable sourcesˮ means energy from renewable sources or renewable energy as defined in point (31) of Article 2 of Directive (EU) 2019/944. | 01. 2.1.39) | енергија из обновљивих извора је енергија из обновљивих нефосилних извора, односно хидроенергија, биомаса, енергија ветра, соларна (топлотна и фотонапонска), биогас, депонијски гас, гас из постројења за прераду канализационих вода, геотермална енергија и др.; | ПУ |  |  |
|  | Competent authority |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 1. As soon as possible and in any event by 5 January 2020, each Member State shall designate a national governmental or regulatory authority as its competent authority. The competent authorities shall be responsible for, and shall cooperate with each other for the purposes of, carrying out the tasks provided for in this Regulation. Where appropriate, until the competent authority has been designated, the national entities responsible for the security of electricity supply shall carry out the tasks of the competent authority in accordance with this Regulation. | 01. 9.11a.1. | За планирање спремности на ризике и управљање ризицима у електроенергетском сектору, идентификацију националних сценарија електроенергетске кризе и израду и спровођење плана спремности на ризик, надлежни орган је Министарство. | ПУ |  | Усклађено је са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 3.2. | 2. Member States shall, without delay, notify the Commission and the ECG and make public the name and the contact details of their competent authorities designated pursuant to paragraph 1 and any changes to their name or contact details. | 01. 9.11a.2. | Министарство у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице обавештава Секретаријат Енергетске заједнице и Координациону групу за сигурност, о подацима и свим променама својих контакт података и објављује их на интернет страници Министарства. | ПУ |  | Усклађено је са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 3.3. | 3. Member States may allow the competent authority to delegate the operational tasks regarding risk-preparedness planning and risk management set out in this Regulation to other bodies. Delegated tasks shall be performed under the supervision of the competent authority and shall be specified in the risk-preparedness plan in accordance with point (b) of Article 11(1). | 01. 9.11a.3. | За потребе спровођења оперативних задатака у вези са планирањем спремности на ризике и управљањем ризицима у електроенергетском сектору, Mинистарство може да задужи: - оператора преносног система; - оператора дистрибутивног система; - оператора затвореног дистрибутивног система; - оператора организованог тржишта; - произвођача електричне енергије; - снабдевача електричном енергијом. Послови из става 3. овог члана обављају се под надзором Mинистарства | ПУ |  | Усклађено је са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
|  | CHAPTER II Risk Assessment Assessment of risks to security of electricity supply |  |  |  |  |  |
| 4. | Each competent authority shall ensure that all relevant risks relating to security of electricity supply are assessed in accordance with the rules laid down in this Regulation and in Chapter IV of Regulation (EU) 2019/943. To that end, it shall cooperate with transmission system operators, distribution system operators, regulatory authorities, the ENTSO for Electricity, regional coordination centres and other relevant stakeholders, as required. | 01. 9.11b.1. 01. 9.11b.2. | Министарство обезбеђује да се сви релевантни ризици који се односе на сигурност снабдевања електричном енергијом процене у складу са овим законом. Приликом процене из става 1. овог члана, Министарство сарађује са енергетским субјектима из члана 11а став 3. овог закона, ЕНТСО-Е, регионалним координационим центрима и другим релевантним странама, по потреби, у складу са обавезама које произлазе из потврђених међународних уговора. | ПУ |  |  |
|  | Methodology for identifying regional electricity crisis scenarios |  |  |  |  |  |
| 5.1 | By 5 January 2020, the ENTSO for Electricity shall submit to ACER a proposal for a methodology for identifying the most relevant regional electricity crisis scenarios. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е |  |
| 5.2. | The proposed methodology shall identify electricity crisis scenarios in relation to system adequacy, system security and fuel security on the basis of at least the following risks: (a)rare and extreme natural hazards; (b)accidental hazards going beyond the N-1 security criterion and exceptional contingencies; (c)consequential hazards including the consequences of malicious attacks and of fuel shortages. |  |  | НП | Утврђује методологију коју припрема ЕНТСО-Е |  |
| 5.3. | The proposed methodology shall include at least the following elements: (a)a consideration of all relevant national and regional circumstances, including any subgroups; (b)interaction and correlation of risks across borders; (c)simulations of simultaneous electricity crisis scenarios; (d)ranking of risks according to their impact and probability; (e)principles on how to handle sensitive information in a manner that ensures transparency towards the public. |  |  | НП | Односи се на методологију коју припрема ЕНТСО-Е |  |
| 5.4. | When considering the risks of disruption of gas supply in the context of identifying the risks pursuant to point (c) of paragraph 2 of this Article, the ENTSO for Electricity shall use the natural gas supply and infrastructure disruption scenarios developed by ENTSOG pursuant to Article 7 of Regulation (EU) 2017/1938. |  |  | НП | Односи се на обавезе ЕНТСО-Е и ЕНТСО-Г |  |
| 5.5 | Before submitting the proposed methodology to ACER, the ENTSO for Electricity shall conduct a consultation involving at least the regional coordination centres, industry and consumer organisations, producers or their trade bodies, transmission system operators and relevant distribution system operators, competent authorities, regulatory authorities and other relevant national authorities. The ENTSO for Electricity shall duly take into account the results of the consultation and present them, together with the proposed methodology, at a meeting of the ECG. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е |  |
| 5.6. | Within two months of receipt of the proposed methodology, ACER shall, after consulting the ECG, in its formation composed only of representatives of the Member States, approve or amend the proposal. The ENTSO for Electricity and ACER shall publish the final version of the methodology on their websites. |  |  | НП | Утврђује обавезу АЦЕР |  |
| 5.7. | The ENTSO for Electricity shall update and improve the methodology in accordance with paragraphs 1 to 6 where significant new information becomes available. The ECG in its formation composed only of representatives of the Member States may recommend, and ACER or the Commission may request, such updates and improvements with due justification. Within six months of receipt of the request, the ENTSO for Electricity shall submit to ACER a draft of the proposed changes. Within two months of receipt of such a draft, ACER shall, after consulting the ECG, in its formation composed only of representatives of the Member States, approve or amend the proposed changes. The ENTSO for Electricity and ACER shall publish the final version of the updated methodology on their websites. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е и АЦЕР |  |
|  | Identification of regional electricity crisis scenarios |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 1. Within six months of the approval of a methodology pursuant to Article 5(6), the ENTSO for Electricity shall, on the basis of that methodology and in close cooperation with the ECG, regional coordination centres, competent authorities and regulatory authorities, identify the most relevant electricity crisis scenarios for each region. It may delegate tasks relating to the identification of regional electricity crisis scenarios to the regional coordination centres. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е |  |
| 6.2. | 2. The ENTSO for Electricity shall submit the regional electricity crisis scenarios to the relevant transmission system operators, regional coordination centres, competent authorities and regulatory authorities as well as to the ECG. The ECG may recommend amendments. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е |  |
| 6.3. | 3. The ENTSO for Electricity shall update the regional electricity crisis scenarios every four years, unless circumstances warrant more frequent updates. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е |  |
|  | Identification of national electricity crisis scenarios |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 1. Within four months of the identification of the regional electricity crisis scenarios in accordance with Article 6(1), the competent authority shall identify the most relevant national electricity crisis scenarios. | 01. 9.11в.1. 9.11в.2. | Министарство сарађује у идентификацији најрелевантнијих регионалних сценарија електроенергетске кризе са ЕНТСО-Е, Координационом групом за сигурност снабдевања, надлежним органима и регулаторним органима. Министарство, у року од четири месеца од идентификације регионалних сценарија електроенергетске кризе од стране ЕНТСО-Е у сарадњи са оператором преносног и дистрибутивног система, релевантним произвођачима, снабдевачима, Агенцијом и другим субјектима по потреби идентификује националне електроенергетске кризне сценарије. | ПУ |  |  |
| 7.2 | 2. In identifying the national electricity crisis scenarios, the competent authority shall consult the transmission system operators, the distribution system operators that the competent authority considers to be relevant, the relevant producers or their trade bodies, and the regulatory authority where it is not the competent authority. | 01. 9.11в.2 | Министарство, у року од четири месеца од идентификације регионалних сценарија електроенергетске кризе од стране ЕНТСО-Е у сарадњи са оператором преносног и дистрибутивног система, релевантним произвођачима, снабдевачима, Агенцијом и другим субјектима по потреби идентификује националне електроенергетске кризне сценарије | ПУ |  |  |
| 7.3 | 3. The national electricity crisis scenarios shall be identified on the basis of at least the risks referred to in Article 5(2) and shall be consistent with the regional electricity crisis scenarios identified in accordance with Article 6(1). Member States shall update the national electricity crisis scenarios every four years, unless circumstances warrant more frequent updates. | 01. 9.11в.3. 9.11в.4. | Национални електроенергетски кризни сценарији из става 2. овог члана, утврђују се на основу најмање следећих ризика: 1) ретких и екстремних природних опасности; 2) ванредних испада, као и случајних опасности које превазилази критеријум сигурности у складу са правилима којима се уређује рад преносног система, као и правилима којима се уређује рад дистрибутивног система; 3) опасности које укључују последице напада и несташица енергије и енергената, а у складу са регионалним кризним сценаријима. Национални електроенергетски кризни сценарији ажурирају се сваке четири године, осим ако околности захтевају чешће ажурирање, а усклађују се са регионалним кризним сценаријима које утврђује ЕНТСО-Е. | ПУ |  |  |
| 7.4. | 4. Within four months of identification of regional electricity crisis scenarios in accordance with Article 6(1), Member States shall inform the ECG and the Commission of their assessment of the risks in relation to the ownership of infrastructure relevant for security of electricity supply, and any measures taken to prevent or mitigate such risks, with an indication of why such measures are considered necessary and proportionate. | 01. 9.11в.5 | Министарство, у року од четири месеца, од идентификације регионалних електроенергетских кризних сценарија у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице обавештава Координациону групу за сигурност снабдевања и Секретаријат Енергетске заједнице о својој процени ризика у вези са власништвом над инфраструктуром релевантном за сигурност снабдевања електричном енергијом, као и свим мерама предузетим за спречавање или ублажавање таквих ризика, уз образложење разлога зашто се такве мере сматрају неопходним и сразмерним. | ПУ |  |  |
|  | Methodology for short-term and seasonal adequacy assessments |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 1. By 5 January 2020, the ENTSO for Electricity shall submit to ACER a proposal for a methodology for assessing seasonal and short-term adequacy, namely monthly, week-ahead to at least day-ahead adequacy, which shall cover at least the following: (a)the uncertainty of inputs such as the probability of a transmission capacity outage, the probability of an unplanned outage of power plants, severe weather conditions, variable demand, in particular peaks depending on weather conditions, and variability of production of energy from renewable sources; (b)the probability of the occurrence of an electricity crisis; (c)the probability of the occurrence of a simultaneous electricity crisis. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е |  |
| 8.2. | 2. The methodology referred to in paragraph 1 shall provide for a probabilistic approach, including multiple scenarios, and shall take into account the national, regional and Union context, including the level of interconnection between Member States and, to the extent possible, third countries within synchronous areas of the Union. The methodology shall take into account the specificities of each Member State's energy sector, including specific weather conditions and external circumstances. |  |  | НП | Односи се на методологију, коју припрема ЕНТСО-Е |  |
| 8.3. | 3. Before submitting the proposed methodology, the ENTSO for Electricity shall conduct a consultation involving at least the regional coordination centres, industry and consumer organisations, producers or their trade bodies, transmission system operators, relevant distribution system operators, competent authorities, regulatory authorities and other relevant national authorities. The ENTSO for Electricity shall duly take into account the results of the consultation and present them, together with the proposed methodology, at a meeting of the ECG. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е |  |
| 8.4. | 4. Within two months of receipt of the proposed methodology, ACER shall, after consulting the ECG in its formation composed only of representatives of the Member States, approve or amend the proposal. The ENTSO for Electricity and ACER shall publish the final version of the methodology on their websites. |  |  | НП | Утврђује обавезу АЦЕР. |  |
| 8.5. | 5. The ENTSO for Electricity shall update and improve the methodology in accordance with paragraphs 1 to 4 where significant new information becomes available. The ECG in its formation composed only of representatives of the Member States may recommend, and ACER or the Commission may request, such updates and improvements with due justification. Within six months of receipt of the request, the ENTSO for Electricity shall submit to ACER a draft of the proposed changes. Within two months of receipt of such a draft, ACER shall, after consulting the ECG, in its formation composed only of representatives of the Member States, approve or amend the proposed changes. The ENTSO for Electricity and ACER shall publish the final version of the updated methodology on their websites. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е и АЦЕР |  |
|  | Short-term and seasonal adequacy assessments |  |  |  |  |  |
| 9.1. | 1. All short-term adequacy assessments, whether carried out at national, regional or Union level, shall be carried out in accordance with the methodology developed pursuant to Article 8. |  |  | НП | Односи се на методологију коју припрема ЕНТСО-Е |  |
| 9.2. | 2. The ENTSO for Electricity shall carry out seasonal adequacy assessments in accordance with the methodology developed pursuant to Article 8. It shall publish the results for the winter adequacy assessment by 1 December each year and for the summer adequacy assessment by 1 June each year. It may delegate tasks relating to the adequacy assessments to regional coordination centres. It shall present the adequacy assessment at a meeting of the ECG, which may make recommendations where appropriate. |  |  | НП | Утврђује обавезу ЕНТСО-Е |  |
| 9.3. | 3. The regional coordination centres shall carry out week-ahead to at least day ahead adequacy assessments in accordance with Regulation (EU) 2017/1485 on the basis of the methodology adopted pursuant to Article 8 of this Regulation. |  |  | НП | Односи се на Регионалне коодинационе центре ЕУ |  |
|  | CHAPTER III Risk-preparedness plans Establishment of risk-preparedness plans |  |  |  |  |  |
| 10.1. | 1. On the basis of the regional and national electricity crisis scenarios identified pursuant to Articles 6 and 7, the competent authority of each Member State shall establish a risk-preparedness plan, after consulting distribution system operators considered relevant by the competent authority, the transmission system operators, the relevant producers or their trade bodies, the electricity and natural gas undertakings, the relevant organisations that represent the interests of industrial and non-industrial electricity customers, and the regulatory authority where it is not the competent authority. | 01. 9.11г.1 | План спремности на ризике се израђује на основу идентификованих регионалних и националних електроенергетских кризних сценарија из члана 11в овог закона након спроведених консултација са оператором преносног и дистрибутивног система, релевантним произвођачима или њиховим телима за трговину, енергетским субјектима у области електричне енергије и природног гаса, и релевантним организацијама које заступају интересе индустријских и неиндустријских купаца електричне енергије | ПУ |  |  |
| 10.2. | 2. The risk-preparedness plan shall consist of national measures, regional and, where applicable, bilateral measures as provided for in Articles 11 and 12. In accordance with Article 16, all measures that are planned or taken to prevent, prepare for and mitigate electricity crises shall fully comply with the rules governing the internal electricity market and system operation. Those measures shall be clearly defined, transparent, proportionate and non-discriminatory. | 01. 9.11г.2 | План из става 1. овог члана састоји се из националних, регионалних и када је то применљиво билатералних мера. | ДУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Нацрта закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 10.3. | 3. The risk-preparedness plan shall be developed in accordance with Articles 11 and 12 and with the template set out in the Annex. If necessary, Member States may include additional information in the risk-preparedness plan. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Нацрта закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 10.4. | 4. In order to ensure consistency of risk-preparedness plans, competent authorities shall, before adopting their risk-preparedness plans, submit the draft plans, for consultation, to the competent authorities of the relevant Member States in the region and, where they are not in the same region, to the competent authorities of directly connected Member States, as well as to the ECG. | 01. 9.11г.3. | У поступку израде плана из става 1. овог члана, а пре усвајања тог плана, Министарство доставља нацрт плана на консултације другим надлежним органима држава у региону, и тамо где нису у истом региону, надлежним органима држава с којима су преносни системи директно повезани, као и Координационој групи за сигурност снабдевања. | ПУ |  |  |
| 10.5. | 5. Within six months of receipt of the draft risk-preparedness plans, the competent authorities referred to in paragraph 4 and the ECG may issue recommendations relating to the draft plans submitted pursuant to paragraph 4. | 01. 9.11г.4. | Органи из става 3. овог члана могу у року од шест месеци да доставе препоруке на достављени нацрт Плана спремност на ризик. | ПУ |  |  |
| 10.6. | 6. Within nine months of submitting their draft plans, the competent authorities concerned shall adopt their risk-preparedness plans, taking into account the results of the consultation pursuant to paragraph 4 and any recommendations issued pursuant to paragraph 5. They shall notify their risk-preparedness plans to the Commission without delay. | 01. 9.11д.1. 9.11д.2. | У року од девет месеци од достављања нацрта плана, Министарство припрема предлог Плана спремности на ризик узимајући у обзир добијене препоруке и резултате консултација са органима из члана 11г ст. 1. и 3. овог закона. Влада, на предлог Министарства усваја план из става 1. овог члана, који садржи националне и регионалне мере и, када је то примењиво, билатералне мере које се планирају или предузимају за спречавање, припрему и ублажавање електроенергетских криза. | ПУ |  | Усклађено је са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 10.7. | 7. The competent authorities and the Commission shall publish the risk-preparedness plans on their websites, while ensuring confidentiality of sensitive information, in particular information on measures relating to the prevention or mitigation of consequences of malicious attacks. The protection of the confidentiality of sensitive information shall be based on the principles determined pursuant to Article 19. | 01. 9.11д.7. | Министарство објављује планове спремности на ризик на интернет страници Министарства, уз обезбеђивање поверљивости осетљивих информација у складу са законом. | ПУ |  |  |
| 10.8. | 8. The competent authorities shall adopt and publish their first risk-preparedness plans by 5 January 2022. They shall update them every four years thereafter, unless circumstances warrant more frequent updates. | 01. 9.11д.5 9.11д.6. | План спремности на ризикe ажурира се сваке четири године, осим ако околности захтевају чешће ажурирање. Усвојени план спремности на ризикe се без одлагања у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице доставља и Секретаријату Енергетске заједнице. | ПУ |  | Усклађено је са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
|  | Content of risk-preparedness plans as regards national measures |  |  |  |  |  |
| 11.1. | 1. The risk-preparedness plan of each Member State shall set out all national measures that are planned or taken to prevent, prepare for and mitigate electricity crises as identified pursuant to Articles 6 and 7. It shall at least: (a)contain a summary of the electricity crisis scenarios defined for the relevant Member State and region, in accordance with the procedures laid down in Articles 6 and 7; (b)establish the role and responsibilities of the competent authority and describe which tasks, if any, have been delegated to other bodies; (c)describe the national measures designed to prevent or prepare for the risks identified pursuant to Articles 6 and 7; (d)designate a national crisis coordinator and establish its tasks; (e)establish detailed procedures to be followed in electricity crises, including the corresponding schemes on information flows; (f)identify the contribution of market-based measures in coping with electricity crises, in particular demand-side and supply-side measures; (g)identify possible non-market-based measures to be implemented in electricity crises, specifying the triggers, conditions and procedures for their implementation, and indicating how they comply with the requirements laid down in Article 16 and with regional and bilateral measures; (h)provide a framework for manual load shedding, stipulating the circumstances in which loads are to be shed and, with regard to public safety and personal security, specifying which categories of electricity users are, in accordance with national law, entitled to receive special protection against disconnection, justifying the need for such protection, and specifying how the transmission system operators and distribution system operators of the Member States concerned are to decrease consumption; (i)describe the mechanisms used to inform the public about electricity crises; (j)describe the national measures necessary to implement and enforce the regional and, where applicable, bilateral measures agreed pursuant to Article 12; (k)include information on related and necessary plans for developing the future grid that will help to cope with the consequences of identified electricity crisis scenarios. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Нацрта закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 11.2 | 2. National measures shall take full account of the regional and, where applicable, bilateral measures agreed pursuant to Article 12 and shall endanger neither the operational security or safety of the transmission system, nor the security of electricity supply of other Member States. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Нацрта закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
|  | Content of risk-preparedness plans as regards regional and bilateral measures |  |  |  |  |  |
| 12.1. | 1. In addition to the national measures referred to in Article 11, the risk-preparedness plan of each Member State shall include regional and, where applicable, bilateral measures to ensure that electricity crises with a cross-border impact are properly prevented or managed. Regional measures shall be agreed within the region concerned between Member States that have the technical ability to provide each other assistance in accordance with Article 15. For that purpose, Member States may also form subgroups within a region. Bilateral measures shall be agreed between Member States which are directly connected but are not within the same region. Member States shall ensure consistency between regional and bilateral measures. Regional and bilateral measures shall include at least: (a)the designation of a crisis coordinator; (b)mechanisms to share information and cooperate; (c)coordinated measures to mitigate the impact of an electricity crisis, including a simultaneous electricity crisis, for the purpose of assistance in accordance with Article 15; (d)procedures for carrying out annual or biennial tests of the risk-preparedness plans; (e)the trigger mechanisms of non-market-based measures that are to be activated in accordance with Article 16(2). | 01. 9.11д.2. 9.11д.3. | Влада, на предлог Министарства усваја план из става 1. овог члана, који садржи националне и регионалне мере и, када је то примењиво, билатералне мере које се планирају или предузимају за спречавање, припрему и ублажавање електроенергетских криза. Регионалне и билатералне мере обухватају најмање: - одређивање кризног координатора; - механизме за размену информација и сарадњу; - координисане мере за ублажавање утицаја електроенергетске кризе укључујући истовремену електроенергетску кризу, у сврху помоћи; - процедуре за спровођење годишњих или двогодишњих испитивања планова спремности на ризикe; - покретачке механизме нетржишних мера који треба да се активирају у складу са чланом 11ј став 2. овог закона. | ПУ |  |  |
| 12.2. | 2. The Member States concerned shall agree the regional and bilateral measures to be included in the risk-preparedness plan after consulting the relevant regional coordination centres. The Commission may have a facilitating role in the preparation of the agreement on regional and bilateral measures. The Commission may request ACER and the ENTSO for Electricity to provide technical assistance to Member States with a view to facilitating such an agreement. At least eight months before the deadline for the adoption or the updating of the risk-preparedness plan, the competent authorities shall report on the agreements reached to the ECG. If the Member States are not able to reach an agreement, the competent authorities concerned shall inform the Commission of the reasons for such disagreement. In such a case the Commission shall propose measures including a cooperation mechanism for the conclusion of an agreement on regional and bilateral measures. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Нацрта закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 12.3 | 3. With the involvement of relevant stakeholders, the competent authorities of the Member States of each region shall periodically test the effectiveness of the procedures developed in risk-preparedness plans for preventing electricity crises, including the mechanisms referred to in point (b) of paragraph 1, and carry out biennial simulations of electricity crises, in particular testing those mechanisms. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
|  | Commission assessment of the risk-preparedness plans |  |  |  |  |  |
| 13.1. | 1. Within four months of the notification of the adopted risk-preparedness plan by the competent authority, the Commission shall assess the plan taking duly into account the views expressed by the ECG. |  |  | НП | Утврђује обавезу Европске комисије и Коодинационе групе за електричну енергију ЕУ |  |
| 13.2. | 2. The Commission shall, after consulting the ECG, issue a non-binding opinion, setting out detailed reasons, and submit it to the competent authority, with a recommendation to review its risk-preparedness plan where that plan: (a)is not effective to mitigate the risks identified in the electricity crisis scenarios; (b)is inconsistent with the electricity crisis scenarios identified or with the risk-preparedness plan of another Member State; (c)does not comply with the requirements laid down in Article 10(2); (d)sets out measures that are likely to jeopardise the security of electricity supply of other Member States; (e)unduly distorts competition or the effective functioning of the internal market; or (f)does not comply with the provisions of this Regulation or other provisions of Union law. |  |  | НП | Утврђује обавезу Европске комисије и Коодинационе групе за електричну енергију ЕУ |  |
| 13.3 | 3. Within three months of receipt of the Commission's opinion referred to in paragraph 2, the competent authority concerned shall take full account of the Commission's recommendation and shall either notify the amended risk-preparedness plan to the Commission or notify the Commission of the reasons why it objects to the recommendation. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 13.4. | 4. In the event that the competent authority objects to the Commission's recommendation, the Commission may, within four months of receipt of the notification of the competent authority's reasons for objection, withdraw its recommendation or convene a meeting with the competent authority and, where the Commission considers it to be necessary, the ECG, in order to assess the issue. The Commission shall set out detailed reasons for requesting any modifications to the risk-preparedness plan. Where the final position of the competent authority concerned diverges from the Commission's detailed reasons, that competent authority shall provide the Commission with the reasons for its position within two months of receipt of the Commission's detailed reasons. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
|  | CHAPTER IV Managing electricity crises Early warning and declaration of an electricity crisis |  |  |  |  |  |
| 14.1. | 1. Where a seasonal adequacy assessment or other qualified source provides concrete, serious and reliable information that an electricity crisis may occur in a Member State, the competent authority of that Member State shall, without undue delay, issue an early warning to the Commission, the competent authorities of the Member States within the same region and, where they are not in the same region, the competent authorities of the directly connected Member States. The competent authority concerned shall also provide information on the causes of the possible electricity crisis, on measures planned or taken to prevent an electricity crisis and on the possible need for assistance from other Member States. The information shall include the possible impacts of the measures on the internal electricity market. The Commission shall provide that information to the ECG. | 01. 9.11ђ.1 9.11ђ.2 | У случају када сезонска процена адекватности или други квалификовани извор дају конкретне, озбиљне и поуздане информације да може доћи до електроенергетске кризе, Министарство је дужно да у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице без одлагања изда рано упозорење на могућу електроенергетску кризу и обавести Секретаријат Енерегетске заједнице и надлежне органе у истом региону. У обавештењу из става 1. овог члана, наводе се узроци могуће електроенергетске кризе, мере које се планирају или предузимају да би се спречила или ублажила електроенергетска криза, потребна помоћ од стране других држава и утицај мера на суседна тржишта електричне енергије. | ПУ |  |  |
| 14.2 | 2. When confronted with an electricity crisis, the competent authority shall, after consulting the transmission system operator concerned, declare an electricity crisis and inform the competent authorities of the Member States within the same region and, where they are not in the same region, the competent authorities of directly connected Member States, as well as the Commission, without undue delay. That information shall include the causes of the deterioration of the electricity supply situation, the reasons for declaring an electricity crisis, the measures planned or taken to mitigate it and the need for any assistance from other Member States. | 01. 9.11ђ.3 9.11ђ.4 | У случају настанка електроенергетске кризе, Министарство након консултација са оператором преносног система, предлаже Влади проглашење електроенергетске кризе и у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице обавештава надлежне органе у региону и Секретаријат Енергетске заједнице. У обавештењу из става 3. овог члана, наводе се узроци погоршања ситуације у снабдевању електричном енергијом, разлози за проглашење електроенергетске кризе, планиране или предузете мере за њено ублажавање и потребна помоћ од стране других држава. | ПУ |  |  |
| 14.3. | 3. Where they consider the information provided pursuant to paragraph 1 or 2 to be insufficient, the Commission, the ECG or the competent authorities of the Member States within the same region and, where they are not in the same region, the competent authorities of directly connected Member States may request the Member State concerned to provide additional information. |  |  | НП | Утврђује обавезу Европске комисије и Коодинационе групе за електричну енергију ЕУ |  |
| 14.4. | 4. Where a competent authority issues an early warning or declares an electricity crisis, the measures set out in the risk-preparedness plan shall be followed to the fullest extent possible. | 01. 9.11.ђ.5 | У случају када се изда рано упозорење или прогласи електроенергетска криза, мере наведене у плану спремности на ризик, морају се у највећој мери поштовати. | ПУ |  |  |
|  | Cooperation and assistance |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 1. Member States shall act and cooperate in a spirit of solidarity in order to prevent or manage electricity crises. | 01. 9.11e.1 | У циљу спречавања електроенергетских криза или управљања њима, остварује се сарадња са уговорним странама Енергетске заједнице и суседним држава, на принципима солидарности, пружа се помоћ кроз регионалне или билатералне мере у складу са актом из члана 11д. став 2. овог закона, које су договорене пре пружања помоћи и односе се на неопходне техничке, правне и финансијске споразуме за спровођење тих мера, као и на питања одређивања правичне накнаде за испоручену енергију. | ПУ |  |  |
| 15.2 | 2. Where they have the necessary technical ability, Member States shall offer each other assistance by means of regional or bilateral measures that have been agreed pursuant to this Article and to Article 12 before that assistance is provided. To that end, and with the purpose of protecting public safety and personal security, Member States shall agree on regional or bilateral measures of their choice in order to deliver electricity in a coordinated manner. | 01. 9.11e.1 | У циљу спречавања електроенергетских криза или управљања њима, остварује се сарадња са уговорним странама Енергетске заједнице и суседним држава, на принципима солидарности, пружа се помоћ кроз регионалне или билатералне мере у складу са актом из члана 11д. став 2. овог закона, које су договорене пре пружања помоћи и односе се на неопходне техничке, правне и финансијске споразуме за спровођење тих мера, као и на питања одређивања правичне накнаде за испоручену енергију | ПУ |  |  |
| 15.3 | 3. Member States shall agree on the necessary technical, legal and financial arrangements for the implementation of the regional or bilateral measures before assistance is offered. Such arrangements shall specify, inter alia, the maximum quantity of electricity to be delivered at regional or bilateral level, the trigger for any assistance and for suspension of assistance, how the electricity will be delivered, and provisions on fair compensation between Member States in accordance with paragraphs 4, 5 and 6. | 01. 9.11e.2 9.11e.3 | Технички, правни и финансијски споразуми се договарају пре нуђења помоћи . У случају електроенергетске кризе настале пре договора о регионалним или билатералним мерама и техничким, правним и финансијским споразумима , договарају се посебне мере у складу са тренутном ситуацијом. | ПУ |  |  |
| 15.4 | 4. Assistance shall be subject to a prior agreement between the Member States concerned with regard to fair compensation, which shall cover at least: (a)the cost of the electricity delivered into the territory of the Member State requesting assistance as well as the associated transmission costs; and (b)any other reasonable costs incurred by the Member State providing assistance, including as regards reimbursement for assistance prepared without effective activation, as well as any costs resulting from judicial proceedings, arbitration proceedings or similar proceedings and settlements. | 01. 9.11e.4 | Начин пружања помоћи и садржај правичне накнаде утврђује се актом из члана 11д. став 3. овог закона | ДУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 15.5. | 5. Fair compensation pursuant to paragraph 4 shall include, inter alia, all reasonable costs that the Member State providing assistance incurs from an obligation to pay compensation by virtue of fundamental rights guaranteed by Union law and by virtue of the applicable international obligations when implementing the provisions of this Regulation on assistance and further reasonable costs incurred from the payment of compensation pursuant to national compensation rules. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 15.6. | 6. The Member State requesting assistance shall promptly pay, or ensure the prompt payment of fair compensation to the Member State providing assistance. |  | . | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 15.7. | 7. The Commission shall, by 5 January 2020, after consulting the ECG and ACER, provide for non-binding guidance on the key elements of the fair compensation referred to in paragraphs 3 to 6 and other key elements of the technical, legal and financial arrangements referred to in paragraph 3 as well as on general principles of mutual assistance referred to in paragraph 2. |  |  | НП | Утврђује обавезу Европске комисије |  |
| 15.8. | 8. In the event of an electricity crisis in which Member States have not yet agreed on regional or bilateral measures and technical, legal and financial arrangements pursuant to this Article, Member States shall agree on ad hoc measures and arrangements in order to apply this Article, including as regards fair compensation pursuant to paragraphs 4, 5 and 6. Where a Member State requests assistance before such ad hoc measures and arrangements have been agreed, it shall undertake, prior to receiving assistance, to pay fair compensation in accordance with paragraphs 4, 5 and 6. | 01. 9.11e.3 | У случају електроенергетске кризе настале пре договора о регионалним или билатералним мерама и техничким, правним и финансијским споразумима , договарају се посебне мере у складу са тренутном ситуацијом. | ПУ |  |  |
| 15.9. | 9. Member States shall ensure that the provisions of this Regulation on assistance are implemented in accordance with the Treaties, the Charter of Fundamental Rights of the European Union and other applicable international obligations. They shall take the necessary measures to that end. |  |  | НП | Утврђује обавезу држава чланица ЕУ |  |
|  | Compliance with market rules |  |  |  |  |  |
| 16.1. | 1. Measures taken to prevent or mitigate electricity crises shall comply with the rules governing the internal electricity market and system operation. | 01. 9.11ј.1 | Мере које се предузимају за спречавање или ублажавање електроенергетске кризе морају бити у складу се правилима којима се уређује тржиште електричне енергије и рад система. | ПУ |  |  |
| 16.2 | 2. Non-market-based measures shall be activated in an electricity crisis only as a last resort if all options provided by the market have been exhausted or where it is evident that market-based measures alone are not sufficient to prevent a further deterioration of the electricity supply situation. Non-market-based measures shall not unduly distort competition and the effective functioning of the internal electricity market. They shall be necessary, proportionate, non-discriminatory and temporary. The competent authority shall inform relevant stakeholders in its Member State of the application of any non-market-based measures. | 01. 9.11ј.2 9.11ј.3 | У случају да су исцрпљене све опције које прате тржиште електричне енергије, када је очигледно да тржишне мере саме по себи нису довољне да спрече даље погоршање ситуације са снабдевањем електричном енергијом, могу се применити нетржишне мере. Нетржишним мерама из става 2. овог члана не може се неоправдано нарушавати конкуренција и ефикасно функционисање унутрашњег тржишта електричне енергије. | ПУ |  |  |
| 16.3. | 3. Transaction curtailment including curtailment of already allocated cross zonal capacity, limitation of provision of cross zonal capacity for capacity allocation or limitation of provision of schedules shall be initiated only in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) 2019/943, and the rules adopted to implement that provision. | 01. 9.11j.4 9.11j.5 9.11j.6 | Ограничење трансакција укључујући умањење већ додељеног капацитета између зона трговања, ограничење расподеле капацитета или ограничење трансакција електричном енергијом спроводи се само изузетно у случају када оператор преносног система мора брзо да делује, а редиспечинг или компензација нису могући. Мере морају бити неопходне, пропорционалне, недискриминаторне и привремене. Министарство је дужно да обавести све заинтересоване стране о примени нетржишних мера. | ПУ |  |  |
|  | CHAPTER V Evaluation and monitoring Ex post evaluation |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 1. As soon as possible and in any event three months after the end of an electricity crisis, the competent authority of the Member State that declared the electricity crisis shall provide the ECG and the Commission with an ex post evaluation report, after having consulted the regulatory authority, where the regulatory authority is not the competent authority. | 01. 9.11k.1 9.11k.2 9.11k.3 9.11k.4 | Након завршетка електроенергетске кризе, што је пре могуће а најкасније у року од три месеца, Министарство припрема извештај о накнадној евалуацији кризе, доставља га Координационој групи за сигурност снабдевања и Секретаријату Енергетске заједнице у складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице, након консултације са Агенцијом. Министарство представља резултате накнадне евалуације на састанку Координационе групе за сигурност снабдевања. Резултати евалуације морају се узети у обзир приликом ажурирања плана спремности на ризике. Ближа садржина извештаја о накнадној евалуацији уређује се актом из члана 11д став 3. овог закона. | ПУ |  |  |
| 17.2 | 2. The ex post evaluation report shall include at least: (a)a description of the event that triggered the electricity crisis; (b)a description of any preventive, preparatory and mitigating measures taken and an assessment of their proportionality and effectiveness; (c)an assessment of the cross-border impact of the measures taken; (d)an account of the assistance prepared, with or without effective activation, provided to or received from neighbouring Member States and third countries; (e)the economic impact of the electricity crisis and the impact of the measures taken on the electricity sector to an extent allowed by data available at the time of the assessment, in particular the volumes of energy non-served and the level of manual demand disconnection (including a comparison between the level of voluntary and forced demand disconnection); (f)reasons justifying the application of any non-market-based measures; (g)any possible improvements or proposed improvements to the risk-preparedness plan; (h)an overview of possible improvements to grid development in cases where insufficient network development caused or contributed to the electricity crisis. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |
| 17.3 | 3. Where they consider the information provided in the ex post evaluation report to be insufficient, the ECG and the Commission may request the competent authority concerned to provide additional information. |  |  | НП | Утврђује обавезу Европске комисије и Коодинационе групе за електричну енергију ЕУ |  |
| 17.d | 4. The competent authority concerned shall present the results of the ex post evaluation at a meeting of the ECG. Those results shall be reflected in the updated risk-preparedness plan. | 01. 9.11k.2 9.11k.3 | Министарство представља резултате накнадне евалуације на састанку Координационе групе за сигурност снабдевања. Резултати евалуације морају се узети у обзир приликом ажурирања плана спремности на ризике. | ПУ |  |  |
|  | Monitoring |  |  |  |  |  |
| 18.1. | 1. In addition to carrying out other tasks set out in this Regulation, the ECG shall discuss: (a)the results of the 10-year network development plan in electricity prepared by the ENTSO for Electricity; (b)the coherence of the risk-preparedness plans, adopted by the competent authorities following the procedure referred to in Article 10; (c)the results of the European resource adequacy assessments carried out by the ENTSO for Electricity as referred to in Article 23(4) of Regulation (EU) 2019/943; (d)the performance of Member States in the area of security of electricity supply taking into account at least the indicators calculated in the European resource adequacy assessment, namely the expected energy non-served and loss of load expectation; (e)the results of the seasonal adequacy assessments referred to in Article 9(2); (f)the information received from the Member States pursuant to Article 7(4); (g)the results of the ex post evaluation referred to in Article 17(4); (h)the methodology for short-term adequacy assessment referred to in Article 8; (i)the methodology for identifying regional electricity crisis scenarios referred to in Article 5. |  |  | НП | Утврђује обавезу Коодинационе групе за електричну енергију ЕУ |  |
| 18.2. | 2. The ECG may issue recommendations to the Member States as well as to the ENTSO for Electricity related to the matters referred to in paragraph 1. |  |  | НП | Утврђује обавезу Коодинационе групе за електричну енергију ЕУ и ЕНТСО-Е |  |
| 18.3. | 3. ACER shall, on an ongoing basis, monitor the security of electricity supply measures and shall report regularly to the ECG. |  |  | НП | Утврђује обавезу АЦЕР |  |
| 18.4. | 4. By 1 September 2025, the Commission shall, on the basis of the experience gained in the application of this Regulation, evaluate the possible means by which to enhance security of electricity supply at Union level and submit a report to the European Parliament and to the Council on the application of this Regulation, including, where necessary, legislative proposals to amend this Regulation. |  |  | НП | Утврђује обавезу Европске комисије |  |
|  | Treatment of confidential information |  |  |  |  |  |
| 19.1. | 1. Member States and competent authorities shall implement the procedures referred to in this Regulation in accordance with the applicable rules, including national rules relating to the handling of confidential information and processes. If the implementation of those rules results in information not being disclosed, inter alia as part of risk-preparedness plans, the Member State or authority may provide a non-confidential summary thereof, and shall do so upon request. | 01. 9.11л.1 9.11л.2 | Сви поступци у управљању ризицима у електроенергетском сектору се спроводе у складу с прописом којим се уређује тајност података. Уколико се због примене прописа из става 1- овог члана информације, које су између осталог део планова спремности на ризик, не могу објавити , може се објавити сажетак без поверљивих података, на захтев тражиоца. | ПУ |  |  |
| 19.2. | 2. The Commission, ACER, the ECG, the ENTSO for Electricity, Member States, competent authorities, regulatory authorities and other relevant bodies, entities or persons, which receive confidential information pursuant to this Regulation, shall ensure the confidentiality of sensitive information. | 01. 9.11л.3 | Све стране које примају поверљиве информације према овом Закону, морају обезбедити поверљивост осетљивих информација. | ПУ |  |  |
|  | CHAPTER VI Final provisions Cooperation with the Energy Community Contracting Parties |  |  |  |  |  |
| 20 | Where the Member States and the Energy Community Contracting Parties cooperate in the area of security of electricity supply, such cooperation may include defining an electricity crisis, the process of the identification of electricity crisis scenarios and the establishment of risk-preparedness plans so that no measures are taken that endanger the security of electricity supply of the Member States, Energy Community Contracting Parties or the Union. In that respect, the Energy Community Contracting Parties may, at the invitation of the Commission, participate in the ECG with regard to all matters with which they are concerned. |  |  | НП | Односи се на државе ЕУ и могућност сарадње са уговорним странама Енергетске заједнице. |  |
|  | Derogation |  |  |  |  |  |
| 21 | Until Cyprus is directly connected with another Member State, Articles 6 and 12 and Article 15(2) to (9) shall not apply either between Cyprus and other Member States, or to the ENTSO for Electricity as regards Cyprus. Cyprus and relevant other Member States may develop, with the support of the Commission, measures and procedures alternative to those provided for in Articles 6 and 12 and Article 15(2) to (9), provided that such alternative measures and procedures do not affect the effective application of this Regulation between the other Member States. |  |  | НП | Односи се на Кипар |  |
|  | Transitional provision pending the establishment of regional coordination centres |  |  |  |  |  |
| 22 | Until the date on which regional coordination centres are established pursuant to Article 35 of Regulation (EU) 2019/943, regions shall refer either to a Member State or to a group of Member States located in the same synchronous area. |  |  | НП | Односи се на државе ЕУ |  |
|  | Repeal |  |  |  |  |  |
| 23 | Directive 2005/89/EC is repealed. |  |  | НП | Односи се на Директиву 2005/89 |  |
|  | Entry into force |  |  |  |  |  |
| 24.1. | This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. |  |  | НП | Односи се на објављивање у Службеном листу ЕУ. |  |
| 24.2. | This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. |  |  | НП | Односи се на примену у држвама ЕУ. |  |
|  | ANNEX |  |  |  |  |  |
| ANNEX | TEMPLATE FOR RISK-PREPAREDNESS PLAN The following template shall be completed in English. General information — Name of the competent authority responsible for the preparation of this plan — Member States in the region 1. SUMMARY OF THE ELECTRICITY CRISIS SCENARIOS Describe briefly the electricity crisis scenarios identified at regional and national level in accordance with the procedure laid down in Articles 6 and 7, including the description of the assumptions applied. 2. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE COMPETENT AUTHORITY Define the role and responsibilities of the competent authority and the bodies to which tasks have been delegated. Describe which tasks, if any, have been delegated to other bodies. 3. PROCEDURES AND MEASURES IN THE ELECTRICITY CRISIS 3.1. National procedures and measures (a)Describe procedures to be followed in the cases of an electricity crisis, including the corresponding schemes on information flows; (b)Describe preventive and preparatory measures; (c)Describe measures to mitigate electricity crises, in particular demand-side and supply-side measures, whilst indicating in which circumstances such measures can be used especially the trigger of each measure. Where non-market-based measures are considered, they must be duly justified in light of the requirements laid down in Article 16 and must comply with regional and, where applicable, bilateral measures; (d)Provide a framework for manual load shedding, stipulating under which circumstances loads are to be shed. Specify with regard to public safety and personal security which categories of electricity users are entitled to receive special protection against disconnection, and justify the need for such protection. Specify how the transmission system operators and the distribution system operators should act in order to decrease the consumption; (e)Describe the mechanisms used to inform the public about the electricity crisis. 3.2. Regional and bilateral procedures and measures (a)Describe the agreed mechanisms for cooperation within the region and for ensuring appropriate coordination before and during the electricity crisis, including the decision-making procedures for appropriate reaction at regional level; (b)Describe any regional and bilateral measures that have been agreed, including any necessary technical, legal and financial arrangements for the implementation of those measures. When describing such arrangements, provide information on, inter alia, the maximum quantities of electricity to be delivered at regional or bilateral level, the trigger for the assistance and possibility to request its suspension, how the electricity will be delivered, and the provisions on fair compensation between Member States. Describe the national measures necessary to implement and enforce the regional and bilateral measures agreed; (c)Describe the mechanisms in place for cooperation and for coordinating actions, before and during the electricity crisis, with other Member States outside of the region as well as with third countries within the relevant synchronous area. 4. CRISIS COORDINATOR Indicate and define the role of the crisis coordinator. Specify the contact details. 5. STAKEHOLDER CONSULTATIONS In accordance with Article 10(1), describe the mechanism used for and the results of the consultations carried out, for the development of this plan, with: (a)relevant electricity and natural gas undertakings, including relevant producers or their trade bodies; (b)relevant organisations representing the interests of non-industrial electricity customers; (c)relevant organisations representing the interests of industrial electricity customers; (d)regulatory authorities; (e)the transmission system operators; (f)relevant distribution system operators. 6. EMERGENCY TESTS (a)Indicate the calendar for the biennial regional (and, if applicable also national) real time response simulations of electricity crises; (b)In accordance with point (d) of Article 12(1), indicate procedures agreed and the actors involved. For the updates of the plan: briefly describe the tests carried out since the last plan was adopted and the main results. Indicate which measures have been adopted as a result of those tests. |  |  | НУ |  | Доношењем акта Владе из члана 11д. става 4 Предлога закона о изменама и допунама Закона о енергетици оствариће се потпуна усклађеност са Одлуком Министарског савета 2021/13/MC-EnC о изменама и допунама Анекса I Уговора о Енергетској заједници ради прилагођавања и усвајања Уредбе (ЕУ) 2019/941 о спремности на ризике у електроенергетском систему |

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП